Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

- Obiectul achiziţiilor:

| Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U. M. | Cant. | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 | Restabilirea protectiei din tablă zincată la rezervorul БЗК 1. nr. inventar 222119600, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | m2 | 75 |  |
|  | Restabilirea tablei la turnul de răcire nr. 2, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | m2 | 5 |  |
| TOTAL |  |  |  | 69 600,0 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

- Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău. str. Meșterul Manole, 3

- Perioadă de îndeplinire a lucrărilor: din momentul semnării contractului și până la 20 septembrie 2025. Perioada de realizare a lucrărilor nu poate fi prelungită din considerentul necesității de producție specific întreprinderii;

- După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a lucrărilor care va fi coordonat cu beneficiarul;

- Perioada de mobilizare până la începerea lucrărilor: 5 zile lucrătoare.

- Volumul  lucrărilor  de reparație

3.1 Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1 și nr. 2 la  Caietul de sarcini;

3.2  ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor în limita

prevederilor legale astfel  încât   lucrările   să fie îndeplinite calitativ și obiectul să fie finalizat;

3.3  Beneficiarul este îndreptăţit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris

Executantul cu cel puţin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului

lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice si standarde utilizate

  - La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor;

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare) după recepția finală a obiectului în perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

  - Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor;

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Toate utilajele și resursele materiale necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către executant;

  - Resursele materiale –curent electric și foaia din tablă pentru turnul de răcire nr. 2 vor fi asigurate de beneficiar.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM A.08.01:2016 | Organizarea construcțiilor |
| 2. | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
| 3. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
| 4. | CUC 434/2023 | Codul urbanismului și construcțiilor |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- 9.1 Deviz de cheltuieli. La calculul devizului se va ține cont de coeficienții plafon. https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

9.2    Dovada de experiență în domeniu, prin prezentarea a 2 copii de procese-verbale ale lucrărilor similare

cu cele din prezentul caiet de sarcini, îndeplinite în ultimii 2 ani;

9.3    Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de maxim 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

| Restabilirea protecției din tablă zincată la rezervorul БЗК 1. nr. inventar 222119600, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | Anexa 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 184,000 |
| 2 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala tip I-SPSI-2 cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, imbracata pe ambele fete confectionate, avind grosimea de 100 mm, la volume sau suprafete complicate. Materiale marunte (scinduri, schela, cuie) din valoarea materialelor.=1,03000 | m2 | 5,000 |
| 3 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000 | m2 | 75,000 |
| 4 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000 | m2 | 75,000 |

Anexa 2

| Restabilirea tablei la turnul de răcire nr. 2, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ37A adopt | Fixarea si reinstalarea echipamentelor . Latime zona de lucru 1,57 m. Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по усилению стеновых панелей. В связи с небольшой амплитудой - производится три перестановки альпинистского оборудования - на каждый элемент Ст-5 - (3 шт на пролет) (Ресурсы остаются только Muncitor -1h-om, Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec 0.25 h-ut) | m2 | 5,000 |
| 2 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor Восстановление обшивки стен градирни профнастилом - обратный монтаж упавших листов Material marunt=1,05500 | m2 | 5,000 |
| 3 | RpCD06A | Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la d=20 mm inclusiv Монтаж Т-образных креплений для листов проф/настила (по периметру) к м/конструкции градирни / см. изготовление/ | buc | 5,000 |
| 4 | RpCD07A | Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm (Резка й арматуры диаметром 8мм - на составляющие части Т-образного крепления Materiale marunte=1,10000 | buc | 5,000 |
| 5 | RpCD06A | Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la d=20 mm inclusiv Изготовление Т-образных креплений | buc | 5,000 |
| 6 | pret | Otel beton Armatura d-8mm - для креплений | kg | 1,000 |