| Constructia Taberei Militare nr.136, Bacioi CT3 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista

Cantităților de lucrări

Compartimentul 1:   Constructii beton armat (comp CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 13,410 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 30,172 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 2 280,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 52,896 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 12,500 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 28,125 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 901,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 20,903 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie |  |  | 100 m3 |  | 7,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,368 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,880 |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,806 |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 17,568 |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 14,688 |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 17,424 |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 17,856 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 9,288 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) |  |  | 100 m3 |  | 5,300 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 5,777 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 5,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,006 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 19,822 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,990 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,228 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 117,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 6,681 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,480 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,848 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,312 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,497 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,048 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 2,240 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,960 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,896 |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 2,330 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,227 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,344 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 12,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,600 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,600 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,600 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,960 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,042 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 15,600 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,170 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,062 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 15,990 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,340 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 75,200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,437 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,301 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 77,080 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,280 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,752 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / grila S-1 |  |  | kg |  | 25,200 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,788 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,252 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,252 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 25,200 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,202 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,378 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / bloc de ancoraj BA-1 |  |  | kg |  | 77,600 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 14,744 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,776 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,776 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 77,600 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,776 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,388 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,621 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,164 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,103 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,663 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,803 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,402 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,057 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,150 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,578 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,098 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,155 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 0,550 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,220 |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 0,572 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,056 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,138 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,150 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,900 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,900 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,300 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 3,200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,013 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,280 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,480 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 23,600 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,392 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,094 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 24,190 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,540 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,236 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / grila S-2 |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,026 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,054 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,054 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,043 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / bloc de ancoraj BA-1 |  |  | kg |  | 19,400 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,686 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,194 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,194 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 19,400 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,194 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,155 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,291 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,030 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatii Fm-3 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,800 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,080 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,520 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,828 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 3,480 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,392 |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 3,621 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,353 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,088 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 15,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,325 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,275 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,077 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,650 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,650 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,465 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,775 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,240 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,550 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,054 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,860 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 18,400 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,074 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 18,860 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,760 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,184 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 132,800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,835 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,531 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 136,120 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 19,920 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,328 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / grila S-3 |  |  | kg |  | 36,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,840 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,360 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 36,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,288 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,540 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / C-1 |  |  | kg |  | 31,600 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,004 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,316 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,316 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 31,600 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,316 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,158 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,253 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,474 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / bloc de ancoraj BA-2 |  |  | kg |  | 158,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 30,020 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,580 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,580 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 158,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,580 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,790 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,264 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,370 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,226 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,455 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,763 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,881 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,441 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,220 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,155 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,195 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,311 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 1,260 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,040 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,504 |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,311 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,128 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,756 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,315 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,975 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,825 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,950 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,950 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,325 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,650 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 7,800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,585 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,031 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,995 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,170 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 47,200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,785 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,189 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 48,380 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,080 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,472 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / grila S-1 |  |  | kg |  | 12,600 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,394 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,126 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,126 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 12,600 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,063 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,101 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,189 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / bloc de ancoraj BA-1 |  |  | kg |  | 38,800 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,372 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,388 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,388 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 38,800 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,388 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,194 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,310 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,582 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,050 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,322 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,390 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Fundatii Fm-5 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,150 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,578 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,098 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,155 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 0,550 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,220 |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 0,572 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,056 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,138 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,150 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,900 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,900 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,300 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 3,200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,013 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,280 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,480 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 23,600 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,392 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,094 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 24,190 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,540 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,236 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / grila S-2 |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,026 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,054 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,054 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,043 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / bloc de ancoraj BA-1 |  |  | kg |  | 19,400 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,686 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,194 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,194 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 19,400 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,194 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,155 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,291 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,030 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-5 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Fundatii Fm-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,462 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,078 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,124 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 0,480 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,192 |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 0,499 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,049 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,150 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,900 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,900 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,300 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 3,200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,013 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,280 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,480 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 18,800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,109 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,075 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 19,270 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,820 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,188 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / grila S-2 |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,026 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,054 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,054 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,043 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / bloc de ancoraj BA-1 |  |  | kg |  | 19,400 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,686 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,194 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,194 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 19,400 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,194 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,155 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,291 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,030 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Grinda de fundatie Gfm-1 (64 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 3,200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,080 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 3,313 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,323 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 8,320 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 33,280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,328 |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 8,656 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,844 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,992 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 51,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,680 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 53,760 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,256 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 15,360 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 15,360 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,536 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,560 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,096 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,120 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,179 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,026 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,144 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 219,520 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,049 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,659 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 225,008 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 32,928 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,195 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 404,500 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,843 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,214 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 414,612 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 60,675 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / Bare separate pu grinda de fundatie |  |  | kg |  | 61,730 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,333 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,185 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 63,273 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,259 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,617 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 34,260 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 7,195 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 35,987 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,692 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,346 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,741 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,343 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda de fundatie Gfm-1 (64 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Perete monolit Pm-1 (67 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 4,020 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,080 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,608 |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 4,182 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,408 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,412 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 30,000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,040 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,040 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,800 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 40,200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,859 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,121 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 41,205 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,402 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 387,260 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,236 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,162 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 396,941 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,873 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 116,178 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,387 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete monolit Pm-1 (67 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 2,200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,430 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 2,278 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,222 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,550 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C16/20 |  |  | m3 |  | 0,720 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,484 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,749 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,073 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Fundatii sub utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Fundatie sub utilaj Fu-1 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,170 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,505 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,760 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 1,211 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,118 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,468 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 4,680 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,720 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,872 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 4,869 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,475 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,808 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,170 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,440 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,080 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,880 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,880 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,288 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,768 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,960 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,034 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,152 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (P1) |  |  | kg |  | 25,260 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,632 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,126 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 25,513 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,253 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,578 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj Fu-1 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Fundatie sub utilaj Fu-2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,390 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,156 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,406 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,040 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,750 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,250 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,500 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,500 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,500 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 7,830 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,587 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,031 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,026 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,174 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 10,560 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,623 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,042 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 10,824 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,584 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,106 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 31,110 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 3,267 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 32,678 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,628 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,314 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,489 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,404 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj Fu-2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Fundatie sub utilaj Fu-3 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,330 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,132 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,343 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,033 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,083 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,750 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,250 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,500 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,500 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,500 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 10,710 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,632 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,043 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 10,978 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,607 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,107 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / bulon ancora 1.1 M16 |  |  | kg |  | 10,440 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,192 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 10,966 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,211 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,835 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj Fu-3 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Fundatie sub utilaj Fu-4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,032 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,083 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,100 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 2,020 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,008 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,071 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,303 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 3,340 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,197 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,013 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 3,423 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,501 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 6,590 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,692 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 6,922 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,133 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,067 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,527 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj Fu-4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Fundatie sub utilaj Fu-5 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,180 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,720 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,187 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,270 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,890 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,540 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,540 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,180 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / bulon ancora 1.1 M12 |  |  | kg |  | 5,860 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,231 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 6,155 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,118 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,059 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,469 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj Fu-5 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Fundatie sub utilaj Fu-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,032 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,083 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,100 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / bulon ancora 1.1 M16 |  |  | kg |  | 3,480 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,731 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 3,655 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,278 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj Fu-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. Fundatie sub utilaj Fu-7 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,180 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,720 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,187 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,150 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,900 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,900 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,300 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 4,840 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,363 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,019 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,961 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,726 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 8,180 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,483 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,033 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 8,384 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,227 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,082 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi |  |  | kg |  | 13,180 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,384 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 13,844 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,266 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,133 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,054 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,171 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj Fu-7 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. Fundatie sub utilaj Fu-8 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,110 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,440 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,044 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,114 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,225 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,575 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,450 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,450 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,150 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 2,660 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,011 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,726 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,399 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 4,090 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,241 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,016 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 4,192 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,613 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,041 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi |  |  | kg |  | 7,770 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,816 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 8,162 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,157 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,622 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,101 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj Fu-8 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9. Fundatie sub utilaj Fu-9 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,024 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,062 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,100 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 1,620 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,121 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,006 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,660 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,243 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 2,310 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,136 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,009 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 2,368 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,346 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi |  |  | kg |  | 6,590 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,692 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 6,922 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,133 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,067 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,527 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj Fu-9 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10. Fundatie sub utilaj Fu-10 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,032 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,083 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,100 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / bulon ancora 1.1 M16 |  |  | kg |  | 3,480 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,731 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 3,655 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,278 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj Fu-10 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.11. Fundatie sub utilaj Fu-11 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,160 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,616 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,166 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,520 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,051 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,525 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,675 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,050 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,280 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,350 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / bulon ancora 1.1 M16 |  |  | kg |  | 13,920 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,923 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 14,622 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,281 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,141 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,114 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,139 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / carcas spatial |  |  | kg |  | 15,100 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,869 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 15,100 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,121 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,226 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj Fu-11 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.12. Suport pu utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Suport pu utilaje S3 |  |  | kg |  | 85,830 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,308 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,858 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,858 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,858 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 85,830 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,429 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,687 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,287 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Suport pu utilaje S5 |  |  | kg |  | 62,600 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,894 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,626 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,626 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,626 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 62,600 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,313 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,501 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,939 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Suport pu utilaje S6 |  |  | kg |  | 59,170 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,242 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,592 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,592 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,592 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 59,170 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,296 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,473 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,888 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Suport pu utilaje S10 |  |  | kg |  | 52,360 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 9,948 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,524 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,524 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,524 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 52,360 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,262 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,419 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,785 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Suport pu utilaje S11 |  |  | kg |  | 239,050 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 45,419 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,391 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,391 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,391 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 239,050 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,195 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,912 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,586 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Suport pu utilaje |  |  | kg |  | 192,310 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 36,539 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,923 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,923 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,923 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 192,310 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,962 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,538 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,885 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,700 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,508 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 5,460 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,730 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,385 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,365 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,682 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suport pu utilaje |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii sub utilaje |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,230 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,238 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,700 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,040 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,380 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,094 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,085 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,161 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,057 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,425 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | AcE10A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 20,200 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,838 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,202 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,202 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 20,200 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,202 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,101 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,162 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,303 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,020 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,129 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,039 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 8,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,250 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,230 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,213 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,140 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 32,300 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,460 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Camin de control CC-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,230 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,238 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,770 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,477 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,203 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,318 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,101 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,124 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,620 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,455 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 23,720 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,507 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,237 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 23,720 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,237 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,119 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,190 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,356 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,030 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 8,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,250 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,230 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,213 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 9,500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,950 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 15,200 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 10,450 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,040 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 10,450 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,190 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,123 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Camin de control CC-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,230 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,238 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,770 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,477 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,203 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,318 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,101 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,124 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,620 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,455 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 23,720 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,507 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,237 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 23,720 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,237 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,119 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,190 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,356 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,030 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 8,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,250 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,230 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,213 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 9,500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,950 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 15,200 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 10,450 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,040 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 10,450 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,190 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,123 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Groapa de descarcare N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,220 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,847 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,143 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,228 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,950 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,380 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,988 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,570 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,237 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,500 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 8,420 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,808 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,025 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,630 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,526 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / C-1 |  |  | kg |  | 188,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 189,880 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,940 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,880 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 56,400 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi-2 |  |  | kg |  | 20,700 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,173 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 21,743 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,418 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,209 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,656 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 / placa P1 |  |  | m3 |  | 0,077 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,308 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,031 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 1,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,220 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,330 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,330 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,055 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,143 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 9,740 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,633 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,039 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,983 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,727 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Jgheab Л4-8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 5,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  | 266612280060018 |  | Element prefabricat / Jgheab Л4-8 |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca M100 |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | CP15B |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv / Placa П6-15 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 266612280060017 |  | Element prefabricat / Placa П6-15 |  |  | buc |  | 6,060 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,024 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 27,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,260 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 21,600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,675 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 35,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,500 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 56,000 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 38,500 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 11,200 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,018 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 38,500 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,455 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de descarcare N1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Groapa de descarcare N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,770 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,130 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,020 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,850 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,340 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,884 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,086 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 8,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,700 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,375 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,550 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,550 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,255 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,213 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,850 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,013 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,020 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 5,900 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,566 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,018 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 6,047 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,059 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,770 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 221,200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,530 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,106 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 223,412 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,106 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,212 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 66,360 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,133 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi-2 |  |  | kg |  | 17,600 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,848 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 18,487 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,356 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,178 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,408 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,229 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 / placa P2 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,028 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,073 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,130 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 8,920 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,580 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,143 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,089 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,498 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 5,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,750 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,090 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 4,400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,138 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 7,500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,750 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 12,000 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 8,250 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 8,250 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,097 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  | Canal din b/a pentru tevi (L=16.7 ml) |  |  |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,250 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,812 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,812 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 1,294 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,126 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 2,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 2,081 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,203 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 240,600 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,098 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,722 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 246,615 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,406 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 72,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 92,600 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,315 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,463 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 93,526 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,463 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,926 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 27,780 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi-2 |  |  | kg |  | 150,750 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 15,829 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 158,348 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 3,045 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,523 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 12,060 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,960 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 / placa P3,4,5,6,7,8 |  |  | m3 |  | 0,440 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,176 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,458 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 7,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,400 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,910 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 79,150 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,145 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,317 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 81,129 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,792 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,162 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 20,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,600 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 16,000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 25,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,500 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 40,000 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 27,500 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 8,000 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,013 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 27,500 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de descarcare N2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6. Groapa de descarcare N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,770 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,130 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,020 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,040 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 8,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,700 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,375 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,550 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,550 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,255 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,213 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,850 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,013 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,020 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 7,700 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,739 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,023 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,892 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,077 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,310 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 251,200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,256 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 253,712 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,256 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,512 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 75,360 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi-2 |  |  | kg |  | 17,600 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,848 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 18,487 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,356 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,178 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,408 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,229 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 / placa P2 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,028 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,073 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,130 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 8,920 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,580 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,143 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,089 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,498 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 5,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,750 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,090 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 4,400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,138 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 7,500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,750 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 12,000 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 8,250 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 8,250 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,097 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | Canal din b/a pentru tevi (L=2,1 ml) |  |  |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,160 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,616 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,166 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,330 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,132 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,343 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,033 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,083 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 19,900 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,910 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 20,397 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,199 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,970 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 9,400 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,235 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,047 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 9,494 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,820 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi-2 |  |  | kg |  | 22,950 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,410 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 24,107 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,464 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,232 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,836 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,298 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 / placa P9,3 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,024 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,062 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,130 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 10,220 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,664 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,041 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 10,476 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,102 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,862 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,140 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 3,500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,350 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 5,600 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 3,850 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 1,120 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 3,850 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de descarcare N3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7. Groapa de descarcare N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,730 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,474 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,756 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,074 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,630 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,652 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,696 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,165 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,978 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,407 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 16,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,300 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,375 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,083 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,950 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,950 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,495 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,825 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,413 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,650 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,025 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,980 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 276,300 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 26,525 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,829 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 283,207 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,763 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 82,890 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi-3,4 |  |  | kg |  | 31,930 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 3,353 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 33,539 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,645 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,322 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,554 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,415 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 97,800 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 18,582 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,978 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,978 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,978 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 97,800 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,489 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,782 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,467 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,100 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,644 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,390 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,055 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 7,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,660 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 5,600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,175 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 16,000 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 11,000 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,200 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 11,000 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de descarcare N4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartimentul 2: Constructii metalice (comp CM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 11,141 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 389,935 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,705 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 11 363,820 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 22,282 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 5,013 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 72,416 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 72,416 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 72,416 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,724 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,114 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,013 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 1,671 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 11,141 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 71,748 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 86,900 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 43,450 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 6,128 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 21,725 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,862 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 300,800 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 436,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 60,160 |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 571,520 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 40,608 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 15,341 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 45,120 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 150,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Platforma tehnologica Pt-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL10D |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura |  |  | t |  | 0,579 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 13,027 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,119 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,605 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,303 |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 579,000 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 2,895 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 2,316 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 2,316 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 2,316 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,203 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,289 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,895 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,548 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,579 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,729 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 4,516 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,258 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,318 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,129 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,565 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 15,630 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 22,663 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,126 |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 29,697 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 2,110 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,797 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,345 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,815 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Platforma tehnologica Pt-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Suport pentru fixarea ventelatoarelor de acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 356,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 67,640 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,560 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,560 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 356,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,560 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,780 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,848 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,340 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,356 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,293 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,777 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,388 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,196 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,694 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,347 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suport pentru fixarea ventelatoarelor de acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Cos de fum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Fundatia Fm-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 3,860 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,861 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,509 |  |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 3,996 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,390 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,965 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,544 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 , W6, F75 |  |  | m3 |  | 50,400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 201,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,160 |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 52,435 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,116 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 30,240 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 12,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 36,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,475 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 38,325 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,182 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,950 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,950 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,095 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,825 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,920 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,650 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,128 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,380 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / P1,2,3,4 |  |  | kg |  | 944,290 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,607 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,721 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 953,733 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,721 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 9,443 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 283,287 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,567 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 348,950 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 66,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,490 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 348,950 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,490 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,745 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,792 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,234 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,349 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,248 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,722 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,361 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,681 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,340 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia Fm-7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Carcasa metalica CM-1 pentru cos de fum N1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,160 |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 0,416 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,041 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / carcasa metalica |  |  | kg |  | 8 262,420 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 569,860 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 82,624 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 82,624 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 8 262,420 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 82,624 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 41,312 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 66,099 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 123,936 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 8,262 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 53,207 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 64,444 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 32,222 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 4,544 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 16,111 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,055 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica CM-1 pentru cos de fum N1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Carcasa metalica CM-1 pentru cos de fum N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / carcasa metalica |  |  | kg |  | 4 149,400 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 788,386 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,494 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 41,494 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 4 149,400 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 41,494 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 20,747 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 33,195 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 62,241 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 4,149 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 26,720 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 32,362 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 16,181 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,282 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 8,091 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica CM-1 pentru cos de fum N2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Teava d426*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CL16B |  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum / Teava d426*8 |  |  | t |  | 6,616 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 92,624 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 347,340 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,156 |  |
|  | 27331036100001 |  | Tabla groasa / Teava d426*8 |  |  | kg |  | 6 946,800 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 72,776 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 27,787 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 41,681 |  |
|  | 2710602000614 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm |  |  | kg |  | 105,856 |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  |  | kg |  | 119,088 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 132,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm |  |  | m2 |  | 129,000 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 61,146 |  |
|  | 1111000100031 |  | Cochilii vata minerala 60 mm |  |  | m2 |  | 132,870 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 5,805 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL16B |  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum / tabla subtire din otel galvanizat gr.0,8 mm |  |  | t |  | 0,816 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,424 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 42,840 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,856 |  |
|  | 27331036100002 |  | Tabla subtire din otel galvanizat gr.0,8 mm |  |  | kg |  | 856,800 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 8,976 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,427 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,141 |  |
|  | 2710602000614 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm |  |  | kg |  | 13,056 |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  |  | kg |  | 14,688 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 16,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Teava d426*8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cos de fum |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |

Compartimentul3:  Solutii arhitecturale (comp SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti exteriori, pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.(Panouri sandwich gr. 100 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-90) |  |  | m2 |  | 261,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 326,25 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 31,32 |  |
|  | 2811236304903100 |  | Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 274,207 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 860,256 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 806,49 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 806,49 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 47,045 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 26,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich gr. 60 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 16.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-30) |  |  | m2 |  | 70,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 87,50 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,40 |  |
|  | 281123630490360 |  | Panouri "Sandwich" -60 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 73,542 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 230,72 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 216,30 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 216,30 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 12,618 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori, pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich de acoperis cu cute, gr. 120(160) mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.70 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-120) |  |  | m2 |  | 183,00 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 219,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 54,90 |  |
|  | 2811236304903120 |  | Panouri "Sandwich" -120 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 190,393 |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 481,583 |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 559,98 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 559,98 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 33,785 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperire cu tabla plana gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla plana gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 12,075 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 6,30 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 52,50 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 52,50 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 3,413 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CK26B |  | Opritori de zapada 2 m.l. (profil, tabla metalica cu gr min=0.5 mm, cu acoperire polimerica) |  |  | m |  | 86,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 27,52 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,88 |  |
|  | 27431235490265 |  | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm |  |  | m |  | 86,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 344,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D120 mm |  |  | m |  | 40,50 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 12,15 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 43,801 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 8,343 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 58,401 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 8,343 |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 4,171 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 8,343 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 417,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D80 mm |  |  | m |  | 30,50 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 10,675 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 32,666 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 15,555 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 7,777 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 7,777 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 15,555 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 7,777 |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 7,777 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,457 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / F1, 2400*1200, din profil PVC, cu un rind de sticla pentru cazangerie |  |  | m2 |  | 8,64 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,055 |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 8,64 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 56,16 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 13,306 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 13,91 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 4,493 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 1,002 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,257 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,785 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / F2, 3600*1200, din profil PVC, cu un rind de sticla pentru cazangerie |  |  | m2 |  | 4,32 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,527 |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 4,32 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 28,08 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 6,653 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 6,955 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 2,246 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,501 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,605 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,393 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / F3, 1000*1200, din profil PVC, cu un rind de sticla pentru cazangerie |  |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,087 |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 23,40 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 9,072 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 9,504 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 2,304 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,688 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,107 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,588 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,382 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / F4, 900*1200, din profil PVC, cu geam termopan in 2 rinduri de sticla |  |  | m2 |  | 2,16 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,052 |  |
|  | 20301129311082 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan in 2 rinduri de sticla |  |  | m2 |  | 2,16 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 14,04 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 5,443 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 5,702 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,382 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,413 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,353 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,229 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / F5, 1250*1200, din profil PVC, cu 1 rind de sticla (gr.3 mm) |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,12 |  |
|  | 20301129311082 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan in 2 rinduri de sticla |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 9,75 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 3,78 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 3,96 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,96 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,286 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,245 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,159 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK26A |  | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm) |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,04 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 2521106718392250 |  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) |  |  | m |  | 18,36 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 73,44 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 27431235490265230 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK26B |  | Scurgere cu capilar |  |  | m |  | 15,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,992 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,248 |  |
|  | 274312354902653 |  | Scurgere cu capilar |  |  | m |  | 15,60 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 62,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK26B |  | Ancadrament usi, ferestre, porti |  |  | m |  | 54,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,344 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,336 |  |
|  | 2743123549026522 |  | Ancadrament usi, ferestre, porti |  |  | m |  | 54,20 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 216,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,542 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U1, U1*, 1200*2100, exterioara, din profil PVC oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala |  |  | m2 |  | 5,04 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,679 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,403 |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice / oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala |  |  | m2 |  | 5,04 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 20,16 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,52 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,882 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,024 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,101 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2, 900*2100, exterioara, din profil PVC oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,38 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice / oarba termoizolata cu umplutuura din vata minerala |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,56 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,89 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U3, 3*, 900*2100, exterioara, din profil PVC oarba |  |  | m2 |  | 7,56 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,519 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,605 |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice / oarba |  |  | m2 |  | 7,56 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,24 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,78 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,323 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,536 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,56 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U4, 4*, 720*2100, exterioara, din profil PVC oarba |  |  | m2 |  | 6,05 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,417 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,484 |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice / oarba |  |  | m2 |  | 6,05 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,20 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,025 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,059 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,63 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,05 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,121 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK13B1 |  | Porta industriala sectionata cu usa incorporata termoizolata cu umplutura din vata minerala (glisanta) (P-1, 2200*2500) |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,09 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 26,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,24 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  | 2812106306000111 |  | Porta sectionata din panouri interconectate, cu rupere termica, oarba, automata |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,044 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 14,30 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,86 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,43 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 6,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Incap 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 14,15 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,008 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 16,273 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,415 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,971 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,943 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) pe perimetru |  |  | m2 |  | 56,50 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 3,955 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,825 |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 58,494 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,226 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 141,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 113,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,15 |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 14,504 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,67 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,283 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 14,15 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,849 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI 200*200 |  |  | kg |  | 225,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,625 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,125 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 227,25 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,125 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 67,50 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem) grosimea 20....100 mm |  |  | m2 |  | 141,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 110,37 |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 29,299 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 649,485 |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 7,505 |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 3,753 |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 21,649 |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 0,548 |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 41,856 |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 2,771 |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 82,268 |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,577 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,283 |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 2,858 |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 5,801 |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 1,698 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,283 |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 2,321 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CG48A1 k=14 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -141,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -29,121 |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | -20,206 |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -1,981 |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -1,981 |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -1,981 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incap 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Incap 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,08 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,069 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,242 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,108 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,227 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,454 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 10,74 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,592 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,074 |  |
|  | 26631021000010 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 1,101 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,354 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,074 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 80 mm (Y=35 kg/m3 л=0,032 W/mK) |  |  | m2 |  | 10,74 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,752 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,537 |  |
|  | 267011220400280 |  | Placi polistire extrudat XPS - 80 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 11,119 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 10,74 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,215 |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 11,599 |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 10,74 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / 40 mm |  |  | m2 |  | 10,74 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,444 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,074 |  |
|  | 2664102102010200 |  | Mortar ciment M200 |  |  | m3 |  | 0,354 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,107 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,322 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,129 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga |  |  | m2 |  | 10,74 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,148 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |
|  | 2664102102010200 |  | Mortar ciment M200 |  |  | m3 |  | 0,118 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,043 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / mastic de intarire rapida rezistent la apa |  |  | m2 |  | 10,74 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,43 |  |
|  | 24133173460001 |  | mastic de intarire rapida rezistent la apa |  |  | kg |  | 3,222 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum gros.4 mm |  |  | m2 |  | 10,74 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,074 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 10,74 |  |
|  | 252311671634511 |  | Linoleum gros.4 mm |  |  | m2 |  | 11,446 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,327 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 6,541 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,872 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,451 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 2,18 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,262 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 10,901 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,322 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incap 2,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Incap 4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,22 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,208 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,403 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,122 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 12,21 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,768 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,221 |  |
|  | 26631021000010 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 1,252 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,403 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,221 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,073 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 80 mm (Y=35 kg/m3 л=0,032 W/mK) |  |  | m2 |  | 12,21 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,855 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,611 |  |
|  | 267011220400280 |  | Placi polistire extrudat XPS - 80 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 12,641 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 12,21 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,244 |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 13,187 |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 12,21 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / 40 mm |  |  | m2 |  | 12,21 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,326 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,221 |  |
|  | 2664102102010200 |  | Mortar ciment M200 |  |  | m3 |  | 0,403 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,122 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,366 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga |  |  | m2 |  | 12,21 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,442 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,488 |  |
|  | 2664102102010200 |  | Mortar ciment M200 |  |  | m3 |  | 0,134 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,049 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,073 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere |  |  | m2 |  | 12,21 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,954 |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 26,862 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 36,63 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 7,326 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelonata cu o suprafata aspra 10 mm |  |  | m2 |  | 12,21 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 31,868 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,541 |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie portelonata cu o suprafata aspra 10 mm |  |  | m2 |  | 12,576 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 49,45 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,663 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 244,20 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 10,989 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,549 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incap 4-8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Finisarea exterioara (Soclu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant norma - 1,2 kg/m2) |  |  | m2 |  | 13,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,414 |  |
|  | 24165861053031 |  | Grund acrilic hidroizolant |  |  | kg |  | 16,56 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,69 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 13,80 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 19,596 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,112 |  |
|  | 252130260290750 |  | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 14,914 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 55,752 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 55,752 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 15,332 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 4,739 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 83,628 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,345 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,317 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor cu amorsa grund |  |  | m2 |  | 13,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,414 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,07 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,69 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  | m2 |  | 13,80 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,02 |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 14,217 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 61,327 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,993 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,028 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,349 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,152 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,007 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea exterioara (Soclu) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Scara de acces pe acoperis (SM1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare ) |  |  | kg |  | 91,80 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,852 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,918 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,918 |  |
|  | 28112363098002 |  | Confectii metalice diverse (scara la acopeis) |  |  | kg |  | 91,80 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,459 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,734 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,918 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,836 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,836 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,09 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,351 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara de acces pe acoperis (SM1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Pereul (S=129 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,29 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,649 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,29 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,806 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) |  |  | m3 |  | 25,80 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,542 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 29,67 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,58 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 10,836 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 129,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,58 |  |
|  | 2682132601626021 |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 139,32 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) |  |  | kg |  | 400,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 404,00 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 120,00 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm) |  |  | m3 |  | 15,48 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 61,92 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,192 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 16,105 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,571 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,288 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,87 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) |  |  | m |  | 75,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,06 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 13,59 |  |
|  | 26661228003252 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  |  | m |  | 75,877 |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 3,246 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 77,01 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,227 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,227 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=129 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartimentul4:  Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d50x3,5mm) |  |  | m |  | 21,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 24,150 |  |
|  | 2722103306005035 |  | Teava din otel, zincata d50x3,5mm |  |  | m |  | 21,634 |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,428 |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 7,497 |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,857 |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 2,356 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SA03A |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" (d15x2,8mm) |  |  | m |  | 9,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,150 |  |
|  | 2722103306001528 |  | Teava din otel, zincata d15x2,8mm |  |  | m |  | 9,363 |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,185 |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 3,244 |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,371 |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d18x20mm) |  |  | m |  | 9,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,590 |  |
|  | 3320517352230182 |  | Termoizolatie conducte K-flex d18x20mm |  |  | m |  | 9,733 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA16F |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PPR PN10 d63mm) |  |  | m |  | 5,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,915 |  |
|  | 25212167170501*63 |  | Teava PPR PN10 d63mm |  |  | m |  | 5,610 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,440 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 3,905 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,385 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,605 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,138 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,055 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,194 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 3,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,155 |  |
|  | 25212167170501*20 |  | Teava PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 3,570 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,280 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 2,485 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,245 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,385 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 9,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Cochilie din vata minerala cu foliu de aluminiu Rockwool d64x40mm) |  |  | m |  | 5,500 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,805 |  |
|  | 3320517352230*644 |  | Cochilie din vata minerala cu foliu de aluminiu Rockwool d64x40mm |  |  | m |  | 5,948 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SD09C |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu sfera si flansa din fonta d50mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 29131245030*5 |  | Vana cu sfera si flansa din fonta d50mm |  |  | buc |  | 4,160 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,326 |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,624 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN10 d15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 2875274201000*15 |  | Robinet PPR PN10 d15mm |  |  | buc |  | 5,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Insertie flexibila d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |
|  | 2875274201008*50 |  | Insertie flexibila d50mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) in complect (dulap din otel pentru hidrant ; robinet din alama d50mm; cap de furtun РС-50 ; cap de imbinare ГР d50mm (2buc); cap de imbinare ГМ d50 (1buc); furtun de incendiu L=20m d50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 2913137324315 |  | Robinet de incendiu din alama d50mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  | 28112373250505 |  | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  | 28112373364465 |  | Cap de imbinare ГМ d50mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  | 281237336446-6 |  | Cap de imbinare ГР d65mm |  |  | buc |  | 4,200 |  |
|  | 2611112500186 |  | Teava de refulare pt. hidranti de incendiu РС-66 |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  | 2522147331405 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d50mm L=20m |  |  | m |  | 42,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SF50C |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (contor de apa d50/15 (1buc) - pretul in utilaj; robinet cu mufe din bronz d50mm (2buc); clapeta antiretur d50mm (1buc); manometru (1buc) - pretul in utilaj; robinet cu trei cai d15mm (1buc) ) |  |  | компл. |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 24,800 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,200 |  |
|  | 3320634625565** |  | Contor de apa diam. 50/15 mm (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 2,034 |  |
|  | 2913124504395*5 |  | Robinet cu mufe din bronz d50mm |  |  | buc |  | 4,068 |  |
|  | 2913124504396*5 |  | Clapeta antiretur d50mm |  |  | buc |  | 2,034 |  |
|  | 2913124202553*1 |  | Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 2,034 |  |
|  | 3320527328000** |  | Manometru (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 2,034 |  |
|  | 2875274423119*5 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 8,136 |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,407 |  |
|  | 2722103261722*5 |  | Teava din otel trasa d=50 mm |  |  | m |  | 1,220 |  |
|  | 2722103304873*5 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 1,627 |  |
|  | 2874114124420 |  | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm |  |  | kg |  | 8,136 |  |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 17,289 |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 20,340 |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 8,543 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,061 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 5,200 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu mufe din bronz d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,360 |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet cu mufe din bronz d15mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total А1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Т3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,310 |  |
|  | 25212167170506*20 |  | Teava din PPR PN16 d20mm |  |  | m |  | 7,140 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,560 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 4,970 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,490 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,770 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,153 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 7,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,550 |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 5,408 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN16 d15mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,540 |  |
|  | 2875274201006*15 |  | Robinet PPR PN16 d15mm |  |  | buc |  | 3,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Т3,T4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,800 |  |
|  | 25212167002100*110 |  | Teava din PVC d110mm |  |  | m |  | 42,848 |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 1,331 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,624 |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,333 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 1,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,870 |  |
|  | 2521216700210015 |  | Teava din PVC d50mm |  |  | m |  | 1,615 |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR) |  |  | m |  | 7,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 2521216720160*11 |  | Teava de canalizare PPR d110mm |  |  | m |  | 7,210 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR) |  |  | m |  | 2,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,625 |  |
|  | 2521216720160*50 |  | Teava de canalizare PPR d50mm |  |  | m |  | 2,575 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 5,100 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,408 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,200 |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa |  |  | buc |  | 1,040 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon tip ''butelie'') |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,050 |  |
|  | 2622102438012 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,035 |  |
|  | 28751142028001* |  | Sifon de sticla pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,025 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,025 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,615 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru lavoar) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |
|  | 2913124201370 |  | Amestecator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,150 |  |
|  | 291312420135022 |  | Baterie pentru dus |  |  | buc |  | 1,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (d100mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,600 |  |
|  | 28751142038728 |  | Gura de scurgere din fonta d100mm |  |  | buc |  | 6,240 |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 0,499 |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,343 |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 2,496 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 28751142038727 |  | Gura de scurgere din fonta d50mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 0,083 |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,057 |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 0,416 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SB09E |  | Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire cu dop filetat PPR d110mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,280 |  |
|  | 25231567210911 |  | Piesa de curatire cu dop filetat PPR d110mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SB09E |  | Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PPR d110mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 25231567210912 |  | Piesa de curatire PPR d110mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SC02A |  | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. (in complect cu sifon) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,850 |  |
|  | 28751142032365 |  | Sifon cadita dus |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Stingator ОP-5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 98765320501 |  | Stingator ОP-5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pret dе piata |  | Contor de apa combinat d50/15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 98765320502 |  | Contor de apa combinat d50/15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pret dе piata |  | Filtru de apa cu sita d50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 98765320503 |  | Filtru de apa cu sita d50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret dе piata |  | Manometru ОBM-100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 98765320504 |  | Manometru ОBM-100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pret dе piata |  | Cada de dus tabla emailata 900x900mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 987653204 |  | Cada de dus tabla emailata 900x900mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul5:   Incalzire, ventilare, conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vonova 21K 500/1000) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 28221157021510 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 21K 500/1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vonova 21K 500/600) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 28221157021506 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 21K 500/600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vonova 21K 500/520) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 28221157021552 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 21K 500/520 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vonova 21K 500/400) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 28221157021540 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 21K 500/400 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Elemente de sustinere pentru radiatoare (set de montare pentru podea) |  |  | set |  | 5,000 |  |
|  | 32803150365 |  | Elemente de sustinere pentru radiatoare (set de montare pentru podea) |  |  | set |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Supapa de aer d15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 29131345030155 |  | Supapa de aer d15mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ID02A |  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Dop-stecher alama pentru radiator d1/2'') |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 2875274114015 |  | Dop-stecher alama pentru radiator d1/2'' |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica a unghiului d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,360 |  |
|  | 287527420228 |  | Supapa termostatica a unghiului DN15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Cap termostatic d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,360 |  |
|  | 287527420231 |  | Cap termostatic d15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchiderea retur d15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 287527420229 |  | Supapa de inchiderea retur d15mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa a radiatorului cu reglare manuala d15mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,540 |  |
|  | 287527420235 |  | Supapa a radiatorului cu reglare manuala d15mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Supapa de inchidere d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |
|  | 28752742025420 |  | Supapa de inchidere d20mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Supapa de echilibrare d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |
|  | 28752742025320 |  | Supapa de echilibrare d20mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de scurgere d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |
|  | 287527420510715 |  | Supapa de scurgere d15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord pentru montarea furtunului d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,220 |  |
|  | 2523156713800*20 |  | Racord pentru montarea furtunului d20mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Furtun din cauciuc d20mm L=25,0 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 632587101*20 |  | Furtun din cauciuc d20mm L=25,0 m |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de bypass echilibrare d15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 2875274205107151 |  | Supapa de bypass echilibrare d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (d15x2,2mm) |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,800 |  |
|  | 2521216701000-1 |  | Teava din otel d15x2,2mm |  |  | m |  | 8,120 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,280 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,112 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (d15x2,2mm) NOTA: piesele fasonate (30% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 2,400 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,840 |  |
|  | 2521216701000-1 |  | Teava din otel d15x2,2mm |  |  | m |  | 2,436 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,034 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d20x2,2mm) |  |  | m |  | 68,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,200 |  |
|  | 2521216701000-2 |  | Teava din otel d20x2,2mm |  |  | m |  | 69,020 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,352 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,156 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,204 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d20x2,2mm) NOTA: piesele fasonate (30% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 20,400 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,160 |  |
|  | 2521216701000-2 |  | Teava din otel d20x2,2mm |  |  | m |  | 20,706 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,306 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,347 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,612 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 76,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,840 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 6,260 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 1,941 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,002 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,265 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,952 |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,188 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,313 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 50,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,500 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d22x19mm) |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 20,400 |  |
|  | 332051735223*2219 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d22x19mm |  |  | m |  | 43,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automata d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 2913134500015 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistema de alimentare cu caldura R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet cu sfera X3777 DN50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 2875274205100*15 |  | Robinet cu sfera X3777 DN50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,152 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Supapa antiretur NRV EF DN50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 287527420510*350 |  | Supapa antiretur NRV EF DN50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,038 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de scurgere d25mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |
|  | 2875274205100-25 |  | Robinet de scurgere d25mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord pentru montarea furtunului d20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,440 |  |
|  | 2523156713800*20 |  | Racord pentru montarea furtunului d20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Furtun din cauciuc d25mm L=25,0 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 632587101*25 |  | Furtun din cauciuc d25mm L=25,0 m |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automata d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 2913134500015 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (d57x2,5mm) |  |  | m |  | 21,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 17,220 |  |
|  | 25212167015725 |  | Teava din otel d57x2,5mm |  |  | m |  | 21,315 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,008 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,541 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,546 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 3,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 21,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,730 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d60x32mm) |  |  | m |  | 21,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,710 |  |
|  | 332051735223*6032 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d60x32mm |  |  | m |  | 22,711 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 20,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,600 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 3,960 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 1,228 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,634 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,800 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,602 |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,119 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,158 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,198 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de alimentare cu caldura R1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. R1, R1' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila din aluminiu 800x400) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 2,350 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,150 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,750 |  |
|  | 2811236304804 |  | Grila ventilatie reglabila din aluminiu 800x400 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1000x500) |  |  | m2 |  | 21,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 74,130 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,421 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,191 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,211 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 3,159 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,421 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,169 |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 42,126 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 53,711 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,264 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,337 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 179,528 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,053 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 136,909 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 179,528 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 179,528 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,150 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (cutie 300x600(h)x2300(l) ) |  |  | m2 |  | 4,140 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,579 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,042 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,312 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 7,073 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,125 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,037 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 99,857 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,166 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 27,045 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 99,857 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 99,857 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,207 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,331 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | VA11J |  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (tranzitie 2300x600/1000x500 L=300mm) |  |  | m2 |  | 2,340 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,962 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 3,510 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,222 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,468 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,140 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,009 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 131,040 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 15,210 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 131,040 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 131,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,351 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,164 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | VA10J |  | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (cot 90* 1000x500) |  |  | m2 |  | 2,890 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,612 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 4,335 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,275 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,578 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,301 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,173 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,012 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 161,840 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 18,785 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 161,840 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 161,840 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,434 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor) |  |  | m2 |  | 1,500 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,160 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,212 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,015 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,197 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,005 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 9,090 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2710403641001 |  | Tabla zincata cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 4,394 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 9,090 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 9,090 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 15,370 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 7,285 |  |
|  | 1111000103050 |  | Cochilii vata minerala б=50mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 15,831 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,692 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total R1, R1' |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. AN1-AN4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Deflector AVD-500) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,960 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,340 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 28741157657-750 |  | Deflector AVD-500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Deflector AVD-630) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,960 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,340 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 28741157657-630 |  | Deflector AVD-630 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (PPR d 20,0 mm - drenaj) |  |  | m |  | 18,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,400 |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PPR d20mm |  |  | m |  | 18,540 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (PPR d 25,0 mm - drenaj) |  |  | m |  | 7,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,450 |  |
|  | 2521216710225 |  | Teava din polipropilena PPR d25mm |  |  | m |  | 7,210 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (PPR d 32,0 mm - drenaj) |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,200 |  |
|  | 2521216710232 |  | Teava din polipropilena PPR d32mm |  |  | m |  | 8,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 35,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,050 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 35,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total AN1-AN4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. A1, A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Grila de exterior MV 100 V ASA) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115765705-10 |  | Grila de exterior MV 100 V ASA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Grila de exterior MV 125 V ASA) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115765705-12 |  | Grila de exterior MV 125 V ASA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1, A2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sisteme de alimentare cu caldura R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IB17B |  | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Unitate de amestecare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,250 |  |
|  | 2822135722600 |  | Racord flexibil |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de alimentare cu caldura R1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. R1, R1' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 43,500 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,442 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,301 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,362 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 96,480 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,362 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,402 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 44,220 |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 52,260 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (regulator) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (schimbator de caldura) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,920 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,090 |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,090 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,760 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,006 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,601 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de aer) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | VC11A |  | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,650 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 2,000 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2320186201204 |  | Ulei industrial tipI 42 S 383 |  |  | kg |  | 20,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Grila de exterior) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total R1, R1' |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. AN1-AN4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | VC35C |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Nod de trecere prin acoperis izolata d500) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,880 |  |
|  | 3720107307067 |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  | kg |  | 3,611 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,204 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,241 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,720 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,030 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | VC35C |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Nod de trecere prin acoperis izolata d630) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,880 |  |
|  | 3720107307067 |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  | kg |  | 3,611 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,204 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,241 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,720 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,030 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total AN1-AN4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. RA1, RA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 99,540 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,804 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,010 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,402 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 120,600 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 20,100 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 120,600 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 20,100 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1, RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.4. A1, A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de perete, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,100 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1, A2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sisteme de alimentare cu caldura R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Unitate de amestec SUMX 6.3(3) in set |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 9017526014 |  | Unitate de amestec SUMX 6.3(3) in set |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Filtru DN50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 9017526015 |  | Filtru DN50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de alimentare cu caldura R1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. R1, R1' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Ventilator tip canal KT 100-50-6 , L=7625m3/h, H=300Pa, 1~200B / 50Гц, Nпотр = 4.45кВт, n = 794 об/мин |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90172601301 |  | Ventilator tip canal KT 100-50-6 , L=7625m3/h, H=300Pa, 1~200B / 50Гц, Nпотр = 4.45кВт, n = 794 об/мин |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Regulator manual de viteza cu 5 trepte RTRD7 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601302 |  | Regulator manual de viteza cu 5 trepte RTRD7 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Schimbator de caldura electric VBR 100-50-3 , Q=66 415W |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601303 |  | Schimbator de caldura electric VBR 100-50-3 , Q=66 415W |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Conexiune flexibila DS 100-50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90172601304 |  | Conexiune flexibila DS 100-50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Clapeta de aer SRK 100-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601305 |  | Clapeta de aer SRK 100-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pret de piata |  | Servomotor Belimo LF230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601306 |  | Servomotor Belimo LF230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Filtru +material filtrat FFK 100-50+BFK 100-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601307 |  | Filtru +material filtrat FFK 100-50+BFK 100-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Grila de exterior cu jaluzele fixe WSG 100-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601308 |  | Grila de exterior cu jaluzele fixe WSG 100-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total R1, R1' |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. AN1-AN4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Nod de trecere prin acoperis izolata d500 УП5-16 inclusiv: clapeta de aer d500 cu electromotor Belimo TF 230N, N=0,0025kw; inel de colectare a condensului |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  | 90172601311 |  | Nod de trecere prin acoperis izolata d500 УП5-16 inclusiv: clapeta de aer d500 cu electromotor Belimo TF 230N, N=0,0025kw; inel de colectare a condensului |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pret de piata |  | Nod de trecere prin acoperis izolata d630 УП5-17 inclusiv: clapeta de aer d630 cu electromotor Belimo TF 230N, N=0,0025kw; inel de colectare a condensului |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  | 90172601312 |  | Nod de trecere prin acoperis izolata d630 УП5-17 inclusiv: clapeta de aer d630 cu electromotor Belimo TF 230N, N=0,0025kw; inel de colectare a condensului |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total AN1-AN4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. RA1, RA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Unitate de tratare a aerului: Climtec RD 150 Standart in set (vezi in proiect) |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  | 90172601314 |  | Unitate de tratare a aerului: Climtec RD 150 Standart in set |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1, RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.4. A1,A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pret de piata |  | Ventilator casnice VENTS 100MT , L=50m3/h, H=21Pa, Nпотр = 0,014кВт, n = 2300 об/мин |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601317 |  | Ventilator casnice VENTS 100MT , L=50m3/h, H=21Pa, Nпотр = 0,014кВт, n = 2300 об/мин |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Ventilator casnice VENTS 125MT , L=75m3/h, H=31Pa, Nпотр = 0,016кВт, n = 2400 об/мин |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90172601318 |  | Ventilator casnice VENTS 125MT , L=75m3/h, H=31Pa, Nпотр = 0,016кВт, n = 2400 об/мин |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1,A2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul6:  Solutii termomecanice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Accesorii pentru utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Vas de stocare a apei tratata chimic 1200x1850x1508(h); V=3,0 m3 (3000 l) OST 34-42-559-82 ) |  |  | kg |  | 465,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 88,350 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,650 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,650 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 4,650 |  |
|  | 2775276309886-2 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 465,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,325 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,720 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,975 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL16B |  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Canale de fum (3 buc) , vezi plansa SM-12) |  |  | t |  | 1,143 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,002 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 60,008 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 2733103610000 |  | Tabla groasa (Conducta de fum) |  |  | kg |  | 1 200,150 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 12,573 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,801 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,201 |  |
|  | 2710602000614 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm |  |  | kg |  | 18,288 |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  |  | kg |  | 20,574 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,860 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Platforma portabila de serviciu ( h=0,8 m ), vezi plansa SM.H1 ) |  |  | kg |  | 45,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,550 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 2775276309886-2 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 45,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,225 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,360 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,675 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Rezervor combustibil consumabil 850x1000x1000(h); V=800L (1buc) ) |  |  | kg |  | 182,400 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 34,656 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,824 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,824 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,824 |  |
|  | 2775276309886-2 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 182,400 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,912 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,459 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,736 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava de colectare a scurgerilor de combustibil 950x1100x100(h)(1buc) ) |  |  | kg |  | 45,200 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,588 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,452 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,452 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,452 |  |
|  | 2775276309886-2 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 45,200 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,226 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,362 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,678 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Rezervor combustibil de drenare D 1020x1100; V=800L (1buc) ) |  |  | kg |  | 204,100 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 38,779 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,041 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,041 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,041 |  |
|  | 2775276309886-2 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 204,100 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,020 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,633 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de jos DN 25 mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 2875274205100-125 |  | Supapa de jos DN 25 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Supapa mecanica de aspiratie cu opritor de flacara integrat DN 50 КДМ-50M) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 2875274205100-250 |  | Supapa mecanica de aspiratie cu opritor de flacara integrat DN 50 КДМ-50M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,152 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de jos DN 20 mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 2875274205100-120 |  | Supapa de jos DN 20 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IA19A |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa solenoid de inchidere cu actiune rapida flansa ЗСК 20 DN20) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,140 |  |
|  | 2913154500000-20 |  | Supapa solenoid de inchidere cu actiune rapida ЗСК 20 DN20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Conexiune flansa cu jumper conductor DN 20) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 2875274400100-5-20 |  | Conexiune flansa cu jumper conductor DN 20 |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IA19A |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa de cuplare de combustibil otel DN25) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,280 |  |
|  | 2913154500000-3-25 |  | Supapa de cuplare de combustibil otel DN25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IA19A |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa de cuplare de combustibil otel DN15) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,840 |  |
|  | 2913154500000-3-15 |  | Supapa de cuplare de combustibil otel DN15 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IA19A |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa de retinere a combustibului cu cuplare DN25) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,140 |  |
|  | 2913154500000-4-25 |  | Supapa de retinere a combustibului cu cuplare DN25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IA19B |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Supapa solenoid de inchidere cu actiune rapida flansa ЗСК 20 DN50) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 2913154500000-50 |  | Supapa solenoid de inchidere cu actiune rapida flansa ЗСК 20 DN50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IA19B |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Supapa de cuplare de combustibil otel DN50) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 2913154500000-3-50 |  | Supapa de cuplare de combustibil otel DN50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IA19B |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Supapa de retinere a combustibului cu cuplare DN50) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 2913154500000-4-50 |  | Supapa de retinere a combustibului cu cuplare DN50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Conexiune flansa cu jumper conductor DN 50) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 2875274400100-5-50 |  | Conexiune flansa cu jumper conductor DN 50 |  |  | buc |  | 1,050 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii pentru utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ID05F |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 200 mm (Vana fluture intreflansa DN 200 ; Pn 10; t=100) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,600 |  |
|  | 28752742050-1-200 |  | Vana fluture intreflansa DN 200 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 2874115802544 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 65 |  |  | buc |  | 64,000 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 64,000 |  |
|  | 2874125881411 |  | Saiba plata M 22 |  |  | buc |  | 64,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,680 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,200 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 14,400 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 4,400 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ID05E |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm (Vana fluture intreflansa DN 150 ; Pn 10; t=100) |  |  | buc |  | 19,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 28,500 |  |
|  | 28752742050-1-150 |  | Vana fluture intreflansa DN 150 |  |  | buc |  | 19,000 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,570 |  |
|  | 2874115802520 |  | Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272 |  |  | buc |  | 304,000 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 304,000 |  |
|  | 2874125881411 |  | Saiba plata M 22 |  |  | buc |  | 304,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 4,940 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 11,400 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 31,160 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 9,880 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 1,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Vana fluture intreflansa DN 100 ; Pn 10; t=100) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  | 28752742050-1-100 |  | Vana fluture intreflansa DN 100 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,800 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,800 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Vana fluture intreflansa DN 50 ; Pn 10; t=100) |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,750 |  |
|  | 28752742050-1-50 |  | Vana fluture intreflansa DN 50 |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 104,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 104,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 104,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,845 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,600 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,060 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 2,600 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,325 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic cu filet DN 40 ; Pn 10; t=100 ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 2875274205100-5-40 |  | Robinet sferic cu filet DN 40 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu filet DN 25 ; Pn 10; t=100) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 2875274205100-5-25 |  | Robinet sferic cu filet DN 25 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,224 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu filet DN 20 ; Pn 10; t=100) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 2875274205100-5-20 |  | Robinet sferic cu filet DN 20 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,224 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu filet DN 15 ; Pn 10; t=100) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,250 |  |
|  | 2875274205100-5-15 |  | Robinet sferic cu filet DN 15 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,225 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ID05E |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm (Supapa de retinere flansa DN 150 ; Pn 10; t=100) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,000 |  |
|  | 28752742050-2-150 |  | Supapa de retinere flansa DN 150 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2874115802520 |  | Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272 |  |  | buc |  | 96,000 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 96,000 |  |
|  | 2874125881411 |  | Saiba plata M 22 |  |  | buc |  | 96,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,560 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,600 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,840 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 3,120 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Supapa de retinere flansa DN 100 ; Pn 10; t=100) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 28752742050-2-100 |  | Supapa de retinere flansa DN 100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,390 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,900 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,700 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Supapa de retinere flansa DN 50 ; Pn 10; t=100) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,250 |  |
|  | 28752742050-2-50 |  | Supapa de retinere flansa DN 50 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2875274428200-5 |  | Flansa rotunda libera DN50 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,860 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Supapa de siguranta flansa DN 65x100 ; Pn 10; t=100) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  | 28752742050-2-6510 |  | Supapa de siguranta flansa DN 65x100 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,800 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,800 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de siguranta cu filet DN 15 ; Pn 10; t=100) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,750 |  |
|  | 2875274205100-6-15 |  | Supapa de siguranta cu filet DN 15 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisitor automat filet DN 15; Pn 10; t=110) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 2913134500-15 |  | Aerisitor automat filet DN 15 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Conducte (mediu - apa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC18M |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 273 x 9 mm ( D273x6,0 mm GOST 10704-91) |  |  | m |  | 8,800 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 32,560 |  |
|  | 25212167010-2736 |  | Teava din otel D273x6,0 mm |  |  | m |  | 8,932 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 10,930 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 24,895 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 6,908 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,088 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 1,584 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC18K |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 194 x 8 mm ... 219 x 9 mm ( D219x6,0 mm GOST 10704-91 ) |  |  | m |  | 71,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 205,900 |  |
|  | 25212167010-2196 |  | Teava din otel D219x6,0 mm |  |  | m |  | 72,065 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 60,350 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 138,308 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 38,340 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,710 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 12,780 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC18I |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 152 x 6,5 mm ... 159 x 8 mm ( D159x4,5 mm GOST 10704-91) |  |  | m |  | 33,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 75,900 |  |
|  | 25212167010-1594 |  | Teava din otel D159x4,5 mm |  |  | m |  | 33,495 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 15,378 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 35,178 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 9,702 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,231 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 5,940 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC18E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 mm ... 108 x 4 mm ( D108x4,0 mm GOST 10704-91) |  |  | m |  | 27,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 43,200 |  |
|  | 25212167010-1084 |  | Teava din otel D108x4,0 mm |  |  | m |  | 27,405 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,617 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 10,611 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 2,025 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,189 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 4,860 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IC18C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm ( D76x3,5 mm GOST 10704-91) |  |  | m |  | 10,400 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,520 |  |
|  | 25212167010-763 |  | Teava din otel D76x3,5 mm |  |  | m |  | 10,556 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,874 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,153 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,437 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 1,872 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IC18A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (D57x3,0 mm GOST 10704-91) |  |  | m |  | 23,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,300 |  |
|  | 25212167010-573 |  | Teava din otel D57x3,0 mm |  |  | m |  | 23,345 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,380 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,404 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,667 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,115 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 4,140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" ( D45x2,5 mm GOST 10704-91) |  |  | m |  | 22,800 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 17,100 |  |
|  | 25212167010-4525 |  | Teava din otel D45x2,5 mm |  |  | m |  | 23,142 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,329 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,980 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,068 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,436 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (D32x2,5 mm GOST 10704-91) |  |  | m |  | 6,400 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,584 |  |
|  | 25212167010-3225 |  | Teava din otel D32x2,5 mm |  |  | m |  | 6,496 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,550 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,154 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,243 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (D25x2,5 mm GOST 10704-91) |  |  | m |  | 8,200 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,936 |  |
|  | 25212167010-2525 |  | Teava din otel D25x2,5 mm |  |  | m |  | 8,323 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,525 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,139 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,246 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D20x2,0 mm GOST 10704-91) |  |  | m |  | 16,200 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,480 |  |
|  | 25212167010-202 |  | Teava din otel D20x2,0mm |  |  | m |  | 16,443 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,037 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,275 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,486 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IE03E |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm |  |  | m |  | 79,800 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,566 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 6,384 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,000 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 33,400 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,342 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 29,200 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,212 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,460 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 24,400 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,196 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,976 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte (mediu - apa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Conducte (mediu - combustibil lichid) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IC18A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (D57x3,0 mm GOST 8734-75) |  |  | m |  | 15,400 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,940 |  |
|  | 25212167010-1-573 |  | Teava din otel D57x3,0 mm GOST 8734-75 |  |  | m |  | 15,631 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,924 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,279 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,447 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,077 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 2,772 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (D32x2,5 mm GOST 8734-75) |  |  | m |  | 7,200 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,032 |  |
|  | 25212167010-1-3225 |  | Teava din otel D32x2,5 mm GOST 8734-75 |  |  | m |  | 7,308 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,619 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,173 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,274 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (D25x2,5 mm GOST 8734-75) |  |  | m |  | 31,600 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,168 |  |
|  | 25212167010-1-2525 |  | Teava din otel D25x2,5 mm GOST 8734-75 |  |  | m |  | 32,074 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,022 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,537 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,095 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,948 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D20x2,0 mm GOST 8734-75) |  |  | m |  | 29,500 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,800 |  |
|  | 25212167010-1-202 |  | Teava din otel D20x2,0mm GOST 8734-75 |  |  | m |  | 29,942 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,888 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,501 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,088 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,885 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 22,600 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,486 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 61,100 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,499 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2,444 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte (mediu - combustibil lichid) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Elemente conductelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suspensie ПГ-219-2000, ПГ-159-1100, ПГ-108-400 GOST 16127-78 ) |  |  | kg |  | 79,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,010 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,790 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,790 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,790 |  |
|  | 2775276309886-4 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 79,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,395 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,632 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,185 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport ОПП2-100.219, ОПП2-100.159, ОПБ-76 GOST 14911-82 ) |  |  | kg |  | 68,400 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,996 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,684 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,684 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,684 |  |
|  | 2775276309886-4 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 68,400 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,342 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,547 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport tubular cotului DN200 07-219, 06-159 OCT 34-42-622-84 ) |  |  | kg |  | 26,400 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,016 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,264 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,264 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,264 |  |
|  | 2775276309886-4 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 26,400 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,211 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,396 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Cot R=1.5D; DN200; 90* GOST 17375-83) |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 71,940 |  |
|  | 2875274110150-2920 |  | Cot R=1.5D; DN200; 90* GOST 17375-83 |  |  | buc |  | 22,440 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 20,460 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Cot R=1.5D; DN200; 45* GOST 17375-83) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,540 |  |
|  | 2875274110150-2420 |  | Cot R=1.5D; DN200; 45* GOST 17375-83 |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,860 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Cot R=1.5D; DN200; 30* GOST 17375-83) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,270 |  |
|  | 2875274110150-2320 |  | Cot R=1.5D; DN200; 30* GOST 17375-83 |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,930 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Cot R=1.5D; DN150; 90* GOST 17375-83) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 26,160 |  |
|  | 2875274110150-2915 |  | Cot R=1.5D; DN150; 90* GOST 17375-83 |  |  | buc |  | 8,160 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 7,440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Cot R=1.5D; DN150; 45* GOST 17375-83) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,270 |  |
|  | 2875274110150-2415 |  | Cot R=1.5D; DN150; 45* GOST 17375-83 |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,930 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot R=1.5D; DN100; 90* GOST 17375-83) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,700 |  |
|  | 2875274110150-2910 |  | Cot R=1.5D; DN100; 90* GOST 17375-83 |  |  | buc |  | 14,280 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot R=1.5D; DN65; 90* GOST 17375-83) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,250 |  |
|  | 2875274110150-2965 |  | Cot R=1.5D; DN65; 90* GOST 17375-83 |  |  | buc |  | 5,100 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie DN250x200 GOST 17378-83) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,350 |  |
|  | 2875274110150-5252 |  | Reductie DN250x200 GOST 17378-83 |  |  | buc |  | 5,100 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 4,650 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie DN200x150 GOST 17378-83) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,540 |  |
|  | 2875274110150-5215 |  | Reductie DN200x150 GOST 17378-83 |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,860 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie DN150x125 GOST 17378-83) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 19,620 |  |
|  | 2875274110150-51512 |  | Reductie DN150x125 GOST 17378-83 |  |  | buc |  | 6,120 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 5,580 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie DN150x100 GOST 17378-83) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 19,620 |  |
|  | 2875274110150-51510 |  | Reductie DN150x100 GOST 17378-83 |  |  | buc |  | 6,120 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 5,580 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie DN150x65 GOST 17378-83) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 19,620 |  |
|  | 2875274110150-51565 |  | Reductie DN150x65 GOST 17378-83 |  |  | buc |  | 6,120 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 5,580 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie DN100x50 GOST 17378-83) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,300 |  |
|  | 2875274110150-515 |  | Reductie DN100x50 GOST 17378-83 |  |  | buc |  | 6,120 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Dop eliptic DN250 GOST 17379-83) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 22,890 |  |
|  | 2875274110150-725 |  | Dop eliptic DN250 GOST 17379-83 |  |  | buc |  | 7,140 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 6,510 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Dop eliptic DN200 GOST 17379-83) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,540 |  |
|  | 2875274110150-720 |  | Dop eliptic DN200 GOST 17379-83 |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,860 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa DN250 PN16 GOST 12820-80) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 15,100 |  |
|  | 2875274400100-25 |  | Flansa DN250 PN16 GOST 12820-80 |  |  | buc |  | 5,250 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 5,950 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa DN200 PN16 GOST 12820-80) |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 33,220 |  |
|  | 2875274400100-20 |  | Flansa DN200 PN16 GOST 12820-80 |  |  | buc |  | 11,550 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 13,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa DN150 PN16 GOST 12820-80) |  |  | buc |  | 59,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 178,180 |  |
|  | 2875274400100-15 |  | Flansa DN150 PN16 GOST 12820-80 |  |  | buc |  | 61,950 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 70,210 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa DN100 PN16 GOST 12820-80) |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,020 |  |
|  | 2875274400100-10 |  | Flansa DN100 PN16 GOST 12820-80 |  |  | buc |  | 18,900 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 7,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa DN65 PN16 GOST 12820-80) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,680 |  |
|  | 2875274400100-65 |  | Flansa DN65 PN16 GOST 12820-80 |  |  | buc |  | 12,600 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Unghiul 50x50x5, Electrozi 3-42 (26,2kg) ) |  |  | kg |  | 239,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 45,410 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,390 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,390 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,390 |  |
|  | 2775276309886-4 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 239,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 26,200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,912 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,585 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente conductelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari izolare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IzH07A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Vata minerala M-125 gr. 60mm) |  |  | m2 |  | 30,670 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 20,120 |  |
|  | 2682162611305-256 |  | Saltele vata minerala M-125 gr. 60mm |  |  | m2 |  | 31,590 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,552 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,380 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IzH40B |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm ("HPST-5" gr.50mm) |  |  | m3 |  | 5,250 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 49,508 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,975 |  |
|  | 10106221-550 |  | Rulou de pinza perforata din fibre de sticla"HPST-5" gr. 50mm |  |  | m3 |  | 5,570 |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 5,948 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | IzH07A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Vata minerala M-125 gr. 40mm) |  |  | m2 |  | 42,250 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 27,716 |  |
|  | 2682162611305-254 |  | Saltele vata minerala M-125 gr. 40mm |  |  | m2 |  | 43,517 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,760 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,901 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 31,790 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,918 |  |
|  | 2710403601300-2 |  | Tabla zincata |  |  | kg |  | 225,614 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,558 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 31,790 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,386 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 222,530 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | IzI07D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 171,300 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 40,256 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 779,929 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,394 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | IzI07D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 171,300 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 100,896 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 1 370,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Email rezistent la caldura KO-811) |  |  | m2 |  | 24,760 |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 3,962 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,685 |  |
|  | 2430226100837-1 |  | Email rezistent la caldura KO-811 |  |  | kg |  | 3,714 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,495 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,238 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | IzJ07C |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 |  |  | m2 |  | 157,680 |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 25,229 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 67,802 |  |
|  | 243022610083701 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 23,652 |  |
|  | 243011610416101 |  | Email alchidal БТ-177 |  |  | kg |  | 23,652 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari izolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Elemente constructii inglobate ECMsA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Instalatie de decantare a presiunei pentru lichid ЗК4-271.00-90 ) |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,750 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,125 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,650 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,325 |  |
|  | 2722103305566 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  | m |  | 7,500 |  |
|  | 2913134501090-1 |  | Instalatie de decantare a presiunei pentru lichid ЗК4-271.00-90 |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Priza ЗК4-2-87 ) |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,150 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,585 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,338 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,169 |  |
|  | 2722103305566 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  | m |  | 3,900 |  |
|  | 2913134501090-2 |  | Priza ЗК4-2-87 |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Priza pentru senzor-rele ЗК4-223-89 ) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,400 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,208 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,104 |  |
|  | 2722103305566 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  | m |  | 2,400 |  |
|  | 2913134501090-3 |  | Priza pentru senzor-rele ЗК4-223-89 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente constructii inglobate ECMsA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IA14I k=1,5 |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 741 - 800 kw (K1) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 423,000 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,125 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,485 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 49,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IA36C |  | Arzator cu ardere fortata (combustibil lichid + gazos), avind puterea maxima a flacarii de 1001 -1200 kw (K2) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 39,000 |  |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  | kg |  | 2,250 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 1,080 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 3410540004906 |  | Analizator de gaze arse |  |  | h-ut |  | 4,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | IA25C |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 250 - 350 mm (Egalizator hidraulic DN 250 - K3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,300 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,600 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Pompa de emestec de cazan UPS 50-60/2 F 280 - K4) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,600 |  |
|  | 2875270000000 |  | Flansa plata pentru sudare |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,560 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | AcC03A |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 3,150 |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,772 |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 9,270 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 9,270 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | IA38B |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Pompa de circulatie de cazan MAGNA1 100-120 F - K5) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,500 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 1,800 |  |
|  | 2875270000000 |  | Flansa plata pentru sudare |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,840 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,220 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | AcC03A |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 3,150 |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,772 |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 9,270 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 9,270 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | IA38B |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Pompa de circulatie de retea TPE 65-460/2 - K6) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,500 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 1,800 |  |
|  | 2875270000000 |  | Flansa plata pentru sudare |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,840 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,220 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | AcC03A |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 3,150 |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,772 |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 9,270 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 9,270 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Pompa de machiaj CM 3-5 A-R-I-E-AQQE - K7) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,400 |  |
|  | 2875270000000 |  | Flansa plata pentru sudare |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,440 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,040 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | AcC03A |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,515 |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 6,180 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 6,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IA28B |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 1000 l (K8) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 26,000 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 5,200 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,840 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,200 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,660 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | IA39A |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (K9) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,500 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Pompa de dozare - K10 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,200 |  |
|  | 2875270000000 |  | Flansa plata pentru sudare |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,220 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | AcC03A |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,258 |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 3,090 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 3,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | IA28A |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l (Vas de reagent V=250 l - K10) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,100 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,810 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | l |  | 0,033 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,165 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,430 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | SE58A |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (debimetru impuls DN 25, G=4.0m3/h, PN 6 - K10 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | IA25B |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm (Filtru de namol TC-569 DN 200 - K12 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,300 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,680 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | IA37B |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Pompa manuala tip БКФ-4 - K19 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | IA23A |  | Filtru de combustibil lichid (Filtru de combustibil cu cartridj de curatare fina DN 15 - K20 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,300 |  |
|  | 2875274400258-15 |  | Flansa plata Dn=15mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,590 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,420 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | IA23A |  | Filtru de combustibil lichid (Filtru de combustibil cu cartridj de curatare fina DN 50 - K20 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,100 |  |
|  | 2875274400258-50 |  | Flansa plata Dn=50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,140 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | IA17A |  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Boiler electric V=200 l - K21 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,300 |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  | kg |  | 0,340 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN 200) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN 50) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ID03D |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm (Supapa de reglare cu trei cai VF 3 DN 150) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,750 |  |
|  | 2874115802568 |  | Surub cap hexagonal M 20x70 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2874125881411 |  | Saiba plata M 22 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,390 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,083 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,900 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,460 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ID05E |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm (Vana fluture intreflansa VFY-WA DN 150) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,500 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2874115802520 |  | Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874125881411 |  | Saiba plata M 22 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,800 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,920 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,560 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,165 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 13,080 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,545 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,185 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | IA41A |  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (DN 40) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 2722103305578 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 2913137343724 |  | Robinet trecere fonta 3/4" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,220 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Supapa electromagnetica (solenoid) DN 50 EV220 50B) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,038 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Pret de piata |  | (K1) Cazan gaz/motorina cu doua cai de apa calda, FERROLLI RSW 1250, cu sistema automat de reglare si control Q=813-1250kW; PN=6.0 bar (max); N=20W (1x230V) (sau analogic dupa parametri) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 902780575211 |  | Cazan gaz/motorina cu doua cai de apa calda, FERROLLI RSW 1250, cu sistema automat de reglare si control Q=813-1250kW; PN=6.0 bar (max); N=20W (1x230V) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pret de piata |  | (K2) Arzator modulat cu dublu combustibil gaz/motorina RIELO GI/EMME 1400 Q=407/820-1540 kW;N =5100 W (3x400V) (selectia rampei de gaz- vezi comp AGl)(sau analogic dupa parametri) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 902780575212 |  | Arzator modulat cu dublu combustibil gaz/motorina RIELO GI/EMME 1400 Q=407/820-1540 kW;N =5100 W (3x400V) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pret de piata |  | (K3) Egalizator hidraulic ГП-250-600 (cu izolatia) G=180,0 m3/h; PN=6,0 bar |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 902780575213 |  | Egalizator hidraulic ГП-250-600 (cu izolatia) G=180,0 m3/h; PN=6,0 bar |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Pret de piata |  | (K4) Pompa de emestec de cazan UPS 50-60/2 F 280 (cu 3 viteze, nereglat); G=16,11 m3/h; H=4,1 mw.c.; N=360 W (3x400V) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 902780575214 |  | Pompa de emestec de cazan UPS 50-60/2 F 280 (cu 3 viteze, nereglat); G=16,11 m3/h; H=4,1 mw.c.; N=360 W (3x400V) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Pret de piata |  | (K5) Pompa de circulatie de cazan MAGNA1 100-120 F (dP-const.; cuinvertor integrat); G=67,33 m3/h; H=3,5 m.w.c; N=1523 W (1x230V)(sau analogic dupa parametri) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 902780575215 |  | Pompa de circulatie de cazan MAGNA1 100-120 F (dP-const.; cuinvertor integrat); G=67,33 m3/h; H=3,5 m.w.c; N=1523 W (1x230V) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Pret de piata |  | (K6) Pompa de circulatie de retea TPE 65-460/2 (dP-const.; cuinvertor integrat); G=67,33 m3/h; H=30,0 m.w.c.; N=11,0 kW (3x400V) (sau analogic dupa parametri) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 902780575216 |  | Pompa de circulatie de retea TPE 65-460/2 (dP-const.; cuinvertor integrat); G=67,33 m3/h; H=30,0 m.w.c.; N=11,0 kW (3x400V) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Pret de piata |  | (K7) Pompa de machiaj CM 3-5 A-R-I-E-AQQE (nereglat.); G=3,0 m3/h; H=40,0 m.w.c.; N=500 W (1x23V) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 902780575217 |  | Pompa de machiaj CM 3-5 A-R-I-E-AQQE (nereglat.); G=3,0 m3/h; H=40,0 m.w.c.; N=500 W (1x23V) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Pret de piata |  | (K8) Vas de expansiune, cu presiunea, cu membrana G1000xD 740; V=1000 l ;PN=6,0 bar |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 902780575218 |  | Vas de expansiune, cu presiunea, cu membrana G1000xD 740; V=1000 l ;PN=6,0 bar |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Pret de piata |  | (K9) Complect de instalare a tratarii apei CHEMAVI G=3.5 m3/h; N=30 W (1x230V) in set (vezi in proiect) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 902780575219 |  | Complect de instalare a tratarii apei CHEMAVI G=3.5 m3/h; N=30 W (1x230V) in set |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Pret de piata |  | (K10) Instalarea unitatii de aditivi concentrati CHEMAVI N=30 W (1x230V); P=6,0 bar in set (vezi in proiect) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 902780575220 |  | Instalarea unitatii de aditivi concentrati CHEMAVI N=30 W (1x230V); P=6,0 bar |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Pret de piata |  | (K12) Filtru de namol DN 200; PN 16; G=180,0 m3/h (TC-569) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 902780575222 |  | Filtru de namol DN 200; PN 16; G=180,0 m3/h , (TC 569) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Pret de piata |  | (K19) Pompa manuala tip БКФ-4, Q=1,3 l; H=3,0 kgf/cm2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 902780575223 |  | Pompa manuala tip БКФ-4, Q=1,3 l; H=3,0 kgf/cm2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Pret de piata |  | (K20.2) Filtru de combustibil cu cartridj de curatare fina DN 15 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 902780575224 |  | Filtru de combustibil cu cartridj de curatare fina DN 15 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Pret de piata |  | (K20.7) Stingator OP-50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 902780575225 |  | Stingator OP-50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Pret de piata |  | (K20.8) Stingator OP-25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 902780575226 |  | Stingator OP-25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Pret de piata |  | (K20.15) Filtru de combustibil cu cartridj de curatare fina DN 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 902780575227 |  | Filtru de combustibil cu cartridj de curatare fina DN 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Pret de piata |  | (K20.17) Supapa solenoid de combustibil ''normal inchisa'' ESK 400 DN 50; PN 24; t 10-160C; (Pluc=0,35-12,0 bar); AC 1x230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 902780575228 |  | Supapa solenoid de combustibil ''normal inchisa'' ESK 400 DN 50; PN 24; t 10-160C; (Pluc=0,35-12,0 bar); AC 1x230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Pret de piata |  | (K21) Boiler electric sistemului ACM de pe perete OKCE 200 ; V=200 ; N=2.2 kW (1x230V) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 902780575229 |  | Boiler electric sistemului ACM de pe perete OKCE 200 ; V=200 ; N=2.2 kW (1x230V) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Pret de piata |  | Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN 200; Pn 16; t=100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 902780575231 |  | Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN 200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Pret de piata |  | Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN 50; Pn 16; t=100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 902780575232 |  | Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN 50 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Pret de piata |  | Supapa de reglare cu trei cai VF 3 DN 150; PN 25; t=130C; k(vs)=320 m3/h; cu actionarea electrica AMV 85 (1x230V) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 902780575233 |  | Supapa de reglare cu trei cai VF 3 DN 150 cu actionarea electrica AMV 85 (1x230V) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Pret de piata |  | Vana fluture interflansa VFY-WA DN 150; PN 16; t=130C; cu actionarea electrica AMB-Y (1x230V) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 902780575234 |  | Vana fluture interflansa VFY-WA DN 150 cu actionarea electrica AMV 85 (1x230V) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Pret de piata |  | Regulator de presiune cu actiune directa ''dupa sine'' DN40; PN16; t=80C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 902780575235 |  | Regulator de presiune cu actiune directa ''dupa sine'' DN40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Pret de piata |  | Supapa electromagnetica (solenoid) DN 50 EV220 50B; PN16; t=90C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 902780575236 |  | Supapa electromagnetica solenoid DN 50 EV220 50B |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 8: Automatizare . Centrala Termica 2 (Marca AIT)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 , A4602 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 , DTKБ |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11-02-002-01 |  | Termomanometre |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,840 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 , TKП-100Эк |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 , DM 2005Cг |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 , manometre |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,780 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 1,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-02-002-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 TУДЭ-9М1 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,420 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,245 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,294 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11-02-002-01 |  | Сesmodatcic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 , DH-6-21K |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11-06-001-01 |  | Unitate de monotorizare si control |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11-03-011-01 |  | Senzor de metan |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,490 |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  | kg |  | 0,364 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11-03-011-01 |  | Senzor de monoxid de carbon |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,490 |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  | kg |  | 0,364 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 11-02-032-01 |  | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 POC |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,000 |  |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1010796 |  | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm |  |  | t |  | 0,006 |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1012050 |  | Saibe zincate, diametru 18 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 152,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 79,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 5,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 3,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 51,072 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 3,101 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,243 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,608 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, QAZ |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,090 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 , QAC |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, DA2010-Cг У2-IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, ДСП-4Сг-М1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, DA2010-Cг У2-IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, ДСП-4Сг-М1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11-07-001-01 |  | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: instalatii de captare |  |  | buc |  | 46,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 53,820 |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 12,420 |  |
|  | 050101 |  | Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 36,800 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 133,400 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,460 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 11-02-002-01 |  | Termometre |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,960 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,672 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 190,400 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,017 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 7,680 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 107,200 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 107,200 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,600 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 8,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 53,600 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 144,000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 14,400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 126,400 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 21,600 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 38,720 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 4,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,123 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,086 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,333 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 3,440 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 52,460 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,215 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,086 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,688 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 13,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,999 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,262 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 4,061 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 159,820 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,262 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,096 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,160 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,320 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,800 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,600 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,033 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,016 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,038 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 12,000 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 12,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 335000272-024 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 335000272-024 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 335000272-08 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 335000272-08 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 335000304-02 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.0mm |  |  | m |  | 315,000 |  |
|  | 335000304-02 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.0mm |  |  | m |  | 315,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 335000178-02 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 1.5mm2 |  |  | m |  | 1 740,000 |  |
|  | 335000178-02 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 1.5mm2 |  |  | m |  | 1 740,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 700,000 |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 700,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 100,000 |  |
|  | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 338083-061 |  | Instalatie de captare 10-80 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 338083-061 |  | Instalatie de captare 10-80 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 338083-06 |  | Instalatie de captare 16-80П |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 338083-06 |  | Instalatie de captare 16-80П |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3380001-1 |  | Теrmometru bimetalic 0-120grC , A4602 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3380001-11 |  | Теrmometru bimetalic 0-120grC , A4602 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 338000146-01 |  | Detector de temperatura de camera bimetalic ДТКБ-57 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338000146-01 |  | Detector de temperatura de camera bimetalic ДТКБ-57 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 338000146-02 |  | Detector de temperatura de camera bimetalic ДТКБ-46 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338000146-02 |  | Detector de temperatura de camera bimetalic ДТКБ-46 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3380002-121 |  | Termomanometru 20...120 C, 0...4MPa , 102.11 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 3380002-121 |  | Termomanometru 20...120 C, 0...4MPa , 102.11 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 338000192-31 |  | Termometru cu contacte electrice ТKП-100-ЭК(0-100gr.C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338000192-31 |  | Termometru cu contacte electrice ТKП-100-ЭК(0-10gr.C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3380003-02 |  | Маnоmеtru de semnalizare DM2005Cr |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 3380003-02 |  | Manometru de semnalizare DM2005Cг |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33800086-1 |  | Манометр 111.16 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 33800086-1 |  | Манометр 111.16 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 338003-14 |  | Dispozitiv de temperatura TУДЭ-9М1-3-251cu contact normal deschis |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 338003-14 |  | Dispozitiv de temperatura ТУДЭ-9М1-3-251 cu contact normal deschis |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 338003-15 |  | Dispozitiv de temperatura TУДЭ-9М1-P-251cu contact normal inchis |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 338003-15 |  | Dispozitiv de temperatura ТУДЭ-9М1-P-251 cu contact normal inchis |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 338040-01 |  | Sensor seismic M16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338040-01 |  | Sensor seismic M16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 33800015-36 |  | -Sirena AC22 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800015-36 |  | Sirena AC22 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33800093-6 |  | Sonor M3-3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800093-61 |  | Sonor M3-3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 3380004 |  | Detector-releu de presiune ДН-6-21K |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3380004 |  | Detector-releu de presiune ДН-6-21K |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 3380093-61 |  | -Unitate de monitorizare si control ЛЕЛЕКА 2 (Gazoanalizator ) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 3380093-61 |  | Unitate de monitorizare si control ЛЕЛЕКА 2 (Gazoanalizator ) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 3380093-61d |  | Senzor de metan CH4 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 3380093-61d |  | Senzor de metan CH4 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 3380093-61v |  | Senzor de monoxid de carbon CO2 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 3380093-61b |  | Senzor de metan CH4 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33800037-24 |  | Detector releu de nivel POC-102 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 33800037-24 |  | Detector releu de nivel POC-102 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33800037-23 |  | Detector releu de nivel POC-301 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 33800037-23 |  | Detector releu de nivel POC-301 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 33800037-25 |  | Detector releu de nivel POC-102И |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  | 33800037-25 |  | Detector releu de nivel POC-102И |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 338000207 |  | Dulap metalic ЩМП-4-0-36УХЛ3 IP31 ,dim.800x650x250 , firma "ИЭК", (РС) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338000207 |  | Dulap , ЩМП-4-0-36 УХЛ3 IP31, dim:800х650х250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 555-100010-1 |  | -Intreruptor BH32/2/20 ,20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100010-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/2/20. 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 5550237-2 |  | Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 5550237-2 |  | Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33800013-6 |  | -Comutator universal УП5311-ИЗ |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33800013-6 |  | Comutator universal УП5311-ИЗ |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33800013-5 |  | -Comutator universal УП5313-С142 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33800013-5 |  | Comutator universal УП5313-С142 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33800013 |  | -Comutator universal УП5311-С225 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33800013 |  | Comutator universal УП5311-С225 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33410011-023 |  | Buton KE-011 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 33410011-023 |  | Buton KE-011 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33410010-2 |  | Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N , "Пуск-Стоп" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33410010-2 |  | Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N "Пуск-Стоп" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 338000502-10 |  | -Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 220V DC |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 338000502-10 |  | Releu intermediar PЭК 77/4 10A 220V DC |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 338000502-9 |  | -Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 24V AC |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 338000502-9 |  | Releu intermediar PЭК 77/4 10A 24V AC |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 |  |  | buc |  | 37,000 |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 |  |  | buc |  | 37,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 33800016-11 |  | -Diod Д226Б |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 33800016-12 |  | Diod Д226Б |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33800015-06 |  | -Аrmatura de semnalizare , culoarea alba , AL-22TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800015-06 |  | Аrmatura de semnalizare ,culoare alba, AL-22TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33800015-05 |  | -Аrmatura de semnalizare , culoare verde , AL-22TE |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 33800015-05 |  | Аrmatura de semnalizare ,culoare verde, AL-22TE |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33800015-07 |  | -Аrmatura de semnalizare , culoare rosie , AL-22TE |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 33800015-07 |  | Аrmatura de semnalizare ,culoare rosie, AL-22TE |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 338105-04 |  | -Releu de timp РCB19-11-УХЛ4 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 338105-04 |  | Releu de timp РСВ19-11-УХЛ4 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 555000073-30 |  | -Bara DIN 35mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 555000073-30 |  | Bara 35mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 33800032-14 |  | Detector de temperatura a apei tur cazanului QAZ-36 NTC 1K, de tip QAZ36 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33800032-14 |  | Detector de temperatura a apei tur cazanului QAZ-36 NTC 1K, de tip QAZ36 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 33800032-18 |  | Detector de temperatura exterioara QAC-34 NTC 1K, de tip QAC34 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800032-18 |  | Detector de temperatura exterioara QAC-34 NTC 1K, de tip QAC34 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 33800065 |  | Panoul de control pompei de circulatie Control MPC-E 3x11 E-II cu interfata in complect, de interior, IP54, temperatura ambianta de la 0 la+40gr.C, carcasa metalica, de tip MPC-E 3x11 E |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800065 |  | Panoul de control pompei de circulatie Control MPC-E 3x11 E-II cu interfata in complect, de interior, IP54, temperatura ambianta de la 0 la+40gr.C, carcasa metalica, de tip MPC-E 3x11 EII |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 3380003-05 |  | Manovacumetru electrocontact presiunea apei 0+0.3MPa DA2010-Cг У2-IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3380003-05 |  | Manovacumetru electrocontact presiunea apei 0+0.3MPa DA2010-Cг У2-IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 338000141-1 |  | Manometru diferential electrocontact Limite de masurare -0.1+0.4MPa Hresiunea apei 0+0.2MPa de tip DCП-4Сг-M1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338000141-1 |  | Manometru diferential electrocontact Limite de masurare -0.1+0.4MPa Hresiunea apei 0+0.2MPa de tip DCП-4Сг-M1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 33800069 |  | Panoul de control pompei de circulatie Control MPC-E 3x1.5 E-II cu interfata in complect, de interior, IP54, temperatura ambianta de la 0 la+40gr.C, carcasa metalica, de tip MPC-E 3x1.5 E |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800069 |  | Panoul de control pompei de circulatie Control MPC-E 3x1.5 E-II cu interfata in complect, de interior, IP54, temperatura ambianta de la 0 la+40gr.C, carcasa metalica, de tip MPC-E 3x1.5 EII |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 3380003-05 |  | Manovacumetru electrocontact presiunea apei 0+0.3MPa DA2010-Cг У2-IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3380003-05 |  | Manovacumetru electrocontact presiunea apei 0+0.3MPa DA2010-Cг У2-IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 338000141-1 |  | Manometru diferential electrocontact Limite de masurare -0.1+0.4MPa Hresiunea apei 0+0.2MPa de tip DCП-4Сг-M1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338000141-1 |  | Manometru diferential electrocontact Limite de masurare -0.1+0.4MPa Hresiunea apei 0+0.2MPa de tip DCП-4Сг-M1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 3380217-062 |  | Теrmometru de semnalizare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3380217-062 |  | Теrmometru de semnalizare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 3380217-02 |  | Tеrmometru tehnic |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 3380217-02 |  | Теrmometru ТТ.П.2.1-240.103 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 9: Automatizare .Marca AIVC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-002-03 |  | Senzor termic |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,570 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-003-04 |  | Termostat CAP-2M |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11-07-001-04 |  | Pozarea capilarelor |  |  | 10 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,206 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,364 |  |
|  | 1012255 |  | Otel U, marca "Ст3", perforat "ШП" 32х16 mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 5009033 |  | Scoabe "СО-14" |  |  | 10 buc |  | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-002-02 |  | Senzor P33-N |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,250 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-003-03 |  | Pult de control |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-08-003-03 |  | Bloc de control |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,187 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,900 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,220 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,824 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 25,460 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 25,460 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,900 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 12,730 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 34,200 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 3,420 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,209 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 30,020 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 5,130 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 9,196 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,209 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,420 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,017 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,020 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,025 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,799 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 6,150 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 6,150 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,799 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,600 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 335000304-02 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.0mm |  |  | m |  | 160,000 |  |
|  | 335000304-02 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.0mm |  |  | m |  | 160,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 335000272-043 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 335000272-043 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 441000-1560 |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  | 190,000 |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  | 190,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3380037-23 |  | Senzor de temperatura, limitele de lucru -30...+100grC "REMAK" NS120 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3380037-23 |  | Senzor de temperatura, limitele de lucru -30...+100grC "REMAK" NS120 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3380037-21 |  | Senzor de temperatura p/u teava, limitele de lucru -30...+100gr.C "REMAK" NS130R |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3380037-21 |  | Detector de temperatura NS130R (Датчик погружной) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33800962 |  | Termostat capilar "REMAK" CAP 2M...Va |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800962 |  | Termostat capilar "REMAK" CAP 2M...Va |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3380037-16 |  | Senzor de infundatia filtrului, limitele de lucru 50...500Pа "REMAK" P33N |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3380037-16 |  | Senzor de infundatia filtrului, limitele de lucru 50...500Pа "REMAK" P33N |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 555000072-14 |  | Pult cu afisaj "REMAK" OZE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000072-14 |  | Pult cu afisaj "REMAK" OZE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3380038-06 |  | Управляющий блок VCS(climatix) c программным обеспечением в шкафу жестянном с остеклением 800х550х250 IP66 VCS-D-VO-1OC, KL230 , VCS(Climatix)" REMAK" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3380038-06 |  | Управляющий блок VCS(climatix) c программным обеспечением в шкафу жестянном с остеклением 800х550х250 IP66 VCS-D-VO-1OC, KL230 , VCS(Climatix)" REMAK" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3380118-181 |  | Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRD-14 (IP54)(I=9.03A, 3f) "SISTEMAIR" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3380118-181 |  | Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRD-14 (IP54)(I=9.03A, 3f) "SISTEMAIR" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 10: 2    Echipament electric de forta  . (Marca EEF/IEI-2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=30m) |  |  | m3 |  | 9,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,890 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,730 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, BPУ-1-12-70УХЛ4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,290 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,020 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,954 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,740 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГРЩ1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 100А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,040 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,126 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,324 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,170 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГРЩ2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-2 |  | -Declansator, curent 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,480 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,288 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (АВР) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-530-5 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,720 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,060 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,040 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,126 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,324 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,170 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (РП1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО) |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,650 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО) |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-529-3 |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,760 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,156 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,162 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,282 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,054 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,600 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,186 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,288 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,396 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,740 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-521-15 |  | -Declansator independent,PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-602-1 |  | Dispozitive de incalzire: prosob electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 10-08-019-04 |  | Fotoreleu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,430 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,600 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,354 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,976 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,976 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,464 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,327 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,191 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,683 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,683 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 10,900 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 126,440 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 19,620 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,227 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,090 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,267 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,834 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,289 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 29,975 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 29,975 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,289 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,848 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,216 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,003 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,950 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,780 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,009 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,475 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,370 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 2,850 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 2,850 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,370 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,600 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,070 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 6,120 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,121 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,710 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,121 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-594-6 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,760 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 32,640 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,326 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,494 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,254 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,592 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,254 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,200 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 30,600 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,306 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,725 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,037 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,700 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,074 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,440 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,560 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,560 |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,065 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,600 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,152 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,688 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,152 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,025 |  |
|  | 1011608 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,225 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,050 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,050 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,375 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 3,350 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (KL-1) |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,280 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,052 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,750 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,750 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,450 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,741 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,660 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,404 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 4,514 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,250 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,264 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,250 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,719 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,019 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,426 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,719 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 0,950 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,475 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,950 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 190,000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 5,776 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 5,776 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,110 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,009 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,350 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,050 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,755 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 335000272-01 |  | Cablu ВВГнг-LS 2x1.5mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 335000272-01 |  | Cablu ВВГнг-LS 2x1.5mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 310,000 |  |
|  | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 310,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 335000272-035 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm |  |  | m |  | 536,000 |  |
|  | 335000272-035 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm |  |  | m |  | 536,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 335000272-031 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x4mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 335000272-031 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x4mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 335000272-081 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x2.5mm |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  | 335000272-081 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x2.5mm |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 335000272-04 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm |  |  | m |  | 175,000 |  |
|  | 335000272-04 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm |  |  | m |  | 175,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 335000272-05 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x4mm |  |  | m |  | 23,000 |  |
|  | 335000272-05 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x4mm |  |  | m |  | 23,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 335000272-06 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 335000272-06 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 335000272-061 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x10mm |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  | 335000272-061 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x10mm |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 335000272-072 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x16mm (1.16kg/m) |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 335000272-072 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x16mm |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33410182-05 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 33410182-05 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33400171-23 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 33400171-23 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=13W, 4000K, IP65 CD led 13 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33600173-208-1 |  | Intrerupator cu o sigura grupa (deschisa) 220V,6A (IP54) A16-222 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 33600173-208-1 |  | Intrerupator cu o sigura grupa (deschisa) 220V,6A (IP54) A16-222 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 3360219-442 |  | Priza unica cu contact de impamintare (deschisa) 220V, 16A ( IP54) PA16-297 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 3360219-442 |  | Priza unica cu contact de impamintare (deschisa) 220V, 16A ( IP54) PA16-297 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 3360219-441 |  | Priza unica fara contact de impamintare (deschisa) 12V, 6A ( IP54) PA16-096 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3360219-441 |  | Priza unica fara contact de impamintare (deschisa) 12V, 6A ( IP54) PA16-096 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33410061-18 |  | Canal pentru corpuri de iluminat (L=2m)КЛ-1(3.6kg/m) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 33410061-18 |  | Canal pentru corpuri de iluminat КЛ-1 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33410061-19 |  | Suspensie prin cablu KL-ПТ pentru KL-1 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 33410061-19 |  | Suspensie prin cablu KL-ПТ pentru KL-1 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 33410061-20 |  | Sсoaba de plafon KL-CП pentru KL-1 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 33410061-20 |  | Sсoaba de plafon KL-CП pentru KL-1 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33410061-21 |  | Заглушка KL-3 pentru KL-1 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 33410061-21 |  | Заглушка KL-3 pentru KL-1 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33371048-05 |  | Canal-cablu din PVC autoextingabil, rezistent la socuri 30x25mm, CKK10-025-016-1-K34 |  |  | m |  | 95,000 |  |
|  | 33371048-05 |  | Canal-cablu din PVCautoextingabil, rezistent la socuri 30x25mm, CKK10-025-016-1-K34 |  |  | m |  | 95,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33371041-061 |  | Jgheab metalic perforat 200x50x3000mm |  |  | m |  | 66,000 |  |
|  | 33371041-061 |  | Jgheab metalic perforat 200x50x3000mm |  |  | m |  | 66,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 55510002-1 |  | Dispozitiv de intrare pentru doua intrari, cu dispozitiv de comutare automate, doua grupuri de sigurante. ВРУ1-12-70УХЛ4 (ВУ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55510002-1 |  | Dispozitiv de intrare pentru doua intrari, cu dispozitiv de comutare automate, doua grupuri de sigurante. ВРУ1-12-70УХЛ4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3370201-141 |  | -Siguranta ПН2-250 80A (69lei 23.10.2025 cablu.md) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 3370201-141 |  | Siguranta ПН2-250 80A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 55501552-13 |  | -Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5-100A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55501552-13 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5- 100A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 5550086-09 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ГРЩ1 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-092 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 555-100012-6 |  | -Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 5550237-13 |  | -Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 5550244-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-12 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 5550295-6 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550295-6 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 5550086-09 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ГРЩ2 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-092 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 555-100012-6 |  | -Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 5550244-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-12 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 5552013-022 |  | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-146-63-54УЗ (IP54) (ABP) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5552013-022 |  | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-146-63-54УЗ (IP54) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 5550258-05 |  | -Intrerupator automat AE2046 3P 63A(C) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550258-05 |  | Intrerupator automat AE2046 3P 63A(C) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 55600085-03 |  | -Demaror magnetic ПМЛ-4500, 220V, 63A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55600085-03 |  | Demaror magnetic ПМЛ-4500, 220V, 63A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 5550244-14 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-14 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 5550237-15 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550237-15 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 55501552-13 |  | -Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5-100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55501552-13 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 5- 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (РП1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 5550086-052 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 (ЩО) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-052 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 5550295-6 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550295-6 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 5550086-052 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 (ЩАО) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-052 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 3370305-01 |  | -Contactor KMИ-10960 9А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 3370305-01 |  | Contactor KMИ-10960 9А in invelis , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 33410011-6 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33410011-6 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 55800019 |  | Suport electric pentru prosoape 220V, 600W Warma norina |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55800019 |  | Suport electric pentru prosoape 220V, 600W Warma norina |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 338100033 |  | Fotoreleu ФP-601 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338100033 |  | Fotoreleu ФР-601 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 33410182-06 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33410182-06 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 33410217-01 |  | Сorp de iluminat 32W, 220V, IP65 (cu bloc alimentare de urgenta) SLICK.PRS LED30 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 33410217-01 |  | Сorp de iluminat 32W, 220V, IP65 (cu bloc alimentare de urgenta) SLICK.PRS LED30 33W IP54 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 11: Pretul scarii telescopice . (Marca EEF/IEI-3)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3340128-02 |  | Scara telescopica (5M) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340128-02 |  | Scara telescopica (5M) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 12:    Semnalizare  incendiu.  (Marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-04-008-01 |  | Module |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-08 |  | Placa de comunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-04-008-01 |  | Placa de releu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Adaptor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-08-002-02 |  | Detector de fum |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 1,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,000 |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 3,200 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 1,920 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-08-002-06 |  | Baza pentru detectoare |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,350 |  |
|  | 1010142 |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,122 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 9,720 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-01-039-06 |  | Buton manual |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-01-121-5 |  | Acumulator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,120 |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,120 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,304 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 32,160 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 37,920 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 6,480 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 11,616 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,760 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33321270-071 |  | КПСЭнг(А)FRLSTx 2x2х0.75mm2 |  |  | m |  | 175,000 |  |
|  | 33321270-071 |  | КПСЭнг(А)FRLSTx 2x2х0.75mm2 |  |  | m |  | 175,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33321270-071 |  | КПСЭнг(А)FRLSTx 2x2х0.75mm2 |  |  | m |  | 1 470,000 |  |
|  | 33321270-071 |  | КПСЭнг(А)FRLSTx 2x2х0.75mm2 |  |  | m |  | 1 470,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLSTx 3x1.5mm |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLSTx 3x1.5mm |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 175,000 |  |
|  | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 175,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3340107-150 |  | Centrala detectie incendiu de tip PREVIDIA- MICRO pentru 4 zone extensibila la 20 zone cu meniu si eticheta in limba Romana, "INIM" Italia EN 54-2, EN 54-4, EN54-21, EN12094-1. PREVIDIA-MSG |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340107-150 |  | Centrala detectie incendiu de tip PREVIDIA- MICRO pentru 4 zone extensibila la 20 zone cu meniu si eticheta in limba Romana, "INIM" Italia EN 54-2, EN 54-4, EN54-21, EN12094-1. PREVIDIA-MSG |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3340107-155 |  | Modul extensie 8 zone conventionale. EN54-13 de tip PREVIDIA- M-EXP |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340107-155 |  | Modul extensie 8 zone conventionale. EN54-13 de tip PREVIDIA- M-EXP |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3340107-156 |  | Placa de comuicatii Ethernet PREVIDIA-C-COM-LAN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340107-156 |  | Placa de comuicatii Ethernet PREVIDIA-C-COM-LAN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3340127-07 |  | Statia de alimentare elewctrica cu controlul esirilor (PИП) , 24МVdc, 4А, EN54-4 SPS 24160G |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340127-07 |  | Statia de alimentare elewctrica cu controlul esirilor (PИП) , 24МVdc, 4А, EN54-4 SPS 24160G |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3340022-18 |  | Modul cu releu REL1INT |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340022-18 |  | Modul cu releu REL1INT |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3340107-25 |  | Адаптер электропитания 24/12 Vdc, Inim STD241201 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340107-25 |  | Адаптер электропитания 24/12 Vdc, Inim STD241201 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 334088-23 |  | Detector deincendiu automat de fumseria IRIS, EN54-7, ID100 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 334088-23 |  | Detector deincendiu automat de fumseria IRIS, EN54-7, ID100 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 334088-12 |  | Detector de uncendiu automat de caldura seria IRIS, EN54-7, ID200 |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 334088-24 |  | Detector de uncendiu automat de caldura seria IRIS, EN54-7, ID200 |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33400106-1 |  | Baza de montare pentru detectoare EB0010 |  |  | buc |  | 45,000 |  |
|  | 33400106-1 |  | Baza de montare pentru detectoare EB0010 |  |  | buc |  | 45,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33400106-4 |  | Baza de montare pentru detectoare EB0030 |  |  | buc |  | 45,000 |  |
|  | 33400106-4 |  | Baza de montare pentru detectoare EB0030 |  |  | buc |  | 45,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3370218-018 |  | Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC0020 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 3370218-018 |  | Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC0020 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33400021-45 |  | Sirena rosie de interior cu flash, 24Vdc,46mA, 106dBA, IP33, EN54-13 IS0010RE |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 33400021-45 |  | Sirena rosie de interior cu flash, 24Vdc,46mA, 106dBA, IP33, EN54-13 IS0010RE |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 3341004-027 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy-R |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3341004-027 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy-R |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 334086-025 |  | Acuмulaтоr 12V , 7 A/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 334086-025 |  | Acuмulaтоr 12V , 7 A/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 13: Retele semnalizarea de paza automata. (Marca SPA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Semnalizare de paza automata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,056 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-04-008-01 |  | Modul de expansiune |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-01-039-06 |  | Baterii acumulatoare |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-04-008-01 |  | Modul comunicare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-003-08 |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-08-003-08 |  | Detector de miscare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,720 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,080 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,536 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 21,440 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,320 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 7,744 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,670 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,256 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,267 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,311 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,135 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3340117-46 |  | Detector de contact magnetic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 3340117-46 |  | Detector de contact magnetic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 7,000 |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33321276-02 |  | Cablu Alarm 6x0.22 COR |  |  | m |  | 150,000 |  |
|  | 33321276-02 |  | Cablu Alarm 6x0.22 COR-4 |  |  | m |  | 150,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33321276-06 |  | Cablu Alarm 8x0.22 COR |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 33321276-06 |  | Cablu Alarm 8x0.22 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 160,000 |  |
|  | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 160,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza automata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistemul control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10-08-003-03 |  | Controlor |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-08-003-08 |  | Cititor |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,522 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10-01-039-06 |  | Lacat electromagnetic |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10-01-039-06 |  | Amortizor la usa |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 10-08-002-01 |  | Detector cu magnet |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-01-121-5 |  | Acumulator |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,360 |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,304 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 32,160 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 6,480 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 11,616 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,550 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,447 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,031 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 10-01-055-03 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton |  |  | 100 m |  | 0,850 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,125 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1100198 |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  | 100 buc |  | 2,652 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,479 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 11-04-008-01 |  | Software |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 120,000 |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 120,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 335000273-001 |  | Cablu ВВГнг 2x0.75mm |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 335000273-001 |  | Cablu ВВГнг 2x0.75mm |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33321276-02 |  | Cablu Alarm 6x0.22 COR-4 |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 33321276-02 |  | Cablu Alarm 6x0.22 COR-4 |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 333212850-02 |  | Cablu JE-H(St)H FE180/E30 , 1x2x0.8 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 333212850-02 |  | Cablu JE-H(St)H FE180/E30 , 1x2x0.8 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 240,000 |  |
|  | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 240,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul control acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Semnalizare de paza automata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33401070-197 |  | Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza de la 8 zone, DSC HS2064 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33401070-197 |  | Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza de la 8 zone, DSC HS2064 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3340022-34 |  | Modul de expansiune de tipul, HS2108 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340022-34 |  | Modul de expansiune de tipul, HS2108 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 334000117 |  | Claviatura LED |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 334000117 |  | Claviatura LED 16 zone HS2LED |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 333410001-192 |  | Sursa de alimentare de rezerva UPS =7Ah |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 333410001-192 |  | Sursa de alimentare de rezerva UPS =7Ah |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 334008-21 |  | Bataree de acumulator 12V,7 A/h 1270BATT |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 334008-21 |  | Bataree de acumulator 12V, 7A/h 1270BATT |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 3340022-23 |  | Modul de comunicare TCP/IP GSM/GPRS |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340022-23 |  | Modul de comunicare TCP/IP GSM/GPRS |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 334088-126 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 334088-126 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3340003-011 |  | Detector combinat (geam spart+de miscare) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 3340003-011 |  | Detector combinat (geam spart+de miscare) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33400105-11 |  | Detector de miscare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400105-11 |  | Detector de miscare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza automata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sistemul control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 522078-012 |  | Controlor de dirijare, RJ-45 (TCP/1P), pentru 1 usa in box |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 522078-012 |  | Controlor de dirijare, RJ-45 (TCP/1P), pentru 1 usa in box |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 522078-02 |  | Cititor de acces cu cod , de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 522078-02 |  | Cititor de acces cu cod , de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 3340107-253 |  | -Lacatul electromagnetic, 12V,500mA, 350kg |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 3340107-253 |  | Lacatul electromagnetic, 12V,500mA, 350kg |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 522078-04 |  | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 522078-04 |  | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3340107-257 |  | -Amortizor la usa |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 3340107-257 |  | Amortizor la usa |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3340107-258 |  | -Detector cu magnet |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 3340107-258 |  | Detector cu magnet |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 3340107-260 |  | -Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 3340107-260 |  | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33400083-141 |  | Acumulator12B, 7A/h |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33400083-141 |  | Acumulator 12B , 7A/h |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul control acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 14:   Pretul Softwareului. (Marca SPA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3340107-262 |  | Software pentru sistemul control acces |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340107-262 |  | Software pentru sistemul control acces |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 15: Sistemul de supraveghere video.  (Marca SPA.1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-067-23 |  | Dispozitiv de videocontrol |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch de distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,120 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,016 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,240 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Consola pentru camere |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,180 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,460 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 22,780 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 26,860 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,590 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 8,228 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,244 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,320 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,120 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 335000181-06 |  | Conductor cu fir de cupru PVS sec. 3x0.75mm2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 335000181-06 |  | Conductor cu fir de cupru PVS sec. 3x0.75mm2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33321273-65 |  | Cablu de dte cat.6e UTP/CU 4x2x24 AWG POE |  |  | m |  | 130,000 |  |
|  | 33321273-65 |  | Cablu de dte cat.6e UTP/CU 4x2x24 AWG POE |  |  | m |  | 130,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 336033-011 |  | Conector Rj-45 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 336033-011 |  | Conector Rj-45 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3370218-291 |  | Suport pentru camere video exterioare PTZ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370218-291 |  | Suport pentru camere video exterioare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 170,000 |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 170,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 337003-156 |  | Cutie de distributie IP55 100x100mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 337003-156 |  | Cutie de distributie IP55 100x100mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 337003-166 |  | Piese metalice (material de fixare) |  |  | set |  | 6,000 |  |
|  | 337003-166 |  | Piese metalice (material de fixare) |  |  | set |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3370218-269 |  | Camera video IP turret (mufa+suruburi in complect) , IP67, 1/3inch Progressive,Scan CMOS, 0.01LUX, vedere color noaptea; obiectiv-2.8mm, IR 30m, H.264; H.265; H.265+; DC12VPoE, microfon incorporat min.4 Megapixel, IP+PoE |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3370218-269 |  | Camera video IP turret (mufa+suruburi in complect) , IP67, 1/3inch Progressive,Scan CMOS, 0.01LUX, vedere color noaptea; obiectiv-2.8mm, IR 30m, H.264; H.265; H.265+; DC12VPoE, microfon incorporat min.4 Megapixel, IP+PoE |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3370218-270 |  | IP camera video de exterior PTZ, 1/2.8" Progressive Scon CMOS, OLux With IR, B/W; 0,001Lux@ (F1.2, AGC ON), color; 0,005Lux @(F1.2, AGC ON) 4.8 to 153mm, zoom; вшпшефд 16x, optic 32x, IR200m, H.264+/H.265, audio exception detection; line crossing detection, -30gr.C to 65gr.C, PoE, Max. 42W, IP66 (3723.8lei 07.05.25 safe24.md) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370218-270 |  | IP camera video de exterior PTZ, 1/2.8" Progressive Scon CMOS, OLux With IR, B/W; 0,001Lux@ (F1.2, AGC ON), color; 0,005Lux @(F1.2, AGC ON) 4.8 to 153mm, zoom; вшпшефд 16x, optic 32x, IR200m, H.264+/H.265, audio exception detection; line crossing detection, -30gr.C to 65gr.C, PoE, Max. 42W, IP66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3370218-269 |  | Camera video IP turret (mufa+suruburi in complect) , IP67, 1/3inch Progressive,Scan CMOS, 0.01LUX, vedere color noaptea; obiectiv-2.8mm, IR 30m, H.264; H.265; H.265+; DC12VPoE,min.4 Megapixel, IP+PoE |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3370218-269 |  | Camera video IP turret (mufa+suruburi in complect) , IP67, 1/3inch Progressive,Scan CMOS, 0.01LUX, vedere color noaptea; obiectiv-2.8mm, IR 30m, H.264; H.265; H.265+; DC12VPoE, microfon incorporat min.4 Megapixel, IP+PoE |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33400183-14 |  | Ip camera video de exterior, 1/1.8" progressive scan cmos, color: 0.047lux@ (f2.6, agc on), 6mp, lens 1.27mm:360gr.: h 265/h.265+/h.264+:-40 grc to 60 grc, poe(802.3of), ik10/ip67 min.6 megapixel, iop+poe |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400183-14 |  | Ip camera video de exterior, 1/1.8" progressive scan cmos, color: 0.047lux@ (f2.6, agc on), 6mp, lens 1.27mm:360gr.: h 265/h.265+/h.264+:-40 grc to 60 grc, poe(802.3of), ik10/ip67 min.6 megapixel, iop+poe |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3334103-113 |  | Switch, 16PoE porturi: 1U: 1AC220V: 24x1Gbps RJ-45PoE, 2x1/10Gbps, SFP+:802.3at/of, passive PoE 24V: VLAN, 16k MAG addresses, ACL, RSTP/MSTP, port isolation, broadcast storm control, DHCP snooping IGMP snooping, LACP 16PoE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334103-113 |  | Switch, 16PoE porturi: 1U: 1AC220V: 24x1Gbps RJ-45PoE, 2x1/10Gbps, SFP+:802.3at/of, passive PoE 24V: VLAN, 16k MAG addresses, ACL, RSTP/MSTP, port isolation, broadcast storm control, DHCP snooping IGMP snooping, LACP 16PoE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare pentru camera PTZ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare pentru camera PTZ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 16:  Pretul Softvareului (Matca SPA.1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 3340107-262 |  | Software-ul si licenta |  |  | buc |  | 6 |  |
|  | ??? |  | Ресурс при исправлении документа |  |  | cutie |  | 6 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 17:  Retele de telecomunicatii  (Marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 16-1G |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea PDU |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | SFP module, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,090 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,120 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,016 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,240 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,792 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,110 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 0,669 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,669 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,056 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,122 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,240 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,224 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,448 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,005 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,006 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 1,003 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,003 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-01-039-06 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,187 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare incablu-canal |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare incablu-canal |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m, |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 333720011-1 |  | Canal cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm, cu capac +perete despartitor, de tipul ДКС TA-GN 80x40 |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  | 333720011-2 |  | Canal cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm, cu capac +perete despartitor, de tipul ДКС TA-GN 80x40 |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 333720011-3 |  | Clema imbinare canal -cablu 80x40mm, de tipul GAN 80 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 333720011-3 |  | Clema imbinare canal -cablu 80x40mm, de tipul GAN 80 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 333720011-4 |  | Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 333720011-4 |  | Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 333720011-5 |  | Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 333720011-5 |  | Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 333720011-6 |  | Capac capat canal-cablu 80x40mm , de tipul LAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 333720011-6 |  | Capac capat canal-cablu 80x40mm , de tipul LAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3337102 |  | Materiale de fixare |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 3337102 |  | Materiale de fixare |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-01-039-05 |  | Piese diverse: Rama |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,310 |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 10-01-055-03 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,100 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,209 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,630 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,209 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 3370212-0121 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370212-0121 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33700216-014 |  | SWITCH 16x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700216-014 |  | SWITCH 16x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 3370212-19 |  | 16 porturi,patch paneli cat.6,1U" (570lei 05.12.2023 fantastic.md) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370212-19 |  | 16 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 3334112-20 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 3340201-066 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 19" rackmount UPS1500VA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340201-066 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 19" rackmount UPS1500VA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 18:  Pretul Programei de testare (Marca-TS-2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 6a |  |  | 1 programa |  | 1,000 |  |
|  | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | 1 progra |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 19: Utilaj texnologic (marca TP)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calcul |  | Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0.65% din cost capitol "Utilaj") |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,210 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Masa de oficiu 1600*700*900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28752754445991992 |  | Masa de oficiu 1600*700*900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Fotoliu de birou |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 28752754445991971 |  | Fotoliu de birou |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret de piata |  | Scaune |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2875275114589 |  | Scaune |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret de piata |  | Masa (Dim: 800x800x750mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874113006509 |  | Masa (Dim: 800x800x750mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret de piata |  | Dulap pentru haine personal 500*450*1900 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 287527544459914 |  | Dulap pentru haine personal 500*450*1900 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |