Anexa nr. 22

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  | Numărul procedurii de achiziție ___________________ din __________________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: Materiale de construcție, articole conexe și echipament individual de protecție |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul: 1 Nisip, savură |  |  |  |  |  |  |
| Nisip cernut pentru tencuială |  |  |  | Nisip cernut, spălat pentru tencuială, inclusiv livrarea, descărcarea. |  |  |
| Savură de calcar |  |  |  | Savură de calcar (moluză), inclusiv livrarea, descărcarea. |  |  |
| Pietriș de calcar |  |  |  | Pietriș de calcar, fracția 5/20 inclusiv livrarea, descărcarea. |  |  |
| Lotul: 2 Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
| Pavaj vibropresat Grosime 6 cm |  |  |  | Caracteristici generale: 20x10 cm, dreptunghiular Grosime 6 cm. Culoare – gri(sur) Prețul va include livrarea, descărcarea |  |  |
| Pavaj vibropresat Grosime 6 cm |  |  |  | Caracteristici generale: 10x10 cm. Grosime 6 cm. Culoare – gri(sur) Prețul va include livrarea, descărcarea |  |  |
| Lotul: 3 Articole conexe |  |  |  |  |  |  |
| Disc diamantat continuu 230 mm |  |  |  | Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip:pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: pentru piatră și beton Lățimea lamei: nu mai mic de 7,5 mm |  |  |
| Disc diamantat segmentat 230 mm |  |  |  | Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip:pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: universal |  |  |
| Șpaclu pentru zugrăvit |  |  |  | Lățime: 600mm. Tip: Șpaclu Material: Otel inoxidabil |  |  |
| Pistol pentru spumă poleuretanică |  |  |  | Lungime: 320 mm |  |  |
| Pensulă |  |  |  | Dimensiune: Grosime: 15 mm Lățime: 60 mm |  |  |
| Pensulă |  |  |  | Dimensiune: Grosime: 70 mm. Lățime: 170 mm |  |  |
| Șurub autofiletant pentru lemn |  |  |  | Model: KGD. Lungime: 55 mm Grosimea: 3,5 mm. Ambalaj: a câte 500 buc. |  |  |
| Șurub autofiletant pentru lemn |  |  |  | Model: KGD. Lungime: 35 mm Grosimea: 3,5 mm Ambalaj: a câte 200 buc. |  |  |
| Capac de canalizare |  |  |  | Material: fotă. Dimensiuni: D exterior: min 730 mm max 820 mm inclusiv D interior: min 600 mm H înălțimea: min 100 mm Tip: cu închizător Clasa de sarcină: D-400 carosabil |  |  |
| Curățător spuma PU 500ml |  |  |  | Domeniul de utilizare: Exterior si interior Tip: Detersiv Volum (ml): 500 |  |  |
| Spuma poliuretanică. |  |  |  | Baza: Poliuretanica Densitatea: (kg/m3) – 12,15. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml |  |  |
| Mistrie 190x150mm |  |  |  | Lățime (mm):150. Lungime (mm) : 190 Material carcasa: Otel inoxidabil Tip: Mistrii. Forma: inimă |  |  |
| Perie de sarma din otel 5 rânduri |  |  |  | Durabilitate ridicată: Fir din oțel inoxidabil rezistent la uzură. Domeniu de aplicare: Prelucrarea manuală a zonelor greu accesibile. Curățarea pieselor metalice, inclusiv a pieselor auto. Îndepărtarea murdăriei, ruginii sau a stratului de vopsea. |  |  |
| Perie-cupă D 65 |  |  |  | Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă |  |  |
| Perie-cupă D 100 |  |  |  | Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă |  |  |
| Ciocan din cauciuc |  |  |  | Greutate (g): 900. Material: Cauciuc Materialul mânerului: lemn Tip: Ciocan din cauciuc |  |  |
| Vopsea lavabilă albă |  |  |  | Baza: Acrilat. Albă. Baza pentru colorare: B-0 Consum normat: 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare: Pentru colorare. Destinație: Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg):14 Luciu: Mata Termen de valabilitate (luni):18 Timp de uscare (ore): 4 Ambalaj: căldări a câte 14 kg |  |  |
| Electrozi pentru sudură |  |  |  | Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc): 141buc. Diametrul (mm): 3,2 Greutate (kg):4,5. Intensitatea curentului de sudare (A):110-135A. Înveliș Rutilic Lungime (mm) 350 Tip: Electrozi de sudura Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ |  |  |
| Sifon pentru chiuvetă bucătărie |  |  |  | Tip scurgere: pentru chiuvetă Destinat: pentru chiuvetă Material: plastic sau metal. Diametru scurgere: mm 90 |  |  |
| Prelungitor pe tambur 16A |  |  |  | Secțiune. 2.5 mm². Număr prize: 4 prize Numărul de fire: 2. Lungimea cablului: minim 30 m Curent (A): 16 A |  |  |
| Panou led exterior |  |  |  | Destinație: De tavan Dimensiuni (mm): 600х600 Forma: Patrat Mod de montare: Aplicat Putere maxima bec (W): 48 Temperatura de culoare (K): 6500 Tip bec: Led |  |  |
| Panou de distribuție extern |  |  |  | ЩРн-2*36-0 36 |  |  |
| Cot metal sudură |  |  |  | Diametru: Ø 50 Material: oțel Tip: 90ᵒ |  |  |
| Robinet pisoar |  |  |  | Tip: Robinet pisoar Design: Modern Acționare: Temporizare. Material: Alamă sanitară Culoare: Chrom. Finisaj: Lucios Tehnologie: Fară termostat Racord : 1/2 TOLI. Montaj: Pe perete Lungime: 60 MM. Înălțime: 146 MM Timp de scurgere: 3-7 secunde |  |  |
| Ramificație canalizare |  |  |  | PP d 110x110x110/90ᵒ |  |  |
| Ramificație canalizare |  |  |  | PP d 110x50x110/90ᵒ |  |  |
| Ramificație canalizare |  |  |  | PP d 110x110x110/45ᵒ |  |  |
| Ramificație canalizare |  |  |  | PP d 110x50x110/45ᵒ |  |  |
| Ramificație canalizare |  |  |  | PP d 50x50x50/90ᵒ |  |  |
| Ramificație canalizare |  |  |  | PP d 50x50x50/45ᵒ |  |  |
| Cot PP pentru canalizare |  |  |  | d 110 mm. 90 grade |  |  |
| Cot PP pentru canalizare |  |  |  | d 110 mm. 45 grade |  |  |
| Cot PP pentru canalizare |  |  |  | d 50 mm. 90 grade |  |  |
| Cot PP pentru canalizare |  |  |  | d 50 mm. 45 grade |  |  |
| Dop PP pentru canalizare |  |  |  | d 110 mm |  |  |
| Mufa PP pentru canalizare |  |  |  | d 110 mm |  |  |
| Mufa PP pentru canalizare |  |  |  | d 50 mm |  |  |
| Reductie excentrica PP joasa pentru canalizare |  |  |  | d 110 x 50 mm |  |  |
| Cânepă etanșare |  |  |  | Ambalaj: a câte 100 g |  |  |
| Mască sudură Cameleon |  |  |  | Dimensiunea steclei de vizionare: 93*43 mm. Sursa de alimentare: celula solara/bateri. Timpul aprinderii: <1/25000 sec. Sursa de alimentare: celula solară |  |  |
| Ruletă de măsură |  |  |  | Lungime: 50 m. Lățime banda:15 mm Material banda: fibră de sticlă acoperită cu PVC Culoare banda: galben Marcaj bilateral: Nu. Fixator magnetic: Nu Autoblocare: Nu |  |  |
| Ruletă de măsură |  |  |  | Lungime: 10 m. Latime banda: 25 mm Material banda: metal. Culoare banda: galben. Marcaj bilateral: Da Fixator magnetic: Da Autoblocare: Nu |  |  |
| Disc diamant |  |  |  | Disc diamantat subțire continuu de tip X, turbinat. Performanță înaltă: Tăiere rapidă și precisă Construcție: Coaste inelare Strat diamantat: Înălțime de 10 mm Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80m/ Grosime produs: 1,4 mm Diametrul (mm) : 125 |  |  |
| Disc diamant |  |  |  | Destinație: Pentru piatra si beton Diametru alezaj (mm): 22.23 Diametrul (mm): 125 Lățimea lamei (mm): 7,5 Tip: Pentru debitare Tip disc: Diamantat continuu |  |  |
| Bit impact PH2 50mm |  |  |  | Dimensiunea vârfului PH2 Lungime (mm)50 Tip amprenta In forma de cruce. Tip bit Hexagonal |  |  |
| Bit cap tubular 8x65mm magnetic |  |  |  | Dimensiuni (mm): 8х65 mm Tip: Capuri cu magnet |  |  |
| Bit cap tubular magnetic 10x65mm |  |  |  | Dimensiuni (mm): 10х65 mm Tip: Capuri cu magnet |  |  |
| Sârmă moale arsă |  |  |  | Diametru: 1,2mm Tratată termic, arsă. Suprafața: netedă |  |  |
| Fir pentru motocoasa |  |  |  | Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15. Tip: Fir |  |  |
| Fir pentru motocoasa |  |  |  | Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15 Tip: Fir armat cu miez metalic (oțel) |  |  |
| Furtun absorbție D-25 |  |  |  | Perete furtun: PVC moale, elastic. Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C |  |  |
| Furtun absorbție D-50 |  |  |  | Perete furtun: PVC moale, elastic; Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C |  |  |
| Diblu cu cap hexagonal |  |  |  | Ambalaj: Cu bucata Cantitate (buc): 1 Diametru diblu (mm): 10mm Diametru șurub (mm): 6mm Lungime diblu (mm): 60mm Lungime șurub (mm): 100mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Otel zincat Tip: Diblu cu șurub |  |  |
| Diblu cu cap hexagonal |  |  |  | Ambalaj: Cu bucata Diametru diblu (mm): 12mm Diametru șurub (mm): 8mm Lungime diblu (mm): 80mm Lungime șurub (mm): 120mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Otel zincat Tip: Diblu cu șurub |  |  |
| Nivelă de uz casnic tip 600 |  |  |  | Material: aluminiu. Lungime: 1200 mm Numărul de bule: 3 bule. |  |  |
| Șurub autoforant, cu cap plat și șaibă, pentru metal |  |  |  | Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Lungime: 25mm Grosime: 4,2 mm Ambalaj: a câte 200 buc. |  |  |
| Rulou pentru vopsea |  |  |  | Material: poliacril Dimensiuni: 230x45x8 mm Lungimea firului: nu mai mic de 12 mm |  |  |
| Mâner pentru ruloul de vopsit |  |  |  | Dimensiuni: 230x8 mm |  |  |
| Pânză pentru fierăstrău pendular |  |  |  | Grosime: 1.25 mm Grosimea minimă de taiere: 50 mm Lungime: 100 mm. Lungime activa:75 mm Material: HCS. Pas dinți: 4 Prindere: tija T |  |  |
| Cot metal sudură |  |  |  | Diametru: Ø 40. Material: oțel Tip: 90ᵒ |  |  |
| Robinet cu bila 1/2 cu olandez |  |  |  | Destinatie: Pentru apa Diametrul ("): 1/2 Material: Alama Tip: Robinet FM |  |  |
| Lacăt suspendat 70 mm |  |  |  | Tipul de produs: Lacăt Destinație: Pentru stradă. Culoare: Gri. Material: Oțel Tipul de lacăt: Mecanică Dimensiunea carcasei, mm: 70 Număr de chei: 4 |  |  |
| Topor |  |  |  | Lungimea mânerului, mm 390. Culoare mâner natural. Materialul mânerului lemn Material lamă oțel forjat. Greutate. g 600 |  |  |
| Fierăstrău pentru lemn |  |  |  | Mărime dinte: dinte mășcat. Material lamă: oțel. Lungime lamă: 500 mm |  |  |
| Cutter pentru zugrăvit |  |  |  | Lungimea lamei - 100 mm Lățimea lamei - 18 mm Lama retractabila - da Materialul mânerului - plastic Mâner cauciucat - da Construcție - retractabila Pliabila – nu. Forma lamei - segmentata Fixator lame - clema |  |  |
| Lame de schimb pentru cutter |  |  |  | Latime (mm): 18. Lungime (mm): 100 Material: Otel. Set: 10. Tip: Lama Material: oțel. Cu segmente detașabile |  |  |
| Tijă conectoare |  |  |  | Tip: SDS-MAX 600mm. Destinație: Pentru carote |  |  |
| Tijă conectoare |  |  |  | Tip: SDS-MAX 800mm. Destinație: Pentru carote |  |  |
| Teu din polipropilena (PPR) |  |  |  | Tip: Teu Diametru, mm: 20 Materialul corpului: PPR Temperatura ambiantă, °C: -10...+90 |  |  |
| Racord din polipropilena (PPR) |  |  |  | Tip filet: Filet interior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: ½ Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50 |  |  |
| Racord din polipropilena (PPR) |  |  |  | Tip filet: Filet exterior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: ½ Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50 |  |  |
| Reducție calorifer fontă |  |  |  | Tip: 1 1/4Н*1/2В dreapta |  |  |
| Reducție calorifer fontă |  |  |  | Tip: 1 1/4Н*1/2В stânga |  |  |
| Reducție calorifer fontă |  |  |  | Tip: 1 1/4Н*3/4В dreapta |  |  |
| Reducție calorifer fontă |  |  |  | Tip: 1 1/4Н*3/4В stânga |  |  |
| Furtun flexibil pentru apa |  |  |  | Lungime: 50см Tip conectare: Ø15 MF |  |  |
| Supapă de siguranță |  |  |  | Racord: 1/2. Temperatura maximă de lucru [°C]:110. Presiunea de deschidere [bar]: 3 Tip conectare: FF |  |  |
| Supapa de sens |  |  |  | Diametru: 3/4 Material: alamă |  |  |
| Cornier |  |  |  | Material: oțel Dimensiuni: 20x20mm gr.3 mm |  |  |
| Vas veceu (WC) |  |  |  | Vas WC compact de podea, alb, 90 grade, alimentare inferioară d1/2(dreaptă), capac. Setul include toate componentele necesare pentru o instalare completă Vas WC, capac, rezervor de apă și elemente de fixare. Realizat din porțelan. |  |  |
| Lotul: 4 Fereastră PVC |  |  |  |  |  |  |
| Fereastră PVC |  |  |  | - Profil PVC cu 5 (cinci) camere, profil de oțel. Anexă: schița. - Geamuri – 2 rânduri de sticle; - Cu deschidere – oscilantă - Profil culoare – albă; - Armarea de metal minimum 1,2mm; - Dimensiuni: H-1800mm x Lăț -2700; - Cu accesorii mecanism în set (mâner, balamale garnituri de etanșare etc.). - Bară de racordare între 2 ferestre sub 900 Include livrarea la distinatar. |  |  |
| Fereastră PVC |  |  |  | - Profil PVC cu 5 (cinci) camere, profil de oțel. Anexă: schița; - Geamuri – 2 rânduri de sticle; - Profil culoare – albă; - Armarea de metal minimum 1,2mm; - Dimensiuni: - H-1800mm x Lăț -1800; Cu accesorii mecanism în set (mâner, balamale garnituri de etanșare etc.). Include livrarea la destinatar. |  |  |
| Lotul: 5 Echipament individual de protecție |  |  |  |  |  |  |
| Vestă de protecție cu benzi reflectorizante |  |  |  | Vestă de culoare portocalie, conform normei EN 471. Existența benzilor reflectorizante aplasate pe față – spate. Mărime XXL. |  |  |
| Vestă de protecție cu benzi reflectorizante |  |  |  | Vestă de culoare portocalie, conform normei EN 471. Existența benzilor reflectorizante aplasate pe față – spate. Mărime XL. |  |  |
| Vestă de protecție cu benzi reflectorizante |  |  |  | Vestă de culoare verde. Existența benzilor reflectorizante aplasate pe față – spate. Mărime XXL. |  |  |
| Vestă de protecție cu benzi reflectorizante |  |  |  | Vestă de culoare verde. Existența benzilor reflectorizante aplasate pe față – spate. Mărime XXL. |  |  |
| Șorț de bucătărie din poliuritan |  |  |  | Șorț de bucătărie din poliuritan negru, minim 300 microni, dimensiuni, înălțime 125 x 90 cm, (inclusiv fixare gât), pentru barbati, prindere la spate, usor de curatat, pentru gatit în bucatarie, |  |  |
| Costum pentru bucătar |  |  |  | Costum de bucătar din bumbac de culoare albastru închisă (fabricat din țesătură mixtă de înaltă calitate (70% bumbac, 30% poliester) de densitate medie (minim195 g /m2) Mărimile: L- 7 buc; XL- 8 buc; XXL- 3 buc. |  |  |
| Cizme de cauciuc |  |  |  | Cizme de cauciuc impermeabile fiind rezistente de temperatură. Culoare neagră. Cizmele cu proprietăți antiderapante. (analogic Industrial Harden) Mărimile: 41- 6 perechi; 42- 6 perechi; 43- 6 perechi; 44- 6 perechi; 45- 6 perechi. |  |  |
| Pelerină impermeabilă |  |  |  | Pelerina impermeabila, cu protecție împotriva ploii și vântului, cu gluga. Culoare: Albastră închisă sau neagră. Mărimile: XXL- 6 buc; XL- 6 buc. |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa_________________________________________

Anexa nr. 23

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție _______________din _____________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: Materiale de construcție, articole conexe și echipament individual de protecție |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 44110000-4 | Nisip cernut pentru tencuială | tona | 25 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Savură de calcar | tona | 50 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Pietriș de calcar | tona | 25 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Pavaj vibropresat Grosime 6 cm | m2 | 190 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Pavaj vibropresat Grosime 6 cm | m2 | 8 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Disc diamantat continuu 230 mm | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Disc diamantat segmentat 230 mm | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Șpaclu pentru zugrăvit | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Pistol pentru spumă poleuretanică | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Pensulă | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Pensulă | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Șurub autofiletant pentru lemn | cut | 3 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Șurub autofiletant pentru lemn | cut | 2 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Capac de canalizare | buc | 3 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Curățător spuma PU 500ml | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Spuma poliuretanică. | buc | 25 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Mistrie 190x150mm | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Perie de sarma din otel 5 rânduri | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Perie-cupă D 65 | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Perie-cupă D 100 | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Ciocan din cauciuc | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Vopsea lavabilă albă | kg | 294 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Electrozi pentru sudură | kg | 13,5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Sifon pentru chiuvetă bucătărie | set | 6 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Prelungitor pe tambur 16A | buc | 1 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Panou led exterior | buc | 15 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Panou de distribuție extern | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Cot metal sudură | buc | 30 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Robinet pisoar | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Ramificație canalizare | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Ramificație canalizare | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Ramificație canalizare | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Ramificație canalizare | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Ramificație canalizare | buc | 20 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Ramificație canalizare | buc | 15 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Cot PP pentru canalizare | buc | 20 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Cot PP pentru canalizare | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Cot PP pentru canalizare | buc | 30 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Cot PP pentru canalizare | buc | 25 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Dop PP pentru canalizare | buc | 31 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Mufa PP pentru canalizare | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Mufa PP pentru canalizare | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Reductie excentrica PP joasa pentru canalizare | buc | 15 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Cânepă etanșare | buc | 25 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Mască sudură Cameleon | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Ruletă de măsură | buc | 1 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Ruletă de măsură | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Disc diamant | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Disc diamant | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Bit impact PH2 50mm | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Bit cap tubular 8x65mm magnetic | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Bit cap tubular magnetic 10x65mm | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Sârmă moale arsă | kg | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Fir pentru motocoasa | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Fir pentru motocoasa | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Furtun absorbție D-25 | m | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Furtun absorbție D-50 | m | 50 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Diblu cu cap hexagonal | buc | 100 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Diblu cu cap hexagonal | buc | 100 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Nivelă de uz casnic tip 600 | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Șurub autoforant, cu cap plat și șaibă, pentru metal | cut | 3 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Rulou pentru vopsea | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Mâner pentru ruloul de vopsit | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Pânză pentru fierăstrău pendular | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Cot metal sudură | buc | 30 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Robinet cu bila 1/2 cu olandez | buc | 20 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Lacăt suspendat 70 mm | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Topor | buc | 4 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Fierăstrău pentru lemn | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Cutter pentru zugrăvit | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Lame de schimb pentru cutter | set | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Tijă conectoare | buc | 1 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Tijă conectoare | buc | 1 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Teu din polipropilena (PPR) | buc | 50 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Racord din polipropilena (PPR) | buc | 100 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Racord din polipropilena (PPR) | buc | 100 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Reducție calorifer fontă | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Reducție calorifer fontă | buc | 20 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Reducție calorifer fontă | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Reducție calorifer fontă | buc | 20 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Furtun flexibil pentru apa | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Supapă de siguranță | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Supapa de sens | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Cornier | m/l | 24 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44110000-4 | Vas veceu (WC) | buc | 4 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44221000-5 | Fereastră PVC | m2 | 4,86 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 44221000-5 | Fereastră PVC | m2 | 3,24 |  |  |  |  | în termen de 10 zile | MD90TRPBAA337110A00813AC |  |
| 35810000-5 | Vestă de protecție cu benzi reflectorizante | buc | 20 |  |  |  |  | în termen de 10 zile |  |  |
| 35810000-5 | Vestă de protecție cu benzi reflectorizante | buc | 20 |  |  |  |  | în termen de 10 zile |  |  |
| 35810000-5 | Vestă de protecție cu benzi reflectorizante | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile |  |  |
| 35810000-5 | Vestă de protecție cu benzi reflectorizante | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de 10 zile |  |  |
| 35810000-5 | Șorț de bucătărie din poliuritan | buc | 15 |  |  |  |  | în termen de 10 zile |  |  |
| 35810000-5 | Costum pentru bucătar | buc | 18 |  |  |  |  | în termen de 10 zile |  |  |
| 35810000-5 | Cizme de cauciuc | perechi | 30 |  |  |  |  | în termen de 10 zile |  |  |
| 35810000-5 | Pelerină impermeabilă | buc | 12 |  |  |  |  | în termen de 10 zile |  |  |

Semnat __________________________________Numele, prenumele_______________________________ În calitate de:______________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________