CAIET DE SARCINI

Servicii de deservire a echipamentelor GC/MS

| Denumirea / Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Cantitatea, buc. |
| --- | --- |
| Lotul 1. Mentenanța echipament GC/MS | 4 |
| Cerințe generale: |  |
| - Mentenanța urmează a fi efectuată: - pentru 3(trei) sisteme GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977A şi - 1 (un) sistem GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977B. - Serviciile se vor efectua la solicitarea beneficiarului/clientului. - Serviciile urmează a fi prestate la sediile beneficiarului. - Serviciile urmează a fi efectuate conform ghidului de mentenanță recomandat de producător. - Deținerea certificatului de conformitate conform standardului ISO 9001 va fi un avantaj. |  |
| Serviciile include: |  |
| - diagnostica sistemelor GC/MS prin verificarea parametrilor funcționali a părților componente și accesoriilor acestora (coloană, injector, detector, sistemul de vid, presiune şi flux de gaze, filtru, produs program, conexiuni fizice a hardului (PC+UPS+GC-MS, generator de hidrogen, etc.); - reparația și/sau înlocuirea părților componente sau a accesoriilor pentru toate sistemele GC/MS. |  |
| Costul |  |
| Costul pentru servicii trebuie să fie fixat în funcție de complexitatea lucrărilor efectuate şi tipul deservirii. |  |