| Nr. d/o | Denumirea obiectului industrial-periculos | № inv. | Locul amplasării obiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cazan Вudеrus Logano GЕ 615 (nr. de fabricatie 2530-555-000015-63170012) cu аrzătоr WM-GL 10/4-A-ZM-T (nr. de fabricatie 40322578) | 1 650 039 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 2 | Cazan Buderus Logano GE 615 (nr. de fabricatie 2530-555-000012-63170012) cu аrzătоr WM-GL 10/4-A-ZM-T (nr. de fabricatie 40322577) | 1 650 039 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 3 | Cazan I.VAR..INDUSTRY Suреrас 465 (cu arzător EK500)- nr. de identificare 050890 | 2 631 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 4 | Cazan I.VAR..INDUSTRY Suреrас 465 (cu arzător EK500) - nr. de identificare 050891 | 2 631 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 5 | Ascensor OTIS GeN2 nr. de fabricare B7NZ7822, an prod.03.2018 | 91 917 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 6 | Ascensor OTIS GIEN nr. H2NE0146, An prod. 1999 | 477 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 7 | Ascensor KLEEMANN HYDRAULIC MR nr. 189299, An prod. 07.2015 | 91 538 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 8 | Ascensor ЛЭГП1-1000-1-00 nr. 0156, 8485 an prod.2015 | 9 104 402 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 9 | Ascensor ЛЭГП1-1000-1-00 nr. 0157, 8484 an prod.2015 | 9 104 401 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 10 | Escalator OTIS XO-508, nr. B7NZ7820 an prod.2018 | 91 915 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 11 | Escalator OTIS XO-508, nr. B7NZ7821an prod.2018 | 91 916 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 12 | Cazan BUDERUS GE315 (arzător motorină) – nr. de identificare: 63040293 | 173 302 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 13 | Cazan BUDERUS GE315 (arzător motorină) – nr. de identificare: 63040294 | 173 303 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 14 | Cazan SIME AQUA40 – nr. de identificare: 3509283437 | 52 001 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 15 | Cazan KALARD (cu arzător Gulliver RG4S) – nr. de identificare: G1382093010 | 1 730 | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |
| 16 | Stație de alimentare cu produse petroliere (SAPP) caracteristicile SAPP: - Tipuri de combustibil: benzină, motorină - Număr de роmре de distribuiți -2 - Parcul de rezervoare- 4 х РГС-25 - Depozit de lubrifianți (S= - 50 m2) - Suprafața totală а obiectului - 0,4З74 ha. |  | RM, mun. Chișinău bd. Dacia 80/3 |

Anexa nr.4

LISTA OBIECTELOR INDUSTRIAL PERICULOASE