| - Sistema alternativa de conditionare a aerului a spatiilor edificiului I.S. "Palatul Republicii " din str.M.Cibotaru,mun.Chisinau.Obiect Nr.15381/19-SAC | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Suspensii |  |  |
| - 1 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | - kg | - 1 749,200 |
| - 2 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | - t | - 1,750 |
|  |  | - Capitolul 2. Suporturi si standuri |  |  |
| - 3 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( ОП1,ОП2,ОП3,ОП4 + гильзы) | - kg | - 1 905,210 |
| - 4 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | - t | - 1,910 |
| - 5 | - CL57A | - Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Шпилька,Анкер A1) | - kg | - 10,280 |
| - 6 | - CA03F | - Beton M-200 (Заделка бетоном) | - m3 | - 0,100 |
| - 7 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | - t | - 0,010 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.