CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Secția achiziții a Direcției logistică

3. Obiectul achizițiilor:  Lucrări de reparații curente la bir.131 și casa scării et.1 sediul IGP, str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparatie biroul 131 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpIB11B |  | Demontari radiator de tip K22 |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 2 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 3 |  | RpVC41A |  | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 4 |  | RpEA11B |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. |  |  |  | m |  | 2,4000 |  |
| 5 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  |  |  | m2 |  | 30,5200 |  |
| 6 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", doar placile, fara sistemul grila, manopera K=0,5 |  |  |  | m2 |  | 30,5200 |  |
| 7 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Laminat clasa 33, pentru trafic intens |  |  |  | m2 |  | 30,5200 |  |
| 8 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 61,8300 |  |
| 9 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 61,8300 |  |
| 10 |  | RpIB10D |  | Montarea radiatoarelor (Demontate anterior) |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de reparatie casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |
| 12 |  | RpCJ03A |  | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit |  |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |
| 13 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 7,5000 |  |
| 14 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 7,5000 |  |
| 15 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti |  |  |  | m2 |  | 17,5000 |  |
| 16 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  | m2 |  | 17,5000 |  |
| 17 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 113,5600 |  |
| 18 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 113,5600 |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RpEA09D |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm |  |  |  | m |  | 16,2500 |  |
| 20 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m |  | 0,3500 |  |
| 21 |  |  |  | Кабель ВВГнг-LS-0.66 3*2.5 |  |  |  | m |  | 35,0000 |  |
| 22 |  | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Светильник dimensiune 60x60cm OPL/S ECO LED 40Вт 4500K IP20 incastrabil pentru tavan armstrong |  |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |
| 23 |  | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная IP-20 10A, 220B, PC10-3-РБ |  |  |  | 100 buc |  | 0,1200 |  |
| 24 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat5e |  |  |  | 100 m |  | 0,2000 |  |
| 25 |  |  |  | Кабель типа "витая пара" экранированный кат.6 емк. S/FTP 4x2х0.51 |  |  |  | m |  | 20,0000 |  |
| 26 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza INERNET |  |  |  | buc |  | 6,0000 |  |