|  | SPECIFICAȚIE Chituri (consumabile sistem EBUS) Nr, d/o; Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor; Cantitatea; Unitate de măsură; Cerinţe speciale; Perioada pentru aprovizionare. 1.; Balon compatibil cu video bronhoscopul EBUS, BF-UC190F; 3; set; Balon compatibil cu video bronhoscopul EBUS, BF-UC190F, model MAJ-1351 (20 buc în set); Pe parcursul anului 2025. 2.; Ace pentru biopsie/histologie tip ViziShot EBUS-TBNA compatibile cu video bronhoscopul EBUS, BF-UC190F. Set de referință NA-201SX-4021.; 5; set; Ace pentru biopsie/histologie tip ViziShot EBUS-TBNA compatibile cu video bronhoscopul EBUS, BF-UC190F. Set de referință NA-201SX-4021. Set compus din 5 ace de 21G, 25 G 5 seringi, 5 valve.. 3.; Ace pentru biopsie/histologie tip ViziShot EBUS-TBNA compatibile cu video bronhoscopul EBUS, BF-UC190F. Set de referință NA-201SX-4022-A.; 5; set; Ace pentru biopsie/histologie tip ViziShot EBUS-TBNA compatibile cu video bronhoscopul EBUS, BF-UC190F. Set de referință NA-201SX-4022-A. Set compus din 5 ace de 22G,25 G 5 seringi, 5 valve.. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |