## LISTA DE DISTRIBUȚIE
Nr. Lot |  |  | Denumire Lot | Unitatea de măsură | IMU | IC | INN | SCR | SF Treime | Cantitatea totală
1 | 1 | 1 | Set introductor pentru punctie arteriala femurala | bucată | 300 |  | 1000 | 700 |  | 2000
2 | 2 | 2 | Set introductor pentru punctie arteriala radiala | bucată | 150 |  | 300 | 500 |  | 950
3 | 3 | 3 | Arc ghid de diagnostic standard | bucată | 30 |  | 1000 | 20 |  | 1050
|  | 4 | Teacă introductoar (Teacă ghid lung) |  | 50 |  |  | 300 | 200 | 550
4 | 4 | 5 | Teacă ghid lung | bucată |  |  | 100 |  |  | 100
5 | 5 | 6 | Set inflator cu manometru tip A | bucată | 100 |  | 800 | 250 |  | 1150
6 | 6 | 7 | Dispozitiv recuperare corp strain | bucată | 2 |  | 3 | 5 |  | 10
7 | 7 | 8 | Conector injectare sub presiune lung | bucată | 100 |  |  | 300 |  | 400
8 | 8 | 9 | Sistema de perfuzie cu presiune inalta | bucată | 400 |  | 10 | 100 |  | 510
9 | 9 | 10 | Set introductor punctie radial profil ultra-subtire | bucată |  | 1000 |  |  |  | 1000
10 | 10 | 11 | Ac puncție | bucată |  | 30 |  |  |  | 30
11 | 11 | 12 | Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale | bucată |  | 500 |  |  | 100 | 600
12 | 12 | 13 | Câmp steril super absorbant | bucată |  | 500 |  |  | 100 | 600
13 | 13 | 14 | Extensie pentru cate-ghiduri | bucată |  | 100 |  |  | 30 | 130
14 | 14 | 15 | Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire | bucată | 10 | 200 |  |  | 100 | 310
15 | 15 | 16 | Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte | bucată | 300 |  | 1300 | 1400 |  | 3000
16 | 16 | 17 | Cateter de suport periferic | bucată | 100 |  |  | 300 |  | 400
17 | 17 | 18 | Teacă ghid scurt | bucată | 50 |  |  | 100 |  | 150
|  | 19 | Microcatetere | bucată | 100 |  |  | 20 |  | 120
18 | 18 | 20 | Microcateter reinforsat | bucată |  |  |  |  | 30 | 30
19 | 19 | 21 | Microcateter livrare spirale (coils) | bucată | 20 |  |  | 10 |  | 30
20 | 20 | 22 | Arc ghid de diagnostic lung | bucată | 20 |  |  | 100 |  | 120
21 | 21 | 23 | Arc ghid de diagnostic stiff | bucată | 150 |  |  | 400 | 150 | 700
22 | 22 | 24 | Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice | bucată | 100 |  |  | 300 | 150 | 550
24 | 23 | 25 | Microcghid cu varf moale acoperit cu polimer | bucată | 20 |  |  | 25 |  | 45
25 | 24 | 26 | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | bucată | 100 |  |  | 25 |  | 125
26 | 25 | 27 | Balon pentru pre și postdilatare periferică | bucată | 30 |  |  | 40 |  | 70
27 | 26 | 28 | Balon semicompliant pentru angioplastie periferică | bucată | 30 |  |  | 30 |  | 60
|  | 29 | Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant |  | 50 |  |  | 20 |  | 70
28 | 27 | 30 | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK | bucată |  |  |  |  | 50 | 50
29 | 28 | 31 | Cateter periferic cu balon conic | bucată | 50 |  |  | 170 | 100 | 320
30 | 29 | 32 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | bucată | 30 |  |  | 10 | 20 | 60
31 | 30 | 33 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | bucată | 30 |  |  | 120 | 50 | 200
32 | 31 | 34 | Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică | bucată | 30 |  |  | 20 | 40 | 90
33 | 32 | 35 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse | bucată | 20 |  |  | 20 | 50 | 90
34 | 33 | 36 | Balon pentru artere renale | bucată | 20 |  |  | 5 |  | 25
35 | 34 | 37 | Balon pentru arterele carotide | bucată |  |  | 50 |  |  | 50
36 | 35 | 38 | Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie | bucată |  |  |  | 5 |  | 5
37 | 36 | 39 | Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica | bucată |  | 10 |  | 30 |  | 40
|  | 40 | Stent montat pe balon |  | 20 |  |  | 65 |  | 85
38 | 37 | 41 | Stent expandabil pe balon | bucată |  | 10 |  |  |  | 10
39 | 38 | 42 | Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr | bucată | 30 |  |  | 30 | 10 | 70
40 | 39 | 43 | Stent periferic cu flexibilitate crescută | bucată | 20 |  |  | 120 | 10 | 150
|  | 44 | Stent periferic autoexpandabil din Nitinol |  | 10 |  |  | 40 | 10 | 60
41 | 40 | 45 | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace | bucată |  | 10 |  |  |  | 10
42 | 41 | 46 | Stent pentru artere carotide | bucată | 20 | 50 |  | 70 | 10 | 150
|  | 47 | Stent expandabil cu balon |  |  |  |  | 20 |  | 20
43 | 42 | 48 | Stent pentru artere renale | bucată |  | 30 |  |  |  | 30
| 43 | 49 | Microsfere pentru embolizare | bucată | 20 | 5 | 10 | 40 | 20 | 95
|  | 50 | Sistem de închidere percutantă a orificiului de punctie arterială |  |  |  |  | 400 |  | 400
45 | 44 | 51 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie | bucată | 100 | 400 | 900 |  | 40 | 1440
47 | 45 | 52 | Filtru vena cava convertibil | bucată | 2 |  |  | 5 |  | 7
49 | 46 | 53 | Dispozitiv de control a ghidului | bucată | 100 |  |  | 400 |  | 500
50 | 47 | 54 | Cateter hidrofilic | bucată | 50 |  |  | 50 |  | 100
51 | 48 | 55 | Conector Y mono | bucată | 300 |  | 1000 | 50 |  | 1350
52 | 49 | 56 | Conector Yduo- | bucată | 30 |  | 100 | 10 |  | 140
53 | 50 | 57 | Adaptor pentru kissing biballoon | bucată |  |  |  | 7 |  | 7
54 | 51 | 58 | Conector injectare sub presiune scurt | bucată |  |  |  | 100 |  | 100
55 | 52 | 59 | Set linie de monitorizare | bucată |  |  |  | 300 |  | 300
56 | 53 | 60 | Robinete | bucată | 400 |  |  | 200 |  | 600
57 | 54 | 61 | Spirale (coiluri periferice) | bucată | 20 |  |  | 25 |  | 45
58 | 55 | 62 | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | bucată | 80 |  |  |  |  | 80
59 | 56 | 63 | Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie | bucată | 100 |  |  | 10 |  | 110
60 | 57 | 64 | Cateter suport intracranial | bucată | 70 |  |  | 20 |  | 90
61 | 58 | 65 | Seringi pentru injectie cu precizie inalta | bucată | 10 |  |  | 6 |  | 16
62 | 59 | 66 | Seringi | bucată | 200 |  |  | 100 |  | 300
63 | 60 | 67 | Stent împletit | bucată | 5 |  |  | 4 |  | 9
64 | 61 | 68 | Stent tăiat cu laser | bucată | 5 |  |  | 4 |  | 9
66 | 62 | 69 | Microcatere cerebrale | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
67 | 63 | 69 | Microcatere cerebrale | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
68 | 64 | 70 | Cateter ghid cu balon | bucată | 10 |  |  | 4 |  | 14
70 | 65 | 71 | Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent) | bucată |  |  |  | 5 |  | 5
71 | 66 | 72 | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) | bucată |  |  |  | 5 |  | 5
72 | 67 | 73 | Microcateter 0.017'' | bucată | 2 |  |  | 3 |  | 5
73 | 68 | 74 | Balon Supercompliant | bucată | 5 |  |  | 2 |  | 7
74 | 69 | 75 | Balon Extracompliant | bucată | 5 |  |  | 2 |  | 7
75 | 70 | 76 | Microghid 0.008'' | bucată | 5 |  |  | 3 |  | 8
79 | 71 | 77 | Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz | bucată |  |  |  | 10 |  | 10
80 | 72 | 78 | Cateter cu Balon de măsură | bucată |  |  |  | 5 |  | 5
81 | 73 | 79 | Stent autoexpandabil periferic BTK | bucată | 10 |  |  | 20 | 10 | 40
82 | 74 | 80 | Set inflator cu manometru tip B | bucată |  |  |  | 200 |  | 200
84 | 75 | 81 | Cateter pentru trombaspirație | bucată | 20 |  |  | 15 |  | 35
86 | 76 | 82 | Stentgraft aorta abdominala | bucată |  |  |  | 10 |  | 10
86 | 76 | 82 | Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara | bucată |  |  |  | 10 |  | 10
89 | 77 | 83 | Endograft aortic | bucată |  |  |  | 5 |  | 5
90 | 78 | 84 | Cateter ghid pentru coronare | bucată | 20 |  |  | 30 |  | 50
92 | 79 | 85 | Set introductor pentru punctie arteriala radiala cu pereti subtiri | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
94 | 80 | 86 | Cateter de suport periferic 0.014” | bucată | 30 |  |  |  |  | 30
97 | 81 | 87 | Cateter de infuzie cu valva | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
98 | 82 | 88 | Microcatetere periferice | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
102 | 83 | 89 | Ghid pentru angioplastie utilizat in CTO | bucată | 20 |  |  |  | 100 | 120
103 | 84 | 90 | Ghid cu varf moale acoperit cu polimer | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
104 | 85 | 91 | Ghid utilizat pentru CTO | bucată | 20 |  |  |  | 50 | 70
105 | 86 | 92 | Ghid tip extrasuport | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
106 | 87 | 93 | Balon semicompliant coronarian | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
107 | 88 | 94 | Balon non-compliant coronarian | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
120 | 89 | 95 | Balon angioplastie periferica BTK | bucată | 30 |  |  |  |  | 30
123 | 90 | 96 | Stent-graft periferic autoexpandabil | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
127 | 91 | 97 | Stent din Nitinol autoexpandabil | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
129 | 92 | 98 | Set inflator cu manometru tip “B” | bucată | 50 |  |  |  |  | 50
130 | 93 | 99 | Set seringa pentru angiomat model Medrad avut în dotare | bucată | 50 |  |  |  |  | 50
131 | 94 | 100 | Filtru distal pentru protectie embolica | bucată | 40 |  | 200 | 50 |  | 290
132 | 95 | 101 | Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
133 | 96 | 102 | Torquer | bucată | 50 |  |  |  |  | 50
134 | 97 | 103 | Catetere hidrofilice | bucată |  |  |  |  | 10 | 10
135 | 98 | 104 | Set steril getabil pentru intervenţii diagnostice | bucată | 100 |  |  |  |  | 100
136 | 99 | 105 | Set steril getabil pentru intervenţii endovasculare majore | bucată | 300 |  |  |  |  | 300
143 | 100 | 106 | Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO | bucată | 5 |  | 70 | 3 |  | 78
144 | 101 | 107 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 30 |  |  | 20 |  | 50
145 | 102 | 108 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 30 |  |  | 20 |  | 50
146 | 103 | 109 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 30 |  |  | 20 |  | 50
147 | 104 | 110 | Cateter de suport intracranian | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
157 | 105 | 111 | Arc ghid de diagnostic lung | bucată |  |  | 400 |  |  | 400
158 | 106 | 112 | Arc ghid de diagnostic stiff | bucată |  |  | 200 |  |  | 200
160 | 107 | 113 | Cateter ghid coronare | bucată |  |  | 200 |  |  | 200
161 | 108 | 114 | Cateter-ghid intracranian | bucată | 10 |  | 400 |  |  | 410
162 | 109 | 115 | Cateter ghid lung pentru access neurovascular | bucată |  |  | 150 |  |  | 150
164 | 110 | 116 | Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale | bucată |  |  | 200 |  |  | 200
165 | 111 | 117 | Stent pentru artere carotide double layer | bucată |  |  | 180 |  |  | 180
166 | 112 | 118 | Stent pentru artere carotide cu celule deschise | bucată |  |  | 150 |  |  | 150
167 | 113 | 119 | Stent pentru artere carotide cu celule inchise | bucată | 15 |  | 150 |  |  | 165
168 | 114 | 120 | Stent pentru artere carotide covered | bucată | 10 |  | 150 |  |  | 160
169 | 115 | 121 | Balon pentru pre si postdilatare | bucată | 20 |  | 800 |  |  | 820
170 | 116 | 122 | Balon non-compliant de dimensiuni mari | bucată | 20 |  | 100 |  |  | 120
171 | 117 | 123 | Balon farmacologic activ | bucată | 5 |  | 20 |  |  | 25
172 | 118 | 124 | Set steril getabil pentru intervenţii angiografice majore | bucată |  |  | 800 |  |  | 800
173 | 119 | 125 | Set steril getabil pentru intervenţii angiografice diagostice | bucată |  |  | 250 |  |  | 250
174 | 120 | 126 | Stent coronarian farmacologic activ | bucată | 15 |  | 150 |  |  | 165
175 | 121 | 127 | Microghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina | bucată | 10 |  | 450 |  |  | 460
176 | 122 | 128 | Microghid 0.014” din otel inoxidabil | bucată |  |  | 200 |  |  | 200
177 | 123 | 129 | Microghid 0.014” acoperit cu polimer | bucată | 10 |  | 150 |  |  | 160
178 | 124 | 130 | Microghid 0.014” utilizat in cazuri dificile | bucată | 35 |  | 200 | 15 |  | 250
179 | 125 | 131 | Cateter acces distal pentru aspiratie | bucată |  |  | 140 |  |  | 140
180 | 126 | 132 | Cateter acces distal | bucată |  |  | 60 |  |  | 60
181 | 127 | 133 | Microghid 008 | bucată |  |  | 80 |  |  | 80
182 | 128 | 134 | Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala | bucată | 10 |  | 150 |  |  | 160
183 | 129 | 135 | Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala | bucată |  |  | 60 |  |  | 60
184 | 130 | 136 | Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositive embolizare | bucată | 7 |  | 50 |  |  | 57
185 | 131 | 137 | Microcateter cerebral | bucată |  |  | 125 |  |  | 125
186 | 132 | 138 | Microcateter cerebral reinforsat | bucată |  |  | 100 |  |  | 100
187 | 133 | 139 | Microcateter cerebral directionat de flux | bucată | 5 |  | 30 |  |  | 35
188 | 134 | 140 | Teaca dedicata acces radial | bucată |  |  | 30 |  |  | 30
189 | 135 | 141 | Stent tip flow-diverter Co-Cr | bucată | 5 |  | 16 |  |  | 21
190 | 136 | 142 | Stent tip flow-diverter double layer | bucată |  |  | 7 |  |  | 7
|  | 143 | Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor |  |  |  |  | 5 |  | 5
191 | 137 | 144 | Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescuta | bucată |  |  | 7 |  |  | 7
192 | 138 | 145 | Dispozitiv Embolizare Intrasacular | bucată |  |  | 3 |  |  | 3
193 | 139 | 146 | Dispozitiv embolizare flow-disruptor | bucată |  |  | 5 |  |  | 5
194 | 140 | 147 | Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral | bucată | 5 |  | 10 |  |  | 15
195 | 141 | 148 | Cateter intracerebral cu balon | bucată |  |  | 20 |  |  | 20
196 | 142 | 149 | Cateter intracerebral cu balon super compliant | bucată |  |  | 25 |  |  | 25
197 | 143 | 150 | Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa | bucată | 5 |  | 20 |  |  | 25
198 | 144 | 151 | Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise | bucată | 5 |  | 10 |  |  | 15
199 | 145 | 152 | Spirale platina cu detasare mecanica | bucată |  |  | 300 |  |  | 300
199 | 145 | 152 | Spirale platina cu detasare mecanica | bucată |  |  | 15 |  |  | 15
200 | 146 | 153 | Spirale platina cu detasare electro-mecanica | bucată | 3 |  | 300 |  |  | 303
200 | 146 | 153 | Spirale platina cu detasare electro-mecanica | bucată |  |  | 15 |  |  | 15
201 | 147 | 154 | Spirale platina si tungsten | bucată |  |  | 150 |  |  | 150
201 | 147 | 154 | Spirale platina si tungsten | bucată |  |  | 15 |  |  | 15
204 | 148 | 155 | Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie | bucată |  |  | 100 |  |  | 100
205 | 149 | 156 | Dispozitiv revascularizare cerebrala | bucată |  |  | 70 |  |  | 70
206 | 150 | 157 | Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile | bucată |  |  | 5 |  |  | 5
208 | 151 | 158 | Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta | bucată |  |  | 20 |  |  | 20
209 | 152 | 159 | Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil | bucată | 10 |  | 20 |  |  | 30
210 | 153 | 160 | Stent Graft Periferic | bucată | 10 |  | 5 | 10 |  | 25
211 | 154 | 161 | Stent Graft Coronarian | bucată |  |  | 10 |  |  | 10
212 | 155 | 162 | Adeziv cianocrilat | bucată |  |  | 50 |  |  | 50
213 | 156 | 163 | Seringa cu piston de blocare | bucată | 300 |  | 200 |  |  | 500
214 | 157 | 164 | Set introductor radial scurt | bucată |  | 1500 |  |  |  | 1500
215 | 158 | 165 | Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung | bucată |  | 1500 |  |  |  | 1500
216 | 159 | 166 | Set introductor pentru puncție arterială femurală de diametru mare | bucată |  | 50 |  |  |  | 50
217 | 160 | 167 | Set introductor pentru puncție arterială femurală lungă | bucată |  | 200 |  |  | 100 | 300
218 | 161 | 168 | Set introductor pentru puncție arterială femurală scurtă | bucată |  | 200 |  |  | 200 | 400
219 | 162 | 169 | Teacă armată lungă | bucată |  | 20 |  |  |  | 20
220 | 163 | 170 | Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan | bucată |  | 3500 |  |  |  | 3500
221 | 164 | 171 | Catetere diagnostic angiografie | bucată |  | 3500 |  |  | 2000 | 5500
222 | 165 | 172 | Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J | bucată |  | 200 |  |  |  | 200
223 | 166 | 173 | Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept | bucată |  | 100 |  |  |  | 100
224 | 167 | 174 | Cateter ghid pentru coronare | bucată |  | 300 |  |  |  | 300
225 | 168 | 175 | Catetere ghid pentru periferie | bucată |  | 300 |  |  | 250 | 550
226 | 169 | 176 | Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support” | bucată |  | 700 |  |  | 250 | 950
227 | 170 | 177 | Ghiduri pentru angioplastie Tip soft | bucată | 30 | 500 |  |  | 100 | 630
|  | 178 | Ghid hidrofil coronarian |  |  |  |  | 40 |  | 40
228 | 171 | 179 | Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart | bucată |  | 500 |  |  | 200 | 700
229 | 172 | 180 | Ghid tip extrasuport | bucată |  | 200 |  |  | 100 | 300
230 | 173 | 181 | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar | bucată | 30 | 100 |  |  | 40 | 170
231 | 174 | 182 | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale | bucată | 20 | 100 |  |  | 40 | 160
232 | 175 | 183 | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice subtotale | bucată |  | 200 |  |  | 30 | 230
233 | 176 | 184 | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar | bucată |  | 300 |  |  | 40 | 340
234 | 177 | 185 | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt | bucată |  | 200 |  |  | 30 | 230
235 | 178 | 186 | Micro-ghid cateter coronarian | bucată |  | 100 |  |  | 20 | 120
236 | 179 | 187 | Microcateter dublu lumen | bucată |  | 20 |  |  |  | 20
237 | 180 | 188 | Baloane PCI semicompliante | bucată |  | 700 |  |  | 100 | 800
238 | 181 | 189 | Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire | bucată |  | 500 |  |  | 200 | 700
239 | 182 | 190 | Baloane PTCA noncompliante | bucată |  | 500 |  |  | 150 | 650
240 | 183 | 191 | Balon non-compliant de diametre mari | bucată |  | 500 |  |  | 150 | 650
|  | 192 | Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant |  |  |  |  | 45 |  | 45
241 | 184 | 193 | Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate | bucată |  | 500 |  |  | 150 | 650
242 | 185 | 194 | Balon „cutting” spiral | bucată |  | 70 |  |  |  | 70
243 | 186 | 195 | Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoza- Everolimus polimer | bucată |  | 400 |  |  | 100 | 500
|  | 196 | Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Crom, medicamentos - EVEROLIMUS |  |  |  |  | 15 |  | 15
244 | 187 | 197 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoza- Everolimus polimer | bucată |  | 500 |  |  | 100 | 600
245 | 188 | 198 | Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS | bucată |  | 500 |  |  |  | 500
246 | 189 | 199 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoza- Zotarolimus | bucată |  | 500 |  |  | 100 | 600
247 | 190 | 200 | STENT GRAFT CORONARIAN | bucată |  | 4 |  |  | 2 | 6
248 | 191 | 201 | STENT GRAFT pentru periferie | bucată |  | 6 |  |  | 2 | 8
249 | 192 | 202 | Cateter pentru trombaspiratrie biluminal | bucată |  | 150 |  |  | 20 | 170
250 | 193 | 203 | Set inflator cu manometru digital | bucată |  | 500 |  |  | 200 | 700
251 | 194 | 204 | Set pompă cu manometru tip “pistol” | bucată |  | 500 |  |  | 200 | 700
252 | 195 | 205 | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing) | bucată |  | 500 |  |  | 200 | 700
253 | 196 | 206 | Conectoare Y | bucată |  | 50 |  |  | 20 | 70
254 | 197 | 207 | Conectori monitorizare presiune | bucată |  | 50 |  |  | 5 | 55
255 | 198 | 208 | Manifold cu 3 robineti | bucată |  | 50 |  |  | 20 | 70
256 | 199 | 209 | Tub injectare substanţă de contrast | bucată |  | 100 |  |  |  | 100
257 | 200 | 210 | Set seringa+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis” | bucată |  | 100 |  |  |  | 100
258 | 201 | 211 | Set steril getabil pentru angiografie | bucată |  | 3000 |  |  | 650 | 3650
259 | 202 | 212 | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial | bucată |  | 1000 |  |  | 650 | 1650
260 | 203 | 213 | Seringi pentru injectare substanţă contrast | bucată |  | 50 |  |  | 10 | 60
261 | 204 | 214 | Capot (halat) chirurgical steril marimea XL | bucată |  | 2000 |  |  | 50 | 2050
262 | 205 | 215 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare | bucată |  | 30 |  |  |  | 30
263 | 206 | 216 | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic | bucată |  | 2000 |  |  | 200 | 2200
264 | 207 | 217 | Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica | bucată |  | 20 |  |  |  | 20
265 | 208 | 218 | Cateter wireless pentru masurarea FFR | bucată |  | 50 |  |  |  | 50
266 | 209 | 219 | Sistem de protectie impotriva emboliilor | bucată |  | 10 |  |  | 10 | 20
268 | 210 | 220 | Stenturi periferice balon expandabil | bucată |  |  |  |  | 50 | 50
271 | 211 | 221 | Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana | bucată |  | 50 |  |  |  | 50
272 | 212 | 222 | Valva aortica autoexpandabila transcateter | bucată |  | 15 |  |  |  | 15
273 | 213 | 223 | Valva aortica autoexpandabila transcateter de dimensiuni mari | bucată |  | 15 |  |  |  | 15
274 | 214 | 224 | Valva aortica transcateter balonexpandabila | bucată |  | 20 |  |  |  | 20
275 | 215 | 225 | Ghid metaliz amplatz super stiff | bucată |  | 70 |  |  | 80 | 150
276 | 216 | 226 | Ghid metaliz amplatz extra stiff | bucată |  | 50 | 50 |  |  | 100
277 | 217 | 227 | Sistem de rotablatie | bucată |  | 10 |  |  | 2 | 12
278 | 218 | 228 | Cateter multi-electrod pentru denervare renala | bucată |  | 10 |  |  |  | 10
279 | 219 | 229 | Ochelari de protecție radiologică | bucată |  | 5 |  |  | 2 | 7
283 | 220 | 230 | Șorț de protecție | bucată |  | 5 |  |  |  | 5
284 | 221 | 231 | Set presiune invaziva | bucată |  | 6 |  |  |  | 6
285 | 222 | 232 | Set linie ECG | bucată |  | 6 |  |  |  | 6
286 | 223 | 233 | Sistema pentru litotripsie intravasculara | bucată |  | 20 |  |  | 10 | 30
287 | 224 | 234 | Set introductor puncție radial lung | bucată |  |  |  |  | 800 | 800
290 | 225 | 235 | Cateter suport periferic flexibil | bucată |  |  |  |  | 100 | 100
293 | 226 | 236 | Ghid hidrofilic moale tip standard | bucată |  |  |  |  | 50 | 50
297 | 227 | 237 | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate | bucată |  |  |  |  | 50 | 50
310 | 228 | 238 | Micro-ghid cateter manevrabil | bucată |  | 5 |  |  | 2 | 7
313 | 229 | 239 | Baloane semicompliante de lungimi mari | bucată |  |  |  |  | 100 | 100
318 | 230 | 240 | Balon „cutting” | bucată |  |  |  |  | 30 | 30
319 | 231 | 241 | Balon farmacologic activ | bucată |  |  |  |  | 30 | 30
323 | 232 | 242 | Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil | bucată |  |  |  |  | 100 | 100
325 | 233 | 243 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoza fara polimer | bucată |  |  |  |  | 100 | 100
329 | 234 | 244 | Cateter pentru trombaspiratie | bucată |  | 150 |  |  | 60 | 210
336 | 235 | 245 | Mănuşi biogel | bucată |  | 2000 | 1000 |  | 500 | 3500
339 | 236 | 246 | Dispozitiv recuperare corp strain | bucată |  | 5 |  |  | 2 | 7
340 | 237 | 247 | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | bucată |  |  |  |  | 20 | 20
344 | 238 | 248 | Balon medicamentos pentru angioplastie periferică | bucată |  |  |  |  | 30 | 30
346 | 239 | 249 | Stenturi periferice autoexpandabile | bucată |  |  |  |  | 20 | 20
347 | 240 | 250 | Stenturi autoexpandabil pentru carotida | bucată |  |  |  |  | 20 | 20
349 | 241 | 251 | Transductor de presiune invaziva | bucată |  |  |  |  | 5 | 5
350 | 242 | 252 | Set linie ECG | bucată |  |  |  |  | 5 | 5
353 | 245 | 253 | Guler radioprotectie tiroidian | bucată |  |  |  |  | 2 | 2
| 247 | 254 | Microcateter pentru transport | bucată |  |  |  | 10 |  | 10
| 247 | 254 | Microcateter intermediar | bucată |  |  |  | 10 |  | 10
| 248 | 255 | Agent embolic | bucată |  |  |  | 20 |  | 20
| 249 | 256 | Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP | bucată |  |  |  | 5 |  | 5
| 249 | 256 | Sistem de livrare p/u ocluder CAP | bucată |  |  |  | 5 |  | 5
| 250 | 257 | Ghid 0.010” microghid cerebral acoperit cu polimer | bucată |  |  |  | 4 |  | 4
| 251 | 258 | Sistem pentru trombaspiratie | bucată |  |  |  | 10 |  | 10
| 251 | 258 | Sistem pentru trombaspiratie | bucată |  |  |  | 3 |  | 3
| 251 | 258 | Sistem pentru trombaspiratie | bucată |  |  |  | 20 |  | 20
| 252 | 259 | Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi | bucată |  |  | 200 |  |  | 200
| 253 | 260 | Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis | bucată |  |  | 5 |  |  | 5
| 254 | 261 | Stent intracranial autoexpandabil cu cateter cu balon | bucată |  |  | 10 |  |  | 10
| 255 | 262 | Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala | bucată |  |  | 30 |  |  | 30
| 256 | 263 | Stent tip flow-diverter cu profil ingust | bucată |  |  | 5 |  |  | 5
| 257 | 264 | Clei cianocrilat | bucată |  |  | 10 |  |  | 10
| 258 | 265 | Ghid 014 dublu angulat | bucată |  |  | 100 |  |  | 100
| 259 | 266 | Spirale lichide din platina | bucată |  |  | 50 |  |  | 50
| 260 | 267 | Balon cerebral de dimensiuni mari | bucată |  |  | 20 |  |  | 20
| 261 | 268 | Spirale filling extrasoft | bucată |  |  | 100 |  |  | 100
| 261 | 268 | Detacher spirale | bucată |  |  | 15 |  |  | 15
| 262 | 269 | Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014 | bucată |  |  | 5 |  |  | 5
| 263 | 270 | Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer | bucată |  |  | 5 |  |  | 5
| 264 | 271 | Dispozitv embolizare anevrisme bifurcatie | bucată |  |  | 5 |  |  | 5
| 265 | 272 | Cateter ghid armat prevazut cu balon de olcuzie | bucată |  |  | 10 |  |  | 10
1 | 266 | 273 | Mini-kit puncție radiala | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
2 | 267 | 274 | Set introductor puncție artera femorala cu teaca lunga | bucată | 50 |  |  |  |  | 50
3 | 268 | 275 | Cateter diagnostic hidrofil | bucată | 30 |  |  |  |  | 30
4 | 269 | 276 | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
5 | 270 | 277 | Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
6 | 271 | 278 | Balon pentru CTO | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
7 | 272 | 279 | Cateter cu balon | bucată | 30 |  |  |  |  | 30
8 | 273 | 280 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | bucată | 30 |  |  |  |  | 30
9 | 274 | 281 | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | bucată | 20 |  |  |  |  | 20
10 | 275 | 282 | Cateter pentru rotablatie сu aspirație activă | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
11 | 276 | 283 | Separator pentru trombaspiratie | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
12 | 277 | 284 | Cateter de trombaspiratie activa | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
| 277 | 284 | Cateter de trombaspiratie activa | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
| 277 | 284 | Cateter de trombaspiratie activa | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
13 | 278 | 285 | Set inflator cu manometru de presiune înaltă | bucată | 100 |  |  |  |  | 100
14 | 279 | 286 | Seringi cu miner de sabie | bucată | 200 |  |  |  |  | 200
15 | 280 | 287 | Stent intracranial autoexpandabil | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
16 | 281 | 288 | Balon intracranian cu dublu-lumen | bucată | 5 |  |  |  |  | 5
17 | 282 | 289 | Cateter-ghid intracranian neurovascular | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
18 | 283 | 290 | Cateter-ghid neurovascular cu suport distal | bucată | 15 |  |  |  |  | 15
19 | 284 | 291 | Cateter-ghid de acces intracranian | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
20 | 285 | 292 | Microcateter cerebral | bucată | 3 |  |  |  |  | 3
21 | 286 | 293 | Microcateter livrare dispozitive embolizare anevrisme cerebrale si stenturi intracraniane pentru remodelare vasculara | bucată | 15 |  |  |  |  | 15
22 | 287 | 294 | Microcateter livrare dispozitive embolizare anevrisme cerebrale si stenturi intracraniane pentru remodelare vasculara cu ID 0.0165” | bucată | 15 |  |  |  |  | 15
23 | 288 | 295 | Microghid hidrofilic cerebral 0.014”/0.010” | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
24 | 289 | 296 | Stent tip flow-diverter pentru anevrismelor mari cu gat larg | bucată | 2 |  |  |  |  | 2
25 | 290 | 297 | Dispozitiv pentru trombectomie | bucată | 10 |  |  |  |  | 10
26 | 291 | 298 | Stent periferic super elastic lung | bucată | 10 |  |  |  |  | 10