Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-10
Reparatie bir. 05
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat) 
	m2	96,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	25,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,92	
	2320166200729	Parchetin	l	2,40	
	4100126202818	Apa	m3	2,88	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,84	
		Total				
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 
	m2	96,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,40	
	4100126202818	Apa	m3	4,80	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,84	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pardoseli	            		
 		1.1.2. Pereti
				
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	167,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	20,04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,05	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,35	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,67	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pereti	            		
 		1.1.3. Timplarie
				
4	norma compusa
	Demontarea, evacuarea din 9 clase si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive (resurse Muncitor k=1) 
	h-om.	8,00	
	35435354545	Muncitor	h-om.	8,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Timplarie	            		
 		1.1.4. Retele
				
5	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 
	buc	10,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,20	
		Total				
6	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). 
	buc	6,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,36	
		Total				
7	RCsB30K
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm (Grosimea peretelui 200mm, K=1.9) 
	buc	4,00	
	7123011000200	Betonist	h-om	3,73	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,60	
	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta d120	buc	0,08	
	4100126202818	Apa	m3	0,39	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,58	
		Total				
8	RCsB30K
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm (Grosimea peretelui 400mm, K=3.7) 
	buc	2,00	
	7123011000200	Betonist	h-om	3,63	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,56	
	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta d120	buc	0,08	
	4100126202818	Apa	m3	0,38	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,52	
		Total				

				
 		Total			
			Total Retele	            		
 		1.1.5. Evacuarea gunoiului
				
9	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 
	t	15,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,80	
		Total				
10	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 
	t	15,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,75	
		Total				
11	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 
	t	15,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,87	
		Total				

				
 		Total			
			Total Evacuarea gunoiului	            		

				
 		Total			
			Total Demolari	            		
 		1.2. Reparatie
				
		1.2.1. Pardoseli
				
12	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	96,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,17	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 248,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,03	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,96	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,88	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,15	
		Total				
13	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 
	m2	96,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	36,48	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	76,80	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,40	
		Total				
14	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	96,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,46	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 468,80	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,64	
	4100126202818	Apa	m3	0,38	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,96	
		Total				
15	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 
	m2	-96,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-11,04	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-734,40	
	4100126202818	Apa	m3	-0,48	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,92	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,48	
		Total				
16	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33) 
	m2	96,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	110,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,40	
	2670112204051-1	Placi din laminat 10mm, seria 33	m2	101,81	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	101,81	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	87,26	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,88	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pardoseli	            		
 		1.2.2. Pereti
				
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact 
	m2	167,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,01	
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	25,05	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,35	
		Total				
18	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	167,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	233,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,10	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 753,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,17	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,67	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,34	
		Total				
19	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm) 
	kg	320,64	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,83	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60	
	2873122004100	Plasa VR 100x100x4mm	kg	323,85	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,60	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,21	
	2010237318750	Distantieri 	buc	96,19	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,19	
		Total				
20	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
	m2	167,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	33,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,02	
	2664102100000	Mortar	m3	1,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33	
		Total				
21	СF59L
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la umeditate, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: Corob la retele ingineresti 
	m2	10,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	41,44	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm, rezistent la umeditate	m2	10,92	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	21,58	
	2710703520285	Profil de suport	m	43,68	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	43,68	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	46,59	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,63	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,72	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,91	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	47,10	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	555,90	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,38	
		Total				
22	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	19,60	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,47	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,28	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,03	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,17	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	
		Total				
23	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos 
	m2	167,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	203,74	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 192,38	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,19	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,67	
		Total				
24	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
	m2	6,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,92	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,80	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	87,66	
	4100126202818	Apa	m3	0,07	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,47	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,18	
		Total				
25	CK18C aplicativ
	Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protectia muchiilor la pereti si inclusiv la tavane (se exclude resursa - suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) 
	m	19,60	
	7422010060100	Timplar	h-om	5,10	
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu perforat	m	20,58	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,49	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	
		Total				
26	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	173,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	34,60	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	190,30	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,95	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	
		Total				
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 
	m2	183,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,49	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,45	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,15	
		Total				
28	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	183,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	82,35	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,30	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	193,05	
	4100126202818	Apa	m3	0,18	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18	
		Total				
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 
	m2	183,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,49	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,45	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,15	
		Total				
30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
	m2	183,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	100,65	
	2430116103800-1	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Matlattex	kg	73,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,98	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	91,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,15	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pereti	            		
 		1.2.3. Tavane
				
31	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	96,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,40	
	7422010060100	Timplar	h-om	196,80	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	384,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	100,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,44	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tavane	            		
 		1.2.4. Timplarie
				
32	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Pervazuri din masa plastica 400mm) 
	m	2,20	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,18	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	
	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	2,20	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	13,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
		Total				
33	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile din plastic 30*30cm) 
	buc	4,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60	
	2811236306200	grile din plastic 30*30cm	buc	4,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	
		Total				
34	RpCO37A
	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (Scurtarea usilor - 9buc) 
	m	2,70	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,54	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,68	
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,03	
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111	kg	0,03	
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,35	
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,04	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,03	
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,41	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	
		Total				
35	CO18A
	Usite de curatire din PVC 400x400mm 
	buc	4,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,08	
	2030112931101-1	Usite de curatire din PVC 400x400mm	buc	4,00	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	4,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Timplarie	            		

				
 		Total			
			Total Reparatie	            		
 		1.3. Retele electrice
				
36	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp 
	m	30,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,00	
		Total				
37	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 
	m	30,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,45	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,60	
		Total				
38	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc	4,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,60	
		Total				
39	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 
	buc	4,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,32	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,32	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	
		Total				

				
 		Total			
			Total Retele electrice	            		

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Montare utilaj
				
		2.1. Retele electrice
				
40	RpEG01A
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 12 automate) 
	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,76	
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,04	
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,04	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
		Total				
41	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 3P 25A) 
	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
		Total				
42	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10) 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10	
		Total				
43	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20) 
	buc	3,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,81	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,15	
		Total				
44	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) 
	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
		Total				
45	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) 
	m	60,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,20	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	67,98	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	3,30	
		Total				
46	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) 
	m	300,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,00	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	339,90	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	16,50	
		Total				
47	RpEA02B
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) 
	m	360,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	180,00	
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	387,45	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	56,70	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	56,70	
		Total				
48	RpEA02C1
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d50) 
	m	6,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,86	
	25212167042434	Tub PVC D50	m	6,46	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,63	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,94	
		Total				
49	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) 
	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	
	1111000100020-1	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	
		Total				
50	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60	
	1111000100020-2	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat	buc	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40	
		Total				
51	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 
	buc	44,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,64	
	2746167335100	Priza	buc	44,88	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	44,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,22	
	2051142950700	Dibluri	buc	88,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	88,00	
		Total				
52	
	Cutie de distributie 
	buc	2,00	
	53455	Cutie de distributie 	buc	2,00	
		Total				
53	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece) 
	buc	23,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,44	
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece	buc	23,92	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	23,92	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	23,92	
		Total				

				
 		Total			
			Total Retele electrice	            		
 		2.2. Internet
				
54	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 
	100 m	3,50	
	1	Muncitor	h-om	129,85	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	129,15	
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	10,92	
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	5,36	
		Total				
55	590-0118
	Cablu  UTP5 cat.6 
	m	350,00	
	590-0118-2	Cablu  UTP 8*0.24 cat.6	m	350,00	
		Total				
56	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza de internet 
	buc	38,00	
	1	Muncitor	h-om	38,00	
	1011665	Lac electro-izolator  "318"	kg	0,08	
	1012073	Ate aspre	kg	0,08	
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,46	
	5	Masa utilajului	t	0,00	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,08	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,04	
		Total				
57	
	Розетка компьютерная (RJ45) 
	buc	38,00	
	3513513-2	Розетка компьютерная RJ45	buc	38,00	
		Total				
58	RpEA02B
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe) 
	m	350,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	175,00	
	2521216704233564	Tub PVC d16	m	376,69	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	55,12	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	55,12	
		Total				

				
 		Total			
			Total Internet	            		
 		2.3. SI
				
59	10-08-002-02
	Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точесный, EN54-7 (+10%) (Demontarea si montarea avertizoarelor antiincendiare pe tavane materialele se exclud) 
	buc	4,00	
	1	Muncitor	h-om.	8,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,64	
		Total				
60	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 
	100 m	0,20	
	1	Muncitor	h-om	7,42	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	7,38	
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,62	
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,31	
		Total				
61	590-0118
	Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 2*0,8 
	m	20,00	
	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 2*0,8 	m	20,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total SI	            		

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Montare utilaj	            		
 		3. Utilaj
				
		3.1. Retele electrice
				
62	
	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) 
	buc	1,00	
	1577575577	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	1,00	
		Total				
63	
	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V  ВА47-29/3Р/C25A 
	buc	1,00	
	465311315435	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V  ВА47-29/3Р/C25A	buc	1,00	
		Total				
64	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A 
	buc	2,00	
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A	buc	2,00	
		Total				
65	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A 
	buc	3,00	
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A	buc	3,00	
		Total				
66	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА 
	buc	1,00	
	465116523131535	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Retele electrice	            		

				
 		Total			
		Depozitare utilaj			
			Total Utilaj	            		
 
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu