| Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție: 21008171 din 29.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: licitație deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Medii de cultură |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de transport cu mediul Amies cu cărbune pentru aerobi şi anaerobi |  |  |  | Bucată = tub polesterol. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6, p. 25 |  |  |  |  |
| Sistema de transport cu mediul Cary-Blair fără cărbune |  |  |  | Bucată = tub polesterol. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 . |  |  |  |  |
| Sistema de transport cu mediul Stuart modificat (Stuart Transport Medium Modified) |  |  |  | Bucată = tub polesterol. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 . |  |  |  |  |
| Sistema de transport cu mediu Thioglycollate modificat pentru Campilobacterii |  |  |  | Bucată = tub polesterol. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 . |  |  |  |  |
| Sistem universal aerobi, anaerobi și microaerofili pentru hemocultură cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System) |  |  |  | Ambalaj = flacon cu mediu respectiv. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6, p. 31 |  |  |  |  |
| Extract de drojdii |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Pepton fermentativ |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6, p. 11 |  |  |  |  |
| Agar-agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Bulion nutritiv |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Brain-Heart Infusion Broth Pentru cultivarea unei varietati de microorganisme |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010,suplimentar Anexa 5, p. 8 |  |  |  |  |
| Agar cu extract de drojdii (Yeast Extract Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010,suplimentar Anexa 5, p. 1 |  |  |  |  |
| Geloză nutritivă cu 1% glucoză (Plate Count Agar with dextroza) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010, Anexa 5, p. 1 |  |  |  |  |
| Tryptone soya Broth cu glucoza pentru cultivarea diferitor tipuri de microorganisme |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p.8 |  |  |  |  |
| Agar cu extract de carne (Nutrient Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Geloză sânge bază cu pH slab |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Columbia blood agar bază |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Agar cu triptonă si soia (Tryptone Soya Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p.15 |  |  |  |  |
| Fluid Thioglycollate medium (Thioglycollate medium Fluid) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010, Anexa 5, p. 19 |  |  |  |  |
| Emulsia de gălbenuş de ouă |  |  |  | Ambalaj - 1 fl × 100 ml. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 9. |  |  |  |  |
| Miuler Hinton Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010, anexa 6 p.27 |  |  |  |  |
| Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Hottinger bulion |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| R2A agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010,suplimentar Anexa 5, p. 1 |  |  |  |  |
| Apa peptonată (peptone water) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010, Anexa 5, p. 7 |  |  |  |  |
| Iron Sulphite agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5, p. 21 |  |  |  |  |
| Cooked Meat Medium, Modified (din 2 părți: A și B) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| MYP agar base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5, p. 6 |  |  |  |  |
| Polymyxin B selectiv supliment (50000 UE/0.05g) |  |  |  | Ambalaj - flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5, p. 6 |  |  |  |  |
| Bulion Sabouraud cu glucoza dehidratat |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p. 19 |  |  |  |  |
| Agar Sabouraud cu cloramfenicol si dextroza |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p. 5. |  |  |  |  |
| Sabouraud Dextrose Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p.8 |  |  |  |  |
| Campylobacter Supplement- III (Skirrow) |  |  |  | Ambalaj -flacon. Compoziția per flacon: Vancomycin 5 mg, Polymyxin B sulphate 1250IU, Trimethoprim 2.5 mg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Hydrolysis of hippurate |  |  |  | Bucată = disc. Ambalaj = flacon cu 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Nalidixic acid 30 µg |  |  |  | Bucată = disc. Ambalaj = flacon cu 50/100 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Cephalothin 30 µg |  |  |  | Bucată = disc. Ambalaj = flacon cu 50/100 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Indoxyl acetate |  |  |  | Bucată = disc. Ambalaj =flacon cu 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Potassium Tellurite 1% |  |  |  | Ambalaj -flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Anatoxina difterică pentru testarea toxigenității C.diphteriae |  |  |  | Ambalaj -flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Hoyle medium base pentru izolarea selectivă şi diferencierea Corinebacteriilor |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Bulion bilă-lactoză cu verde de briliant |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Bulion lactozat EC |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| MacConkey bulion dublu cu sari de bila |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Lauryl Tryptose Broth (Lauryl Sulphate broth) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Lauryl Tryptose Mannitol Broth w/Tryptophan p/u confirmare E. coli din apa potabilă |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Tryptone bile glucuronic medium (TBX) pentru E. coli beta glucoronidaza pozitive |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Mediu hromogen Coliform Agar (CCA) pentru apă |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| MacConkey Agar izolare si diferentiere bacili enterici gram negativ cu 0.15% săruri de bilă, cristal violet și NaCl (MacConkey nr 3) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| MR-VP Medium |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Simmons Citrate Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| SIM Medium semilichid pentru determinare mobilitate |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Malonate bulion |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Violet Red Bile (Lactose) Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Mediu EE Broth, Mossel cultivare si imbogatire enterobacterii |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Violet Red Bile Glucose Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Bulion cu lactoză și cu indicator VR/Phenol Red pentru determinarea fermentației lactozei |  |  |  | Ambalaj - 0.1 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 p. 35. |  |  |  |  |
| Kligler Iron Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Phenylalanine Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Mediu Acetat (Lead Acetate Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 14. |  |  |  |  |
| Tryptone Water (Tryptone broth) pentru determinarea indol |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Rhenol Red Broth Base p/u studierea fermentării a glucidelor |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Endo Agar, special |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 14. |  |  |  |  |
| Hugh Leifson Medium Pentru determinarea scindarii glucozei: aerobă sau anaerobă (Glucise OF mediu) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Agar glutamat mineral modificat (MMGA) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| MacConkey bulion cu bromcrezol purpur de 0.01g/l, pentru produse farmaceutice (mediu G broth) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Lysine |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 12. |  |  |  |  |
| Ornithine |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 12. |  |  |  |  |
| Arghinin |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 12. |  |  |  |  |
| Bulion decarboxilat (Decarboxylase Broth Base) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 14. |  |  |  |  |
| Bile Esculin Azide Agar Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Enterococcus faecium Selective Supplement |  |  |  | Ambalaj -flacon. Compoziția : Cephalexin 25 mg, Aztreonam 37.5 mg. Enterococcus faecium Selective Supplement trebuie să fie compatibil cu mediu HiCrome Enterococcus faecium Agar Base (HiMedia). Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Slanetz and Bartley Medium pentru enterococi |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ,Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Mitis Salivarius Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Chrom ID Enterococ vancomicin rezistent |  |  |  | Ambalaj = set 20 placi x90mm, IVD, CE, Certificat de stabilitate, QC, livrare conform graficului. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Casman Medium Base Utilizat cu singe la izolarea Haemophilus influenzae |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Haemophilus Growth Supplement (HTM supliment) |  |  |  | Ambalaj -flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Supliment selectiv pentru G. Vaginalis (Gardnerella Vaginalis selective supplement) |  |  |  | Ambalaj -flacon. Compoziția per flacon: Gentamicin sulphate 2mg, Nalidixic acid 15 mg, Amphotericin B 1mg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 , Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Mediu hromogen UTI Agar modificat |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Fraser Selective Supplement |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția per flacon: Ferric ammonium citrate- 0,25g; Nalidixic acid – 10 mg; Acriflavine hydrochloride- 12,5 mg. Fraser Selective Supplement trebuie să fie compatibil cu Bulion Fraser de baza (Oxoid).Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| semi Fraser Selective Supplement |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția: Ferric ammonium citrate- 112,5 mg, Nalidixic acid – 2,25 mg; Acriflavine hydrochloride- 2,8125 mg. semi Fraser Selective Supplement trebuie să fie compatibil cu Bulion Fraser de baza (Oxoid). Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| Supliment selectiv pentru listerii PALCAM |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția: Polymyxin B 10.0mg, Acriflavine hydrochloride -5.0mg, Ceftazidime - 20.0mg. Poziţia Supliment selectiv pentru listerii PALCAM trebuie să fie compatibil cu Agar PALCAM (Liofilchem). Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| Listeria Agar Cromogen (conform ISO 11290) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| OCLA Supliment Selectiv (conform ISO 11290) |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția per flacon: Nalidixic acid 10 mg, Polymyxin B 38.350 IU, Ceftazidime 10 mg, Amphotericin 5 mg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| OCLA Supliment diferenciar (conform ISO 11290) |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția per flacon: L-α-phospotidylinositol 20 ml. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| Lactobacilli MRS Broth cultivare lactobacili |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 , Anexa 5, p.9 |  |  |  |  |
| Bulion pentru Bifidobacterii, modificat cu 0.1% agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 , Anexa 5, p.12 |  |  |  |  |
| Bifidobacagar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 , Anexa 6, p.13 |  |  |  |  |
| MRS Agar p/u cultivare lactobacili |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 , Anexa 6, p.13 |  |  |  |  |
| MRS agar cu pH scazut 5.7 (ISO) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 , Anexa 5, p.9 |  |  |  |  |
| Meningococ agar (Thayer Martin Medium Base) |  |  |  | Ambalaj -0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| GC Supplement with Antibiotics |  |  |  | Ambalaj - flacon. Compoziția per flacon: Yeast autolysate 5g, Colistin methane sulphonate 3.750mg, Dextrose 0.750g, Trimethoprim 2.500mg, Sodium bicarbonate 0.075g, Nystatin 6250Units, Vancomycin 1.500mg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Vitamino Growth Supliment (Twin Pack) |  |  |  | Ambalaj -set din 2 părți (Partea I și Partea II). Compoziția: Part I " Vitamin B12 0.100mg L-Glutamine 100mg Adenine sulphate 10mg Guaninine hydrochloride 0.300mg p-Aminobenzoic acid (PABA) 0.130mg L-Cystine 11mg NAD (Coenzyme I ) 2.500mg Cocarboxylase 1mg Ferric nitrate 0.200mg Thiamine hydrochloride 0.030mg Cysteine hydrochloride 259mg Part II Dextrose 1g. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Haemoglobin Powder Soluble |  |  |  | Ambalaj -flacon 50 grame. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Pseudomonas Agar Bază/CN agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 27. |  |  |  |  |
| Pseudomonas Agar pentru determinarea Fluoresceină |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 27. |  |  |  |  |
| Pseudomonas Agar pentru determinarea Pyocyanină |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 27. |  |  |  |  |
| Pseudomonas agar Base UNE cu cetrimide 0.2 g/l si acid nalidixic 0.05 g/l incluse în componenta mediului deshidratat ( ISO 16266) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Acetamide broth |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Apă peptonată tamponată pentru îmbogăţirea neselectivă a Salmonella în produse alimentare (cu 9g/l de hidrogenofosfat disodic.12H2O) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5. p. 5 |  |  |  |  |
| Mediu Tetrationat Muller-Kauffmann cu novobiocină (MKTTn) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5. p. 5 |  |  |  |  |
| Rappoport- Vassiliadis Soya Peptone bulion |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5. p. 5 |  |  |  |  |
| Bulion selenit |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 r Anexa 5. p. 5 |  |  |  |  |
| Brilliant Green Agar pentru izolare selectiva Salmonella spp. |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5. p. 5 |  |  |  |  |
| SS Agar (Salmonella Shigella Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 13. |  |  |  |  |
| Xylose-Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5. p. 5 |  |  |  |  |
| Hektoen Enteric Agar izolare si diferentiere patogeni enterici . Mediu diferencial selective pentru izolarea Shighela şi Salmonela |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 p. 13. |  |  |  |  |
| Urea Agar Base (mediu Christensen) pentru detecţia producerii de uree |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 p. 13. |  |  |  |  |
| Tween 20 Supplementpentru Mediu hromogen Salmonella Agar (CHROMATIC SALMONELLA) |  |  |  | Ambalaj --flacon 50 ml. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5, p. 13 |  |  |  |  |
| Streptococcus Selection Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Bulion pentru enterococi, streptococi |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Giolitti-Cantoni bullion pentru stafilococi |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5, p.8 |  |  |  |  |
| Emulsia de gălbenuş de ouă cu telurit de potasiu |  |  |  | Ambalaj- flacon 50/100 ml. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5. p. 8 |  |  |  |  |
| Baird Parker Agar Bază pt. staf |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5, p.8 |  |  |  |  |
| Mannitol Salt Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6, p.18 |  |  |  |  |
| MeReSa Agar Base determinare stafilococi rezistenti la meticilin si oxacilin |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Supliment selectiv (meticillin) pentru MeReSa agar Base |  |  |  | Ambalaj- flacon. Compoziția per flacon: Metichillin 2 mg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| DNA-se agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 . |  |  |  |  |
| Telurit de potasiu 3,5% |  |  |  | Ambalaj- flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| TCBS Agar (geloza alcalina) |  |  |  | Ambalaj- 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Anexa 6, p. 12 |  |  |  |  |
| Alcalina Peptone Water |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Anexa 6, p. 12 |  |  |  |  |
| ChromID Vibrio Agar, mediu cromogen pentru izolare selectiva a Vibrio si identificare presumptiva a V. cholerae si V. parahaemolyticus, |  |  |  | Ambalaj = set 20 placi x90mm, IVD, CE, Certificat de stabilitate, QC, livrare conform graficului. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Supliment selectiv pentru Agar selectiv de bază pentru yersinii |  |  |  | Ambalaj -flacon.Compoziția: Cefsulodin 7.5 mg, Irgasan 2.0 mg, Novobiocin 1.25 mg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Schadler broth (cu hemina și VitK) |  |  |  | Ambalaj- 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Mediu nutritiv Eagle MEM cu conținut dublu de aminoacizi și vitamine cu sărurile Earle, L-glutamina și bicarbonatul de sodiu, lichid, filtrată sterilă, pentru culturi de celule |  |  |  | Ambalaj - flacon 500 ml. componente de bază: NaHCO3, Sărurile de bază (5% CO2),L-glutamina, fenol roșu, Perioada de valabilitate: 12 luni de la data fabricației. |  |  |  |  |
| Eugonic LT 100 Broth Base w/o Tween 80 pentru detectare m/o in produse cosmetice |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| B-PE Bacterial Protein Extraction Reagent |  |  |  | Ambalaj - flacon 500ml. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Chrom ID Carba SMART OXA - 48, KPC, NDM - 1 |  |  |  | Ambalaj = set 20 placi x90mm, IVD, CE, Certificat de stabilitate, QC, livrare conform graficului. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Kit RAPIDEC Carba-NP + KPC |  |  |  | Ambalaj = set 10 teste Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Optochin pentru diferencierea S. pneumoniae |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 19 |  |  |  |  |
| Stripuri/discuri perntru testarea oxidasei |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri/stripuri impegnate cu N,N-dimethyl-1,4-phenylene-diammonium dichloride 0.1µmol și α-naphthol 1.0 µmol.Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 12 |  |  |  |  |
| Bile esculin pentru determinarea hidrolizei esculinei în prezenţa bilei |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 12 |  |  |  |  |
| ONPG determinarea activităţii β galactozidazei |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p. 23 |  |  |  |  |
| X-factor pentru diferencierea G. Haemophilus |  |  |  | Ambalaj = flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| V-factor |  |  |  | Ambalaj = flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| X+V - factor |  |  |  | Ambalaj = flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Bacitracin pentru identificarea S. pyugenes |  |  |  | Ambalaj- flacon 50 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 36. |  |  |  |  |
| Strip cu reagent Kovac |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p. 3 |  |  |  |  |
| Benzi indicatoare pentru determinarea pH în soluţii (5,4 - 7,8) |  |  |  | Ambalaj - set 100/200 bucati. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p. 3 |  |  |  |  |
| Ser fetal de bovine (FBS) pentru aplicații standard |  |  |  | Ambalaj- flacon 100 ml. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Coagulaza plasmă (Coagulase Plasma) |  |  |  | Ambalaj- flacon cu 3/5 ml substanța lichidă inițial sau după rehidratare.Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| reactiv Kovaci pentru scopuri microbiologice |  |  |  | Ambalaj = flacon 100ml. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa |  |  |  |  |
| Kleol (Cleolum) |  |  |  | Ambalaj = flacon 0.9/1 litru. Compoziția. etanol 96%, eter, colofoniu de pin, ulei de floarea-soarelui. |  |  |  |  |
| Disc cu glucoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Disc cu xiloză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Disc cu arabinoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Disc cu fructoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Disc cu lactoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Disc cu zaharoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Disc cu dulcitol |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu maltoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu manitol |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu manoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu ramnoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu sorbitol |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu adonit |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu inulin |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu inozit |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu salicină |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu celobioză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu galactoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu tregaloză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu rafinoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu arginină |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu lizină |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| disc cu ornitină |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Disc cu novobiocină |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Strip biochimic pentru identificarea și diferențierea membrilor familiei Enterobacteriaceae (minim 20 teste cu medii deshidratate ) în complet cu toti reagentii /Strip format |  |  |  | Bucată = strip. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5 p. 2. |  |  |  |  |
| Neisseria Kit de identificare a speciei Neisseria cu 12 teste pentru identific şi cu reagenţi suplimentari |  |  |  | Bucată = strip. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Kit latex pentru identificarea stafilococilor |  |  |  | Bucată = strip. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Kit pentru identificarea Streptococilor cu 12 teste şi cu reagenţi suplimentari |  |  |  | Bucată = strip. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Kit latex pentru identificarea streptococilor |  |  |  | Bucată = strip. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Kit latex aglutinabil pentru depistarea Str. Pyogenes |  |  |  | Ambalaj = set Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Latex test to detect Str.gr.B, H.infl. Tip B, S.pneumoniae, N.meningitidis |  |  |  | Ambalaj = set (30 teste). Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| O.B.I.S Salmonella |  |  |  | Bucată = cutie cu 60 stripuri. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5 p.5 |  |  |  |  |
| Kit imunocromatografic pentru detectia antigenului Legionella în urină |  |  |  | Ambalaj = set 20 teste. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Test imunocromatografic C.difficile toxin A/B |  |  |  | Ambalaj = set 20 teste Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Filtre de membrană de nitrat de celuloză, albe cu grila verde d 50 mm, diametru pori -0,45 мкм (p/u determinarea E. coli, b. coliforme, P. aeruginosa, S. aureus), sterile, în ambalaj individual |  |  |  | Bucată = filtru. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5 p.2 |  |  |  |  |
| Filtre de membrană de nitrat de celuloză, negru cu grila alba d 50 mm, diametru pori-0,65 мкм (p/u determinarea micetelor şi levurilor), sterile, în ambalaj individual |  |  |  | Bucată = filtru. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5 p.5 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________