| Investitor Obiect | Lucrari de reparatie la fatada Sectia Nr5 Traumatologie si Ortopedie Septica si Reconstructiva conform necesitatilor IMSP SCTO |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie la fatada

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 436,750 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 262,050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 65,513 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 0,131 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 0,131 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,052 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 1,310 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 | 2,621 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 436,750 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 52,410 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 65,513 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 21,838 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 4,367 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, ceramica (soclu) | m2 |  | 53,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 42,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 42,400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,159 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,795 |
| 4 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 |  | 436,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 196,537 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 12,011 |
| 5 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m |  | 218,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 56,810 |
|  | 27431235490252 | Profil de ghidaj -(maiak la perete) | m | 1,0500 | 229,425 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 5,463 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,218 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1 311,000 |
| 6 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 |  | 436,750 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,4000 | 1 048,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 157,230 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,9800 | 4 795,515 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0080 | 3,494 |
|  | 2664102102022 | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 2,184 |
|  | 2664102102023 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0010 | 0,437 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 | 7,425 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0460 | 20,090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | 5,241 |
|  | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg | 0,0363 | 15,854 |
|  | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3750 | 1 037,281 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0310 | 13,539 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 1,747 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 1,310 |
| 7 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m |  | 330,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 85,800 |
|  | 274312354902513 | Cornier din aluminiu cu plasa | m | 1,0500 | 346,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 8,250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,330 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1 980,000 |
| 8 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 436,750 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 1 161,755 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 323,195 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 20,964 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 8 359,395 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 23,584 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 6,115 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 6,988 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 3,494 |
| 9 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 43,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 13,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 7,740 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 31,820 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,034 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,172 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 0,211 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 0,052 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,043 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,043 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  | 1,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,070 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 1,020 |
| 11 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 |  | 84,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 111,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 31,080 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 2,016 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 803,880 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 2,268 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,588 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,672 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,336 |
| 12 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 |  | 436,750 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3800 | 165,965 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 109,188 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 1 528,625 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,349 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 5,241 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 1,616 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 2,621 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 2,621 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 1,092 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,655 |
| 13 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 5,250 |
| 14 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 14,700 |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t |  | 13,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 14,430 |
| 16 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  | 13,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 5,643 |
|  |  | 2. Copertina Intrare |  |  |  |
| 17 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 |  | 3,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 1,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 1,080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,060 |
| 18 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 |  | 1,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 | 11,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 | 4,770 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,036 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,270 |
| 19 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: la copertina | kg |  | 92,600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 21,298 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 1,852 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,926 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 92,600 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,463 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,741 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 0,926 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,852 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,852 |
| 20 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 |  | 4,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6700 | 6,680 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2400 | 0,960 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1000 | 0,400 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0500 | 0,200 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1100 | 0,440 |
|  | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,1700 | 0,680 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0200 | 0,080 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 | 0,120 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,048 |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,594 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 0,690 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,060 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,126 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 0,252 |
| 22 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 0,522 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,060 |
| 23 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 |  | 3,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,5400 | 14,528 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 | 5,760 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 351,0000 | 1 140,048 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6780 | 2,202 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 | 0,955 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7400 | 2,404 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 | 1,040 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 1,920 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,480 |
| 24 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  | 8,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 8,800 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 8,322 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 51,712 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 3,313 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 161,600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,024 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,134 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,504 |
| 25 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab - copertina | m2 |  | 6,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1400 | 6,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 1,800 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 7,279 |
|  | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 0,5000 | 3,165 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | buc | 9,0000 | 56,970 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 0,633 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 0,253 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 0,317 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,300 |
|  |  | 3. Pereu |  |  |  |
| 26 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 15,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 31,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 19,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,750 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 4,350 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 4,350 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 2,250 |
| 27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 31,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 37,485 |
| 28 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 31,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 | 23,310 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 3,150 |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 10,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 10,395 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 12,075 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,050 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 2,205 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 4,410 |
| 30 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 10,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 9,135 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 1,050 |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 255,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 6,375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,275 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 257,550 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,275 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,550 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 76,500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,153 |
| 32 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 |  | 21,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 80,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 13,650 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 21,740 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 2,121 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 5,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 8,400 |