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Deviz-oferta  № 
Blocul 3 Reparatii demisol, etagele 1-4,casa scarii si holul de intrare
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Demisol

	
	
	
	

	
	
	1.1. Schimbarea usi

	
	
	
	

	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	17,03
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,5763
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,5763
	
	

	2
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasaA,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culoarea ANTRACIT pe ambele parti,geam transparent)  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi ;0,94x2,30-1buc.,1,44x2,30-1buc.,prag profil din aluminiu) 

	m2
	5,47
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,9931
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4376
	
	

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	5,47
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	21,88
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,735
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,9572
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,282
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1094
	
	

	3
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasaA,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culoarea ANTRACITpe ambele parti,geam mat)  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi; 0,90x2,08-4buc.,1,44x2,2,30-1buc.0,94x2,30-1,prag profil din aluminiu) . 

	m2
	11,56
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	8,4388
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9248
	
	

	
	2030112939150 1
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	11,56
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	46,24
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,78
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,023
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	6,936
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2312
	
	

	4
	CD58G

	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier  pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m  

	m3
	0,50
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,275
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,445
	
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	197,50
	
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0003
	
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	25,975
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	6,46
	
	

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,14
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2565
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,20
	
	

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,041
	
	

	5
	CK33A

	Dispozitiv automat (cu autooprire) pentru inchiderea usilor 

	buc
	2,00
	
	

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	3,80
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,12
	
	

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	2,00
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,06
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Schimbarea usi
	            
	
	
	

	 
	
	1.2. Reparatii pardoseli

	
	
	
	

	6
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	82,00
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	9,84
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,66
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,23
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,23
	
	

	7
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  

	m2
	32,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,488
	
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	492,048
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,8944
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1286
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,344
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,32
	
	

	8
	CG47C

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi 1200--600mm.Categoria superioara 

	m2
	32,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	37,76
	
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	33,2896
	
	

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	151,904
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	14,8672
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	646,40
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0448
	
	

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,40
	
	

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	2,016
	
	

	9
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Categoria superioara mata  

	m2
	2,50
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,6375
	
	

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	2,55
	
	

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	14,50
	
	

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,375
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,50
	
	

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,05
	
	

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,8575
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,09
	
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,018
	
	

	10
	CG29A

	Pardoseli industriale din beton de uzura(beton B25 armat cu fibra metalica 15kg/m3), de minim 5 cm grosime, exclusiv stratul suport, aplicate "ud" pe "ud" in carouri de2,8 x 6 m ,slefuit cu intaritor 

	m2
	102,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	204,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,40
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 998,80
	
	

	
	1411122202028
	Criblura de bazalt 3.....16 mm
	kg
	8 353,80
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,071
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	21,42
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,6065
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,04
	
	

	
	2952270003718
	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW
	h-ut
	71,40
	
	

	11
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie(h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv  

	m
	82,00
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	32,80
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,20
	
	

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	87,822
	
	

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	30,135
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	516,60
	
	

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	8,61
	
	

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	24,60
	
	

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	4,10
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,082
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reparatii pardoseli
	            
	
	
	

	 
	
	1.3. Tavane

	
	
	
	

	12
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  

	m2
	128,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,20
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	262,40
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	512,00
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	134,40
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,92
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	
	
	

	 
	
	1.4. Tencuieli, vopsitorii

	
	
	
	

	13
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	270,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	32,40
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,50
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	13,50
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,70
	
	

	14
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	120,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	120,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,00
	
	

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,60
	
	

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	1,92
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	378,00
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	432,00
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,12
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,72
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,24
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,60
	
	

	15
	CF10A2

	Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului 

	m2
	80,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	94,40
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,00
	
	

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	1,84
	
	

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,48
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	472,00
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	248,00
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,88
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,72
	
	

	
	29522700037101
	Agregat pentru tencuieli
	h-ut
	3,20
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,48
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,08
	
	

	16
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	250,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	50,00
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	275,00
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	37,50
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,075
	
	

	17
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	282,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,46
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	42,30
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	14,10
	
	

	18
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	270,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	329,40
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 927,80
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,33
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	4,32
	
	

	19
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	12,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	18,36
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	85,68
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,948
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,234
	
	

	20
	CF51A

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	-282,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-36,66
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-403,26
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,282
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-2,82
	
	

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	-17,484
	
	

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	-17,766
	
	

	21
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	282,00
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	126,90
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,20
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	297,4818
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,282
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,282
	
	

	22
	CJ09A

	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv 

	buc
	48,00
	
	

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	33,60
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,40
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	96,00
	
	

	
	2710503805425
	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889
	kg
	1,92
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,048
	
	

	
	2523146720000
	Ornament uzinat
	buc
	50,40
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,096
	
	

	23
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	282,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,46
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	42,30
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	14,10
	
	

	24
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(CAPORAL),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	282,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	155,10
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	112,80
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	16,92
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	141,00
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	14,10
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tencuieli, vopsitorii
	            
	
	
	

	 
	
	1.5. Termoizolarea conducte

	
	
	
	

	25
	IzI07B1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare 

	m2
	68,00
	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	25,704
	
	

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	181,084
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,08
	
	

	26
	IzI07B2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9  m, montare 

	m2
	68,00
	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	61,268
	
	

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	612,00
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Termoizolarea conducte
	            
	
	
	

	 
	
	1.6. Aula 301

	
	
	
	

	
	
	1.6.1. Demolari,demontari Evacuarea materialelor demolate

	
	
	
	

	27
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	48,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,76
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,20
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,48
	
	

	28
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	8,00
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,20
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,20
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,40
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,32
	
	

	29
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	52,00
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	41,60
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	41,60
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,156
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,78
	
	

	30
	TrB01C1-3

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m 

	t
	4,00
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,72
	
	

	31
	TrI1AA02B3

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 

	t
	4,00
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,40
	
	

	32
	TsI50F

	Transportarea materialelor demolate cu autocamione la distanta 10 km (In locuri autorizate) 

	t
	4,00
	
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,728
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demolari,demontari Evacuarea materialelor demolate
	            
	
	
	

	 
	
	1.6.2. Pardoseli

	
	
	
	

	33
	CG29A

	Pardoseli industriale din beton de uzura(beton B25 armat cu fibra metalica 15kg/m3), de minim 5 cm grosime, exclusiv stratul suport, aplicate "ud" pe "ud" in carouri la utilaul instlat ,slefuit cu intaritor 

	m2
	62,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	124,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,40
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 822,80
	
	

	
	1411122202028
	Criblura de bazalt 3.....16 mm
	kg
	5 077,80
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,651
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	13,02
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,9765
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,24
	
	

	
	2952270003718
	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW
	h-ut
	43,40
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	
	
	

	 
	
	1.6.3. Pereti Tavan

	
	
	
	

	34
	RpCJ04A1

	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) 

	m2
	26,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	26,26
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,80
	
	

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,416
	
	

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,13
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	85,54
	
	

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,1092
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,676
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,13
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,052
	
	

	35
	CD56A

	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  

	100m2
	0,16
	
	

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	14,40
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0928
	
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	1,28
	
	

	
	2662102701901
	Placi din ipsos
	m2
	14,56
	
	

	
	2873145887002
	Cuie
	kg
	0,064
	
	

	
	31771
	Carton gudronat
	m2
	0,96
	
	

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	2,08
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0384
	
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,016
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	91,20
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,096
	
	

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,3424
	
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,5776
	
	

	36
	CK12A1

	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	2,86
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	11,44
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4014
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5434
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0868
	
	

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	2,86
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8008
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,004
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0143
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,43
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	2,002
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0029
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,1144
	
	

	37
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti  

	m2
	48,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	79,20
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,80
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,40
	
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,816
	
	

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,24
	
	

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,48
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,44
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	480,00
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	86,40
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,776
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,48
	
	

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	18,24
	
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	112,80
	
	

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	2,40
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,144
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,192
	
	

	38
	CK22B

	Usi din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri (LDSP acoperite cu melamin gr.12mm.,culoarea gri deschis) f 

	m2
	4,80
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,368
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,24
	
	

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	4,80
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	19,20
	
	

	
	2416566101572 1
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,768
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2688
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,92
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,096
	
	

	39
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni minim 400 x 600 mm  

	m2
	64,00
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	185,60
	
	

	
	2670112202051
	Placi din ceramica granit
	m2
	65,9328
	
	

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	284,416
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	27,7952
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,6192
	
	

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,704
	
	

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	4,672
	
	

	40
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	48,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,44
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,20
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,40
	
	

	41
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	78,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	95,16
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	556,92
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,162
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,248
	
	

	42
	CF51A

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	-78,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-10,14
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-111,54
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,078
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,78
	
	

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	-4,836
	
	

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	-4,914
	
	

	43
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	78,00
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	35,10
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,80
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	82,2822
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,078
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,078
	
	

	44
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	78,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,34
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	11,70
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,90
	
	

	45
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(CAPORAL),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	78,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	42,90
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	31,20
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,68
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	39,00
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,90
	
	

	46
	CK13A1

	Montare,usi si porti metalice glisante sau pliante in doua  canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	2,50
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,475
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,625
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,375
	
	

	
	28121063060001
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	2,50
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0125
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,375
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,625
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,125
	
	

	47
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tip Tigular 

	m2
	62,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,30
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	127,10
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	248,00
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	65,10
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,93
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti Tavan
	            
	
	
	

	 
	
	1.6.4. Ventilarea 

	
	
	
	

	48
	RpCU05G

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 

	buc
	1,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,05
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,10
	
	

	49
	VC04A

	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw 

	buc
	1,00
	
	

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,68
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,315
	
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,1575
	
	

	
	3110245538500
	Motor pentru ventilator
	buc
	1,05
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2625
	
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	27,30
	
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,126
	
	

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,21
	
	

	
	2912435775900
	Ventilator monoaspirant antiexploziv
	buc
	1,05
	
	

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	27,30
	
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,12
	
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,10
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,85
	
	

	50
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 

	buc
	4,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,88
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,12
	
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,60
	
	

	
	2811236306200
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 
	buc
	4,00
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,00
	
	

	51
	VA02B

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

	m2
	8,00
	
	

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	19,68
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0808
	
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,3636
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0808
	
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,3878
	
	

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,0646
	
	

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	10,908
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2424
	
	

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0485
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	129,28
	
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,3232
	
	

	
	2710403641000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime
	kg
	23,028
	
	

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	36,36
	
	

	
	2710403643000
	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I
	kg
	58,176
	
	

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	129,28
	
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	129,28
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,56
	
	

	52
	VA02F

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 

	m2
	9,00
	
	

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	24,39
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0909
	
	

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,3636
	
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,409
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0909
	
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,4363
	
	

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,0727
	
	

	
	2710703503596
	Otel cornier 32x32x3 mm
	kg
	14,544
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5454
	
	

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,5454
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	109,08
	
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,1818
	
	

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	40,905
	
	

	
	2710403643000
	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I
	kg
	65,448
	
	

	
	2710403644000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime
	kg
	81,81
	
	

	
	2710403645000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime
	kg
	122,715
	
	

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	109,08
	
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	109,08
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,54
	
	

	53
	VA11H

	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata  0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

	m2
	2,00
	
	

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	7,34
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,02
	
	

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	7,00
	
	

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,14
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,40
	
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,036
	
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,32
	
	

	
	2874125885675
	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257
	kg
	0,0096
	
	

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,0364
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,06
	
	

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,008
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	32,00
	
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,06
	
	

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	12,20
	
	

	
	2710403643000
	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I
	kg
	19,50
	
	

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	32,00
	
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	32,00
	
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,18
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,06
	
	

	54
	IzH07B

	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm 

	m2
	14,00
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	6,552
	
	

	
	2682162611305
	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte
	m2
	14,252
	
	

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,126
	
	

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,574
	
	

	55
	IzI07C1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,9 -1,6 m, confectionare 

	m2
	14,00
	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,304
	
	

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	50,162
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,686
	
	

	56
	VB17A

	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm 

	buc
	1,00
	
	

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,86
	
	

	
	2874115761000
	Atenuator de zgomot circular
	buc
	1,00
	
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,05
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,00
	
	

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,00
	
	

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,00
	
	

	57
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm 

	buc
	1,00
	
	

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,44
	
	

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,02
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,10
	
	

	
	2710703500025
	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm
	kg
	2,50
	
	

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015
	
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,02
	
	

	
	2874125895175
	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm
	kg
	0,017
	
	

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085
	
	

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,01
	
	

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	4,00
	
	

	
	2874115842600
	Piulite hexagonale M8 
	buc
	1,00
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,00
	
	

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	1,00
	
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,11
	
	

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	0,014
	
	

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,38
	
	

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	2,15
	
	

	
	2710403644000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime
	kg
	1,76
	
	

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,10
	
	

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	4,00
	
	

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	1,00
	
	

	
	2710403643000
	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I
	kg
	1,00
	
	

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	12,00
	
	

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,00
	
	

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,00
	
	

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	4,00
	
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	12,00
	
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,15
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,02
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ventilarea 
	            
	
	
	

	 
	
	1.6.5. Iluminarea

	
	
	
	

	58
	RpCU06A1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 

	m
	36,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,60
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	14,40
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	5,40
	
	

	59
	RpEG02A

	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) 

	buc
	1,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,43
	
	

	
	11111222000071550
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,01
	
	

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	8,08
	
	

	
	2874115801186
	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60
	buc
	4,04
	
	

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	8,08
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,404
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	
	

	60
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3,0x5 mmp 

	m
	80,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	27,20
	
	

	
	3130134817405 3
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG35,0x4 mm
	m
	86,52
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	42,00
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	21,00
	
	

	61
	RpEG02A

	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) 

	buc
	1,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,43
	
	

	
	11111222000071550
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,01
	
	

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	8,08
	
	

	
	2874115801186
	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60
	buc
	4,04
	
	

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	8,08
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,404
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	
	

	62
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp 

	m
	45,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	15,30
	
	

	
	3130134817405 1
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5
	m
	48,6675
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	23,625
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	11,8125
	
	

	63
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp 

	m
	35,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,90
	
	

	
	3130134817405 2
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5
	m
	37,8525
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	18,375
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	9,1875
	
	

	64
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari 

	m
	36,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,52
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	30,60
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,009
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,54
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,72
	
	

	65
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, complet echipate  LED 48w(0,6x0,6m) 

	buc
	8,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,24
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	8,32
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	8,32
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	8,32
	
	

	66
	RpEE15A

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N 

	buc
	3,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,95
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	3,00
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	6,00
	
	

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	6,00
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,015
	
	

	67
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare (220 v)constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	8,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,48
	
	

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,16
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,00
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,04
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,04
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,00
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,00
	
	

	68
	RpEE03B

	Montarea prizelor trifazate constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza Bloc SCAME 632D.3122 16A/32A 220v-415XIP44) 

	buc
	4,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,60
	
	

	
	2746167335100*
	Priza trifazata
	buc
	4,08
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,00
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,02
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,02
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,00
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,00
	
	

	69
	RpEJ05A

	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) 

	buc
	28,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,00
	
	

	
	3410540004803
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	7,00
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminarea
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Aula 301
	            
	
	
	

	 
	
	1.7. Camera 307

	
	
	
	

	70
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	5,00
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,05
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,05
	
	

	71
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 

	m2
	19,00
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,09
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,09
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,57
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,57
	
	

	72
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	45,00
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	14,40
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,25
	
	

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	1,35
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,45
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,45
	
	

	73
	DA11A

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire 

	m3
	2,25
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	4,05
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,576
	
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,2295
	
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	2,8575
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,5625
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,4657
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0563
	
	

	74
	CA02B

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 

	m3
	0,50
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,975
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,325
	
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,5176
	
	

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	143,42
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,3838
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,3434
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1464
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0285
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,009
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,125
	
	

	75
	CK23B1

	Ferestre din mase plastice(Clasa.A,profil nu mai putin de 5 camere,metal gr.1,2mm.,cu latimea tocului nu mai putin de 70mm.) avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv. Fer-re;1,2x1,5-2buc.. Montare plasa antiinsecte -2buc.Deschiderea cercevea p/u aeresire in doua pozitii  

	m2
	5,40
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,726
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,432
	
	

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	5,40
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	21,60
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,538
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,891
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,16
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,135
	
	

	76
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm) 

	m2
	19,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	11,40
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,90
	
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,627
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	247,00
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,798
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,19
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,57
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,228
	
	

	77
	RpCJ04A1

	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) 

	m2
	15,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	15,15
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50
	
	

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,24
	
	

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,075
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	49,35
	
	

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,063
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,39
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,075
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,03
	
	

	78
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	46,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,38
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,90
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,30
	
	

	79
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	46,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	56,12
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	328,44
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,634
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,736
	
	

	80
	CF51A

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	-46,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-5,98
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-65,78
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,046
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,46
	
	

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	-2,852
	
	

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	-2,898
	
	

	81
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	46,00
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	20,70
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,60
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	48,5254
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,046
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,046
	
	

	82
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  

	m2
	19,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,85
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	38,95
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	76,00
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	19,95
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,285
	
	

	83
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	46,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,38
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,90
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,30
	
	

	84
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	46,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	25,30
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	18,40
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,76
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	23,00
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,30
	
	

	85
	CG08A1

	Pardoseli din materiale plastice (industrial clasa 43)montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  

	m2
	19,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,90
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	23,75
	
	

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	20,2493
	
	

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,5785
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	11,571
	
	

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	1,5428
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,6425
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0289
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	3,857
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,4628
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0116
	
	

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	21,2135
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,57
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Camera 307
	            
	
	
	

	 
	
	1.8. Iluminarea coridor(demisol)

	
	
	
	

	86
	RpCU06A1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 

	m
	48,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,80
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	19,20
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	7,20
	
	

	87
	RpEG02A

	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) 

	buc
	2,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,86
	
	

	
	11111222000071550
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	2,02
	
	

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	16,16
	
	

	
	2874115801186
	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60
	buc
	8,08
	
	

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	16,16
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,808
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,04
	
	

	88
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp 

	m
	170,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	57,80
	
	

	
	3130134817405 1
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5
	m
	183,855
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	89,25
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	44,625
	
	

	89
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp 

	m
	140,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	47,60
	
	

	
	3130134817405 2
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5
	m
	151,41
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	73,50
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	36,75
	
	

	90
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari 

	m
	48,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,36
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,40
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	40,80
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,012
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,72
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,96
	
	

	91
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, complet echipate  LED 48w(0,6x0,6m) 

	buc
	10,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,80
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	10,40
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	10,40
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	10,40
	
	

	92
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, complet echipate  LED 48w(0,6x0,6m) Cu senzor la miscare 

	buc
	3,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,84
	
	

	
	2875274400501*
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60 6500K 48w
	buc
	3,12
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	3,12
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	3,12
	
	

	93
	RpEE15A

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N 

	buc
	6,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,90
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	6,00
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	12,00
	
	

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	12,00
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,03
	
	

	94
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare (220 v)constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	8,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,48
	
	

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,16
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,00
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,04
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,04
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,00
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,00
	
	

	95
	DF19A

	Montarea indicatoarelor"Exit" iesire la usi 

	buc
	3,00
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,66
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,66
	
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	3,00
	
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	12,00
	
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	6,00
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,00
	
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	6,00
	
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,06
	
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,12
	
	

	96
	RpEJ05A

	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) 

	buc
	40,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,00
	
	

	
	3410540004803
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	10,00
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminarea coridor(demisol)
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demisol
	            
	
	
	

	 
	
	2. Casa scarii(2 buc.)

	
	
	
	

	
	
	2.1. Pardoseli Trepte

	
	
	
	

	97
	RpCP44B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 

	kg
	420,00
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	3,36
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,05
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,42
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,173
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2596
	
	

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,084
	
	

	98
	RpCU06C1

	Executarea santurilo(Corectarea capetelor la trepte)de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 

	m
	48,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,60
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	33,60
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	12,00
	
	

	99
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare(trepte) 

	m2
	112,00
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	15,68
	
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	46,48
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,60
	
	

	100
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (trepte) 

	m2
	56,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	92,40
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	19,60
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,80
	
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,952
	
	

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,28
	
	

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,56
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,68
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	560,00
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	100,80
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,072
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,56
	
	

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	21,28
	
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	131,60
	
	

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	2,80
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,168
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,224
	
	

	101
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 1200 x 600 mm Categoria superioara,mata 

	m2
	78,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	85,80
	
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	81,1434
	
	

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	504,192
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	32,2998
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 575,60
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1404
	
	

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	1,3104
	
	

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	4,914
	
	

	102
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Categoria superioara mata coltarul rotungit 

	m2
	102,00
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	393,21
	
	

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	104,04
	
	

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	591,60
	
	

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	15,30
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	20,40
	
	

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	2,04
	
	

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	34,986
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,672
	
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,7344
	
	

	103
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie(h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv  

	m
	142,00
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	56,80
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,20
	
	

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	152,082
	
	

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	52,185
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	894,60
	
	

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	14,91
	
	

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	42,60
	
	

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	7,10
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,142
	
	

	104
	CL19D

	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat (Inox ,teava 50x1,5mm.,20x1,5mm)  la scari(84m.l), exclusiv mina curenta  

	kg
	388,00
	
	

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	116,40
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,76
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,88
	
	

	
	2811236306270
	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat(inox)
	kg
	388,00
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,164
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli Trepte
	            
	
	
	

	 
	
	2.2. Pereti Tavane Usi

	
	
	
	

	105
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	68,50
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	14,385
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	14,385
	
	

	106
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	580,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	69,60
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	87,00
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	29,00
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,80
	
	

	107
	CK22C

	Glasvanduri din profile din aluminiu(culoarea gri deschis) la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa(Iinclusiv usi 1,80x2,20-8buc.,geamuri cu sticla armata,armaturile si accesoriile necesare usilor,demisol,et.1-3)  

	m2
	64,20
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	80,25
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,136
	
	

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	64,20
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	192,60
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	13,482
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	4,6866
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	32,10
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	25,68
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,284
	
	

	108
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice.,culoarea ANTRCIT pe ambele parti,sendvici,  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi; 0,98x2,08-1buc.,0,98x2,30-1buc.1,prag profil din aluminiu) . 

	m2
	4,29
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,1317
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3432
	
	

	
	2030112939150 1
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	4,29
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	17,16
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,145
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,7507
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,574
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0858
	
	

	109
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor categorie superioara 

	buc
	10,00
	
	

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	19,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,60
	
	

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	10,00
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,30
	
	

	110
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	120,00
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	16,80
	
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	49,80
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,00
	
	

	111
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	460,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	13,80
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	69,00
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	23,00
	
	

	112
	RpCJ04A

	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil 

	m2
	580,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	777,20
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	174,00
	
	

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	9,28
	
	

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	2,90
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 908,20
	
	

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	2,436
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	15,08
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,77
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,90
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,16
	
	

	113
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica ( pervaz la ferestre)  fixate cu adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: minim 300 x 600 mm calitate superioara 

	m2
	4,50
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,425
	
	

	
	2661112800700*
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	4,6359
	
	

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,8165
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,1361
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	90,90
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0091
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,054
	
	

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,045
	
	

	114
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	580,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	887,40
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	4 141,20
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	45,82
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	11,31
	
	

	115
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	280,00
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	126,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,00
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	295,372
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,28
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,28
	
	

	116
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	280,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,40
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	42,00
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	14,00
	
	

	117
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(CAPORAL),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	280,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	154,00
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	112,00
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	16,80
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	140,00
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	14,00
	
	

	118
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart fasad iliconat VG-22 , la pereti si tavane interioare 

	m2
	20,00
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,80
	
	

	
	2430226101010*
	Grund cu cuart VG-22
	kg
	5,60
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,00
	
	

	119
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	280,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,40
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	42,00
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	14,00
	
	

	120
	CF30A

	Tencuieli interioare, executate manual. cu tencuiala decorativa WEBER MIN 100 K2 la pereti Culoarea conform paletarului aprobat de beneficiar 

	m2
	300,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	366,00
	
	

	
	26531021008311
	Tencuiala decorativa WEBER MIN 100 K2
	kg
	861,00
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,20
	
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	1,80
	
	

	121
	SD17A

	Dulap 600x600x250pentru  hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete 

	buc
	10,00
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	42,00
	
	

	
	2913137324302
	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"
	buc
	10,20
	
	

	
	2513736607551
	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"
	buc
	10,20
	
	

	
	2811237336446
	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun
	buc
	10,20
	
	

	
	2611112500183
	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu
	buc
	10,20
	
	

	
	2522147331400
	Furtun pt. hidrant de incendiu
	m
	204,00
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti Tavane Usi
	            
	
	
	

	 
	
	2.3. Incalzirea centrala

	
	
	
	

	122
	IB01A

	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (10 radiatoare) 

	m2
	18,00
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,20
	
	

	
	2822115700001
	Radiator
	m2
	18,18
	
	

	
	2121147308475
	Carton triplex 70 x 100
	kg
	0,0054
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,414
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,828
	
	

	123
	IC04B

	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 " 

	m
	15,00
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,00
	
	

	
	2521216701000*
	Teava din otel d15
	m
	15,15
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,72
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,335
	
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,18
	
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,045
	
	

	124
	IC04C

	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " 

	m
	30,00
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	39,00
	
	

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	30,30
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,62
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	3,12
	
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,66
	
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,09
	
	

	125
	IC30C

	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de1/2-3/4" 

	buc
	52,00
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	11,44
	
	

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	52,00
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,832
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,664
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Incalzirea centrala
	            
	
	
	

	 
	
	2.4. Iluminarea

	
	
	
	

	126
	RpCU06A1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 

	m
	48,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,80
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	19,20
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	7,20
	
	

	127
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp 

	m
	105,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	35,70
	
	

	
	3130134817405 1
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5
	m
	113,5575
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	55,125
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	27,5625
	
	

	128
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari 

	m
	48,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,36
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,40
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	40,80
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,012
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,72
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,96
	
	

	129
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, complet echipate  LED 24w(rotund) Cu senzor la miscare 

	buc
	20,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,60
	
	

	
	2875274400501 *
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60 6500K 48w
	buc
	20,80
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	20,80
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	20,80
	
	

	130
	RpEE15A

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N 

	buc
	20,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	13,00
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	20,00
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	40,00
	
	

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	40,00
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,10
	
	

	131
	RpEJ05A

	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) 

	buc
	20,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,00
	
	

	
	3410540004803
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	5,00
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminarea
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Casa scarii(2 buc.)
	            
	
	
	

	 
	
	3. Etajul 1 Hol intrare in bloc

	
	
	
	

	
	
	3.1. Demontari

	
	
	
	

	132
	RpCB18C

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc 

	m3
	2,50
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	25,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,75
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,05
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,50
	
	

	133
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	40,00
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,80
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,20
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,60
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,60
	
	

	134
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	33,90
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,119
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	7,119
	
	

	135
	RpCP45D

	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc 

	kg
	250,00
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	5,00
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,00
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,20
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,25
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,75
	
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,25
	
	

	136
	RpEA13A

	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor 

	m
	37,80
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,584
	
	

	137
	RpCM33E

	Demontarea placajelor din PVC, azbociment(placage,elemente (decorative sau similare) 

	m2
	125,00
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	48,75
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	48,75
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,25
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,25
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demontari
	            
	
	
	

	 
	
	3.2. Pardoseli 

	
	
	
	

	138
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la coloane,pardoseli,scari 

	m2
	268,00
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	37,52
	
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	111,22
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	13,40
	
	

	139
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  

	m2
	252,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	58,968
	
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	3 874,878
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	22,7934
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,013
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	10,584
	
	

	140
	CG47C

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi 1200--600mm Categoria superioara mat 

	m2
	236,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	278,48
	
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	245,5108
	
	

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	1 120,292
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	109,6456
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	4 767,20
	
	

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	2,95
	
	

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	14,868
	
	

	141
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm  Categoria superioara mat Coltul rotungit 

	m2
	32,00
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	123,36
	
	

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	32,64
	
	

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	185,60
	
	

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	4,80
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	6,40
	
	

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,64
	
	

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	10,976
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,152
	
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,2304
	
	

	142
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: minim 600 x 400 mm(pervaz ferestre vahta)  

	m2
	9,20
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	15,18
	
	

	
	2661112800700*
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	9,4778
	
	

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	34,3804
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	4,3672
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	185,84
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0186
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1104
	
	

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,092
	
	

	143
	RpCK16E

	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in fisii sau carouri si bordura in conturul exterior al pardoselilor, cu mozaic granulat de calcar si ciment alb, inclusiv frecatul 1 si 2 

	m2
	2,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,46
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,70
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	44,743
	
	

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	20,20
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0848
	
	

	
	1412122204800
	Mozaic granulat
	kg
	46,46
	
	

	
	2881116001317
	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm
	kg
	0,505
	
	

	
	2010407343982
	Rumegus
	kg
	0,101
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0364
	
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0667
	
	

	
	2940420007686
	Masina de frecat placaje
	h-ut
	1,22
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,09
	
	

	
	29522700038171
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,024
	
	

	144
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie(h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv  

	m
	92,00
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	36,80
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,20
	
	

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	98,532
	
	

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	33,81
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	579,60
	
	

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	9,66
	
	

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	27,60
	
	

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	4,60
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,092
	
	

	145
	CL19D

	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat (Inox ,teava 50x1,5mm.,32x1,5mm-20m.l)  balustrada, exclusiv mina curenta  

	kg
	106,00
	
	

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	31,80
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,12
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,06
	
	

	
	2811236306270
	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat(inox)
	kg
	106,00
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,318
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli 
	            
	
	
	

	 
	
	3.3. Pereti Tavan 

	
	
	
	

	146
	CF10B

	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime(glafuri) 

	m2
	56,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	89,60
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,20
	
	

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	1,288
	
	

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,336
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	319,20
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	173,60
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,016
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,504
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,336
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,14
	
	

	147
	CF18B

	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede)  

	m2
	120,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	60,00
	
	

	
	2462106110550
	Adeziv special pentru tratare rosturi
	kg
	48,96
	
	

	
	2513206621500
	Banda de armare
	m
	244,80
	
	

	
	2662102700203
	Placa normala de gips-carton 12,5 mm
	m2
	128,52
	
	

	
	2664102101145
	Mortar adeziv
	kg
	612,00
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,24
	
	

	148
	CF54B

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	186,00
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	641,70
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	42,78
	
	

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	9,30
	
	

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm
	buc
	68,82
	
	

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	176,70
	
	

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	78,12
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	9 300,00
	
	

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	5 394,00
	
	

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	520,80
	
	

	149
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  

	m2
	64,00
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	122,24
	
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	67,536
	
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	59,1101
	
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	141,504
	
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	151,152
	
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	48,7224
	
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	17,4307
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	5,628
	
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	106,128
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	1 041,3408
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2944
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,04
	
	

	150
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	421,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	12,63
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	63,15
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	21,05
	
	

	151
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	357,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	435,54
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 548,98
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	28,203
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,712
	
	

	152
	CF51A

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	-357,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-46,41
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-510,51
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,357
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-3,57
	
	

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	-22,134
	
	

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	-22,491
	
	

	153
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	64,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	97,92
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	456,96
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,256
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,056
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,248
	
	

	154
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  

	m2
	-64,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-19,84
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-91,52
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,064
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,256
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-1,024
	
	

	155
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	421,00
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	189,45
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	42,10
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	444,1129
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,421
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,421
	
	

	156
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	421,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	12,63
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	63,15
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	21,05
	
	

	157
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	421,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	231,55
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	168,40
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	25,26
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	210,50
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	21,05
	
	

	158
	CK18B

	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice 

	m
	88,00
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	45,76
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,176
	
	

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	7,48
	
	

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	92,40
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,20
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,088
	
	

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,176
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	1,32
	
	

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,528
	
	

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,352
	
	

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,176
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,176
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,088
	
	

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,528
	
	

	159
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	106,75
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,0125
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	218,8375
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	427,00
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	112,0875
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,6012
	
	

	160
	CJ09A

	Ornamente decorative(SPC; 10m2), rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv 

	buc
	150,00
	
	

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	105,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,50
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	300,00
	
	

	
	2710503805425
	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889
	kg
	6,00
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,15
	
	

	
	2523146720000
	Ornament uzinat
	buc
	157,50
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,30
	
	

	161
	CI15A2

	Placaje cu panouri decorative SPC(Stone plastic Composite) grosime3-5mm  pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet 

	m2
	46,00
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	126,50
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,70
	
	

	
	2666122800400
	Dale flexibile PVC (panouri decorative SPC 2,88x1,22m)
	m2
	47,84
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	56,12
	
	

	
	1421102200898
	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm
	kg
	68,08
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,138
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	17,02
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	26,68
	
	

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	3,22
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,276
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,092
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,46
	
	

	162
	RpCR22B

	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica 

	m2
	56,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	93,52
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	13,44
	
	

	
	2430226100981
	Grund alchid orce culoare
	kg
	5,60
	
	

	
	2430226101350
	Chit de cutit alchidic C 895-7
	kg
	2,80
	
	

	
	2430226109456
	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1
	kg
	6,16
	
	

	
	2430116105723
	Lac de baza alchidic L 005-5
	kg
	9,52
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	1,12
	
	

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	1,68
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,672
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti Tavan 
	            
	
	
	

	 
	
	3.4.  Usi

	
	
	
	

	163
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasa A,Profil nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culatimea tocului nu mai putin de 70mm)  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi ; 1,30x2,35-1buc,1,42x2,30-2buc., 0,9x2,30-6buc, 0,8x2,20-1buc.1,52x2,30-1buc, Culoarea Gri deschis,Geam MAT) 

	m2
	24,50
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	17,885
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,96
	
	

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	24,50
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	98,00
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	12,25
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	4,2875
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	14,70
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,49
	
	

	164
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasa A,Profil nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culatimea tocului nu mai putin de 70mm)  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi Et.1; 0,90x2,28-3buc,1,42x2,28-1buc  Culoarea GRI deschis,geam transparent) 

	m2
	9,40
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	6,862
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,752
	
	

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	9,40
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	37,60
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	4,70
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,645
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,64
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,188
	
	

	165
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasa A,Profil nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culatimea tocului nu mai putin de 70mm)  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi Et.1 Intrare in bloc;1,98x2,08-1buc,  Culoarea GRI deschis,geam transparent,miner din teava inox) 

	m2
	4,12
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,0076
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3296
	
	

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	4,12
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	16,48
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,06
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,721
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,472
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0824
	
	

	166
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice(6-10cm) 

	m
	20,00
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,60
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,20
	
	

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	20,00
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	120,00
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,20
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total  Usi
	            
	
	
	

	 
	
	3.5. Iluminarea 

	
	
	
	

	167
	RpCU06A1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 

	m
	48,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,80
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	19,20
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	7,20
	
	

	168
	RpEG02A

	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) 

	buc
	3,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,29
	
	

	
	11111222000071550
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	3,03
	
	

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	24,24
	
	

	
	2874115801186
	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60
	buc
	12,12
	
	

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	24,24
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,212
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,06
	
	

	169
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp 

	m
	150,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	51,00
	
	

	
	3130134817405 1
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5
	m
	162,225
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	78,75
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	39,375
	
	

	170
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp 

	m
	115,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	39,10
	
	

	
	3130134817405 2
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5
	m
	124,3725
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	60,375
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	30,1875
	
	

	171
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari 

	m
	48,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,36
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,40
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	40,80
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,012
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,72
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,96
	
	

	172
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, complet echipate  LED 48w(0,6x0,6m) 

	buc
	13,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,64
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	13,52
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	13,52
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	13,52
	
	

	173
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, complet echipate  LED 48w(0,6x0,6m) Cu senzor la miscare 

	buc
	3,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,84
	
	

	
	2875274400501*
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60 6500K 48w
	buc
	3,12
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	3,12
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	3,12
	
	

	174
	RpEE15A

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N 

	buc
	5,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,25
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	5,00
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	10,00
	
	

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	10,00
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,025
	
	

	175
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare (220 v)constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	10,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,10
	
	

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	10,20
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	10,00
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	20,00
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	20,00
	
	

	176
	DF19A

	Montarea indicatoarelor"Exit" iesire la usi 

	buc
	5,00
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,10
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,10
	
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	5,00
	
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	20,00
	
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	10,00
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	20,00
	
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	10,00
	
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,10
	
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,20
	
	

	177
	RpEJ05A

	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) 

	buc
	45,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,25
	
	

	
	3410540004803
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	11,25
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminarea 
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Etajul 1 Hol intrare in bloc
	            
	
	
	

	 
	
	4. Coridor Etajul 2;3

	
	
	
	

	
	
	4.1. Pepeti, tavane,usi

	
	
	
	

	178
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	28,20
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,922
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,922
	
	

	179
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-8buc 

	m2
	19,20
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,032
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,032
	
	

	180
	CD12A

	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica 

	m2
	9,00
	
	

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	9,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80
	
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	21,285
	
	

	
	2840136312700
	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale
	m
	8,415
	
	

	
	2840136312701
	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale
	m
	17,82
	
	

	
	2682162605829
	Vata minerala
	m2
	9,90
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,09
	
	

	181
	CD70A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m 

	m3
	0,70
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,4962
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,441
	
	

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,63
	
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2,10
	
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0007
	
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	15,183
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	13,832
	
	

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,1477
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1064
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,259
	
	

	182
	RpCJ04A1

	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) 

	m2
	8,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	8,08
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,40
	
	

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,128
	
	

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,04
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	26,32
	
	

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0336
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,208
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,04
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,016
	
	

	183
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasaA,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culoarea  GRI pe ambele parti,geam MAT)  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi  0,96x2,30- 1buc.,0,90x2,18-2buc.,0,85x,2,05-1buc.,0,88x2,10-1buc.,1,43x2,28-1buc.,prag profil din aluminiu)  

	m2
	11,98
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	8,7454
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9584
	
	

	
	2030112939150 1
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	11,98
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	47,92
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,99
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,0965
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,188
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2396
	
	

	184
	CK25A

	Usi montate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi demontate-8buc) 

	m2
	19,20
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	14,016
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,536
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	76,80
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	9,60
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	19,20
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,384
	
	

	185
	CK25A

	Glasvandri confectionate din profiluri din mase plastice,culoarea GRI ,profil clasa A, nu mai putin de 5camere,metal 1,2mm.,cu latimea tocului nu mai putin de 70mm,inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii,inclusiv usi-0,90x2,10-2buc.(geam mat) 

	m2
	12,10
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	8,833
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,968
	
	

	
	2030112939150 2
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	12,10
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	48,40
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	6,05
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,1175
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,26
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,242
	
	

	186
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Gr.5mm) 

	m2
	254,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	59,436
	
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	3 905,631
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	22,9743
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,0211
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	10,668
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,54
	
	

	187
	CG56A1

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:K=5 

	m2
	-254,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-29,21
	
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	-1 952,8155
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	-0,2553
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-5,08
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-1,27
	
	

	188
	CG47C

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi 1200--600mm Categorie superioara Mat 

	m2
	254,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	299,72
	
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	264,2362
	
	

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	1 205,738
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	118,0084
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	5 130,80
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3556
	
	

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	3,175
	
	

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	16,002
	
	

	189
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie(h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv  

	m
	173,00
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	69,20
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,30
	
	

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	185,283
	
	

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	63,5775
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 089,90
	
	

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	18,165
	
	

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	51,90
	
	

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	8,65
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,173
	
	

	190
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	252,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	37,80
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	516,60
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1 008,00
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	264,60
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,78
	
	

	191
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	587,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	17,61
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	88,05
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	29,35
	
	

	192
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	90,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	109,80
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	642,60
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,11
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,44
	
	

	193
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	587,00
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	264,15
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	58,70
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	619,2263
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,587
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,587
	
	

	194
	CJ09A

	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv 

	buc
	92,00
	
	

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	64,40
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,60
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	184,00
	
	

	
	2710503805425
	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889
	kg
	3,68
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,092
	
	

	
	2523146720000
	Ornament uzinat
	buc
	96,60
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,184
	
	

	195
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	587,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	17,61
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	88,05
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	29,35
	
	

	196
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	587,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	322,85
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	234,80
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	35,22
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	293,50
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	29,35
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pepeti, tavane,usi
	            
	
	
	

	 
	
	4.2. Iluminarea 

	
	
	
	

	197
	RpCU06A1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 

	m
	90,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,00
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	36,00
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	13,50
	
	

	198
	RpEG02A

	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) 

	buc
	4,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,72
	
	

	
	11111222000071550
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	4,04
	
	

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	32,32
	
	

	
	2874115801186
	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60
	buc
	16,16
	
	

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	32,32
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,616
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,08
	
	

	199
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp 

	m
	300,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	102,00
	
	

	
	3130134817405 1
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5
	m
	324,45
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	157,50
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	78,75
	
	

	200
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp 

	m
	230,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	78,20
	
	

	
	3130134817405 2
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5
	m
	248,745
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	120,75
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	60,375
	
	

	201
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari 

	m
	90,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,30
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	76,50
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0225
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,35
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,80
	
	

	202
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, complet echipate  LED 48w(0,6x0,6m) 

	buc
	14,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,92
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	14,56
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	14,56
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	14,56
	
	

	203
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, complet echipate  LED 48w(0,6x0,6m) Cu senzor la miscare 

	buc
	7,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,96
	
	

	
	2875274400501*
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60 6500K 48w
	buc
	7,28
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	7,28
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	7,28
	
	

	204
	RpEE15A

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N 

	buc
	9,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,85
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	9,00
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	18,00
	
	

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	18,00
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,045
	
	

	205
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare (220 v)constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	6,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,86
	
	

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	6,12
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	6,00
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,03
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,03
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12,00
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	12,00
	
	

	206
	DF19A

	Montarea indicatoarelor"Exit" iesire la usi 

	buc
	6,00
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,32
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,32
	
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	6,00
	
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	24,00
	
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	12,00
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	24,00
	
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	12,00
	
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,12
	
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,24
	
	

	207
	RpEJ05A

	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) 

	buc
	90,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	22,50
	
	

	
	3410540004803
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	22,50
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminarea 
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coridor Etajul 2;3
	            
	
	
	

	 
	
	5. DTI

	
	
	
	

	
	
	5.1. Рardosel Pereti Tavan

	
	
	
	

	208
	RpCK41B

	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag 

	m2
	189,00
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	51,03
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	51,03
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	4,725
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	5,67
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	7,56
	
	

	209
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	20,06
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,2126
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,2126
	
	

	210
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasaA,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culoarea  GRI deschis pe ambele parti,geam MAT)  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi  0,88x2,10- 2buc.,1,46x2,30-3buc.1,22x2,40-1buc. prag profil din aluminiu)  

	m2
	16,70
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	12,191
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,336
	
	

	
	2030112939150 1
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	16,70
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	66,80
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	8,35
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,9225
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,02
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,334
	
	

	211
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasaA,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culoarea  GRI deschis pe ambele parti,geam TRANSPARENT)  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi  1,46x2,28-1buc.,prag profil din aluminiu)  

	m2
	3,36
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,4528
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2688
	
	

	
	2030112939150 1
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	3,36
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	13,44
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,68
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,588
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,016
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0672
	
	

	212
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor categorie superioara 

	buc
	1,00
	
	

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,90
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,06
	
	

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,00
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,03
	
	

	213
	CK33C

	Broasca aplicata  (Lacat codat: inchdere-deschidere) 

	buc
	1,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,08
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,42
	
	

	
	2863146310237
	Lacat codat; inchidere-deschidere
	buc
	1,00
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,00
	
	

	214
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	189,00
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	113,40
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,90
	
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	6,237
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 457,00
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	7,938
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,89
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,67
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,268
	
	

	215
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	189,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,35
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	387,45
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	756,00
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	198,45
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,835
	
	

	216
	CG08A1

	Pardoseli din materiale plastice (industrial clasa 43)montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  

	m2
	189,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,90
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	236,25
	
	

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	201,4267
	
	

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	5,755
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	115,101
	
	

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	15,3468
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	95,9175
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2878
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	38,367
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	4,604
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,1151
	
	

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	211,0185
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,67
	
	

	217
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	240,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,20
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	36,00
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	12,00
	
	

	218
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	240,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	292,80
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 713,60
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	18,96
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,84
	
	

	219
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	260,00
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	52,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,00
	
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	128,18
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,26
	
	

	220
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	412,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	12,36
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	61,80
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	20,60
	
	

	221
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(CAPORAL),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	340,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	187,00
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	136,00
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	20,40
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	170,00
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	17,00
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Рardosel Pereti Tavan
	            
	
	
	

	 
	
	5.2. Iluminarea DTI

	
	
	
	

	222
	RpCU06A1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 

	m
	28,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,80
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	11,20
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,20
	
	

	223
	RpEA09E

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 80x40mm PVC alb MS-6010B-minicanal 

	m
	48,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	15,36
	
	

	
	2523156720028
	Element de protectie (canal plinta PVC)
	m
	49,44
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	48,00
	
	

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	49,44
	
	

	224
	RpEG02A

	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) 

	buc
	2,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,86
	
	

	
	11111222000071550
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	2,02
	
	

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	16,16
	
	

	
	2874115801186
	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60
	buc
	8,08
	
	

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	16,16
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,808
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,04
	
	

	225
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp 

	m
	130,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	44,20
	
	

	
	3130134817405 1
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5
	m
	140,595
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	68,25
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	34,125
	
	

	226
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp 

	m
	165,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	56,10
	
	

	
	3130134817405 2
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5
	m
	178,4475
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	86,625
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	43,3125
	
	

	227
	Pret

	Priza de telefon-internet 

	buc
	34,00
	
	

	
	Pret
	Priza-internet RL-45
	buc
	34,00
	
	

	228
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari 

	m
	28,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,96
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,40
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	23,80
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,007
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,42
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,56
	
	

	229
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, complet echipate  LED 48w(0,6x0,6m) 

	buc
	28,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,84
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	29,12
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	29,12
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	29,12
	
	

	230
	RpEE15A

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N 

	buc
	8,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,20
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	8,00
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	16,00
	
	

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	16,00
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,04
	
	

	231
	RpEE03C

	Montarea prizelor (Schneider-Electric 16A 220-240v), montata in rame 

	buc
	74,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	93,98
	
	

	
	2746167335100 *
	Priza
	buc
	75,48
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,37
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	148,00
	
	

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	148,00
	
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	148,00
	
	

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	148,00
	
	

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	148,00
	
	

	
	2874115800687
	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 
	buc
	148,00
	
	

	232
	Pret

	Rama tripla Schneider-Electric 

	buc
	30,00
	
	

	
	Pret 1
	Rama tripla p/u prize 
	buc
	30,00
	
	

	233
	DF19A

	Montarea indicatoarelor"Exit" iesire la usi 

	buc
	1,00
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,22
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,22
	
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	1,00
	
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,00
	
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,00
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,00
	
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,00
	
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,02
	
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,04
	
	

	234
	RpEJ05A

	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) 

	buc
	45,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,25
	
	

	
	3410540004803
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	11,25
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminarea DTI
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total DTI
	            
	
	
	

	 
	
	6. Coridor Etajul 4

	
	
	
	

	
	
	6.1. Pereti pardiseli tavan

	
	
	
	

	235
	CD70A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m 

	m3
	1,72
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,1335
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,0836
	
	

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	1,548
	
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5,16
	
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0017
	
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	37,3068
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	33,9872
	
	

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,3629
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2614
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,6364
	
	

	236
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	385,00
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,55
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	57,75
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	19,25
	
	

	237
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	385,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	469,70
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 748,90
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	30,415
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	6,16
	
	

	238
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  

	m2
	-385,00
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-119,35
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-550,55
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,385
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-1,54
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-6,16
	
	

	239
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	385,00
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	173,25
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	38,50
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	406,1365
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,385
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,385
	
	

	240
	CJ09A

	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv 

	buc
	94,00
	
	

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	65,80
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,70
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	188,00
	
	

	
	2710503805425
	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889
	kg
	3,76
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,094
	
	

	
	2523146720000
	Ornament uzinat
	buc
	98,70
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,188
	
	

	241
	CI15A2

	Placaje cu panouri decorative SPC(Stone plastic Composite) grosime3-5mm  pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet 

	m2
	18,00
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	49,50
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,10
	
	

	
	2666122800400
	Dale flexibile PVC (panouri decorative SPC 2,88x1,22m)
	m2
	18,72
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	21,96
	
	

	
	1421102200898
	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm
	kg
	26,64
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,054
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	6,66
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	10,44
	
	

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	1,26
	
	

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,108
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,036
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,18
	
	

	242
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" inclusiv sistemul-grila 

	m2
	143,00
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,45
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	293,15
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	572,00
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	150,15
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,145
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti pardiseli tavan
	            
	
	
	

	 
	
	6.2. Iluminarea Etajul 4

	
	
	
	

	243
	RpCU06A1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 

	m
	48,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,80
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	19,20
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	7,20
	
	

	244
	RpEG02A

	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) 

	buc
	2,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,86
	
	

	
	11111222000071550
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	2,02
	
	

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	16,16
	
	

	
	2874115801186
	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60
	buc
	8,08
	
	

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	16,16
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,808
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,04
	
	

	245
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp 

	m
	150,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	51,00
	
	

	
	3130134817405 1
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5
	m
	162,225
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	78,75
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	39,375
	
	

	246
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp 

	m
	115,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	39,10
	
	

	
	3130134817405 2
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5
	m
	124,3725
	
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	60,375
	
	

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	30,1875
	
	

	247
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari 

	m
	48,00
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,36
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,40
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	40,80
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,012
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,72
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,96
	
	

	248
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, complet echipate  LED 48w(0,6x0,6m) 

	buc
	16,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,48
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	16,64
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	16,64
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	16,64
	
	

	249
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, complet echipate  LED 48w(0,6x0,6m) Cu senzor la miscare 

	buc
	3,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,84
	
	

	
	2875274400501 *
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60 6500K 48w
	buc
	3,12
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	3,12
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	3,12
	
	

	250
	RpEE15A

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N 

	buc
	4,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,60
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	4,00
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	8,00
	
	

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	8,00
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,02
	
	

	251
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare (220 v)constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	5,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,55
	
	

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	5,10
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	5,00
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,025
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,025
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	10,00
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	10,00
	
	

	252
	DF19A

	Montarea indicatoarelor"Exit" iesire la usi 

	buc
	2,00
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,44
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,44
	
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	2,00
	
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	8,00
	
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	4,00
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	8,00
	
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,00
	
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,04
	
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,08
	
	

	253
	RpEJ05A

	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) 

	buc
	45,00
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,25
	
	

	
	3410540004803
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	11,25
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminarea Etajul 4
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coridor Etajul 4
	            
	
	
	

	 
	
	7. Evacuarea materialelor demontate sau demolate

	
	
	
	

	254
	TrB01C1-5

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 

	t
	32,00
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	27,84
	
	

	255
	TrI1AC04F2

	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	32,00
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	19,20
	
	

	256
	TsI50F

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (in locuri autorizate) 

	t
	32,00
	
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	5,824
	
	

	257
	TRI1AA08A3

	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 3 

	t
	12,00
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,20
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	
	Total Evacuarea materialelor demontate sau demolate
	            
	
	
	


 
	
	Total
	
	
	
	

	
	CASM
	
	
	
	

	
	Cheltueli de transport
	
	
	
	

	
	Cheltueli de regie
	
	
	
	

	
	Beneficiu
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	



	
APROBAT:

	Investitor 
	Ofertant  

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	
L.Ş.
	
L.Ş.







