| Universitatea de Stat "Alecu Russo" mun Balti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Blocul 3 Reparatii demisol, etagele 1-4,casa scarii si holul de intrare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demisol |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Schimbarea usi |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 17,03 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,5763 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,5763 |  |  |
| 2 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasaA,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culoarea ANTRACIT pe ambele parti,geam transparent) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi ;0,94x2,30-1buc.,1,44x2,30-1buc.,prag profil din aluminiu) |  | m2 | 5,47 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,9931 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4376 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 5,47 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 21,88 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,735 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,9572 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,282 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1094 |  |  |
| 3 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasaA,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culoarea ANTRACITpe ambele parti,geam mat) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi; 0,90x2,08-4buc.,1,44x2,2,30-1buc.0,94x2,30-1,prag profil din aluminiu) . |  | m2 | 11,56 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 8,4388 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9248 |  |  |
|  | 2030112939150 1 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 11,56 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 46,24 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 5,78 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,023 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,936 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2312 |  |  |
| 4 | CD58G |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m |  | m3 | 0,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,275 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,445 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 197,50 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 25,975 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 6,46 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 0,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2565 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,041 |  |  |
| 5 | CK33A |  | Dispozitiv automat (cu autooprire) pentru inchiderea usilor |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 3,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  | Total Schimbarea usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reparatii pardoseli |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  | m | 82,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 9,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,23 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,23 |  |  |
| 7 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 32,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 7,488 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 492,048 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,8944 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1286 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,344 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,32 |  |  |
| 8 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 1200--600mm.Categoria superioara |  | m2 | 32,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 37,76 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 33,2896 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 151,904 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 14,8672 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 646,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0448 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,40 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,016 |  |  |
| 9 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Categoria superioara mata |  | m2 | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,6375 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 | 2,55 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 14,50 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 0,375 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,8575 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,09 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 10 | CG29A |  | Pardoseli industriale din beton de uzura(beton B25 armat cu fibra metalica 15kg/m3), de minim 5 cm grosime, exclusiv stratul suport, aplicate "ud" pe "ud" in carouri de2,8 x 6 m ,slefuit cu intaritor |  | m2 | 102,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 204,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 998,80 |  |  |
|  | 1411122202028 |  | Criblura de bazalt 3.....16 mm |  | kg | 8 353,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,071 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 21,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,6065 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,04 |  |  |
|  | 2952270003718 |  | Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW |  | h-ut | 71,40 |  |  |
| 11 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie(h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 82,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 32,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,20 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 87,822 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 30,135 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 516,60 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 8,61 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 24,60 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 4,10 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,082 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Tavane |  |  |  |  |  |
| 12 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 128,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 262,40 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 512,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 134,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,92 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Tencuieli, vopsitorii |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 270,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 32,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 13,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,70 |  |  |
| 14 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 120,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 120,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,00 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,60 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,92 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 378,00 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 432,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,60 |  |  |
| 15 | CF10A2 |  | Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului |  | m2 | 80,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 94,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,00 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,84 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,48 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 472,00 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 248,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,88 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,72 |  |  |
|  | 29522700037101 |  | Agregat pentru tencuieli |  | h-ut | 3,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,08 |  |  |
| 16 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 250,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 50,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 275,00 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 37,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,075 |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 282,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,46 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 42,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 14,10 |  |  |
| 18 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 270,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 329,40 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 927,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 21,33 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 4,32 |  |  |
| 19 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 12,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,36 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 85,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,948 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,234 |  |  |
| 20 | CF51A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  | m2 | -282,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -36,66 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -403,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,282 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -2,82 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  | h-ut | -17,484 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  | h-ut | -17,766 |  |  |
| 21 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 282,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 126,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,20 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 297,4818 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,282 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,282 |  |  |
| 22 | CJ09A |  | Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv |  | buc | 48,00 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 33,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 96,00 |  |  |
|  | 2710503805425 |  | Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889 |  | kg | 1,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2523146720000 |  | Ornament uzinat |  | buc | 50,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,096 |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 282,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,46 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 42,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 14,10 |  |  |
| 24 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(CAPORAL), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 282,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 155,10 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 112,80 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 16,92 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 141,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 14,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tencuieli, vopsitorii |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Termoizolarea conducte |  |  |  |  |  |
| 25 | IzI07B1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare |  | m2 | 68,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 25,704 |  |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  | kg | 181,084 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,08 |  |  |
| 26 | IzI07B2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare |  | m2 | 68,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 61,268 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  | buc | 612,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea conducte |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Aula 301 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Demolari,demontari Evacuarea materialelor demolate |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,48 |  |  |
| 28 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 8,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,32 |  |  |
| 29 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 52,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 41,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 41,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,156 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,78 |  |  |
| 30 | TrB01C1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m |  | t | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,72 |  |  |
| 31 | TrI1AA02B3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 |  | t | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,40 |  |  |
| 32 | TsI50F |  | Transportarea materialelor demolate cu autocamione la distanta 10 km (In locuri autorizate) |  | t | 4,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,728 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari,demontari Evacuarea materialelor demolate |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 33 | CG29A |  | Pardoseli industriale din beton de uzura(beton B25 armat cu fibra metalica 15kg/m3), de minim 5 cm grosime, exclusiv stratul suport, aplicate "ud" pe "ud" in carouri la utilaul instlat ,slefuit cu intaritor |  | m2 | 62,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 124,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 822,80 |  |  |
|  | 1411122202028 |  | Criblura de bazalt 3.....16 mm |  | kg | 5 077,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,651 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 13,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,9765 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,24 |  |  |
|  | 2952270003718 |  | Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW |  | h-ut | 43,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Pereti Tavan |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCJ04A1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  | m2 | 26,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,80 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,416 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,13 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 85,54 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,1092 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,676 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,13 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,052 |  |  |
| 35 | CD56A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  | 100m2 | 0,16 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 14,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0928 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 1,28 |  |  |
|  | 2662102701901 |  | Placi din ipsos |  | m2 | 14,56 |  |  |
|  | 2873145887002 |  | Cuie |  | kg | 0,064 |  |  |
|  | 31771 |  | Carton gudronat |  | m2 | 0,96 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 2,08 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0384 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 91,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 0,3424 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,5776 |  |  |
| 36 | CK12A1 |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 2,86 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 11,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,4014 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,5434 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,0868 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 2,86 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,8008 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,004 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0143 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,43 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 2,002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0029 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,1144 |  |  |
| 37 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  | m2 | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 79,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 16,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,40 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,816 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,24 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,48 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,44 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 480,00 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 86,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,776 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,48 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 18,24 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 112,80 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 2,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,144 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,192 |  |  |
| 38 | CK22B |  | Usi din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri (LDSP acoperite cu melamin gr.12mm.,culoarea gri deschis) f |  | m2 | 4,80 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 4,368 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 4,80 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 19,20 |  |  |
|  | 2416566101572 1 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,768 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,2688 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,096 |  |  |
| 39 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni minim 400 x 600 mm |  | m2 | 64,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 185,60 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 65,9328 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 284,416 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 27,7952 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,6192 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,704 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 4,672 |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 48,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,44 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,20 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,40 |  |  |
| 41 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 78,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 95,16 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 556,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,162 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,248 |  |  |
| 42 | CF51A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  | m2 | -78,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -10,14 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -111,54 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,078 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,78 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  | h-ut | -4,836 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  | h-ut | -4,914 |  |  |
| 43 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 78,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 35,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,80 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 82,2822 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,078 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,078 |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 78,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,34 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 11,70 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,90 |  |  |
| 45 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(CAPORAL), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 78,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 42,90 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 31,20 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,68 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 39,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,90 |  |  |
| 46 | CK13A1 |  | Montare,usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 2,50 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,475 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 8,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,375 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 2,50 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0125 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,375 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,625 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,125 |  |  |
| 47 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tip Tigular |  | m2 | 62,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,30 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 127,10 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 248,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 65,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,93 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4. Ventilarea |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,10 |  |  |
| 49 | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 21,68 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,315 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,1575 |  |  |
|  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  | buc | 1,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,2625 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 27,30 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,126 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,21 |  |  |
|  | 2912435775900 |  | Ventilator monoaspirant antiexploziv |  | buc | 1,05 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc | 27,30 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,12 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,10 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,85 |  |  |
| 50 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,00 |  |  |
| 51 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 19,68 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0808 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,3636 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0808 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,3878 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,0646 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 10,908 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,2424 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,0485 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 129,28 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,3232 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  | kg | 23,028 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 36,36 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 58,176 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 129,28 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 129,28 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,56 |  |  |
| 52 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 9,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 24,39 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0909 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,3636 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,409 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0909 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,4363 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,0727 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg | 14,544 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,5454 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,5454 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 109,08 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,1818 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 40,905 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 65,448 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  | kg | 81,81 |  |  |
|  | 2710403645000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime |  | kg | 122,715 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 109,08 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 109,08 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,54 |  |  |
| 53 | VA11H |  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 7,34 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 7,00 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,40 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,32 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  | kg | 0,0096 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,0364 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,008 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 12,20 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 19,50 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,06 |  |  |
| 54 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm |  | m2 | 14,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,552 |  |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  | m2 | 14,252 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 0,126 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 0,574 |  |  |
| 55 | IzI07C1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,9 -1,6 m, confectionare |  | m2 | 14,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,304 |  |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  | kg | 50,162 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,686 |  |  |
| 56 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 0,86 |  |  |
|  | 2874115761000 |  | Atenuator de zgomot circular |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 12,00 |  |  |
| 57 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 3,44 |  |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  | kg | 2,50 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  | kg | 0,017 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  | kg | 0,085 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,095 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  | kg | 0,38 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 2,15 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  | kg | 1,76 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.5. Iluminarea |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 36,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,40 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 5,40 |  |  |
| 59 | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,43 |  |  |
|  | 11111222000071550 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 8,08 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 4,04 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 8,08 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,404 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,02 |  |  |
| 60 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3,0x5 mmp |  | m | 80,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 27,20 |  |  |
|  | 3130134817405 3 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG35,0x4 mm |  | m | 86,52 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 42,00 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 21,00 |  |  |
| 61 | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,43 |  |  |
|  | 11111222000071550 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 8,08 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 4,04 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 8,08 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,404 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,02 |  |  |
| 62 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp |  | m | 45,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 15,30 |  |  |
|  | 3130134817405 1 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5 |  | m | 48,6675 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 23,625 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 11,8125 |  |  |
| 63 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp |  | m | 35,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,90 |  |  |
|  | 3130134817405 2 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5 |  | m | 37,8525 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 18,375 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 9,1875 |  |  |
| 64 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari |  | m | 36,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,80 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 30,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,54 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,72 |  |  |
| 65 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 48w(0,6x0,6m) |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,24 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 8,32 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 8,32 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 8,32 |  |  |
| 66 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,95 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,015 |  |  |
| 67 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare (220 v)constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,48 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 8,16 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 16,00 |  |  |
| 68 | RpEE03B |  | Montarea prizelor trifazate constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza Bloc SCAME 632D.3122 16A/32A 220v-415XIP44) |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 2746167335100* |  | Priza trifazata |  | buc | 4,08 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 8,00 |  |  |
| 69 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) |  | buc | 28,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,00 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 7,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminarea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aula 301 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Camera 307 |  |  |  |  |  |
| 70 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 5,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,05 |  |  |
| 71 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 | 19,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,57 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,57 |  |  |
| 72 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 45,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,25 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,35 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,45 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,45 |  |  |
| 73 | DA11A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire |  | m3 | 2,25 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 4,05 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,576 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 0,2295 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 2,8575 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,5625 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,4657 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0563 |  |  |
| 74 | CA02B |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 0,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,325 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,5176 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  | kg | 143,42 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,3838 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,3434 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1464 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,0285 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,125 |  |  |
| 75 | CK23B1 |  | Ferestre din mase plastice(Clasa.A,profil nu mai putin de 5 camere,metal gr.1,2mm.,cu latimea tocului nu mai putin de 70mm.) avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Fer-re;1,2x1,5-2buc.. Montare plasa antiinsecte -2buc.Deschiderea cercevea p/u aeresire in doua pozitii |  | m2 | 5,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,726 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,432 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 5,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 21,60 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,538 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,891 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,135 |  |  |
| 76 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm) |  | m2 | 19,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 11,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,90 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,627 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 247,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,798 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,19 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,57 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,228 |  |  |
| 77 | RpCJ04A1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  | m2 | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 15,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,50 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,24 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,075 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 49,35 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,063 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,39 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,075 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,03 |  |  |
| 78 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 46,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,38 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,90 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,30 |  |  |
| 79 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 46,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 56,12 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 328,44 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,634 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,736 |  |  |
| 80 | CF51A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  | m2 | -46,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -5,98 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -65,78 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,046 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,46 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  | h-ut | -2,852 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  | h-ut | -2,898 |  |  |
| 81 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 46,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 20,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,60 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 48,5254 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,046 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,046 |  |  |
| 82 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 19,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,85 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 38,95 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 76,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 19,95 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,285 |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 46,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,38 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,90 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,30 |  |  |
| 84 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 46,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 25,30 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 18,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,76 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 23,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,30 |  |  |
| 85 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice (industrial clasa 43)montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  | m2 | 19,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,90 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 23,75 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 20,2493 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,5785 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 11,571 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 1,5428 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 9,6425 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0289 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 3,857 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,4628 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0116 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 21,2135 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,57 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camera 307 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Iluminarea coridor(demisol) |  |  |  |  |  |
| 86 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 19,20 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 7,20 |  |  |
| 87 | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,86 |  |  |
|  | 11111222000071550 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 2,02 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 16,16 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 8,08 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 16,16 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,808 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,04 |  |  |
| 88 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp |  | m | 170,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 57,80 |  |  |
|  | 3130134817405 1 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5 |  | m | 183,855 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 89,25 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 44,625 |  |  |
| 89 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp |  | m | 140,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 47,60 |  |  |
|  | 3130134817405 2 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5 |  | m | 151,41 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 73,50 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 36,75 |  |  |
| 90 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari |  | m | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 40,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,72 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,96 |  |  |
| 91 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 48w(0,6x0,6m) |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,80 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 10,40 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 10,40 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 10,40 |  |  |
| 92 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 48w(0,6x0,6m) Cu senzor la miscare |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,84 |  |  |
|  | 2875274400501* |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60 6500K 48w |  | buc | 3,12 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 3,12 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 3,12 |  |  |
| 93 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,90 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,03 |  |  |
| 94 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare (220 v)constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,48 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 8,16 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 16,00 |  |  |
| 95 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor"Exit" iesire la usi |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,66 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,66 |  |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,12 |  |  |
| 96 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) |  | buc | 40,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 10,00 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminarea coridor(demisol) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demisol |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Casa scarii(2 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Pardoseli Trepte |  |  |  |  |  |
| 97 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  | kg | 420,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 3,36 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,173 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,2596 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,084 |  |  |
| 98 | RpCU06C1 |  | Executarea santurilo(Corectarea capetelor la trepte)de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,60 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 33,60 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 12,00 |  |  |
| 99 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare(trepte) |  | m2 | 112,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 15,68 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 46,48 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,60 |  |  |
| 100 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (trepte) |  | m2 | 56,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 92,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 19,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,80 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,952 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,28 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,56 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,68 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 560,00 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 100,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,072 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,56 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 21,28 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 131,60 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 2,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,168 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,224 |  |  |
| 101 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 1200 x 600 mm Categoria superioara,mata |  | m2 | 78,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 85,80 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 81,1434 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 504,192 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 32,2998 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 575,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1404 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,3104 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 4,914 |  |  |
| 102 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Categoria superioara mata coltarul rotungit |  | m2 | 102,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 393,21 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 | 104,04 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 591,60 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 15,30 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 20,40 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 2,04 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 34,986 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,672 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,7344 |  |  |
| 103 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie(h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 142,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 56,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,20 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 152,082 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 52,185 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 894,60 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 14,91 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 42,60 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 7,10 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,142 |  |  |
| 104 | CL19D |  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat (Inox ,teava 50x1,5mm.,20x1,5mm) la scari(84m.l), exclusiv mina curenta |  | kg | 388,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 116,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,76 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,88 |  |  |
|  | 2811236306270 |  | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat(inox) |  | kg | 388,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,164 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Trepte |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Pereti Tavane Usi |  |  |  |  |  |
| 105 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 68,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 14,385 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,385 |  |  |
| 106 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 580,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 69,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 87,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 29,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 5,80 |  |  |
| 107 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu(culoarea gri deschis) la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa(Iinclusiv usi 1,80x2,20-8buc.,geamuri cu sticla armata,armaturile si accesoriile necesare usilor,demisol,et.1-3) |  | m2 | 64,20 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 80,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,136 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 64,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 192,60 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 13,482 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 4,6866 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 32,10 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 25,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,284 |  |  |
| 108 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice.,culoarea ANTRCIT pe ambele parti,sendvici, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi; 0,98x2,08-1buc.,0,98x2,30-1buc.1,prag profil din aluminiu) . |  | m2 | 4,29 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,1317 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3432 |  |  |
|  | 2030112939150 1 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 4,29 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 17,16 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,145 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,7507 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,574 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0858 |  |  |
| 109 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor categorie superioara |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 19,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,30 |  |  |
| 110 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 120,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 16,80 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 49,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,00 |  |  |
| 111 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 460,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,80 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 69,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 23,00 |  |  |
| 112 | RpCJ04A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  | m2 | 580,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 777,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 174,00 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 9,28 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,90 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 908,20 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 2,436 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 15,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,77 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,90 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,16 |  |  |
| 113 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica ( pervaz la ferestre) fixate cu adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: minim 300 x 600 mm calitate superioara |  | m2 | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 7,425 |  |  |
|  | 2661112800700* |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 4,6359 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 16,8165 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,1361 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 90,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0091 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,054 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,045 |  |  |
| 114 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 580,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 887,40 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 4 141,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 45,82 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 11,31 |  |  |
| 115 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 280,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 126,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 295,372 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,28 |  |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 280,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,40 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 42,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 14,00 |  |  |
| 117 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(CAPORAL), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 280,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 154,00 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 112,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 16,80 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 140,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 14,00 |  |  |
| 118 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart fasad iliconat VG-22 , la pereti si tavane interioare |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 2,80 |  |  |
|  | 2430226101010* |  | Grund cu cuart VG-22 |  | kg | 5,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,00 |  |  |
| 119 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 280,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,40 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 42,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 14,00 |  |  |
| 120 | CF30A |  | Tencuieli interioare, executate manual. cu tencuiala decorativa WEBER MIN 100 K2 la pereti Culoarea conform paletarului aprobat de beneficiar |  | m2 | 300,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 366,00 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tencuiala decorativa WEBER MIN 100 K2 |  | kg | 861,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,20 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 1,80 |  |  |
| 121 | SD17A |  | Dulap 600x600x250pentru hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 42,00 |  |  |
|  | 2913137324302 |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" |  | buc | 10,20 |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  | buc | 10,20 |  |  |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  | buc | 10,20 |  |  |
|  | 2611112500183 |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  | buc | 10,20 |  |  |
|  | 2522147331400 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu |  | m | 204,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Tavane Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Incalzirea centrala |  |  |  |  |  |
| 122 | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (10 radiatoare) |  | m2 | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,20 |  |  |
|  | 2822115700001 |  | Radiator |  | m2 | 18,18 |  |  |
|  | 2121147308475 |  | Carton triplex 70 x 100 |  | kg | 0,0054 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,414 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,828 |  |  |
| 123 | IC04B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 " |  | m | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 18,00 |  |  |
|  | 2521216701000* |  | Teava din otel d15 |  | m | 15,15 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,72 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,335 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,18 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,045 |  |  |
| 124 | IC04C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " |  | m | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 39,00 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  | m | 30,30 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,62 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,12 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,66 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,09 |  |  |
| 125 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de1/2-3/4" |  | buc | 52,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 11,44 |  |  |
|  | 2523156713800 |  | Fitinguri din fonta |  | buc | 52,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,832 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 1,664 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea centrala |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Iluminarea |  |  |  |  |  |
| 126 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 19,20 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 7,20 |  |  |
| 127 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp |  | m | 105,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 35,70 |  |  |
|  | 3130134817405 1 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5 |  | m | 113,5575 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 55,125 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 27,5625 |  |  |
| 128 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari |  | m | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 40,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,72 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,96 |  |  |
| 129 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 24w(rotund) Cu senzor la miscare |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,60 |  |  |
|  | 2875274400501 * |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60 6500K 48w |  | buc | 20,80 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 20,80 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 20,80 |  |  |
| 130 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 13,00 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 40,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 40,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,10 |  |  |
| 131 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,00 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminarea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii(2 buc.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Etajul 1 Hol intrare in bloc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 132 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  | m3 | 2,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,50 |  |  |
| 133 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  | m | 40,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,60 |  |  |
| 134 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 33,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,119 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,119 |  |  |
| 135 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 250,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,25 |  |  |
| 136 | RpEA13A |  | Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor |  | m | 37,80 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 10,584 |  |  |
| 137 | RpCM33E |  | Demontarea placajelor din PVC, azbociment(placage,elemente (decorative sau similare) |  | m2 | 125,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 48,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 48,75 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,25 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 138 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la coloane,pardoseli,scari |  | m2 | 268,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 37,52 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 111,22 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 13,40 |  |  |
| 139 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 252,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 58,968 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 3 874,878 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 22,7934 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,013 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 10,584 |  |  |
| 140 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 1200--600mm Categoria superioara mat |  | m2 | 236,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 278,48 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 245,5108 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 1 120,292 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 109,6456 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 4 767,20 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 2,95 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 14,868 |  |  |
| 141 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Categoria superioara mat Coltul rotungit |  | m2 | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 123,36 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 | 32,64 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 185,60 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 4,80 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 6,40 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,64 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 10,976 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,152 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,2304 |  |  |
| 142 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: minim 600 x 400 mm(pervaz ferestre vahta) |  | m2 | 9,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 15,18 |  |  |
|  | 2661112800700* |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 9,4778 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 34,3804 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,3672 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 185,84 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0186 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1104 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,092 |  |  |
| 143 | RpCK16E |  | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in fisii sau carouri si bordura in conturul exterior al pardoselilor, cu mozaic granulat de calcar si ciment alb, inclusiv frecatul 1 si 2 |  | m2 | 2,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 7,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,70 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 44,743 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 20,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0848 |  |  |
|  | 1412122204800 |  | Mozaic granulat |  | kg | 46,46 |  |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  | kg | 0,505 |  |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  | kg | 0,101 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0364 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,0667 |  |  |
|  | 2940420007686 |  | Masina de frecat placaje |  | h-ut | 1,22 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,09 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 144 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie(h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 92,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 36,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,20 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 98,532 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 33,81 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 579,60 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 9,66 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 27,60 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 4,60 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,092 |  |  |
| 145 | CL19D |  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat (Inox ,teava 50x1,5mm.,32x1,5mm-20m.l) balustrada, exclusiv mina curenta |  | kg | 106,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 31,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,12 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,06 |  |  |
|  | 2811236306270 |  | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat(inox) |  | kg | 106,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,318 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Pereti Tavan |  |  |  |  |  |
| 146 | CF10B |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime(glafuri) |  | m2 | 56,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 89,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,20 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,288 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,336 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 319,20 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 173,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,016 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,504 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,336 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,14 |  |  |
| 147 | CF18B |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) |  | m2 | 120,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 60,00 |  |  |
|  | 2462106110550 |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  | kg | 48,96 |  |  |
|  | 2513206621500 |  | Banda de armare |  | m | 244,80 |  |  |
|  | 2662102700203 |  | Placa normala de gips-carton 12,5 mm |  | m2 | 128,52 |  |  |
|  | 2664102101145 |  | Mortar adeziv |  | kg | 612,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,24 |  |  |
| 148 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  | m2 | 186,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 641,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 42,78 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 9,30 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  | buc | 68,82 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 176,70 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 78,12 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 9 300,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 5 394,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 520,80 |  |  |
| 149 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 64,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 122,24 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 67,536 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 59,1101 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 141,504 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 151,152 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 48,7224 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 17,4307 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 5,628 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 106,128 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 1 041,3408 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2944 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,04 |  |  |
| 150 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 421,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,63 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 63,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 21,05 |  |  |
| 151 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 357,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 435,54 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 2 548,98 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 28,203 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 5,712 |  |  |
| 152 | CF51A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  | m2 | -357,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -46,41 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -510,51 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,357 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -3,57 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  | h-ut | -22,134 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  | h-ut | -22,491 |  |  |
| 153 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 64,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 97,92 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 456,96 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,256 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,056 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,248 |  |  |
| 154 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  | m2 | -64,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -19,84 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -91,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,256 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -1,024 |  |  |
| 155 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 421,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 189,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 42,10 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 444,1129 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,421 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,421 |  |  |
| 156 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 421,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,63 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 63,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 21,05 |  |  |
| 157 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 421,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 231,55 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 168,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 25,26 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 210,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 21,05 |  |  |
| 158 | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  | m | 88,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 45,76 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,176 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 7,48 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  | m | 92,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,20 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,088 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,176 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 1,32 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,528 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,352 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,176 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,176 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,088 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,528 |  |  |
| 159 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 106,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,0125 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 218,8375 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 427,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 112,0875 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,6012 |  |  |
| 160 | CJ09A |  | Ornamente decorative(SPC; 10m2), rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv |  | buc | 150,00 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 105,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,50 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 300,00 |  |  |
|  | 2710503805425 |  | Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889 |  | kg | 6,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2523146720000 |  | Ornament uzinat |  | buc | 157,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,30 |  |  |
| 161 | CI15A2 |  | Placaje cu panouri decorative SPC(Stone plastic Composite) grosime3-5mm pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet |  | m2 | 46,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 126,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,70 |  |  |
|  | 2666122800400 |  | Dale flexibile PVC (panouri decorative SPC 2,88x1,22m) |  | m2 | 47,84 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 56,12 |  |  |
|  | 1421102200898 |  | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm |  | kg | 68,08 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,138 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 17,02 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 26,68 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 3,22 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,276 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,092 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,46 |  |  |
| 162 | RpCR22B |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica |  | m2 | 56,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 93,52 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,44 |  |  |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  | kg | 5,60 |  |  |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  | kg | 2,80 |  |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg | 6,16 |  |  |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 9,52 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,12 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 1,68 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,672 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Usi |  |  |  |  |  |
| 163 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasa A,Profil nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culatimea tocului nu mai putin de 70mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi ; 1,30x2,35-1buc,1,42x2,30-2buc., 0,9x2,30-6buc, 0,8x2,20-1buc.1,52x2,30-1buc, Culoarea Gri deschis,Geam MAT) |  | m2 | 24,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 17,885 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,96 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 24,50 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 98,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 12,25 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 4,2875 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 14,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,49 |  |  |
| 164 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasa A,Profil nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culatimea tocului nu mai putin de 70mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi Et.1; 0,90x2,28-3buc,1,42x2,28-1buc Culoarea GRI deschis,geam transparent) |  | m2 | 9,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 6,862 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,752 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 9,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 37,60 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,70 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,645 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,188 |  |  |
| 165 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasa A,Profil nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culatimea tocului nu mai putin de 70mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi Et.1 Intrare in bloc;1,98x2,08-1buc, Culoarea GRI deschis,geam transparent,miner din teava inox) |  | m2 | 4,12 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,0076 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3296 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 4,12 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 16,48 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,06 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,721 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,472 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0824 |  |  |
| 166 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice(6-10cm) |  | m | 20,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  | m | 20,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 120,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Iluminarea |  |  |  |  |  |
| 167 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 19,20 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 7,20 |  |  |
| 168 | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,29 |  |  |
|  | 11111222000071550 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 3,03 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 24,24 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 12,12 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 24,24 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,212 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,06 |  |  |
| 169 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp |  | m | 150,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 51,00 |  |  |
|  | 3130134817405 1 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5 |  | m | 162,225 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 78,75 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 39,375 |  |  |
| 170 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp |  | m | 115,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 39,10 |  |  |
|  | 3130134817405 2 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5 |  | m | 124,3725 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 60,375 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 30,1875 |  |  |
| 171 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari |  | m | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 40,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,72 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,96 |  |  |
| 172 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 48w(0,6x0,6m) |  | buc | 13,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,64 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 13,52 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 13,52 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 13,52 |  |  |
| 173 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 48w(0,6x0,6m) Cu senzor la miscare |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,84 |  |  |
|  | 2875274400501* |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60 6500K 48w |  | buc | 3,12 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 3,12 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 3,12 |  |  |
| 174 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,25 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,025 |  |  |
| 175 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare (220 v)constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,10 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 10,20 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 20,00 |  |  |
| 176 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor"Exit" iesire la usi |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,20 |  |  |
| 177 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) |  | buc | 45,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,25 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 11,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminarea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etajul 1 Hol intrare in bloc |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Coridor Etajul 2;3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Pepeti, tavane,usi |  |  |  |  |  |
| 178 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 28,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,922 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,922 |  |  |
| 179 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-8buc |  | m2 | 19,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,032 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,032 |  |  |
| 180 | CD12A |  | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica |  | m2 | 9,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,80 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 21,285 |  |  |
|  | 2840136312700 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale |  | m | 8,415 |  |  |
|  | 2840136312701 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale |  | m | 17,82 |  |  |
|  | 2682162605829 |  | Vata minerala |  | m2 | 9,90 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,09 |  |  |
| 181 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  | m3 | 0,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,4962 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 0,63 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 2,10 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0007 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 15,183 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 13,832 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,1477 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1064 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,259 |  |  |
| 182 | RpCJ04A1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  | m2 | 8,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,40 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,128 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 26,32 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0336 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,208 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 183 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasaA,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culoarea GRI pe ambele parti,geam MAT) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi 0,96x2,30- 1buc.,0,90x2,18-2buc.,0,85x,2,05-1buc.,0,88x2,10-1buc.,1,43x2,28-1buc.,prag profil din aluminiu) |  | m2 | 11,98 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 8,7454 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9584 |  |  |
|  | 2030112939150 1 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 11,98 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 47,92 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 5,99 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,0965 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,188 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2396 |  |  |
| 184 | CK25A |  | Usi montate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi demontate-8buc) |  | m2 | 19,20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 14,016 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,536 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 76,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 9,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 19,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,384 |  |  |
| 185 | CK25A |  | Glasvandri confectionate din profiluri din mase plastice,culoarea GRI ,profil clasa A, nu mai putin de 5camere,metal 1,2mm.,cu latimea tocului nu mai putin de 70mm,inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii,inclusiv usi-0,90x2,10-2buc.(geam mat) |  | m2 | 12,10 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 8,833 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,968 |  |  |
|  | 2030112939150 2 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 12,10 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 48,40 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 6,05 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,1175 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,242 |  |  |
| 186 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Gr.5mm) |  | m2 | 254,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 59,436 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 3 905,631 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 22,9743 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,0211 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 10,668 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,54 |  |  |
| 187 | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:K=5 |  | m2 | -254,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -29,21 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | -1 952,8155 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | -0,2553 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -5,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -1,27 |  |  |
| 188 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 1200--600mm Categorie superioara Mat |  | m2 | 254,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 299,72 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 264,2362 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 1 205,738 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 118,0084 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 5 130,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3556 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 3,175 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 16,002 |  |  |
| 189 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie(h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 173,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 69,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,30 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 185,283 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 63,5775 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 089,90 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 18,165 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 51,90 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 8,65 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,173 |  |  |
| 190 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 252,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 516,60 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 1 008,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 264,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,78 |  |  |
| 191 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 587,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,61 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 88,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 29,35 |  |  |
| 192 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 90,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 109,80 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 642,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,11 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,44 |  |  |
| 193 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 587,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 264,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 58,70 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 619,2263 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,587 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,587 |  |  |
| 194 | CJ09A |  | Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv |  | buc | 92,00 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 64,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 184,00 |  |  |
|  | 2710503805425 |  | Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889 |  | kg | 3,68 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,092 |  |  |
|  | 2523146720000 |  | Ornament uzinat |  | buc | 96,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,184 |  |  |
| 195 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 587,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,61 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 88,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 29,35 |  |  |
| 196 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 587,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 322,85 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 234,80 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 35,22 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 293,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 29,35 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pepeti, tavane,usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Iluminarea |  |  |  |  |  |
| 197 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 90,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 36,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 13,50 |  |  |
| 198 | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,72 |  |  |
|  | 11111222000071550 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 4,04 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 32,32 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 16,16 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 32,32 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,616 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,08 |  |  |
| 199 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp |  | m | 300,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 102,00 |  |  |
|  | 3130134817405 1 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5 |  | m | 324,45 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 157,50 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 78,75 |  |  |
| 200 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp |  | m | 230,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 78,20 |  |  |
|  | 3130134817405 2 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5 |  | m | 248,745 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 120,75 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 60,375 |  |  |
| 201 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari |  | m | 90,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,50 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 76,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0225 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,35 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,80 |  |  |
| 202 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 48w(0,6x0,6m) |  | buc | 14,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,92 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 14,56 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 14,56 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 14,56 |  |  |
| 203 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 48w(0,6x0,6m) Cu senzor la miscare |  | buc | 7,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,96 |  |  |
|  | 2875274400501* |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60 6500K 48w |  | buc | 7,28 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 7,28 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 7,28 |  |  |
| 204 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N |  | buc | 9,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,85 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 9,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 18,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 18,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,045 |  |  |
| 205 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare (220 v)constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,86 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 6,12 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 12,00 |  |  |
| 206 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor"Exit" iesire la usi |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,32 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,32 |  |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 24,00 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 24,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,24 |  |  |
| 207 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) |  | buc | 90,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 22,50 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 22,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminarea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor Etajul 2;3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. DTI |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Рardosel Pereti Tavan |  |  |  |  |  |
| 208 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 | 189,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 51,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 51,03 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 4,725 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 5,67 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 7,56 |  |  |
| 209 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 20,06 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,2126 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,2126 |  |  |
| 210 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasaA,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culoarea GRI deschis pe ambele parti,geam MAT) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi 0,88x2,10- 2buc.,1,46x2,30-3buc.1,22x2,40-1buc. prag profil din aluminiu) |  | m2 | 16,70 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 12,191 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,336 |  |  |
|  | 2030112939150 1 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 16,70 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 66,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 8,35 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,9225 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,334 |  |  |
| 211 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasaA,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.,culoarea GRI deschis pe ambele parti,geam TRANSPARENT) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi 1,46x2,28-1buc.,prag profil din aluminiu) |  | m2 | 3,36 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,4528 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2688 |  |  |
|  | 2030112939150 1 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,36 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 13,44 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,68 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,588 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0672 |  |  |
| 212 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor categorie superioara |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,03 |  |  |
| 213 | CK33C |  | Broasca aplicata (Lacat codat: inchdere-deschidere) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,42 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Lacat codat; inchidere-deschidere |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,00 |  |  |
| 214 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 189,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 113,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,90 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 6,237 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 457,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 7,938 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,89 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,67 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,268 |  |  |
| 215 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 189,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,35 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 387,45 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 756,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 198,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,835 |  |  |
| 216 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice (industrial clasa 43)montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  | m2 | 189,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,90 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 236,25 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 201,4267 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 5,755 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 115,101 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 15,3468 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 95,9175 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2878 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 38,367 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 4,604 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,1151 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 211,0185 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,67 |  |  |
| 217 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 240,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 36,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 12,00 |  |  |
| 218 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 240,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 292,80 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 713,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 18,96 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,84 |  |  |
| 219 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 260,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 52,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 128,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,26 |  |  |
| 220 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 412,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,36 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 61,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,60 |  |  |
| 221 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(CAPORAL), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 340,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 187,00 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 136,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 20,40 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 170,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 17,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Рardosel Pereti Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Iluminarea DTI |  |  |  |  |  |
| 222 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 28,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 11,20 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,20 |  |  |
| 223 | RpEA09E |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 80x40mm PVC alb MS-6010B-minicanal |  | m | 48,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 15,36 |  |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  | m | 49,44 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 48,00 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  | buc | 49,44 |  |  |
| 224 | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,86 |  |  |
|  | 11111222000071550 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 2,02 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 16,16 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 8,08 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 16,16 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,808 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,04 |  |  |
| 225 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp |  | m | 130,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 44,20 |  |  |
|  | 3130134817405 1 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5 |  | m | 140,595 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 68,25 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 34,125 |  |  |
| 226 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp |  | m | 165,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 56,10 |  |  |
|  | 3130134817405 2 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5 |  | m | 178,4475 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 86,625 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 43,3125 |  |  |
| 227 | Pret |  | Priza de telefon-internet |  | buc | 34,00 |  |  |
|  | Pret |  | Priza-internet RL-45 |  | buc | 34,00 |  |  |
| 228 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari |  | m | 28,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 23,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,42 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,56 |  |  |
| 229 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 48w(0,6x0,6m) |  | buc | 28,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,84 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 29,12 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 29,12 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 29,12 |  |  |
| 230 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,20 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,04 |  |  |
| 231 | RpEE03C |  | Montarea prizelor (Schneider-Electric 16A 220-240v), montata in rame |  | buc | 74,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 93,98 |  |  |
|  | 2746167335100 * |  | Priza |  | buc | 75,48 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,37 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 148,00 |  |  |
|  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 |  | buc | 148,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 148,00 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 148,00 |  |  |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  | buc | 148,00 |  |  |
|  | 2874115800687 |  | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 |  | buc | 148,00 |  |  |
| 232 | Pret |  | Rama tripla Schneider-Electric |  | buc | 30,00 |  |  |
|  | Pret 1 |  | Rama tripla p/u prize |  | buc | 30,00 |  |  |
| 233 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor"Exit" iesire la usi |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,04 |  |  |
| 234 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) |  | buc | 45,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,25 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 11,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminarea DTI |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total DTI |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Coridor Etajul 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Pereti pardiseli tavan |  |  |  |  |  |
| 235 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  | m3 | 1,72 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,1335 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0836 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 1,548 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 5,16 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0017 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 37,3068 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 33,9872 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,3629 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2614 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,6364 |  |  |
| 236 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 385,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,55 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 57,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 19,25 |  |  |
| 237 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 385,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 469,70 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 2 748,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 30,415 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 6,16 |  |  |
| 238 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  | m2 | -385,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -119,35 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -550,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,385 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -1,54 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -6,16 |  |  |
| 239 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 385,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 173,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 406,1365 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,385 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,385 |  |  |
| 240 | CJ09A |  | Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv |  | buc | 94,00 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 65,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,70 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 188,00 |  |  |
|  | 2710503805425 |  | Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889 |  | kg | 3,76 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,094 |  |  |
|  | 2523146720000 |  | Ornament uzinat |  | buc | 98,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,188 |  |  |
| 241 | CI15A2 |  | Placaje cu panouri decorative SPC(Stone plastic Composite) grosime3-5mm pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet |  | m2 | 18,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 49,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,10 |  |  |
|  | 2666122800400 |  | Dale flexibile PVC (panouri decorative SPC 2,88x1,22m) |  | m2 | 18,72 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 21,96 |  |  |
|  | 1421102200898 |  | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm |  | kg | 26,64 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 6,66 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 10,44 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 1,26 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,108 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,18 |  |  |
| 242 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 143,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,45 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 293,15 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 572,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 150,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,145 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti pardiseli tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Iluminarea Etajul 4 |  |  |  |  |  |
| 243 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 19,20 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 7,20 |  |  |
| 244 | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,86 |  |  |
|  | 11111222000071550 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 2,02 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 16,16 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 8,08 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 16,16 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,808 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,04 |  |  |
| 245 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp |  | m | 150,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 51,00 |  |  |
|  | 3130134817405 1 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5 |  | m | 162,225 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 78,75 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 39,375 |  |  |
| 246 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp |  | m | 115,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 39,10 |  |  |
|  | 3130134817405 2 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5 |  | m | 124,3725 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 60,375 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 30,1875 |  |  |
| 247 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari |  | m | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 40,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,72 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,96 |  |  |
| 248 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 48w(0,6x0,6m) |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,48 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 16,64 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 16,64 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 16,64 |  |  |
| 249 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 48w(0,6x0,6m) Cu senzor la miscare |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,84 |  |  |
|  | 2875274400501 * |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60 6500K 48w |  | buc | 3,12 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 3,12 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 3,12 |  |  |
| 250 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,60 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,02 |  |  |
| 251 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare (220 v)constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,55 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 5,10 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 10,00 |  |  |
| 252 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor"Exit" iesire la usi |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,08 |  |  |
| 253 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(schema monofilara de executie) |  | buc | 45,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,25 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 11,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminarea Etajul 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor Etajul 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Evacuarea materialelor demontate sau demolate |  |  |  |  |  |
| 254 | TrB01C1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 27,84 |  |  |
| 255 | TrI1AC04F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,20 |  |  |
| 256 | TsI50F |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (in locuri autorizate) |  | t | 32,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 5,824 |  |  |
| 257 | TRI1AA08A3 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 3 |  | t | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuarea materialelor demontate sau demolate |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |