Proiect de executie a Designului de interior (conform schitelor aprobate) a salei de degustare in incinta complexului subteran Milestii Mici	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-3
Ventilare, conditionare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Utilaj				
		1.1. Система Вентиляции				
1	
	Приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла (Horizontal) SALDA AmberAir Compact RIRS 5500 HER EKO 3.0 RHX, sau analog 
	buc	1,00	
	4454	Приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла (Horizontal) SALDA AmberAir Compact RIRS 5500 HER EKO 3.0 RHX, sau analog	buc	1,00	
		Total				
2	
	Пульт управления установкой SALDA ST-SA-Control 12.5m, sau analog 
	buc	1,00	
	44541	Пульт управления установкой SALDA ST-SA-Control 12.5m, sau analog	buc	1,00	
		Total				
3	
	Осушитель канальный потолочный FRAL FD240, sau analog 
	buc	4,00	
	445412	Осушитель канальный потолочный FRAL FD240, sau analog	buc	4,00	
		Total				
4	
	Вентилятор для прямоугольных каналов RUCK ELKI 6035 E2 11, sau analog 
	buc	1,00	
	4454123	Вентилятор для прямоугольных каналов RUCK ELKI 6035 E2 11, sau analog	buc	1,00	
		Total				
5	
	Вентилятор кухонный Salda  KF T120 280-4L3, sau analog 
	buc	1,00	
	24454123	Вентилятор кухонный Salda  KF T120 280-4L3, sau analog	buc	1,00	
		Total				
6	
	Вентилятор для круглых каналов  Ruck EM 250 E2M 01, sau analog 
	buc	1,00	
	324454123	Вентилятор для круглых каналов  Ruck EM 250 E2M 01, sau analog	buc	1,00	
		Total				
7	
	Вентилятор для круглых каналов  Ruck EM 200 E2M 01, sau analog 
	buc	1,00	
	5324454123	Вентилятор для круглых каналов  Ruck EM 200 E2M 01, sau analog	buc	1,00	
		Total				
8	
	Вентилятор для круглых каналов  Ruck EM 160 E2M 01, sau analog 
	buc	2,00	
	532441	Вентилятор для круглых каналов  Ruck EM 160 E2M 01, sau analog	buc	2,00	
		Total				
9	
	Электрический нагреватель EKS 60x35/(9+9)18кВт 3f PH,  диапазон  +5/+30 °C, sau analogic 
	buc	1,00	
	32532441	Электрический нагреватель EKS 60x35/(9+9)18кВт 3f PH,  диапазон  +5/+30 °C, sau analogic	buc	1,00	
		Total				
10	
	Датчик температуры в канал TJ-K10K sau analogic 
	buc	1,00	
	3232532441	Датчик температуры в канал TJ-K10K sau analogic	buc	1,00	
		Total				
11	
	Секция фильтра 600х350 мм в комплекте с фильтрующем элементом класса F5 
	buc	1,00	
	3232521	Секция фильтра 600х350 мм в комплекте с фильтрующем элементом класса F5 	buc	1,00	
		Total				
12	
	Секция фильтра 600х350 мм в комплекте с фильтрующем элементом класса F7 
	buc	1,00	
	354	Секция фильтра 600х350 мм в комплекте с фильтрующем элементом класса F7	buc	1,00	
		Total				
13	
	Секция фильтра 800х500 мм в комплекте с фильтрующем элементом класса F5 
	buc	1,00	
	1354	Секция фильтра 800х500 мм в комплекте с фильтрующем элементом класса F5	buc	1,00	
		Total				
14	
	Отсечной клапан 600х350 мм с сервоприводом Belimo TF 230 
	buc	1,00	
	64643	Отсечной клапан 600х350 мм с сервоприводом Belimo TF 230 	buc	1,00	
		Total				
15	
	Обратный клапан Ду 250 мм 
	buc	1,00	
	164643	Обратный клапан Ду 250 мм	buc	1,00	
		Total				
16	
	Обратный клапан Ду 200 мм 
	buc	1,00	
	6464643	Обратный клапан Ду 200 мм	buc	1,00	
		Total				
17	
	Шумоглушитель Ду 250 мм L1.0 м 
	buc	1,00	
	64612	Шумоглушитель Ду 250 мм L1.0 м	buc	1,00	
		Total				
18	
	Шумоглушитель Ду 200 мм L1.0 м 
	buc	3,00	
	164612	Шумоглушитель Ду 200 мм L1.0 м	buc	3,00	
		Total				
19	
	Шумоглушитель 600х300 мм L1.0 м 
	buc	1,00	
	2164612	Шумоглушитель 600х300 мм L1.0 м	buc	1,00	
		Total				
20	
	Шумоглушитель 600х350 мм L1.0 м 
	buc	1,00	
	32164612	Шумоглушитель 600х350 мм L1.0 м	buc	1,00	
		Total				
21	
	Шумоглушитель 800х500 мм L1.0 м 
	buc	2,00	
	432164612	Шумоглушитель 800х500 мм L1.0 м	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Система Вентиляции	            		
 		1.2. Система Кондиционирования
				
22	
	Сплит система GREE канального типа FGR20Pd/DNa-X, sau analogic 
	buc	2,00	
	35135135	Сплит система GREE канального типа FGR20Pd/DNa-X, sau analogic	buc	2,00	
		Total				
23	
	Сплит система GREE канального типа GU160PS/A1-K +GU160W/A1-M, sau analogic 
	buc	2,00	
	135135135	Сплит система GREE канального типа GU160PS/A1-K +GU160W/A1-M, sau analogic	buc	2,00	
		Total				
24	
	фреон R410 
	kg	25,00	
	64551	фреон R410	kg	25,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Система Кондиционирования	            		

				
 		Total			
		Depozitare utilaj			
			Total Utilaj	            		
 		2. Montare utilaj
				
		2.1. Система Вентиляции
				
25	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  (Приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла (Horizontal) SALDA AmberAir Compact RIRS 5500 HER EKO 3.0 RHX, sau analog) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,74	
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,50	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00	
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,00	
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50	
		Total				
26	VC21A aplicativ
	Montarea aparatelor pentru uscare a aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie  avind debitul de 25000 mc/h (Осушитель канальный потолочный FRAL FD240, sau analog) 
	buc	4,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	284,76	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,20	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	3 760,00	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,80	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	3 760,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,40	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,40	
		Total				
27	VC02A
	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw 
	buc	6,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	199,92	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,58	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,94	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,26	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	327,60	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,76	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,26	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	151,20	
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	176,40	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,60	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,50	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,80	
		Total				
28	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Электрический нагреватель EKS 60x35/(9+9)18кВт 3f PH,  диапазон  +5/+30 °C, sau analogic) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,92	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,05	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	18,00	
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,00	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,30	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10	
		Total				
29	11-02-001-02
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Датчик температуры в канал TJ-K10K sau analogic) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04	
		Total				
30	VC12A
	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg 
	buc	3,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,61	
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,99	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,00	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,30	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,06	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	24,00	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	9,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	24,00	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	9,00	
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	6,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,45	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,54	
		Total				
31	VB04B
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  1600 - 3200 mm 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,92	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,03	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,42	
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	5,21	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,15	
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,02	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,03	
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,48	
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,09	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,00	
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	4,00	
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,17	
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,03	
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	37,16	
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 	kg	3,06	
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,34	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,20	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	2,00	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	28,00	
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,00	
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil.  M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	8,00	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,35	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,08	
		Total				
32	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm 
	buc	4,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,88	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,09	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,72	
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,64	
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,06	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,10	
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,96	
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,37	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	16,00	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	4,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	80,00	
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	8,00	
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,72	
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,11	
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	69,08	
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 	kg	6,88	
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	4,76	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,60	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	4,00	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	72,00	
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	4,00	
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil.  M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	16,00	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,20	
		Total				
33	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm 
	buc	6,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,60	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	108,00	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	108,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	108,00	
		Total				
34	VB18B
	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  2000 - 3200 mm 
	buc	2,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,60	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,12	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,00	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	64,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	64,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Система Вентиляции	            		
 		2.2. Система Кондиционирования
				
35	VC37D
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari, Se exclude: Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm; Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm; Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm; Freon 
	buc	4,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,00	
	2811236305075	Console 	kg	33,60	
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,10	
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	8,40	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	63,00	
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,11	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,64	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,48	
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,56	
		Total				
36	pret furnizor
	Jgheab metalic zincat, perforat dim 50x100 mm 
	m.l.	70,00	
	65022023C50100	Jgheab metalic zincat, perforat dim 50x100 mm	m	71,75	
		Total				
37	
	Желоб 120x75 мм перфорированный оцинкованная сталь 
	m	70,00	
	556165	Желоб 120x75 мм перфорированный оцинкованная сталь	m	70,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Система Кондиционирования	            		

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Montare utilaj	            		
 		3. Lucrari de constructie
				
		3.1. Система Вентиляции
				
38	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 
	m2	90,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	243,90	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,91	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	3,64	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,09	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,91	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,36	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,73	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	145,44	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,45	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	5,45	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 090,80	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,82	
	2710403642000-11	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm	kg	409,05	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	1 090,80	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 090,80	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	5,40	
		Total				
39	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 
	m2	130,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	352,30	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,31	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	5,25	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,91	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,31	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,30	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	1,05	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	210,08	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,88	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	7,88	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 575,60	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,63	
	2710403642000-1	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	590,85	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	1 575,60	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 575,60	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	7,80	
		Total				
40	VA02G
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm 
	m2	150,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	541,50	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,50	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	6,00	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,80	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,50	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	11,25	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	1,05	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	375,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,00	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	13,50	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 400,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,00	
	2710403643000-1	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,7 mm grosime,  cal.I	kg	1 080,00	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	2 400,00	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 400,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	22,50	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	12,00	
		Total				
41	VA10C2
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane 
	m2	40,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	144,80	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,80	
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	140,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,00	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,72	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,40	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,73	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,40	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,16	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	640,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	8,00	
	2710403600203-11	Tabla neagra cal. I 0,55 mm	kg	244,00	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	640,00	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	640,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,20	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,20	
		Total				
42	VA10D
	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 
	m2	60,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	186,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,20	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	165,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,00	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,08	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,50	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,70	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,60	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,24	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 440,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	15,60	
	2710403600409-1	Tabla neagra cal.1 0.7mm grosime 	kg	471,00	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	1 440,00	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 440,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,00	
		Total				
43	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с фольгированным покрытием) 
	m2	150,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	159,00	
	268216261130560	Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с фольгированным покрытием	m2	154,50	
	287312205315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	57,00	
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	9,75	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	6,75	
		Total				
44	IzF16B
	Izolare К-FLEX AIR  cu grosimea10mm 
	m2	180,00	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	97,20	
	25132066216502	Izolare K-FLEX AIR de 10mm grosime	m2	180,00	
		Total				
45	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal  (Дроссель-клапан d160) 
	buc	3,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,94	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,51	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,14	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,12	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	84,00	
	287411576578160	Дроссель-клапан d160	buc	3,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,80	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	84,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	84,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,54	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06	
		Total				
46	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal  (Дроссель-клапан d200) 
	buc	2,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,96	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,34	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,09	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00	
	287411576578200	Дроссель-клапан d200	buc	2,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,20	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	56,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,36	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04	
		Total				
47	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Решетка овальная 400х150 мм ) 
	buc	12,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,80	
	2811322236126	Решетка овальная 400х150 мм 	buc	12,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,00	
		Total				
48	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Решетка настенная 2R 400х200 мм ) 
	buc	9,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,35	
	281132221	Решетка настенная 2R 400х200 мм	buc	9,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,50	
		Total				
49	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Решетка настенная 400х100 мм ) 
	buc	4,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60	
	28321132221	Решетка настенная 400х100 мм	buc	4,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	
		Total				
50	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Решетка настенная 300х150 мм ) 
	buc	3,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,41	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,45	
	283211632221	Решетка настенная 300х150 мм	buc	3,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,50	
		Total				
51	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Решетка настенная 300х100 мм) 
	buc	9,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,35	
	2832116387	Решетка настенная 300х100 мм	buc	9,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,50	
		Total				
52	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Решетка настенная 200х100 мм) 
	buc	9,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,35	
	28321416387	Решетка настенная 200х100 мм	buc	9,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,50	
		Total				
53	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Анемостат круглый Ду 125 мм) 
	buc	12,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,80	
	2832141544	Анемостат круглый Ду 125 мм	buc	12,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,00	
		Total				
54	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg 
	kg	230,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	69,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,20	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,80	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	239,20	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,60	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,46	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,60	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,60	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18,40	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,30	
		Total				

				
 		Total			
			Total Система Вентиляции	            		
 		3.2. Система Кондиционирования
				
55	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 
	m2	130,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	352,30	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,31	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	5,25	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,91	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,31	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,30	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	1,05	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	210,08	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,88	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	7,88	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 575,60	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,63	
	2710403642000-1	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	590,85	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	1 575,60	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 575,60	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	7,80	
		Total				
56	VA02G
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm 
	m2	40,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	144,40	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,60	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,08	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,00	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,28	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	100,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,40	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	3,60	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	640,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,80	
	2710403643000-1	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,7 mm grosime,  cal.I	kg	288,00	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	640,00	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	640,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,20	
		Total				
57	IzF16B
	Izolare К-FLEX AIR  cu grosimea10mm 
	m2	190,00	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	102,60	
	25132066216502	Izolare K-FLEX AIR de 10mm grosime	m2	190,00	
		Total				
58	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Решетка овальная 400х150 мм ) 
	buc	28,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	13,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,20	
	2811322236126	Решетка овальная 400х150 мм 	buc	28,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,00	
		Total				
59	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg 
	kg	180,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	54,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,20	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,80	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	187,20	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,60	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,36	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,60	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,60	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,40	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,80	
		Total				
60	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Фреоновая магистраль 9,52/15,88 межблочный кабель, питающий кабель, намотка) 
	m	60,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,00	
	274616333400013	Фреоновая магистраль 9,52/15,88 межблочный кабель, питающий кабель, намотка	m	60,60	
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,06	
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,06	
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,20	
		Total				
61	IC31B
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de  18,0 mm (Фреоновая магистраль 9,52/19,05 межблочный кабель, питающий кабель, намотка) 
	m	60,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,00	
	2746167675	Фреоновая магистраль 9,52/19,05 межблочный кабель, питающий кабель, намотка	m	60,60	
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,12	
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,07	
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,50	
		Total				
62	
	Дренажный поддон под наружный блок 1250х500 мм 
	buc	4,00	
	1656455165	Дренажный поддон под наружный блок 1250х500 мм	buc	4,00	
		Total				
63	
	Сифон кондиционерный для подключения в канализацию 
	buc	4,00	
	16565165	Сифон кондиционерный для подключения в канализацию 	buc	4,00	
		Total				
64	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Дренажный трубопровод PVC Ду25-32 мм, фитинг, клей ) 
	m	120,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	42,00	
	25212167310000	Дренажный трубопровод PVC Ду25-32 мм, фитинг, клей 	m	123,60	
		Total				

				
 		Total			
			Total Система Кондиционирования	            		

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Lucrari de constructie	            		
 
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu