| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 și Regimentul de rachete antiaeriene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  | ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, interior –alb, exterior - antracit; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte |  |  |  |  |
| Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 (Blocul A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 1 Ferestre 1500x900mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 2 Ferestre 2050x1550mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 3 Ferestre 2500x1300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  | ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, interior –alb, exterior - antracit; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte |  |  |  |  |
| Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 (Blocul B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 1 Ferestre 1500x900mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 2 Ferestre 2050x1550mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 3 Ferestre 2600x1300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  | ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, interior –alb, exterior - antracit; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte |  |  |  |  |
| Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 (Blocul C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 1 Ferestre 2100x950mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 2 Ferestre 1350x950mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 3 Ferestre 1000x950mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 4 Vitralii - 3300 x 38000 mm Vitralii - 1100 x 6000 mm Glaf din aluminiu – 44 m Vitralii – 2000 x 3300mm x 2 laturi Vitralii – 8000 x 3300 Ușa – 2400 x 2000 mm – 4 buc |  |  |  |  |  | Tâmplărie din aluminiu cu bariera termică sticlă 4-16-4S FUMURIE cod vopsea ral 7016 |  |  |  |  |
| Poziția 5 Perete despărțitor – 5500 x 3300 mm Inclusiv ușa – 900 x 2250 mm |  |  |  |  |  | Glasvand din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, Culoarea albă montate in conformitate cu CP C04.08:2015, |  |  |  |  |
| Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  | ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare albă; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte |  |  |  |  |
| Articole de tâmplărie (ferestre) pentru Cazărmile din cadrul Regimentului Rachete Antiaeriene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Batalionul nr.1 (Băcioi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 1 Ferestre 1100x1600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Batalionul nr.2 (Durlești) |  |  |  |  |  | ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare albă; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte |  |  |  |  |
| Poziția 1 Ferestre 2050x1750mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 2 Ferestre 1500x950mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 3 Ferestre 2050x1100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 4 Ferestre 1600x1100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 5 Ferestre 1450x1100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 6 Ferestre 1100x1400mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 7 Ferestre 1600x1150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 8 Ferestre 1450x1500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 9 Ferestre 1100x1300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 10 Ferestre 1900x1600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziția 11 Ferestre 1500x1100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 și Regimentul de rachete antiaeriene. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; U/M; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 44221100-5; Bunuri. LOTUL 1. Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 (Blocul A); m2; 450. Poziția 1 Ferestre 1500x900mm; m2; 30. Poziția 2 Ferestre 2050x1550mm; m2; 405. Poziția 3 Ferestre 2500x1300mm; m2; 15. Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă; m; 200. Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit; m; 230. Total lot 1. 44221100-5; LOTUL 2. Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 (Blocul B); m2; 450. Poziția 1 Ferestre 1500x900mm; m2; 9. Poziția 2 Ferestre 2050x1550mm; m2; 426. Poziția 3 Ferestre 2600x1300mm; m2; 15. Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă; m; 220. Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit; m; 210. Total lot 2. 44221100-5; LOTUL 3. Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 (Blocul C); m2; 290. Poziția 1 Ferestre 2100x950mm; m2; 66. Poziția 2 Ferestre 1350x950mm; m2; 16. Poziția 3 Ferestre 1000x950mm; m2; 13. Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă; m; 70. Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit; m; 70. Poziția 4 Vitralii - 3300 x 38000 mm Vitralii - 1100 x 6000 mm Glaf din aluminiu – 44 m Vitralii – 2000 x 3300mm x 2 laturi Vitralii – 8000 x 3300 mm Ușa – 2400 x 2000 mm – 4 buc; m2; 175. 44221100-5; Poziția 5 Perete despărțitor – 5500 x 3300 mm Inclusiv ușa – 900 x 2250 mm; m2; 20. Total lot 3. LOTUL 4 Articole de tâmplărie (ferestre) pentru Cazărmile din cadrul Regimentului Rachete Antiaeriene; m2; 270. Articole de tâmplărie (ferestre) pentru Cazărmile din cadrul Regimentului Rachete Antiaeriene (Băcioi); m2; 60. 44221100-5; Ferestre 1100x1600mm; m2; 60. Articole de tâmplărie (ferestre) pentru Cazărmile din cadrul Regimentului Rachete Antiaeriene (Durlești); m2; 210. Poziția 1 Ferestre 2050x1750mm; m2; 58. Poziția 2 Ferestre 1500x950mm; m2; 6. Poziația 3 Ferestre 2050x1100mm; m2; 9. Poziția 4 Ferestre 1600x1100mm; m2; 6. Poziția 5 Ferestre 1450x1100mm; m2; 5. Poziția 6 Ferestre 1400x1100mm; m2; 4. 44221100-5; Poziția 7 Ferestre 1600x1150mm; m2; 26. Poziția 8 Ferestre 1450x1500mm; m2; 3. Poziția 9 Ferestre 1300x1100mm; m2; 2. Poziția 10 Ferestre 1900x1600mm; m2; 89. Poziția 11 Ferestre 1500x1100mm; m2; 2. Total lot 4. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |