Anexa Nr.1

la procesul verbal Nr. 1

din 08 septembrie 2025

Lucrări de Reparație

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Biroul 201 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | CK29F k sal 0.3 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal) |  | m2 | 19,59 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,882 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 12,048 |
|  | 27321036461511 |  | Panouri "Armstrong" prefabricate |  | m2 | 20,570 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,294 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |
| 2 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 52,14 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 16,685 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,607 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,564 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,521 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,521 |
| 3 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 4 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 6 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 7 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 52,14 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,891 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 57,354 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,521 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,214 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 26,070 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,078 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,052 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,417 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 10,428 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Glafuri |  |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 11,83 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,355 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,774 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,592 |
| 9 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 11,83 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 5,324 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,183 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 12,479 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,012 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,012 |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 11,83 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,355 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,774 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,592 |
| 11 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 11,83 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,507 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,732 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,710 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,915 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,592 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |  |
| 12 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,86 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,591 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,215 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,026 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 0,860 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,344 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,880 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,009 |
| 13 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 14 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,42 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,684 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,052 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,420 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,547 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,840 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,420 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 201 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Biroul 202 + 204 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |
| 15 | CK29F k sal 0.3 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal) |  | m2 | 55,88 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,515 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 34,366 |
|  | 27321036461511 |  | Panouri "Armstrong" prefabricate |  | m2 | 58,674 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,838 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |
| 16 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 71,26 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 22,803 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,563 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 2,138 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,713 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,713 |
| 17 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 15,72 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,750 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,157 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,943 |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 4,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,120 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,600 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,200 |
| 19 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 21,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,060 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,048 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,008 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,016 |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 4,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,120 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,600 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,200 |
| 21 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 4,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 4,880 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 28,560 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,316 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,064 |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 4,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,120 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,600 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,200 |
| 23 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 4,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,400 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 4,220 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,004 |
| 24 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 71,26 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 46,319 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 78,386 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,713 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,126 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 35,630 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,107 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,071 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,570 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 14,252 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Glafuri |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 4,35 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,130 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,652 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,217 |
| 26 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 4,35 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,957 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,435 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 4,589 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,004 |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 4,35 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,130 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,652 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,217 |
| 28 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 4,35 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,393 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,740 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,261 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,175 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,217 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,009 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |
| 29 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 | 1,06 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 0,496 |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg | 32,631 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,096 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,007 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,089 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,021 |
| 30 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (laminatul beneficiarului) |  | m2 | 1,06 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,219 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,159 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 1,124 |
|  | 20301229467661 |  | Plinte din PVC |  | m | 0,964 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,032 |
| 31 | CK18C |  | Profil decorativ din aluminiu tip T pentru rosturi de imbinare (se exclud resursele: Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 si Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm) |  | m | 10,88 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,829 |
|  | 27431235490251 |  | Profil tip T din aluminiu |  | m | 11,424 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 65,280 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Timplarie |  |  |  |
| 32 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 1,26 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 2,331 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,315 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,038 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 1,260 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,504 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,080 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,013 |
| 33 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 34 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 13,69 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,738 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,214 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 13,690 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,190 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 27,380 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 13,690 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 202 + 204 |  |  |
|  |  |  | 1.3. Biroul 203 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |  |
| 35 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 5,26 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,789 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,783 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 21,040 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 5,523 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,079 |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 18,48 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,554 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,772 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,924 |
| 37 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 18,48 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 8,316 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,848 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 19,495 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,018 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,018 |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 18,48 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,554 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,772 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,924 |
| 39 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 18,48 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,164 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 7,392 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,109 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,240 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,924 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,037 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |
| 40 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (camera auxiliara) |  | m2 | 1,44 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,152 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,152 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,022 |
| 41 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 66,02 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,922 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,903 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,301 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,660 |
| 42 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (carcasa pentru pisuar in camera auxiliara) |  | m2 | 1,27 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,330 |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton 12.5 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 1,340 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 1,173 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 2,808 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 2,999 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 0,967 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 0,346 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,112 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 2,106 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 20,664 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,060 |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (camera auxiliara) |  | m2 | 26,34 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,790 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,951 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,317 |
| 44 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (camera auxiliara) |  | m2 | 6,78 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,187 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 6,985 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 25,337 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,218 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 136,956 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,014 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,081 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,068 |
| 45 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (camera auxiliara) |  | m2 | 19,56 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,758 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 7,824 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,174 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,780 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,978 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,039 |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 66,02 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,981 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,903 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,301 |
| 47 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 66,02 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 80,544 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 471,383 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,264 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,216 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,056 |
| 48 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 66,02 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 13,204 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 72,622 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 9,903 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,020 |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 66,02 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,981 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,903 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,301 |
| 50 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 66,02 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 29,709 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,602 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 69,644 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,066 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,066 |
| 51 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori |  | m2 | 66,02 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 9,243 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 27,398 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,301 |
| 52 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 66,02 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 80,544 |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 151,846 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,264 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,396 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Glafuri |  |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 5,12 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,154 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,768 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,256 |
| 54 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 5,12 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,304 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,512 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,401 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |
| 55 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 5,12 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,154 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,768 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,256 |
| 56 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 5,12 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,816 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,048 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,307 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,560 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,256 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Timplarie |  |  |  |
| 57 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 2,68 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,563 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,563 |
| 58 | CK03C |  | Usi din MDF interioare in doua canaturi cu carcasa din lemn inclusiv accesorile de montare |  | m2 | 2,68 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,841 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,107 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,670 |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 2,680 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,134 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,804 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,402 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,054 |
| 59 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 1,32 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 2,442 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,330 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,040 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 1,320 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,528 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,560 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,013 |
| 60 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 6,78 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,949 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,492 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 6,983 |
| 61 | CK33B |  | Miner cromat |  | buc | 3,00 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 2,730 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,150 |
|  | 2863146310900 |  | Miner cromat |  | buc | 3,000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,060 |
| 62 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 3,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,260 |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 3,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,000 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Instalatii sanitare |  |  |  |
| 63 | RpSC26A |  | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,050 |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  | buc | 1,030 |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  | buc | 1,020 |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  | buc | 1,020 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 0,612 |
| 64 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm (k=1,3 la fitinguri) |  | m | 5,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,750 |
|  | 25212167100001 |  | Teava PP-R 20,0x3,4 mm |  | m | 6,695 |
| 65 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC |  | m | 5,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,250 |
|  | 25212167201602 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm |  | m | 5,150 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,020 |
| 66 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot D50, 45* |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,440 |
|  | 25231567210371 |  | Cot D50, 45* |  | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,020 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,024 |
|  |  |  |  | Total Instalatii sanitare |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 203 |  |  |
|  |  |  | 1.4. Anticamera |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |  |
| 67 | CK29F k sal 0.3 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal) |  | m2 | 21,98 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,989 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 13,518 |
|  | 27321036461511 |  | Panouri "Armstrong" prefabricate |  | m2 | 23,079 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,330 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Pardosea |  |  |  |
| 68 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 | 22,25 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,225 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 3,337 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 6,675 |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut | 2,225 |
| 69 | RpCK11C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi |  | m2 | 22,25 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 30,260 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,450 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,113 |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 7,787 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 11,125 |
| 70 | RpCK28B |  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 5.8 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase |  | m | 14,36 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,616 |
|  | 2940420007680 |  | Abricht |  | h-om | 0,431 |
|  | 2030112947737 |  | Plinte din lemn de rasinoase |  | m | 15,233 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 59,738 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 59,738 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Pereti |  |  |  |
| 71 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 43,73 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,994 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,187 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,312 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,437 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,437 |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 73 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 75 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 76 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 43,73 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 28,424 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 48,103 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,437 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,373 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 21,865 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,066 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,044 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,350 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 8,746 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Glafuri |  |  |  |
| 77 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  | m2 | 1,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,835 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 1,055 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 0,924 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 2,211 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 2,362 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 0,761 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 0,272 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,088 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 1,658 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 16,271 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,048 |
| 78 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 9,08 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,272 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,362 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,454 |
| 79 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 9,08 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,086 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,908 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 9,578 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,009 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,009 |
| 80 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 9,08 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,272 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,362 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,454 |
| 81 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 9,08 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,994 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,632 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,545 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,540 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,454 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,018 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Timplarie |  |  |  |
| 82 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 3,82 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,802 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,802 |
| 83 | CK21A |  | Usa din sticla securizata de 10 mm ESG batanta cu ornament tip mat pe mijlocul usii, profil perimetral din aluminiu tip KP-30 inclusiv pivot superior supralumina/panou fix, balama superioara, balama hidraulica, lacat podea, contraplaca pentru lacat, maner tubular |  | m2 | 3,82 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,247 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,382 |
|  | 28121063060501 |  | Usi din sticla securizata cu profil din aluminiu |  | m2 | 3,820 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 15,280 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,910 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,668 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,292 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,820 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,076 |
| 84 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,56 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,036 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,140 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,017 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 0,560 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,224 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 4,480 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |
| 85 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,40 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,680 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,040 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,400 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,544 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,800 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,400 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Anticamera |  |  |
|  |  |  | 1.5. Biroul 205 |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |  |
| 86 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 23,46 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,704 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,519 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,173 |
| 87 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 23,46 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,903 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 9,384 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,408 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 11,730 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,173 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,047 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Pardosea |  |  |  |
| 88 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 | 24,28 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,428 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 3,642 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 7,284 |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut | 2,428 |
| 89 | RpCK11C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi |  | m2 | 24,28 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 33,021 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,856 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,214 |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 8,498 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 12,140 |
| 90 | RpCK28B |  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 5.8 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase |  | m | 17,09 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,254 |
|  | 2940420007680 |  | Abricht |  | h-om | 0,513 |
|  | 2030112947737 |  | Plinte din lemn de rasinoase |  | m | 18,129 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 71,094 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 71,094 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Pereti |  |  |  |
| 91 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 51,63 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 16,522 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,582 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,549 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,516 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,516 |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 93 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 94 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 95 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 96 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 51,63 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,559 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 56,793 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,516 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,163 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 25,815 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,077 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,052 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,413 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 10,326 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Glafuri |  |  |  |
| 97 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,32 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,070 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,348 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,116 |
| 98 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,32 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,044 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,232 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,447 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,32 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,070 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,348 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,116 |
| 100 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 2,32 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,276 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 0,928 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,139 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,160 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,116 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.5.5. Timplarie |  |  |  |
| 101 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 2,68 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,563 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,563 |
| 102 | CK03C |  | Usi din MDF interioare in doua canaturi cu carcasa din lemn inclusiv accesorile de montare |  | m2 | 2,68 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,841 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,107 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,670 |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 2,680 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,134 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,804 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,402 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,054 |
| 103 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,83 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,536 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,207 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,025 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 0,830 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,332 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,640 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,008 |
| 104 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,36 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,672 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,016 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,360 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,538 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,720 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,360 |
| 105 | CK33B |  | Miner cromat |  | buc | 1,00 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,910 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,050 |
|  | 2863146310900 |  | Miner cromat |  | buc | 1,000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,020 |
| 106 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 1,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,080 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,420 |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 1,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,000 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 205 |  |  |
|  |  |  | 1.6. Biroul 206 |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Tavan |  |  |  |
| 107 | CK29F k sal 0.3 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal) |  | m2 | 19,34 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,870 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 11,894 |
|  | 27321036461511 |  | Panouri "Armstrong" prefabricate |  | m2 | 20,307 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,290 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |
| 108 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 43,85 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,032 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,193 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,315 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,439 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,439 |
| 109 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 110 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 111 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 112 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 113 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 43,85 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 28,503 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 48,235 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,439 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,385 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 21,925 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,066 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,044 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,351 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 8,770 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Glafuri |  |  |  |
| 114 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,078 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,390 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,130 |
| 115 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,60 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,170 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,260 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,743 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,078 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,390 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,130 |
| 117 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 2,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,430 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,040 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,156 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,300 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,130 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.6.4. Timplarie |  |  |  |
| 118 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 1,10 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 2,035 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,275 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,033 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 1,100 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,440 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,011 |
| 119 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 120 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,42 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,684 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,052 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,420 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,547 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,840 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,420 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 206 |  |  |
|  |  |  | 1.7. Biroul 207 |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Pereti |  |  |  |
| 121 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 44,54 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,253 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,227 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,336 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,445 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,445 |
| 122 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 123 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 124 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 125 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 126 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 44,54 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 28,951 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 48,994 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,445 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,454 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 22,270 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,067 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,045 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,356 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 8,908 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.7.2. Glafuri |  |  |  |
| 127 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,89 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,087 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,433 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,145 |
| 128 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,89 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,289 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 3,049 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |
| 129 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,89 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,087 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,433 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,145 |
| 130 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 2,89 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,590 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,156 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,173 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,445 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,145 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.7.3. Timplarie |  |  |  |
| 131 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,92 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,702 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,230 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,028 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 0,920 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,368 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,360 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,009 |
| 132 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 133 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,53 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,706 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,118 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,530 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,565 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,060 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,530 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 207 |  |  |
|  |  |  | 1.8. Biroul 208 |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Tavan |  |  |  |
| 134 | CK29F k sal 0.3 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal) |  | m2 | 16,97 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,764 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,437 |
|  | 27321036461511 |  | Panouri "Armstrong" prefabricate |  | m2 | 17,819 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,255 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.8.2. Pereti |  |  |  |
| 135 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 41,73 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,354 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,087 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,252 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,417 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,417 |
| 136 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 137 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 138 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 139 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 140 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 41,73 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,124 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 45,903 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,417 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,173 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 20,865 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,063 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,042 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,334 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 8,346 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.8.3. Glafuri |  |  |  |
| 141 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,58 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,077 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,387 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,129 |
| 142 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,58 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,161 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,258 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,722 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |
| 143 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,58 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,077 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,387 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,129 |
| 144 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 2,58 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,419 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,032 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,155 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,290 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,129 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.8.4. Timplarie |  |  |  |
| 145 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,73 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,351 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,182 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,022 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 0,730 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,292 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,840 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,007 |
| 146 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 147 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,42 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,684 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,052 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,420 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,547 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,840 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,420 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 208 |  |  |
|  |  |  | 1.9. Biroul 209 |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Pereti |  |  |  |
| 148 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 57,06 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 18,259 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,853 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,712 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,571 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,571 |
| 149 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 150 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 151 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 152 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 153 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 57,06 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 37,089 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 62,766 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,571 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,706 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 28,530 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,086 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,057 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,456 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 11,412 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.9.2. Pardosea |  |  |  |
| 154 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  | m2 | 29,87 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 8,065 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,065 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,747 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,896 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,195 |
| 155 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 29,87 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,990 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 459,296 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,702 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,120 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,255 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,299 |
| 156 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 29,87 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 34,350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,481 |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 | 31,677 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 31,677 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din pvc |  | m | 27,152 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,896 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.9.3. Glafuri |  |  |  |
| 157 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 3,41 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,102 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,511 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,171 |
| 158 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 3,41 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,535 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,341 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 3,597 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |
| 159 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 3,41 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,102 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,511 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,171 |
| 160 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 3,41 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,876 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,364 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,205 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,705 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,171 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.9.4. Timplarie |  |  |  |
| 161 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,80 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,024 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 0,800 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,320 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,008 |
| 162 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 163 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,60 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,720 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,160 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,600 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,576 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,200 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,600 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 209 |  |  |
|  |  |  | 1.10. Biroul 210 |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1. Pereti |  |  |  |
| 164 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 37,37 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 11,958 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,869 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,121 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,374 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,374 |
| 165 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 166 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 167 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 168 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 169 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 37,37 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 24,290 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 41,107 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,374 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,737 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 18,685 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,056 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,037 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,299 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 7,474 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.10.2. Glafuri |  |  |  |
| 170 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 3,32 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,100 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,498 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,166 |
| 171 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 3,32 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,494 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,332 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 3,502 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |
| 172 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 3,32 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,100 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,498 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,166 |
| 173 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 3,32 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,826 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,328 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,199 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,660 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,166 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.10.3. Timplarie |  |  |  |
| 174 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,44 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,814 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,110 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,013 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 0,440 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,176 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 3,520 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,004 |
| 175 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 176 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,11 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,622 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,866 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,110 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,498 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,220 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,110 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 210 |  |  |
|  |  |  | 1.11. Biroul 211 |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.1. Pereti |  |  |  |
| 177 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 52,96 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 16,947 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,648 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,589 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,530 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,530 |
| 178 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 179 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 180 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 181 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 182 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 52,96 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 34,424 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 58,256 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,530 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,296 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 26,480 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,079 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,053 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,424 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 10,592 |
| 183 | CK07B |  | Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC |  | m | 17,56 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,405 |
|  | 20102129460001 |  | Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime |  | m | 18,438 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,263 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,634 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,176 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.11.2. Pardosea |  |  |  |
| 184 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 26,31 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,051 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,051 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,789 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,789 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,789 |
| 185 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 26,31 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,157 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 404,556 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,380 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,106 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,105 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,263 |
| 186 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 26,31 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 30,256 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,946 |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 | 27,902 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 27,902 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din pvc |  | m | 23,916 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,789 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.11.3. Glafuri |  |  |  |
| 187 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 3,41 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,102 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,511 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,171 |
| 188 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 3,41 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,535 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,341 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 3,597 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |
| 189 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 3,41 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,102 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,511 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,171 |
| 190 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 3,41 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,876 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,364 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,205 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,705 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,171 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.11.4. Timplarie |  |  |  |
| 191 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,96 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,776 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,029 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 0,960 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,384 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,680 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,010 |
| 192 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 193 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,60 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,720 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,160 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,600 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,576 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,200 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,600 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 211 |  |  |
|  |  |  | 1.12. Biroul 212 |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.1. Pereti |  |  |  |
| 194 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 51,39 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 16,445 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,570 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,542 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,514 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,514 |
| 195 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 196 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 197 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 198 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 199 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 51,39 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,404 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 56,529 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,514 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,139 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 25,695 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,077 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,051 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,411 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 10,278 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.12.2. Glafuri |  |  |  |
| 200 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 5,52 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,166 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,828 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,276 |
| 201 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 5,52 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,484 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,552 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,823 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |
| 202 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 5,52 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,166 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,828 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,276 |
| 203 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 5,52 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,036 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,208 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,331 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,760 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,276 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.12.3. Timplarie |  |  |  |
| 204 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 1,30 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 2,405 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,325 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,039 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 1,300 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,520 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,013 |
| 205 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 206 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 7,02 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,404 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,212 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 7,020 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,123 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 14,040 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 7,020 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 212 |  |  |
|  |  |  | 1.13. Biroul 213 |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.1. Pereti |  |  |  |
| 207 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 41,61 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,315 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,081 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,248 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,416 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,416 |
| 208 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 209 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 210 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 211 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 212 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 41,61 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,047 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 45,771 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,416 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,161 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 20,805 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,062 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,042 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,333 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 8,322 |
| 213 | CK07B |  | Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC |  | m | 15,04 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,203 |
|  | 20102129460001 |  | Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime |  | m | 15,792 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,226 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,256 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,150 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.13.2. Pardosea |  |  |  |
| 214 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  | m2 | 17,02 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,595 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,595 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,425 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,511 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,681 |
| 215 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 17,02 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,983 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 261,708 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,539 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,068 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,715 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,170 |
| 216 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 17,02 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 19,573 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,553 |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 | 18,050 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 18,050 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din pvc |  | m | 15,471 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,511 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.13.3. Glafuri |  |  |  |
| 217 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,093 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,465 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,155 |
| 218 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 3,10 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,395 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,310 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 3,270 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |
| 219 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,093 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,465 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,155 |
| 220 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,705 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,240 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,186 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,550 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,155 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.13.4. Timplarie |  |  |  |
| 221 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,53 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,981 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,133 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,016 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 0,530 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,212 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 4,240 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |
| 222 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 223 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,60 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,720 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,160 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,600 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,576 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,200 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,600 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 213 |  |  |
|  |  |  | 1.14. Biroul 214 |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.1. Pereti |  |  |  |
| 224 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 35,96 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 11,507 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,798 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,079 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,360 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,360 |
| 225 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  | m2 | 0,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,917 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 0,528 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 0,462 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 1,105 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 1,181 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 0,381 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 0,136 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,044 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 0,829 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 8,135 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,024 |
| 226 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,075 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,375 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,125 |
| 227 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,50 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,050 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 17,850 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,198 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,040 |
| 228 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,075 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,375 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,125 |
| 229 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,50 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,125 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,250 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,637 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |
| 230 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 35,96 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 23,374 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 39,556 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,360 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,596 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 17,980 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,054 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,036 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,288 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 7,192 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.14.2. Glafuri |  |  |  |
| 231 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 5,72 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,172 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,858 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,286 |
| 232 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 5,72 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,574 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,572 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 6,034 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |
| 233 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 5,72 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,172 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,858 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,286 |
| 234 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 5,72 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,146 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,288 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,343 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,860 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,286 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.14.3. Timplarie |  |  |  |
| 235 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,60 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,110 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,150 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,018 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 0,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,240 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 4,800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |
| 236 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 237 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,49 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,698 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,094 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,490 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,558 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,980 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,490 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 214 |  |  |
|  |  |  | 1.15. Biroul 215 |  |  |  |
|  |  |  | 1.15.1. Pereti |  |  |  |
| 238 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 51,63 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 16,522 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,582 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,549 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,516 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,516 |
| 239 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 240 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 241 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 242 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 243 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 51,63 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,559 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 56,793 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,516 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,163 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 25,815 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,077 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,052 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,413 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 10,326 |
| 244 | CK07B |  | Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC |  | m | 16,99 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,359 |
|  | 20102129460001 |  | Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime |  | m | 17,839 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,255 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,548 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,170 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.15.2. Pardosea |  |  |  |
| 245 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 | 26,72 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 7,214 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,214 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,668 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,802 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,069 |
| 246 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 | 26,72 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,505 |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg | 822,538 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,419 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,188 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,244 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,534 |
| 247 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 26,72 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 30,728 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,008 |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 | 28,337 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 28,337 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din pvc |  | m | 24,288 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,802 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.15.3. Glafuri |  |  |  |
| 248 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,093 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,465 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,155 |
| 249 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 3,10 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,395 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,310 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 3,270 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |
| 250 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,093 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,465 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,155 |
| 251 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,705 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,240 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,186 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,550 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,155 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.15.4. Timplarie |  |  |  |
| 252 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,93 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,721 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,233 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,028 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 0,930 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,372 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,440 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,009 |
| 253 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 254 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,64 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,728 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,184 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,640 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,582 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,280 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,640 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 215 |  |  |
|  |  |  | 1.16. Biroul 216 |  |  |  |
|  |  |  | 1.16.1. Pereti |  |  |  |
| 255 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 47,85 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 15,312 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,393 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,435 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,479 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,479 |
| 256 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 257 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 258 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 259 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 260 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 47,85 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 31,103 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 52,635 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,479 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,785 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 23,925 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,072 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,048 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,383 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 9,570 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.16.2. Pardosea |  |  |  |
| 261 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 | 27,39 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,739 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 4,109 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 8,217 |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut | 2,739 |
| 262 | RpCK11C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi |  | m2 | 27,39 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 37,250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,478 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,370 |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 9,586 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 13,695 |
| 263 | RpCK28B |  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 5.8 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase |  | m | 16,44 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,864 |
|  | 2940420007680 |  | Abricht |  | h-om | 0,493 |
|  | 2030112947737 |  | Plinte din lemn de rasinoase |  | m | 17,440 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 68,390 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 68,390 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.16.3. Glafuri |  |  |  |
| 264 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 4,62 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,139 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,693 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,231 |
| 265 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 4,62 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,079 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,462 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 4,874 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |
| 266 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 4,62 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,139 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,693 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,231 |
| 267 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 4,62 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,541 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,848 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,277 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,310 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,231 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,009 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.16.4. Timplarie |  |  |  |
| 268 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 1,27 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 2,350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,318 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,038 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 1,270 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,508 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,160 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,013 |
| 269 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 270 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 7,04 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,408 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,224 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 7,040 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,126 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 14,080 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 7,040 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 216 |  |  |
|  |  |  | 1.17. Biroul 218 |  |  |  |
|  |  |  | 1.17.1. Pereti |  |  |  |
| 271 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 51,70 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 16,544 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,585 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,551 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,517 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,517 |
| 272 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 273 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 274 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 275 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 276 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 51,70 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,605 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 56,870 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,517 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,170 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 25,850 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,078 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,052 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,414 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 10,340 |
| 277 | CK07B |  | Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC |  | m | 18,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,440 |
|  | 20102129460001 |  | Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime |  | m | 18,900 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,270 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,700 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,180 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.17.2. Pardosea |  |  |  |
| 278 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 | 28,59 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,859 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 4,288 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 8,577 |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut | 2,859 |
| 279 | RpCK11C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi |  | m2 | 28,59 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 38,882 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,718 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,429 |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 10,006 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 14,295 |
| 280 | RpCK28B |  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 5.8 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase |  | m | 18,05 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,830 |
|  | 2940420007680 |  | Abricht |  | h-om | 0,541 |
|  | 2030112947737 |  | Plinte din lemn de rasinoase |  | m | 19,147 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 75,088 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 75,088 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.17.3. Glafuri |  |  |  |
| 281 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 4,62 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,139 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,693 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,231 |
| 282 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 4,62 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,079 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,462 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 4,874 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |
| 283 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 4,62 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,139 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,693 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,231 |
| 284 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 4,62 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,541 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,848 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,277 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,310 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,231 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,009 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.17.4. Timplarie |  |  |  |
| 285 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 1,31 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 2,424 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,328 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,039 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 1,310 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,524 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,480 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,013 |
| 286 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 287 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 7,04 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,408 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,224 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 7,040 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,126 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 14,080 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 7,040 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 218 |  |  |
|  |  |  | 1.18. Biroul 222 |  |  |  |
|  |  |  | 1.18.1. Pereti |  |  |  |
| 288 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 64,50 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 20,640 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,225 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,935 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,645 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,645 |
| 289 | СF59B aplicabil |  | Desfacerea peretilor din gips carton doar manopera si utilajul |  | m2 | 20,11 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 36,902 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,093 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,955 |
| 290 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 5,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 6,100 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 35,700 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,020 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,395 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,080 |
| 291 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  | m2 | 20,11 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 36,902 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 21,221 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 18,573 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 44,463 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 47,495 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 15,309 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 5,477 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,768 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 33,347 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 327,209 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,093 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,955 |
| 292 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 20,11 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,603 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,016 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,006 |
| 293 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 20,11 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,050 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,011 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,214 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |
| 294 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 64,50 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 9,030 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 26,767 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,225 |
| 295 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 64,50 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 78,690 |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 148,350 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,258 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,387 |
| 296 | CK07B |  | Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC |  | m | 20,22 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,618 |
|  | 20102129460001 |  | Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime |  | m | 21,231 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,303 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,033 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,202 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.18.2. Pardosea |  |  |  |
| 297 | IzF04J1 apl. |  | Strat suplimentar polimeric pentru protectia pardoselii existente |  | m2 | 43,08 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,862 |
|  | 26821326004651 |  | Folie pentru hidroizolare |  | m2 | 46,526 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,022 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.18.3. Glafuri |  |  |  |
| 298 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 7,95 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,238 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,192 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,398 |
| 299 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 7,95 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 3,578 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,795 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 8,386 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,008 |
| 300 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 7,95 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,238 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,192 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,398 |
| 301 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 7,95 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,373 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,180 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,477 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,975 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,398 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.18.4. Timplarie |  |  |  |
| 302 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 2,21 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 4,088 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,552 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,066 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 2,210 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,884 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,002 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 17,680 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,022 |
| 303 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 304 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 10,35 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,070 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,210 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 10,350 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,656 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 20,700 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 10,350 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 222 |  |  |
|  |  |  | 1.19. Bucataria |  |  |  |
|  |  |  | 1.19.1. Pereti |  |  |  |
| 305 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 48,73 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 15,594 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,437 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,462 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,487 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,487 |
| 306 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 307 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,032 |
| 308 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,100 |
| 309 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 310 | CN33A |  | Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta) |  | m2 | 48,73 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 31,674 |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 53,603 |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,487 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,873 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 24,365 |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,073 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,049 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,390 |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 9,746 |
| 311 | CK07B |  | Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC |  | m | 16,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,280 |
|  | 20102129460001 |  | Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime |  | m | 16,800 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,240 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,160 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.19.2. Pardosea |  |  |  |
| 312 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 | 21,93 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,921 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,921 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,548 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,658 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,877 |
| 313 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 21,93 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,132 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 337,207 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,984 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,088 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,921 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,219 |
| 314 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminatul benificiarului) |  | m2 | 21,93 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 25,219 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,289 |
|  | *2670112204051 |  | Placi din laminat (material beneficiar) |  | m2 | 23,257 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 23,257 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din pvc |  | m | 19,934 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,658 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.19.3. Glafuri |  |  |  |
| 315 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 3,67 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,110 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,183 |
| 316 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 3,67 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,651 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,367 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 3,871 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,004 |
| 317 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 3,67 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,110 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,183 |
| 318 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 3,67 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,018 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,468 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,220 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,835 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,183 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.19.4. Timplarie |  |  |  |
| 319 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,87 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,610 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,217 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,026 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 0,870 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,348 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,960 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,009 |
| 320 | IzI21B aplicativ |  | Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) |  | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,196 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |
|  | 2710403642419 |  | Pelicula Oracal |  | m2 | 1,442 |
| 321 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 3,39 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,678 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,034 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 3,390 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,542 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,780 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,390 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Bucataria |  |  |
|  |  |  | 1.20. WC |  |  |  |
|  |  |  | 1.20.1. Pereti |  |  |  |
| 322 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  | m2 | 2,87 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,788 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,029 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,172 |
| 323 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 24,58 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,950 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,687 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,229 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,246 |
| 324 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 73,59 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 58,872 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 58,872 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,221 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,104 |
| 325 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) |  | m2 | 98,17 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,945 |
|  | 24165861053031 |  | Betonocontact |  | kg | 14,726 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,909 |
| 326 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 98,17 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 137,438 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,451 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 030,785 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,945 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,687 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,356 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,393 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,785 |
| 327 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 98,17 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,945 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 14,726 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,909 |
| 328 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), tipul si modelul placilor se aproba cu Beneficiarul |  | m2 | 98,17 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 161,981 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 101,135 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 366,861 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 46,601 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 983,034 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,198 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,178 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,982 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.20.2. Pardosea |  |  |  |
| 329 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 17,21 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,712 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,712 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,861 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,861 |
| 330 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 17,21 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,027 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 264,630 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,557 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,069 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,723 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,172 |
| 331 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 17,21 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 38,723 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,303 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 17,726 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 69,701 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 5,163 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 344,200 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 15,489 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,774 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,207 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.20.3. Tavan |  |  |  |
| 332 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane |  | m2 | 18,19 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,183 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,728 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,910 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,182 |
| 333 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 18,19 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,546 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,728 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,910 |
| 334 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 18,19 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 8,186 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,819 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 19,189 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,018 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,018 |
| 335 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 18,19 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,546 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,728 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,910 |
| 336 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 18,19 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,005 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 7,276 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,091 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,095 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,910 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,036 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.20.4. Timplarii |  |  |  |
| 337 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din PVC (usi) |  | m2 | 8,39 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,762 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,762 |
| 338 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 8,39 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 6,125 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,671 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 8,390 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 33,560 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,195 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,468 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,034 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 8,390 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,168 |
| 339 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete despartitor din PVC pentru divizarea zonei de pisuar) |  | m2 | 1,48 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,125 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,059 |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 1,480 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,920 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,237 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,083 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,592 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,888 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,030 |
| 340 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella |  | m2 | 2,17 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,434 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,302 |
|  | 28121063084321 |  | Jaluzele (storuri) tip rulou |  | m2 | 2,170 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,347 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 4,340 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 2,170 |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |
|  |  |  | 1.20.5. Instalatii sanitare |  |  |  |
| 341 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |
| 342 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |
| 343 | RpSC09A |  | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,820 |
| 344 | RpIB11B aplicativ |  | Demontari radiatoarelelor tip panou |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,120 |
| 345 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,800 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 2,060 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 2,040 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,040 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 2,060 |
| 346 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 4,000 |
| 347 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,200 |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,040 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,030 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,030 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,030 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,030 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,030 |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  | buc | 1,030 |
|  | 2521216717010 |  | Teava din material plastic cu dn=110 mm |  | m | 0,515 |
| 348 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (doar manopera si armaturile de fixare inclusiv robinetii, vas de closet rezultat din demontare) |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,400 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 2,060 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 2,060 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,060 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 2,060 |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  | buc | 2,060 |
|  | 2521216717010 |  | Teava din material plastic cu dn=110 mm |  | m | 1,030 |
| 349 | RpSC26A |  | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,050 |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  | buc | 1,030 |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  | buc | 1,020 |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  | buc | 1,020 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 0,612 |
| 350 | RpSC26A |  | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (doar manopera si armaturile de fixare inclusiv robinetii, pisuar rezultat din demontare) |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,050 |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  | buc | 1,020 |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  | buc | 1,020 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 0,612 |
| 351 | RpIB10D |  | Montarea radiatoarelor din bimetal 500x80x80 mm (8 sectii) inclusiv suportul de perete si kitul de montaj |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,520 |
|  | 282211571000011 |  | Radiator bimetal 500x80x80 mmm (8 sectii) |  | buc | 1,010 |
|  | 2875276305103 |  | Consola de incastrare |  | buc | 3,030 |
|  | 2721204110010 |  | Reductie |  | buc | 3,030 |
|  | 2875274123587 |  | Dop Dn=1 " |  | buc | 1,010 |
|  | 2875277335819 |  | Purjor radiator 3/8" |  | buc | 1,010 |
|  | 2513736604391 |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  | buc | 4,040 |
| 352 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,180 |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,024 |
| 353 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,180 |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,024 |
| 354 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm (k=1,3 la fitinguri) |  | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,500 |
|  | 25212167100001 |  | Teava PP-R 20,0x3,4 mm |  | m | 13,390 |
| 355 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 10,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,600 |
| 356 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC |  | m | 10,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,500 |
|  | 25212167201602 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm |  | m | 10,300 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,040 |
|  |  |  |  | Total Instalatii sanitare |  |  |
|  |  |  |  | Total WC |  |  |
|  |  |  | 1.21. Holul central |  |  |  |
|  |  |  | 1.21.1. Pereti |  |  |  |
| 357 | CK07B aplicativ |  | Demontarea braului vechi din MDF la pereti (numai manopera, K man = 0.3) |  | m | 98,80 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,371 |
| 358 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 307,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,213 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 46,065 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 15,355 |
| 359 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 307,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 168,905 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 122,840 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 18,426 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 153,550 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 15,355 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,614 |
| 360 | CK07B |  | Baghete din lemn montate la usi din fisii melaminate |  | m | 98,80 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,904 |
|  | 20102129460001 |  | Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime |  | m | 103,740 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,482 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 14,820 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,988 |
| 361 | CK07B |  | Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC |  | m | 98,80 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,904 |
|  | 20102129460001 |  | Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime |  | m | 103,740 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,482 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 14,820 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,988 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.21.2. Pardosea |  |  |  |
| 362 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 150,83 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 35,294 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 2 319,237 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 13,643 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,606 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 6,335 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,508 |
| 363 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 150,83 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 339,368 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,708 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 155,355 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 610,861 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 45,249 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 3 016,600 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 135,747 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,787 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,810 |
| 364 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 98,80 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 39,520 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,880 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 105,815 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 36,309 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 622,440 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 10,374 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 29,640 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 4,940 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,099 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.21.3. Timplarie |  |  |  |
| 365 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din PVC (usi) |  | m2 | 8,43 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,770 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,770 |
| 366 | CK21A |  | Usa din sticla securizata de 10 mm ESG batanta cu ornament tip mat pe mijlocul usii, profil perimetral din aluminiu tip KP-30 inclusiv pivot superior supralumina/panou fix, balama superioara, balama hidraulica, lacat podea, contraplaca pentru lacat, maner tubular, inclusiv placa pentru prinderea sistemului de control acces |  | m2 | 8,43 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 7,165 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,843 |
|  | 281210630605011 |  | Usi din sticla securizata cu profil din aluminiu inclusiv sistema de prindere a control acces-ului |  | m2 | 8,430 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 33,720 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,215 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,475 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,058 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 8,430 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,169 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Holul central |  |  |
|  |  |  | 1.22. Scara |  |  |  |
|  |  |  | 1.22.1. Pereti |  |  |  |
| 367 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 181,15 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 21,738 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,172 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 9,058 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,812 |
| 368 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 181,15 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,434 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 27,172 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,058 |
| 369 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 181,15 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 221,003 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 293,411 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,725 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 14,311 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,898 |
| 370 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 181,15 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,434 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 27,172 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,058 |
| 371 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 181,15 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 81,517 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,115 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 191,095 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,181 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,181 |
| 372 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 181,15 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,434 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 27,172 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,058 |
| 373 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 154,59 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 85,025 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 61,836 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,275 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 77,295 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 7,730 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,309 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.22.2. Tavan |  |  |  |
| 374 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 | 44,55 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,346 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,682 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,228 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,446 |
| 375 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  | m2 | 15,67 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 28,754 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 16,536 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 14,473 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 34,646 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 37,009 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 11,929 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 4,268 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,378 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 25,985 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 254,966 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,072 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,744 |
| 376 | CK18C |  | Coltare din aluminiu |  | m | 28,50 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,410 |
|  | 27431235490252 |  | Coltar din aluminiu |  | m | 29,925 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,713 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,029 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 171,000 |
| 377 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 44,55 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,336 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,682 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,228 |
| 378 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 44,55 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 68,162 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 318,087 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,178 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,519 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,869 |
| 379 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 44,55 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,336 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,682 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,228 |
| 380 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 44,55 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 20,047 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,455 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 46,996 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,045 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,045 |
| 381 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 60,22 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,807 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,033 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,011 |
| 382 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 60,22 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,121 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 24,088 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,613 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 30,110 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,011 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,120 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.22.3. Pardosea |  |  |  |
| 383 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare (Betonocontact) |  | m2 | 71,34 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,140 |
|  | 24165861053031 |  | Betonocontact |  | kg | 10,701 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,567 |
| 384 | RpCL20A |  | Repararea contratreptelor |  | m | 47,19 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 10,854 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,854 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 23,595 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,047 |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  | kg | 0,944 |
|  | 1412127335258 |  | Piatra de mozaic (praf de piatra) |  | kg | 33,033 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,472 |
| 385 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 62,48 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 14,620 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 960,724 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 5,651 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,251 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,624 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,625 |
| 386 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta 9 mm |  | m2 | 71,34 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 275,016 |
|  | 26701122020521 |  | Gresie portelanata antiderapanta 9 mm |  | m2 | 72,767 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 413,772 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 10,701 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 14,268 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,427 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,357 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 24,470 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,568 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,514 |
| 387 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 58,72 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 23,488 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,872 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 62,889 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 21,580 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 369,936 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 6,166 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 17,616 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 2,936 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,059 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.22.4. Restaurarea balustradei metalice cu mina din lemn |  |  |  |
| 388 | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite |  | m2 | 2,25 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,812 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,810 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,270 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,045 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,125 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,113 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,450 |
| 389 | IzD01A |  | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (carcasa metalica a balustradei) |  | t | 0,15 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,165 |
| 390 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,15 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,966 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 1,170 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,585 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,083 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,292 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,146 |
|  |  |  |  | Total Restaurarea balustradei metalice cu mina din lemn |  |  |
|  |  |  | 1.22.5. Timplarie |  |  |  |
| 391 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 4,80 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 8,880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,144 |
|  | 2030127329586 |  | Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara) |  | m2 | 4,800 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,920 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,005 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 38,400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,048 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara |  |  |
|  |  |  | 1.23. Server |  |  |  |
|  |  |  | 1.23.1. Timplarie |  |  |  |
| 392 | CK32B |  | Roleta mecanica din aluminiu montata la interior pe geam din PVC |  | m2 | 3,61 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,722 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,166 |
|  | 28121063084322 |  | Roleta din aluminiu mecanica |  | m2 | 3,610 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,578 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,220 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 3,610 |
| 393 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 3,83 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,796 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,306 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,830 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 15,320 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,915 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,670 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,298 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,830 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,077 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | Total Server |  |  |
|  |  |  | 1.24. Lucrari de reparatie exterioara |  |  |  |
| 394 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 |  | m | 5,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,750 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 5,355 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 2,550 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 1,275 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 2,550 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 1,275 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 1,275 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,075 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie exterioara |  |  |
|  |  |  | 1.25. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie |  |  |  |
| 395 | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 34,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 36,828 |
| 396 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 34,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 15,345 |
| 397 | TsI50B10 |  | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  | t | 34,10 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 10,844 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 398 | pret de piata |  | Panou din sticla organica transparenta 1,0 m in diametru grosimea 8 mm, montat pe perete cu distantiere ,,Logo Beneficiar,, inclusiv montarea |  | set | 1,00 |
|  | 87541 |  | Panou din sticla organica 1,0 m in diametru grosimea 8 mm, transparent, montat pe perete cu distantiere ,,Logo Beneficiar,, |  | set | 1,000 |
| 399 | pret de piata |  | Panou din sticla organica transparenta 1,5 m in diametru grosimea 8 mm, montat pe perete cu distantiere ,,Logo Beneficiar,, inclusiv montarea |  | set | 1,00 |
|  | 87542 |  | Panou din sticla organica 1,5 m in diametru grosimea 8 mm, transparent, montat pe perete cu distantiere ,,Logo Beneficiar,, |  | set | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |