Anexa nr. 1

|  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buffer, Reference Standard, pH 10.01±0.02 pH la 25°C | L | 0,5 | Bufer standard de referință, pH 10.01 ± 0.02 la 25°C cu volumul de 0,5 L. Cu certificate de calitate de la producător pe lot. Cu termen de valabilitate minim 12 luni. |
|  | 82897 Vitamin B12 Assay Medium | flac | 100 | Aspect: Fluid cu aspect limpede și incolor pâna la slab gălbui, fără precipitat si particule vizibile. • Testarea sterilității preparatelor farmaceutice • Ph. Eur. 2.6.1 Ambalaj: flacoane de 300 ml cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate |
|  | R2A Medium | kg | 0,5 | Lighid vîscos,non-ionic,utilizat in mediile de cultura microbiologice. . Certificat de conformitate,termin de valabilitate min.2 ani |
|  | Soya bean Lecithin | g | 100 | Conform Ph Eur.2.6.12, cu N 1196400 și N CAS 8030-76-0 Certificat de conformitate. |
|  | Izopropryl Myristate 98% | l | 1 | Conform Ph Eur. 2.6.1 ;2.6.13; 2.6.12; Certificat de conformitate |
|  | 0,5M MgSO4 in 1,0M tris buffer solution(tris {hydroxymethil} aminomethane), endotoxin, free -1 cutie (6 flacoane) | flac | 6 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14 în cutii sterile, apirogene, sigilate, analog tip: Top-Line Filter-Tips, pentru micropipeta marca BRAND. Cu certificate de calitate pe lot |
|  | 0,25M Tris base solution( tris {hydroxymethil} aminomethane, endotoxin, free | flac | 6 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14 în cutii sterile, apirogene, sigilate, analog tip: Top-Line Filter-Tips, pentru micropipeta marca BRAND. Cu certificate de calitate pe lot |
|  | Eprubete apirogene,10 mm in diametru | buc | 3000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
|  | Eprubete apirogene,13 mm in diametru | buc | 3000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene. Certificat de calitate pe lot |
|  | Bifidobacterium bifidum ATCC 15696 | buc | 2 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
|  | Plăci cu sabouraud dexrtrose agar IRR(SDA) cu neutralizatori, gata de utilizare | Set (100 plăci | 1 | Conform Ph.Eur. pct 2.6.1, 2.6.12, pct.2.6.13 Plăcile de contact iradiate pentru utilizarea și pentru monitorizarea suprafeței și a personalului Mediul conține un amestec de peptone combinate cu piruvat de sodiu, pentru a permite dezvoltarea optimă a microorganismelor întâlnite în mediul farmaceutic. Mediul trebue să conțină, 4 agenți de neutralizare pentru inactivarea dezinfectanților reziduali, prezenți pe suprafețele care urmează să fie testate, • combinația de lecitină, polisorbat 80 și L-histidină și tiosulfatul de sodiu, Plăci cu diametru de 90mm sau 55mm Plăcile cu mediul să fie împachetate în ambalj triplu și iradiat cite 10 plăci. Cu certificate de calitate Termenul valabil minim 6-8luni |
|  | Soluție dezinfectanta pentru dezinfecția si curățirea suprafețelor | L | 10 | În containere de 1l. Concentrat. Termen minim de valabilitate 4 ani. Cu termen de valabilitate a solutiei de lucru 30 zile .Certificat de conformitate, fără aldehide și fenoli pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor din laborator,cu eficiență microbiană extinsă. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Certificat de conformitate |
|  | Psipete (pipete Pasteur) 5ml | bic | 2000 | De 5ml,sterile,de unica folosnta,ambalate individual Certificat de conformitate |
|  | Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi | buc | 1000 | Dimensiuna unei pungi aproximativ 250mmx 400mm; Banda adeziva fara ajutorul aparatelor profesionale de sigilare, - Rezistenta la explozie - Transparente - continutul pungilor este vizibil, - Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta; Dotate cu martor de sterilizare - culoarea se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes; Cerneala speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina materialul sterilizat. Prevazute pentru sterilizarea cu aburi. Cu certificate de conformitate |
|  | Halate de unică folosința | buc | 100 | Halate de unică folosință medicale mărimea XL, material nețesut, manjetă elactică, 25gsm, 115x140 cm Certificat de conformitate |
|  | Bonete de unică folosință | buc | 1500 | Boneta medicala cu dublu elastic marimea 21” , PP 12 g/mp2, material netesut. Cu certificat de conformitate pe lot. |
|  | Tampoane getabile, sterile în ambalaj individual | buc | 500 | sterile, fiecare în ambalaj individual, cu tijă de lemn, din PS de unică folosință . Certificat de conformitate |
|  | Filtre pentru sterilizarea soluțiilor | buc | 10 | Capacitatea filtrului de 500ml, membrana de filtrare tip PES(Polietersulfonă) cu imensiunea porilor: 0,8 μm + 0,2 μm. Sterile. Autoclavabile la max.134°C. Împachetare individuală sterilă. Cerificat de calitate |
|  | Tifon medical | m | 150 | Tifon medical nesteril,90cmx5m ambalate individual. Certificat de calitate. |
|  | Colba gradate din sticla cu capac filetat din plastic vol.5000 ml | buc | 1 | Autoclavabila până la 140°C, din sticlă borosilicată Cu certificate de calitate |
|  | Colbă conică de 100ml cu gâtul larg cu fund plat | buc | 40 | Sticlă termorezistentă la 180°C, din sticlă borosilicată cu certificate de calitate V100ml Cu certificate de calitate |
|  | Botosei/bahile | 10 pachete (1000buc) | 3000 | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate |
|  | Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre | buc | 100 | Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre, dimensiuni 100*16 mm compatibile cu Densitometru Biosan DEN-1B Certificat de conformitate |
|  | Eprubete din sticlă cu dop filetat autoclavabil, | buc | 100 | Eprubete nesterile din sticlă neutră prevăzute cu capac filetat autoclavabile la 121°C și 132°C, Ø-16mm, H-160mm. Certificat de calitate |
|  | Pipete de unică folosință serologice 1ml | buc | 3000 | Pipete de unică folosință serologic sterile ambulate individual .Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 9372 | fiole | 50 | Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aer (etuve) la t° 180. Concentrația sporilor în fiola 10^6 Cu certificate de calitate |
|  | Dezinfectant steril | L | 10 | STERIL p/u clasa de curatenie A În containere de 1 l. Cu substanțe active aminele și guanidine. Pentru dezinfecția suprafețelor din laborator. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Termen minim de valabilitate 24 luni. Certificat de conformitate |
|  | Soluție dezinfectantă pentru curățarea și dezinfecția autoclavelor | L | 5 | Cu certificat de conformitate. |
|  | Gel pentru dezinfectarea și spălarea mâinilor de 1L cu pulverizator din plastic fiecare | buc | 10 | Cu certificat de conformitate. |
|  | Filtru de aer clasa G4(428x428x290) | buc | 10 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 1 cu dimensiunile de 428x428x290. Cu certificat de calitate |
|  | Filtru de aer clasa G4 (428x489x290 | bic | 6 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 2 cu dimensiunile de (428x489x290) . Cu certificat de calitate |
|  | Filtru de aer clasa F7(428x428x290) | buc | 10 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 1 cu dimensiunile de (428x489x290) . Cu certificat de calitate |
|  | Filtru de aer clasa F7 (428x489x290) | buc | 6 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 2 cu dimensiunile de (428x489x290) Cu certificat de calitate |
|  | Suport pentru pipete cu 4 rafturi | buc | 2 | Suport pentru pipete cu 4 rafturi desingul unghular din acrilcu dmensiunile 209x90x400mm Cu certificate de calitate |
|  | Mojare din sticla | buc | 10 | Diametru 120mm,inaltimea 80mm,grosimea sticlei 5mm rezistentă la 180°,volumul 400ml. Cu certificat de calitate |
|  | Lavete | buc | 30 | Lavete microfibra , ideale pentru o curatare eficienta. Pot fi spalate la temperaturi de pana la 95 °C |
|  | Linguri din inox | buc | 2 | Linguri din inox, material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune, L= 300mm. Cu certificat de calitate. |
|  | Spatula din inox | buc | 6 | Spatulă cu lingură din inox, material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune, lung. 200mm. Lingura curbată la un capăt și spatulă plată la celălalt capăt. Cu certificat de calitate. |
|  | Stativ din inox penru eprubete | buc | 6 | Stativ din inox ( material inoxidabil) rezistent la substanțe chimice și la coroziune. 220x85mm, H 70mm, godeu 17mm pentru 40 eprubete Cu certificat de calitate |
|  | Stativ din plastic pentru eprubete | buc | 20 | Stativ din plastic pentru eprubete de 16 mm x 160 mm cu 10 locuri. Cu certificat de calitate |
|  | Pahare de inox 1000ml | buc | 1 | Material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune Cu certificat de calitate |
|  | Pahare berzelius de inox 500ml | buc | 5 | Material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune Cu certificat de calitate |
|  | Tave de inox berzelius | buc | 6 | Diametru 200x300mm,inaltimea 20mm.Material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune Cu certificat de calitate |
|  | Găleată de inox 10L | buc | 2 | Material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune Cu certificat de calitate |
|  | Kit pentru dozarea heparinei | kit | 2 | Un set de reactivi pentru determinarea activității heparinei cu greutate moleculară mică Proiectat pentru determinarea cantitativă a activității anti-Xa și anti-IIa în medicamente și substanțe cu heparină cu greutate moleculară mică (HBPM) folosind substraturi cromogene. Kitul pentru a fi aplicată metoda este necesar să fie procurat de la un producător și să includă companentele (Standard de lucru; Solutie tampon; Bovine albumin; antritrombin III; thrombin uman; Factor Xa chromogenic substrate; Factor X Activated (Xa) from bovine plasma; Factor IIa chromogenic substrate) enumerate cu stecificația respectiva descrisa pentru fiecare substrat Un set minim pentru 50 teste. Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate a. Bovine Albumin Serum, 2 flacoane 5 gr/ flacon CAS Nr. 9048-46-8 Pharmaceutical Intermediates nr. 1002300 Conținând aproximativ 96% din proteine Pulbere de culoare albă până la galben-maroniu deschis. Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate b. Antithrombin III, 3 flacoane 1 mg/ flacon Nr din farmacopee 1007800 Heparin cofactor, Factor Xa inhibitor Activitatea trombinei este măsurată folosind tosil-Gly-Pro-Arg-pNA 500 uM ca substrat în Tris-HCI 100 mM la 25 ° C, pH 8,2. CAS Nr. 90170-80-2. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate c. Thrombin, human, 2 flacoane 20 unit/ ambalaj Liofilizat, ~ 120 unități / mg proteină (la 25 ° C cu Chromozym TH ca substrat.), pH: 8.2-9.0, Soluția reconstituită conține EDTA 20 mM. CAS Nr. 9002-04-4 Pharmaceutical Intermediates nr. 1090100. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate d. Factor Xa chromogenic substrate, 2 flacoane 25 mg/flacon, formula chimică: CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur 2.7.5. Cu certificat de calitate e. Factor X Activated (Xa) from bovine plasma, 2 flacoane 50 μg/ flacon activitate specifică ≥50 units/mg protein. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. Cu certificat de calitate f. Factor IIa chromogenic substrate, 2 flacoane 25 mg/flacon, formula chimică: H-D-Phe-Pip-Arg-pNA.2HCl. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate g. Standard de lucru LMWH Heparin sodium reference standard BRP, 2 flacoane Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate h..Tris(hydroxymethyl)aminomethane-EDTA buffer solution pH 8.4, 2 flacoane Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate i. Soluție tampon concentrată (Tris- saline buffer concentrate), 2 flacoane Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate |
|  | Plăci de microtitrare 96 godeuri U cu baza plată sterile | buc | 1000 | Plăci de microtitrare din polistiren de calitate sterile 96 godeuri U cu baza plată,volum maxim godeu 345µl de unică folosință Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate |
|  | Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic,V 1,5ml | buc | 1000 | Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate |
|  | Teu din inox reglabil | buc | 2 | Teu din inox, reglabilă, cu posibilitatea de a fi autoclavată |
|  | Ochelari transparenși de protecție panoramici autoclavabili | buc | 5 | Policarbonat întărit, anti-zgâriere și lentile corecte optic Bandă pentru cap fără latex nescămoșabilă Testați să reziste la autoclavare cu o durată de 30 de minute la 121 °C/250 °F Pot fi purtați peste ochelarii de vedere Disponibil cu orificii de ventilare superioare și/sau inferioare |
|  | Role de casă Termo | buc | 20 | Role de casă Termo pentru printerul echipamentelor 15x18mm |
|  | Role de casă Termo | buc | 20 | Role de casă Termo pentru printerul echipamentelor 15x18mm |
|  | Convertitor de fregvență 18kw puterea 380v | buc | 1 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 1,2 |

Conducătorul grupului de lucru:           ____________________                          Dragoș GUȚU