|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1607674643989 din 18 dec 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: servicii de întreținere a instalațiilor de ascensor în a. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Servicii |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de întreținere a instalațiilor de ascensor în a. 2021 | Ascensor de tip AP-500-1.0; Nr. de înregistrare 6729; Anul fabricării/instalării 1987/1993; 1. Asigurarea funcționării la parametrii nominali a ascensoarelor în conformitate cu performanțele definite de producător și cu Prescripțiile tehnice în vigoare 2. Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de: -Revizie tehnica RT (o data în 15 zile); -Revizie tehnică generală semestrială (o data în 6 luni); -Revizie generala anuala (o data în 12 luni); -Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționarii defectuoase a ascensorului; -Dispecerat permanent. |  |  | Standard în vigoare |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________