# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Produselor oftalmologice etapa II pentru anul 2020

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea poziției | Canti-tatea | U/ M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| 1 | Lot 1. Vîrfuri și manșoane pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder |  |  | 35 | buc |  | 70041,65 |
| 1.1 | 33100000-1 | Lot 1.1. Vîrf pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder | Vîrf pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder | 5 | buc | Vîrf pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder, resterilizabil, de multipla utilizare, pentru incizia de 2,2mm |  |
| 1.2 | 33100000-1 | Lot 1.2. Manșon pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder | Manșon pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder | 30 | buc | Manson pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder, pentru incizia 2,2mm |  |
| 2 | 33100000-1 | Lot 2. Tub de silicon | Tub de silicon | 10 | buc | Tub de silicon pentru conjunctivorinostomie Ø 4,0 mm, steril | 2308,30 |
| 3 | 33100000-1 | Lot 3. Tub silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub silicon pentru fixarea benzii de silicon | 10 | buc | Tub silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve) diametru 2,0x0.75mm, steril | 1866,70 |
| 4 | 33100000-1 | Lot 4. Implant orbital din silicon | Implant orbital din silicon | 6 | buc | Implant orbital din silicon de diferite diameter 18-22 mm, steril | 13999,98 |
| 5 | 33100000-1 | Lot 5. Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru capsula anterioara | 150 | buc | Vopsea pentru capsula anterioara RHEH – ID, Briliant | 4999,50 |
| 6 | 33100000-1 | Lot 6. Viscoelastic | Viscoelastic | 1500 | buc | Hydroxypropyl methylcellulose ophthalmic solution USP, Seringa 2ml cu canula inclusa | 60750,00 |
| 7 | 33100000-1 | Lot 7. Inel intracapsular steril | Inel intracapsular steril | 10 | buc | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetalcrilat dimensiuni: 10/11 mm | 1500,00 |
| 8 | 33100000-1 | Lot 8. Inel intracapsular steril | Inel intracapsular steril | 10 | buc | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetalcrilat dimensiuni: 12/13 mm | 1500,00 |
| 9 | 33100000-1 | Lot 9. Cuţit de unica folosinta pentru interventii microchirurgicale | Cuţit de unica folosinta pentru interventii microchirurgicale | 200 | buc | Cuțit de unica folosinta pentru interventii microchirurgicale: unghiul 450, satinat, drept cu mâner complet oțel inoxidabil, steril | 13334,00 |
| 10 | 33100000-1 | Lot 10. Cutit oftalmic | Cutit oftalmic | 200 | buc | Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 2.2 mm cu tăiş lateral Tip MSL. N6, steril | 25000,00 |
| 11 | 33100000-1 | Lot 11. Cutit oftalmic | Cutit oftalmic | 200 | buc | Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 2.6 mm cu tăiş lateral Tip MSL. N6, steril | 25000,00 |
| 12 | 33100000-1 | Lot 12. Cutit oftalmic | Cutit oftalmic | 24 | buc | Cutit oftalmic model crescent, pentru chirurgia globului ocular 2,6 mm. MCU 26. N6, steril | 3000,00 |
| 13 | 33100000-1 | Lot 13. Cutit oftalmic | Cutit oftalmic | 400 | buc | Cutit oftalmic, steril, model V-Lance, pentru chirurgia globului ocular cu miner drept complet tip MVR 20G N6 | 30000,00 |
| 14 | 33100000-1 | Lot 14. Ulei de silicon | Ulei de silicon | 30 | buc | Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), flacon steril 10 ml | 32499,90 |
| 15 | 33100000-1 | Lot 15. Benda oftalmica imbibata cu fluoresceina | Benda oftalmica imbibata cu fluoresceina | 1000 | buc | Benda oftalmica imbibata cu fluoresceina | 1670,00 |
| 16 | 33100000-1 | Lot 16. Pansament ocular | Pansament ocular | 4000 | buc | Pansament ocular adeziv steril, dimensiunile 6,5x9,5 | 10000,00 |
| 17 | 33100000-1 | Lot 17. Lentil de contact terapeutica | Lentil de contact terapeutica | 40 | buc | Lentil de contact terapeutica, silicon hydrogel, dimetrul 12-14mm , purtare continua (1-2 luni) | 3500,00 |
| 18 | 33100000-1 | Lot 18. Cristalin artificial foldabil | Cristalin artificial foldabil | 300 | buc | Pe suport, LIO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic 0ptica=6,0 mm, BiConvex, haptica=12,5 mm, tip S, Constanta A: 118,2, Gama dioptrică: +l,0D +40,0D cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul, cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Daca se va înainta o oferta pentru un produs nou sau produs cu care medicii din cadrul IMSP SCR „Timofei Mosneaga” nu l-au utilizat anterior se va solicita Studii randomizate efectuate în societatea europeana, care va fi prezentat în termen de 72 de ore de la solicitare. | 212499,00 |
| 19 | 33100000-1 | Lot 19. Cristalin artificial dur | Cristalin artificial dur | 130 | buc | Cristalin artificial camera posterioara, PMMA, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrica: +5,0D → +30,0D, cu pasul 0,5D, cu 2 găuri în haptică pentru fixație sclerală. (Constanta A – 118,2), steril. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Daca se va înainta o oferta pentru un produs nou sau produs cu care medicii din cadrul IMSP SCR „Timofei Mosneaga” nu l-au utilizat anterior se va solicita Studii randomizate efectuate în societatea europeana, care va fi prezentat în termen de 72 de ore de la solicitare. | 32500,00 |
| 20 | 33100000-1 | Lot 20. Cristalin artificial foldabil cu 4 puncte de fixare | Cristalin artificial foldabil cu 4 puncte de fixare | 500 | buc | Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, A -constanta 118.5, Gama dioptrică -+0,0D....+ 30,0D. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.7mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Daca se va înainta o oferta pentru un produs nou sau produs cu care medicii din cadrul IMSP SCR „Timofei Mosneaga” nu l-au utilizat anterior se va solicita Studii randomizate efectuate în societatea europeana, care va fi prezentat în termen de 72 de ore de la solicitare. | 395835,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)   Pentru un singur lot;

2)   Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 zile de solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2020.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 09.10.2018 Ministerul Finanțelor confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante; | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică (F4.1) | Specificaţii tehnice (F4.1) Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 5 | Formularul ofertei (F3.1) | Formularul ofertei (F.3.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 6 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, adresa juridică, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Licența de activitate (în cazul în care activitatea se supune licențierii)/ Autorizația de funcționare/Alt document permisiv | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 9 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnatura electronica. *Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite – valabil, copie confirmata prin semnatura electronica. *Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat; | Obligatoriu |
| 10 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 11 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 24 luni. Totodata, operatorul economic cu jumătate de an, înainte de a expira termenul de valabilitate a consumabilelor, în mod obligatoriu va substitui cu alte consumabile corespunzătoare cu termen de valabilitate mai mare. | Obligatoriu |
| 12 | Daca se va înainta o oferta pentru un produs nou sau produs cu care medicii din cadrul IMSP SCR „Timofei Mosneaga” nu l-au utilizat anterior se va solicita Studii randomizate efectuate în societatea europeana | Copiile confirmate prin semnătura electronică | Obligatoriu În termen de 72 de ore de la solicitare |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot; |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de pînă la 30 de zile de la solicitare; |  |
| Termen și modalitate de achitare |  | Prin transfer, în termen de 30 zile, de la data prezentării facturii; |  |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile de la solicitare (nu mai puţin de trei ale produselor oferite). |  |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă |  | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |

- Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.30 din 29.05.2020.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                                                 Natalia GAIBU