Caiet de sarcini pentru proiectare

Obiectul: Reparaţia capitală și resistematizarea clădirii (blocul A, blocul AI și blocul AII AIII AIV ) din str.Gavrilov, 99a, mun. Comrat, UTA Găgăuziza (denumirea, adresa) Autoritatea contractantă: Inspectoratul General de Carabinieri al MAI situat în mun. Chişinău, str. Ghearghe Asachi 65-A (denumirea, adresa)

Cuprins

A. Dispoziţii generale:

A.1. Descrierea generală: Clădirea administrativă este alcătuită din trei blocuri de bază (blocul A, blocul AI și blocul AII,). Comunicarea între blocurile A și AI este prevăzută prin intermediul galeriei (blocul AIII ), cu regimul de înălțime tip parter și formă drept unghiulară în plan cu dimensiunele generale de 6,10x3,20m. Blocurile de bază (blocul A și  blocul AII ) sunt delimitate de galerii (blocul AIII și blocul AIV) prin rosturi de tasare-deformație.

Blocul A reprezintă o construcție cu regiml de înălțime S+P+E, are o formă apropiată de cea dreptunghiulară în plan cu dimensiunele generale ale laturilor de 22,15x18,55m.

Blocul AI reprezintă o construcție cu regimul de înălțime S+P+E parțial, are forma în plan alcătuită din două dreptrunghiuri alipite cu dimensiunile  generale ale laturilor de 27,45x7,55 și respectiv, de 21,60x7,40 m.

Blocul AII reprezintă o construcție cu regimul de înălțime S+P+E, are forma în plan cu dimensiunile  generale ale laturilor de 22,15x18,55 m.

Construcția а fost executată in anii nouăzeci ai secolului trecut (dat în exploatare

1994) cu destinație de Grădiniță pentru copii.

Cladirea administrativă cu nr. cadastral 9601220227.01(lit. А) este edificată

dupa proiectul-tip de execulie pentru grădinițe de copii соnfоrm seriei tip 1З5.

A.2. Informaţii şi proiectare

Proiectul se va elabora în baza raportului de expertiză nr.9452 -09-19/T, privind starea tehnică a imobilului situat str.Gavrilov, 99a, mun. Comrat, UTA Găgăuziza.

Se solicită:

1. Reparația capitală a acoperişului în patru pante cu dimensiunele descrise mai sus  acoperite cu ţiglă metalică cu densitatea nu mai mic de 0,5 mm.

2. Reparaţia capitală a faţadelor  exterioare existente .

3. Reparaţia capitală și resistematizarea încăperilor.

4.Reparaţia capitală a reţelelor inginereşti exterioare şi interioare (canalizare,apeduct, electricitate, ventilare, etc .).

5. Curenţi slabi (telefonie, reţea de calculatoare, semnalizare, supravegherea video, etc.).

6. Amenajarea teritoriului.

7. De prevăzut construcția din panouri „SANDWICI” panel boxe pentru auto speciale dotate cu rețelele inginerești pentru buna funcționare.inclusiv și amenajarea parc auto de construcție ușoară (numărul de boxe se v-a concreteza la fața locului ).

8. Actualizarea proiectului existent și reutilarea cazangeriei existente conform actelor normative actuale.

9. Se va acorda o atentie deosebita fenomenelor legate de acumularea apelor, luându-în calcul amenajarea scurgerii acestora.

10.Demolarea construcțiilor provizorii

Temeiuri legale.

- Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;

- Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

- Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii în construcţii;

- normative şi standarde metodico-organizatorice.

Grafic de îndeplinire a sarcinilor. Termenul de elaborare a proiectului nu va depăşi patru luni (zile calendaristice), de la semnarea şi înregistrarea contractului de achiziţii în modul stabilit.

Odată cu înaintarea propunerii sale, Proiectantul, va prezenta graficul de execuţie a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare cum ar fi:

- planuri cu ridicări topografice, geodezie;

- documentaţii avize;

- proiect tehnic;

- coordonarea documentaţiei de proiect cu instituţiile stabilite prin lege.

Generalităţi. Trasările şi măsurările edificiilor necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect se vor efectua/ridica de comun cu reprezentanții autorității contractante.

Trasarea geodezică (topogragia) și investigația geologică a solului. Trasarea geodezică (topogragia) și investigația geologică a solului (construcția boxelor pentru autospeciale) se vor obține/executa obligatoriu de către Proiectant, fiind elaborate de specialiști atestați în domeniu.

Parametrii de calcul al elementelor constructive. Parametrii de calcul al elementelor constructive se vor elabora conform calculelor şi descrierilor din raportul de expertiză nr.9452 -09-19/T, privind starea tehnică a imobilului din str.Gavrilov, 99, mun. Comrat, UTA Găgăuziza .

Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor. Se precizează cu reprezentanții autorității contractante amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor. Se va preciza cu reprezentanții autorității contractante echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, eluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.

Asocieri de specialişti. Asocierile de specialişti vor trebui să probeze capacitatea de a întocmi studiile licitate prin:

- componenţa echipei în domeniile, arhitectură, inginerie a construcţiilor şi efectuarea lucrărilor de proiectare, să fie doar pe baza autorizaţiei obţinute pentru fiecare obiect în parte având experienţa în domenii de cel puţin 5 ani de activitate.

Condiţii către ofertant. Proiectantul v-a prezenta în mod obligatoriu următoarele acte:

- calificarea şi experienţa în proiectare a construcţiilor ale specialiştilor atestaţi, propuşi în vederea executării contractului;

- informaţia privind costul total al serviciilor de proiectare efectuate pentru fiecare în ultimii trei ani;

- volumul serviciilor de proiectare anuale;

- experienţa de prestare a serviciilor de proiectare de natură similară şi volumul acestora pentru fiecare, în ultimii trei ani, precum şi detaliile despre serviciile de proiectare aflate în derulare sau contractate.

Responsabil de înlăturarea obiecţiilor depistate de către experți tehnici atestați, ca urmare a verificării documentaţiei de proiect şi deviz, este Proiectantul.

Obligaţiunile autorității contractante.

1. Reprezentanții autorității contractante prezintă toate datele iniţiale necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect.

2. Achitarea serviciilor de verificare şi expertizare a documentaţiei de proiect se v-a efectua de către autoritatea contractantă.

3.Verificarea și expertizarea proiectelor se va efectua de către verificatori de proiecte atestați în nume propriu.

Alte condiții obligatorii.

Proiectul de execuție elaborat să fie devizat separat după compartimente a căte patru exemplare și anume:

- Memoriu explicativ;

- Plan general , plan amenajare (PG);

- Plan organizare a construcției(POC);

- Arhitectura (A);

- Rezistența, construcții din beton armat(CBA);

- Rețele de încălzire și Ventilare (ÎV);

- Automatizarea sistemelor de încălzire și ventilare inclusiv și cazangeria;

- Termodinamica cazangeriei (TC);

- Gazificarea rețelelor interioare și exterioare (RGI, RGE);

- Apeduct și canalizare , rețele interioare și exterioare (ACI,ACE);

- Lucrări electrotehnice;

- Echipament electric de forță (EEF);

- Echipament electric și iluminare interioare (EEI);

- Iluminare exterioară (IE);

- Sistemul semnalizare antiincendiu (SSAI);

- Telefonie internet , sistem înțiințare sonoră ( TI, SÎS);

- Documentația de deviz.

NOTĂ:

1. La prezentarea ofertei de către operatorii economici, să fie luat în calcul şi costul coordonărilor documentaţiei de proiect cu instituţiile stabilite prin lege.

2. Coloristica sediului se coordonează cu beneficiarul și Arhitectul șef din mun. Comrat.

3. Autoritatea contractantă recomandă vizitarea obiectului menționat, examinarea în prealabil a materialelor (Rapoarte de expertiză existente, planuri cadastrale etc.), întru întocmirea unei oferte complete din punct de vedere economic și tehnic.

22.05.2020                             Şef al Serviciului dezvoltarea infrastructurii

al Direcției aprovizionare și dotări,

maior                    Tatiana GRACHILO