Dispozitiv: sursă de lumină pentru endoscopie CLV-190, producător Olyumpus

Defecțiunea dispozitivului:

- Sunt prezente corozii pe plăcile electronice

- Conectorul pentru endoscop defect

Lucrări necesare:

Este necesar repararea sursei de lumină pentru endoscopie CLV-190 Olympus, repararea și înlăturarea coroziilor de pe plăcile electronice,  înlocuirea conectorului pentru endoscop.

Cerințe față de ofertant:

Oferirea garanției în urma reparației minim 12 luni. Prezentarea unui raport a acțiunilor îndeplinite asupra dispozitivului și a pieselor care au fost înlocuite.

Șef Departament Inginerie Biomedicală

Palii Valeriu