Retiaua de canalizare la Centrul Orasanescal Tinerilor Naturalisti, situate pe adresa bd. Traian nr. 3 mun. Chisinau	                                                              WinСмета 
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 
Valoarea de deviz  42 695,17 Lei	
Intocmit in preţuri  curente
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	88,3000	52,57	4 641,931	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,6900	52,57	36,274	
 3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1520	52,57	7,991	
 4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,8174	52,57	568,670	
 5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,6065	52,57	137,024	
 6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0434	52,57	2,282	
 7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,4963	52,57	1 655,761	
 8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	52,57	88,843	
 9.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,4944	52,57	183,701	
 10.	9312040019600	Sapator	h-om	13,8470	52,57	727,937	
		Total manopera				8 050,41	
			Materiale:
 1.	1	Насос WILO-Drain MTC 32F 16.15/7 Ex. N=1.2 квт, q= 1.0m3/or, h=16m	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000	
 2.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "КТ-1", "КТ-2"	t	0,0050	1 488,00	7,440	
 3.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "МА-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	12 000,00	12,000	
 4.	1010628	Ulei sicativat combinat "К-3"	t	0,0005	18 000,00	9,000	
 5.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	11,00	33,000	
 6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	18,00	90,000	
 7.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1121	1 151,00	129,027	
 8.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2185	288,00	62,928	
 9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0057	1 300,00	7,410	
 10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	132,00	0,132	
 11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,2675	58,33	1 357,193	
 12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0005	2,55	0,001	
 13.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0110	3 000,00	33,000	
 14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1099	230,00	25,277	
 15.	2320166200676	White spirit	kg	0,0033	27,00	0,090	
 16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0364	24,00	0,874	
 17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0109	32,00	0,349	
 18.	25132066215001	Banda de avertizare	m	70,2000	2,65	186,030	
 19.	2521216700000160	Teava din PVC diametrul de 160 mm SN4	m	6,4260	41,00	263,466	
 20.	2521216701001110	Teava din polietilena d 110	m	3,1059	36,00	111,812	
 21.	2521216710001163	Teava polietilena d 63mm (PE80 SDR 17.6PN6)	m	65,1950	32,50	2 118,837	
 22.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	1,0465	18,00	18,837	
 23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,60	0,608	
 24.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	4,0000	92,00	368,000	
 25.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	355,00	355,000	
 26.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000	410,42	820,840	
 27.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	289,17	289,170	
 28.	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,3468	1 112,00	385,641	
 29.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0651	835,00	54,359	
 30.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0133	12,00	0,160	
 31.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	6,6000	49,50	326,700	
 32.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	725,00	725,000	
 33.	3009133	Vane de otel, 125 mm	buc	1,0000	35,00	35,000	
 34.	5	Masa utilajului	t	1,1200	140,00	156,800	
		Total materiale de construcţii				10 783,97	
			Utilaje de construcţii:
 1.	021102	Macarale 	h-ut	8,1800	188,00	1 537,840	
 2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0798	188,98	15,081	
 3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1300	317,62	41,291	
 4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0399	299,14	11,936	
 5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180	
 6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0345	68,00	2,346	
 7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,6000	27,00	70,200	
 8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0137	321,00	4,398	
 9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8380	183,68	521,284	
 10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7521	210,00	157,941	
 11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0960	210,00	20,160	
 12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0060	137,00	0,822	
 13.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,650	
 14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,1691	188,98	1 354,817	
 15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	56,00	5,040	
 16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,6000	111,13	288,938	
 17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,5876	188,00	298,469	
 18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,7600	230,00	3 394,800	
		Total utilaje de construcţii				7 726,21	

	Total	 Lei			35 579,31	
	Tva	20 %			7 115,86	
	Total deviz:				42 695,17	
Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)