	Proiectulul de executie pentru reparatia retelei electrice interioare a Casei Raionale Cultura Straseni, r-nul Straseni, mun. Straseni, str. Stefan cel Mare si Sfint, 70, 8001 № 02/15.01.2025-IEI/EEF
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  №
Casa Raionala Cultura Straseni. Iluminat Electric Interior/Echipament Electric de Forta (marca IEI/EEF)
(denumirea lucrări)

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate conform datelor din
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii


	
	
	

	1
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления - шир.0,5м и гл.0,7м)
	m3
	1,050

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,250

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную с уплотнением)
	m3
	1,050

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,018

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,105

	
	
	Total
	
	
	

	3
	34-02-064-1
	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (Активный молниеприемник)
	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,340

	
	101-0388
	Vopsele de ulei culoare pamintie "МА-0115" miniu de fier
	t
	0,000

	
	101-0627
	Ulei combinat de in "К-2"
	t
	0,000

	
	101-0814
	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm
	t
	0,001

	
	101-1704
	Pisla de constructii
	t
	0,000

	
	101-1847
	Chit de protectie
	kg
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii
	
	

	
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	
	
	2.1. Tablou de distributie TIA1
	
	
	

	4
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 24 module - TIA1)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	5
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/20A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	6
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	8,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,480

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,560

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,392

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	9,760

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,112

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	9,760

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,048

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,288

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,008

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	48,800

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,160

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,008

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,096

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,016

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,040

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,320

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,016

	
	
	Total
	
	
	

	7
	Pret de piata


	Bara de conexiune a firului de N, 100A

	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	8
	Pret de piata


	Bara de conexiune a firului de PE, 100A

	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TIA1
	
	

	
	
	2.2. Tablou de distributie TIA2


	
	
	

	9
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 36 module - TIA2)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,550

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	10
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/20A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	11
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	18,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,080

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	1,260

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,018

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,882

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,960

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,252

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,960

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,108

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,648

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,018

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	109,800

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	18,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,360

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,018

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,108

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,216

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,036

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,340

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,720

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,036

	
	
	Total
	
	
	

	12
	Pret de piata


	Bara de conexiune a firului de N, 100A

	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	13
	Pret de piata


	Bara de conexiune a firului de PE, 100A

	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TIA2
	
	

	
	
	2.3. Tablou de distributie TI1

	
	
	

	14
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 36 module - TI1)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	15
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/20A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	16
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	15,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	1,050

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,015

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,735

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	18,300

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,210

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	18,300

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,090

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,540

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	91,500

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	15,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,300

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,015

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,180

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,030

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,950

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,030

	
	
	Total
	
	
	

	17
	Pret de piata


	Bara de conexiune a firului de N, 100A

	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	18
	Pret de piata


	Bara de conexiune a firului de PE, 100A

	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TI1
	
	

	
	
	2.4. Tablou de distributie TI2


	
	
	

	19
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 48 module - TI2)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,550

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	20
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/20A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	21
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	26,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	40,560

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	1,820

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,026

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	1,274

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	31,720

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,364

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	31,720

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,156

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,936

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,026

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	158,600

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	26,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,520

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,026

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,156

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,312

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,052

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,380

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,052

	
	
	Total
	
	
	

	22
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	23
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TI2
	
	

	
	
	2.5. Tablou de distributie TISc


	
	
	

	24
	08-03-572-9


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300х850 (Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 144 module - TISc)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,050

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,210

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,660

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,210

	
	
	Total
	
	
	

	25
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/20A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	26
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	39,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	60,840

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	2,730

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,039

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	1,911

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	47,580

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,546

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	47,580

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,234

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,404

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,039

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	237,900

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	39,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,780

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,039

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,234

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,468

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,078

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	5,070

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,560

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,078

	
	
	Total
	
	
	

	27
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Contactor modular, monopolar, In=20А - KM20)
	buc
	39,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,680

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,780

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,078

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,078

	
	
	Total
	
	
	

	28
	08-01-081-1


	Aparat de comanda si semnalizare (buton,), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Buton de comanda modular ,,START-STOP'', monopolar, In=10A - КМУ-11)
	buc
	39,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	44,070

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	2,340

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,780

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,560

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,560

	
	
	Total
	
	
	

	29
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	30
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TISc
	
	

	
	
	2.6. Tablou de distributie TD-1


	
	
	

	31
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 96 module - TD-1)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,250

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,290

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,150

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,290

	
	
	Total
	
	
	

	32
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/63A)
	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,620

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,016

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	1,060

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,140

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,010

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,096

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,008

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,760

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	33
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,800

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,350

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,005

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,245

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,100

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,070

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,100

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,180

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,005

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	30,500

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,100

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,030

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,650

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	
	
	Total
	
	
	

	34
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential modular)
	buc
	28,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	1,960

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,028

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	1,372

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	34,160

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,392

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	34,160

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,168

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,008

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,028

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	170,800

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	28,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,560

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,028

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,168

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,336

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,056

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,640

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,056

	
	
	Total
	
	
	

	35
	08-01-066-1


	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator de supratensiuni, clasa (C) 4 - poli)
	set
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,380

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,110

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,110

	
	
	Total
	
	
	

	36
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	37
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TD-1
	
	

	
	
	2.7. Tablou de distributie TD-2


	
	
	

	38
	08-03-572-9


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300х850 (Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 84 module - TD-2)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,050

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,210

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,660

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,210

	
	
	Total
	
	
	

	39
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/63A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	40
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,360

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,420

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,294

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,320

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,320

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,036

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,216

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,006

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	36,600

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,120

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,780

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,240

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	41
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential modular)
	buc
	27,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	42,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	1,890

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,027

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	1,323

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	32,940

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,378

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	32,940

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,162

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,972

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,027

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	164,700

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	27,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,540

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,027

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,162

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,324

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,054

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,510

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,054

	
	
	Total
	
	
	

	42
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	43
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TD-2
	
	

	
	
	2.8. Tablou de distributie TD-3


	
	
	

	44
	08-03-572-9


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300х850 (Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 96 module - TD-3)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,050

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,210

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,660

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,210

	
	
	Total
	
	
	

	45
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/63A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	46
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential)
	buc
	35,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	54,600

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	2,450

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,035

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	1,715

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	42,700

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,490

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	42,700

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,210

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,260

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,035

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	213,500

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	35,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,700

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,035

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,210

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,420

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	4,550

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	47
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	48
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TD-3
	
	

	
	
	2.9. Tablou de distributie TD-4


	
	
	

	49
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 36 module - TD4)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320


	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,550

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	50
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/63A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	51
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential modular)

	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,920

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,490

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,007

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,343

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,540

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,098

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,540

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,042

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,252

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,007

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	42,700

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	7,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,140

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,007

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,042

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,014

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,910

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,014

	
	
	Total
	
	
	

	52
	08-01-066-1


	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator de supratensiuni, clasa (C) 4 - poli)
	set
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,380

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,110

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,110

	
	
	Total
	
	
	

	53
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	54
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TD-4
	
	

	
	
	2.10. Tablou de distributie TDO-1


	
	
	

	55
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 48 module - TDO1)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,550

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	56
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/63A)
	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,620

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,016

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	1,060

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,140

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,010

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,096

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,008

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,760

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	57
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	12,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,720

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,840

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,012

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,588

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	14,640

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,168

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	14,640

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,072

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,432

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,012

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	73,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	12,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,240

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,012

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,072

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,560

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,480

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,024

	
	
	Total
	
	
	

	58
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential modular)
	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,360

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,420

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,294

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,320

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,320

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,036

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,216

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,006

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	36,600

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,120

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,780

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,240

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	59
	08-01-066-1


	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator de supratensiuni, clasa (C) 4 - poli)
	set
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,380

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,110

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,110

	
	
	Total
	
	
	

	60
	Pret de piat
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	61
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TDO-1
	
	

	
	
	2.11. Tablou de distributie TDO-2


	
	
	

	62
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 48 module - TDO2)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,550

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	63
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/63A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	64
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,920

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,490

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,007

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,343

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,540

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,098

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,540

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,042

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,252

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,007

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	42,700

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	7,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,140

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,007

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,042

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,014

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,910

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,014

	
	
	Total
	
	
	

	65
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential modular)
	buc
	12,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,720

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,840

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,012

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,588

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	14,640

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,168

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	14,640

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,072

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,432

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,012

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	73,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	12,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,240

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,012

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,072

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,560

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,480

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,024

	
	
	Total
	
	
	

	66
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Declansator independent modular, Un=230V - PH 47)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	67
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	68
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TDO-2
	
	

	
	
	2.12. Tablou de distributie TDv-1


	
	
	

	69
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 48 module - TDv1)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	70
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/63A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	71
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	15,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	1,050

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,015

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,735

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	18,300

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,210

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	18,300

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,090

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,540

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	91,500

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	15,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,300

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,015

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,180

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,030

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,950

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,030

	
	
	Total
	
	
	

	72
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	73
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TDv-1
	
	

	
	
	2.13. Tablou de distributie TDv-2


	
	
	

	74
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 36 module -  TDv2)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,550

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	75
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/63A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	76
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	15,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	1,050

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,015

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,735

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	18,300

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,210

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	18,300

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,090

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,540

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	91,500

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	15,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,300

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,015

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,180

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,030

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,950

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,030

	
	
	Total
	
	
	

	77
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	78
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TDv-2
	
	

	
	
	2.14. Tablou de distributie TDcs


	
	
	

	79
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 24 module - TDcs)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,550

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	80
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Comutator transfer sarcina automat, modular, 4P, In=63А - ATS-4P STQ5-63A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	81
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,240

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,280

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,196

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,880

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,880

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,024

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,144

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,400

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,080

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,048

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,520

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,160

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	82
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	83
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TDcs
	
	

	
	
	2.15. Tablou de distributie TPD3


	
	
	

	84
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 36 module - TPD3)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	85
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, BH 32/3P/63A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	86
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,360

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,420

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,294

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,320

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,320

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,036

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,216

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,006

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	36,600

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,120

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,780

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,240

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	87
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	88
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TPD3
	
	

	
	
	2.16. Tablou de distributie TPD2


	
	
	

	89
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Tablou de distributie cu montare incorporata, din metal , IP31,  800(L)x650(l)x250(g) - TPD2)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,550

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	90
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250А, Un=400V - ВР32-33/3P/250A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	91
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (10, 25A)
	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,210

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,147

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,660

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,660

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,018

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,108

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,300

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,060

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,390

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	92
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (32, 40A)
	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,280

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,280

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,016

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	1,520

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,880

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,880

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,056

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,188

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,008

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,400

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,080

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,008

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,520

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,160

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut
	0,800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	
	
	Total
	
	
	

	93
	08-03-529-1


	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (Contactor industrial, tripolar, In=265А, Ub=230V, Un=400V - КТИ-5265)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,420

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,005

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,368

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,019

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,009

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,013

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,046

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,007

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,140

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,007

	
	
	Total
	
	
	

	94
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Declansator independent modular, Un=230V - PH 47)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	95
	08-01-081-1


	Aparat de comanda si semnalizare (buton,), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Buton de comanda modular ,,STOP'', monopolar, In=10A, Un=230V)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,130

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,060

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,040

	
	
	Total
	
	
	

	96
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 250A
	buc
	1,000

	
	5891237-3
	Bara de conexiune a firului de N, 250A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	97
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 250A
	buc
	1,000

	
	5891237-4
	Bara de conexiune a firului de PE, 250A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TPD2
	
	

	
	
	2.17. Tablou de distributie TPD1


	
	
	


	98
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  800(L)x650(l)x250(g) - TPD1)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,250

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,290

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,150

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,290

	
	
	Total
	
	
	

	99
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250А, Un=400V - ВР32-33/3P/250A)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	100
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	101
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (40A)

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	102
	08-03-529-1


	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (Contactor industrial, tripolar, In=265А, Ub=230V, Un=400V - КТИ-5265)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,420

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,005

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,368

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,019

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,009

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,013

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,046

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,007

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,140

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,007

	
	
	Total
	
	
	

	103
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Declansator independent modular, Un=230V - PH 47)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	104
	08-01-081-1


	Aparat de comanda si semnalizare (buton,), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Buton de comanda modular ,,STOP'', monopolar, In=10A, Un=230V)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,130

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,060

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,040

	
	
	Total
	
	
	

	105
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 250A
	buc
	1,000

	
	5891237-3
	Bara de conexiune a firului de N, 250A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	106
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 250A
	buc
	1,000

	
	5891237-4
	Bara de conexiune a firului de PE, 250A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TPD1
	
	

	
	
	2.18. Panou de evidenta, tip AAR -  PEv2


	
	
	

	107
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta, tip AAR, Iad=63A, In=63A, 2 contoare 3F, 2 intrari 3F, 1 iesire 3F - PEv2)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	108
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (50, 40A)
	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,960

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,210

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,012

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	1,140

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,660

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,660

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,042

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,141

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,006

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,300

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,060

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,027

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,015

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,390

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut
	0,600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,015

	
	
	Total
	
	
	

	109
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Contactor modular, tripolar, 3 contacte normal deschise  - KM63)
	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,240

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	110
	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,740

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	
	
	Total
	
	
	

	111
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Bara de conexiune a firului de N, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	112
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Bara de conexiune a firului de PE, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de evidenta, tip AAR -  PEv2
	
	

	
	
	2.19. Tablou de evidenta PEv1


	
	
	

	113
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Tablou de evidenta, Iadm=250A, In=250A, 2 contoare 3F - PEv1)
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,250

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,290

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,150

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,290

	
	
	Total
	
	
	

	114
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250А, Un=400V - ВР32-33/3P/250A)
	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,620

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,016

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	1,060

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,140

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,010

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,096

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,008

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica
	h-ut.
	0,760

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	115
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ППНИ 33)
	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,020

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,954

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,084

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,360

	
	
	Total
	
	
	

	116
	08-01-053-1


	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (ТTИ-А 150/5А)
	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,290

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	1,170

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,123

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,117

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,072

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,117

	
	
	Total
	
	
	

	117
	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,740

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	
	
	Total
	
	
	

	118
	08-01-066-1


	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator de supratensiuni, clasa (B) 3 - poli)
	set
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,760

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,220

	
	
	Total
	
	
	

	119
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de N, 250A
	buc
	2,000

	
	5891237-3
	Bara de conexiune a firului de N, 250A
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	120
	Pret de piata
	Bara de conexiune a firului de PE, 250A
	buc
	2,000

	
	5891237-4
	Bara de conexiune a firului de PE, 250A
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de evidenta PEv1
	
	

	
	
	2.20. Echipamente de iluminat


	
	
	

	121
	08-03-594-2


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	2,670

	
	1
	Muncitor
	h-om
	309,720

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,008

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	544,680

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	5,447

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	7,476

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	7,156

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	113,208

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	7,156

	
	
	Total
	
	
	

	122
	Pretul firmei


	Corp de iluminat  IP20, IK02, modul LED 30W, reflector cu folie de aluminiu lustruita,  flux luminos 3000Lm, 4000K - ARS/S UNI LED 600
	buc
	86,000

	
	7569552441
	Corp de iluminat  IP20, IK02, modul LED 30W, reflector cu folie de aluminiu lustruita,  flux luminos 3000Lm, 4000K - ARS/S UNI LED 600
	buc
	86,000

	
	
	Total
	
	
	

	123
	Pretul firmei


	Corp de iluminat  IP54, IK02, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K - ALS.OPL UNI LED
	buc
	121,000

	
	7569552442
	Corp de iluminat  IP54, IK02, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K - ALS.OPL UNI LED
	buc
	121,000

	
	
	Total
	
	
	

	124
	Pretul firmei


	Corp de iluminat  IP54, IK02, modul LED 50W, reflector opal, flux luminos 5600Lm, 4000K - ALS.OPL UNI LED 1200
	buc
	60,000

	
	7569552443
	Corp de iluminat  IP54, IK02, modul LED 50W, reflector opal, flux luminos 5600Lm, 4000K - ALS.OPL UNI LED 1200
	buc
	60,000

	
	
	Total
	
	
	

	125
	08-03-594-10


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	0,140

	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,940

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,078

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,294

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	1,456

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,142

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,142

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,420

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala
	t
	0,001

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	16,800

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,007

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,014

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,059

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,169

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	8,302

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,249

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,153

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,169

	
	
	Total
	
	
	

	126
	Pretul firmei


	Corp de iluminat  IP20, IK02, cu montare incorporata in tavan de tip ARMSTRONG, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K - OPL/R ECO LED 595
	buc
	14,000

	
	7569552444
	Corp de iluminat  IP20, IK02, cu montare incorporata in tavan de tip ARMSTRONG, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K - OPL/R ECO LED 595
	buc
	14,000

	
	
	Total
	
	
	

	127
	08-03-594-2


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	0,570

	
	1
	Muncitor
	h-om
	66,120

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,002

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	116,280

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,163

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	1,596

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	1,528

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	24,168

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,528

	
	
	Total
	
	
	

	128
	Pretul firmei


	Corp de iluminat  IP65, IK08, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 4000Lm, 4000K - ARCTIC.OPL ECO LED 1200
	buc
	57,000

	
	7569552445
	Corp de iluminat  IP65, IK08, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 4000Lm, 4000K - ARCTIC.OPL ECO LED 1200
	buc
	57,000

	
	
	Total
	
	
	

	129
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc
	0,250

	
	1
	Muncitor
	h-om
	22,000

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,001

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	51,000

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,510

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,700

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	0,388

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,875

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,388

	
	
	Total
	
	
	

	130
	Pretul firmei


	Corp de iluminat  (exterior pe fatada) IP65, IK02, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K - CD LED 27
	buc
	18,000

	
	7569552446
	Corp de iluminat  (exterior pe fatada) IP65, IK02, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K - CD LED 27
	buc
	18,000

	
	
	Total
	
	
	

	131
	Pretul firmei


	Corp de iluminat  (exterior pe fatada) IP65, IK02, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K+senzor - CD LED 27 MS

	buc
	7,000

	
	7569552447
	Corp de iluminat  (exterior pe fatada) IP65, IK02, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K+senzor - CD LED 27 MS
	buc
	7,000

	
	
	Total
	
	
	

	132
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	26,400

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,001

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	61,200

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,612

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,840

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	0,465

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	9,450

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,465

	
	
	Total
	
	
	

	133
	Pretul firmei


	Corp de iluminat pe perete, IP20, IK02, modul LED 10W, reflector opal, flux luminos 1100Lm, 4000K - VOL.CUBE/W
	buc
	30,000

	
	7569552448
	Corp de iluminat pe perete, IP20, IK02, modul LED 10W, reflector opal, flux luminos 1100Lm, 4000K - VOL.CUBE/W
	buc
	30,000

	
	
	Total
	
	
	

	134
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,280

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	12,240

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,122

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,168

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	0,093

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	1,890

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,093

	
	
	Total
	
	
	

	135
	Pretul firmei


	Corp de iluminat pe perete, IP65, IK07, modul LED 24W, reflector opal, flux luminos 2200Lm, 4000K - JIMMY LED

	buc
	6,000

	
	7569552449
	Corp de iluminat pe perete, IP65, IK07, modul LED 24W, reflector opal, flux luminos 2200Lm, 4000K - JIMMY LED
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	136
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete
	100 buc
	0,330

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,406

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,346

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,069

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,370

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	8,448

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,370

	
	
	Total
	
	
	

	137
	Pretul firmei


	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP65, cu ontare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 2W, luminozitate 140 cd/m2/, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore - MIZAR LED
	buc
	33,000

	
	756955250
	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP65, cu ontare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 2W, luminozitate 140 cd/m2/, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore - MIZAR LED
	buc
	33,000

	
	
	Total
	
	
	

	138
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,760

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	4,080

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,041

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,056

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	0,031

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,630

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,031

	
	
	Total
	
	
	

	139
	Pretul firmei


	Corp de iluminat pe  fatada, IP66, IK08, modul LED 88W, reflector sticla de silicat temperata, flux luminos 14000Lm, 4000K - LEADER-M/FB
	buc
	2,000

	
	756955251
	Corp de iluminat pe  fatada, IP66, IK08, modul LED 88W, reflector sticla de silicat temperata, flux luminos 14000Lm, 4000K - LEADER-M/FB
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	140
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Spot LED profesional pentru teatru - Stairville Octagon Theater)
	100 buc
	0,240

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,120

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,001

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	48,960

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,490

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,672

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	0,372

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,560

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,372

	
	
	Total
	
	
	

	141
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Cap mobil (moving head) de tip LED, profesional - FOS Scorpio Beam)
	100 buc
	0,150

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,200

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	30,600

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,306

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,420

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	0,232

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	4,725

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,232

	
	
	Total
	
	
	

	142
	08-03-594-10


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,420

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,011

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,042

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,208

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,306

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,306

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,060

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala
	t
	0,000

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	2,400

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,008

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	1,186

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,036

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,022

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,024

	
	
	Total
	
	
	

	143
	Pretul firmei


	Corp de iluminat, IP20, IK02, incorporata in tavan, modul LED 10W, reflector mat, flux luminos 1 000Lm, 4000K - SAFARI DL LED
	buc
	2,000

	
	756955262
	Corp de iluminat, IP20, IK02, incorporata in tavan, modul LED 10W, reflector mat, flux luminos 1 000Lm, 4000K - SAFARI DL LED
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	144
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (LED NINA 190)
	100 buc
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,800

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	20,400

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,204

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,280

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	0,155

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	3,150

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,155

	
	
	Total
	
	
	

	145
	Pretul firmei


	Corp de iluminat, IP55, IK02, incorporata in perete, modul LED 4W, reflector mat, flux luminos 900Lm, 4000K - LED NINA 190
	buc
	10,000

	
	756955263
	Corp de iluminat, IP55, IK02, incorporata in perete, modul LED 4W, reflector mat, flux luminos 900Lm, 4000K - LED NINA 190
	buc
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	146
	RpEF10D  aplicativ
	Montarea banda LED pentru iluminatul decorativ
	m
	15,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	19,500

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,075

	
	
	Total
	
	
	

	147
	Pret de piata


	Banda LED pentru iluminatul decorativ, 15W/m, cu montare incorporata in cornisa, IP20, IK02, flux luminos 1250Lm, 3000K
	m
	15,000

	
	888851
	Banda LED pentru iluminatul decorativ, 15W/m, cu montare incorporata in cornisa, IP20, IK02, flux luminos 1250Lm, 3000K
	m
	15,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipamente de iluminat
	
	

	
	
	2.21. Ansamblu de cabluri


	
	
	

	148
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	64,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	432,708

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,039

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,284

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	19,902

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	51,360

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	783,240

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	3,210

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	1,284

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	10,272

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,284

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,284

	
	
	Total
	
	
	

	149
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 3x1,5 mm2

	m
	5 850,000

	
	88815260
	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 3x1,5 mm2
	m
	5 850,000

	
	
	Total
	
	
	

	150
	Pret de piata
	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 4x1,5 mm2
	m
	570,000

	
	88815261
	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 4x1,5 mm2
	m
	570,000

	
	
	Total
	
	
	

	151
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m
	74,250

	
	1
	Muncitor
	h-om
	583,605


	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,078

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,485

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	23,017

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	59,400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	905,850

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	3,713

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	1,485

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	23,760

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,970

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,970

	
	
	Total
	
	
	

	152
	Pret de piata
	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 3x2,5 mm2
	m
	7 400,000

	
	88815262
	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 3x2,5 mm2
	m
	7 400,000

	
	
	Total
	
	
	

	153
	Pret de piata
	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 5x2,5 mm2
	m
	25,000

	
	88815263
	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 5x2,5 mm2
	m
	25,000

	
	
	Total
	
	
	

	154
	08-02-412-4


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m
	0,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,600

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,010

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,155

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,100

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,025

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,160

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,040

	
	
	Total
	
	
	

	155
	Pret de piata
	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 5x6 mm2
	m
	50,000

	
	88815264
	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 5x6 mm2
	m
	50,000

	
	
	Total
	
	
	

	156
	08-02-412-5


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2
	100 m
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,600

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,140

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140

	
	
	Total
	
	
	

	157
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 5x10 mm2

	m
	100,000

	
	88815265
	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 5x10 mm2
	m
	100,000

	
	
	Total
	
	
	

	158
	08-02-412-6


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2
	100 m
	0,150

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,700

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,003

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,046

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,120

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,830

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,007

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,037

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,037

	
	
	Total
	
	
	

	159
	Pret de piata
	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 5x16 mm2
	m
	15,000

	
	88815266
	Cablu ВВГнг(А)-HF-0.66 5x16 mm2
	m
	15,000

	
	
	Total
	
	
	

	160
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	24,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	163,782

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,015

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,486

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	7,533

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	19,440

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	296,460

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	1,215

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,486

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	3,888

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,486

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,486

	
	
	Total
	
	
	

	161
	Pret de piata
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 3x1,5 mm2
	m
	2 280,000

	
	88815270
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 3x1,5 mm2
	m
	2 280,000

	
	
	Total
	
	
	

	162
	Pret de piata
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 4x1,5 mm2
	m
	150,000

	
	88815271
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 4x1,5 mm2
	m
	150,000

	
	
	Total
	
	
	

	163
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m
	3,250

	
	1
	Muncitor
	h-om
	25,545

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,003

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,065

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	1,008

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	2,600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	39,650

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,163

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,065

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	1,040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,130

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,130

	
	
	Total
	
	
	

	164
	Pret de piata
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 3x2,5 mm2
	m
	255,000

	
	88815272
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 3x2,5 mm2
	m
	255,000

	
	
	Total
	
	
	

	165
	Pret de piata
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 5x2,5 mm2
	m
	70,000

	
	88815273
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 5x2,5 mm2
	m
	70,000

	
	
	Total
	
	
	

	166
	08-02-412-4


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m
	2,800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	31,360

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,003

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,056

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,868

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	2,240

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	34,160

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,140

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,056

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,896

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,224

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,224

	
	
	Total
	
	
	

	167
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 5x6 mm2

	m
	280,000

	
	88815274
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 5x6 mm2
	m
	280,000

	
	
	Total
	
	
	

	168
	08-02-412-5


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2
	100 m
	0,150

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,190

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,003

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,046

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,120

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,830

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,007

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,021

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,021

	
	
	Total
	
	
	

	169
	Pret de piata
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 5x10 mm2
	m
	15,000

	
	88815275
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 5x10 mm2
	m
	15,000

	
	
	Total
	
	
	

	170
	08-02-412-6


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2
	100 m
	0,250

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,500

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,005

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,077

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	3,050

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,013

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,005

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,100

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,062

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,062

	
	
	Total
	
	
	

	171
	Pret de piata
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 5x16 mm2
	m
	25,000

	
	88815276
	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 5x16 mm2
	m
	25,000

	
	
	Total
	
	
	

	172
	08-02-412-8


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2
	100 m
	0,850

	
	1
	Muncitor
	h-om
	33,405

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,017

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,264

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,680

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,370

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,043

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,017

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,340

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,340

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,340

	
	
	Total
	
	
	

	173
	Pret de piata
	Cablu cu fire din aluminiu АВВГнг(А)-HF 5x95mm2
	m
	85,000

	
	88815230
	Cablu cu fire din aluminiu АВВГнг(А)-HF 5x95mm2
	m
	85,000

	
	
	Total
	
	
	

	174
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	1,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,110

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,465

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,300

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,075

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,030

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,240

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,030

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,030

	
	
	Total
	
	
	

	175
	Pret de piata


	Cablu de alimentare cu conductori din cupru ПВ 3 1x4mm
	m
	50,000

	
	888152322
	Cablu de alimentare cu conductori din cupru ПВ 3 1x4mm
	m
	50,000

	
	
	Total
	
	
	

	176
	Pret de piata


	Cablu de alimentare cu conductori din cupru ПВ 3 1x6mm
	m
	100,000

	
	888152323
	Cablu de alimentare cu conductori din cupru ПВ 3 1x6mm
	m
	100,000

	
	
	Total
	
	
	

	177
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	6,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	41,788

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,004

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,124

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	1,922

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	4,960

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	75,640

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,310

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,124

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,992

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,124

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,124

	
	
	Total
	
	
	

	178
	Pret de piata
	Cablu КВВГнг(А)-FRHF 4x1,0 mm2
	m
	620,000

	
	888152881
	Cablu КВВГнг(А)-FRHF 4x1,0 mm2
	m
	620,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Ansamblu de cabluri
	
	

	
	
	2.22. Accesorii electrice


	
	
	

	179
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	1,230

	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,606

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,004

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	125,460

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,049

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,049

	
	
	Total
	
	
	

	180
	Pret de piata


	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20

	buc
	97,000

	
	965-7561
	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20
	buc
	97,000

	
	
	Total
	
	
	

	181
	Pret de piata


	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP44

	buc
	26,000

	
	965-7561-1
	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP44
	buc
	26,000

	
	
	Total
	
	
	

	182
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,690

	
	1
	Muncitor
	h-om
	22,632

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,002

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	70,380

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,028

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,028

	
	
	Total
	
	
	

	183
	Pret de piata


	Intrerupator cu 2 clapе pentru montare incorporata, IP20
	buc
	53,000

	
	965-7562
	Intrerupator cu 2 clapе pentru montare incorporata, IP20
	buc
	53,000

	
	
	Total
	
	
	

	184
	Pret de piata


	Intrerupator cu 2 clapе pentru montare incorporata, IP44
	buc
	16,000

	
	965-7562-1
	Intrerupator cu 2 clapе pentru montare incorporata, IP44
	buc
	16,000

	
	
	Total
	
	
	

	185
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	2,590

	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,679

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	3,885

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	264,180

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	1,088

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,104

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,104

	
	
	Total
	
	
	

	186
	Pret de piata


	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A
	buc
	242,000

	
	965-7553
	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A
	buc
	242,000

	
	
	Total
	
	
	

	187
	Pret de piata


	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A
	buc
	17,000

	
	965-7554
	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A
	buc
	17,000

	
	
	Total
	
	
	

	188
	Pret de piata
	Rama din plastic pentru priza ordinara
	buc
	140,000

	
	965-75881
	Rama din plastic pentru priza ordinara
	buc
	140,000

	
	
	Total
	
	
	

	189
	Pret de piata
	Rama din plastic pentru bloc din 3 prize
	buc
	34,000

	
	965-75881-2
	Rama din plastic pentru bloc din 3 prize
	buc
	34,000

	
	
	Total
	
	
	

	190
	Pret de piata


	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20
	buc
	445,000

	
	965-75881-3
	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20
	buc
	445,000

	
	
	Total
	
	
	

	191
	Pret de piata


	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata
	buc
	350,000

	
	965-75881-4
	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata
	buc
	350,000

	
	
	Total
	
	
	

	192
	Pret de piata


	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata
	buc
	50,000

	
	965-75881-5
	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata
	buc
	50,000

	
	
	Total
	
	
	

	193
	08-03-603-1


	Cutie cu transformatori coboritori (Tablou cu transformator de coborire, IP54)

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,430

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,260

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	
	
	Total
	
	
	

	194
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Buton de comanda "STOP" in cutia petru 1 loc)
	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,600

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,120

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,100

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,122

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Accesorii electrice
	
	

	
	
	2.23. Tevi si accesorii


	
	
	

	195
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	144,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3 431,960

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,303

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	138,432

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1 932,280

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1 932,280

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	28,840

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	144,200

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	966,140

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	2 595,600

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	259,560

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	15,862

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	2 278,360

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	389,340

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	697,928

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	15,862

	
	
	Total
	
	
	

	196
	Pret de piata


	Teava din PVC  d=20мм

	m
	6 955,000

	
	888822331
	Teava din PVC  d=20мм
	m
	6 955,000

	
	
	Total
	
	
	

	197
	Pret de piata


	Teava din PVC  d=25мм

	m
	7 465,000

	
	888822332
	Teava din PVC  d=25мм
	m
	7 465,000

	
	
	Total
	
	
	

	198
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m
	1,600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	55,040

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	1,536

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,440

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,440

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,640

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,600

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	10,720

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	28,800

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	2,880

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,528

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	37,600

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	4,320

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	11,136

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,528

	
	
	Total
	
	
	

	199
	Pret de piata


	Teava din PVC  d=32мм

	m
	85,000

	
	888822333
	Teava din PVC  d=32мм
	m
	85,000

	
	
	Total
	
	
	

	200
	Pret de piata
	Teava din PVC  d=40мм
	m
	75,000

	
	888822334
	Teava din PVC  d=40мм
	m
	75,000

	
	
	Total
	
	
	

	201
	08-02-407-1


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	26,850

	
	1
	Muncitor
	h-om
	826,980

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,056

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	28,193

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	22,017

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	18,258

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	17,453

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	27,387

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	110,085

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	214,800

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	2,148

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,805

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	12,620

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	537,000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	172,377

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	165,933

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	12,620

	
	
	Total
	
	
	

	202
	Pret de piata
	Teava din OtZn d=20мм
	m
	2 460,000

	
	888822371
	Teava din OtZn d=20мм
	m
	2 460,000

	
	
	Total
	
	
	

	203
	Pret de piata


	Teava din OtZn d=25мм

	m
	225,000

	
	888822372
	Teava din OtZn d=25мм
	m
	225,000

	
	
	Total
	
	
	

	204
	08-02-407-2


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm
	100 m
	1,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	45,650

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	1,155

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,902

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,748

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,715

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,122

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,510

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,800

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,088

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,035

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,880

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	29,480

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	7,062

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	9,317

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,880

	
	
	Total
	
	
	

	205
	Pret de piata
	Teava din OtZn d=32мм
	m
	110,000

	
	888822373
	Teava din OtZn d=32мм
	m
	110,000

	
	
	Total
	
	
	

	206
	08-02-407-4


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m
	0,550

	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,125

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	1,100

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,180

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,341

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,180

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,374

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,116

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,705

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,400

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,044

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,797

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	18,370

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,531

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,797

	
	
	Total
	
	
	

	207
	Pret de piata
	Teava din OtZn d=75мм
	m
	55,000

	
	888822374
	Teava din OtZn d=75мм
	m
	55,000

	
	
	Total
	
	
	

	208
	08-01-087-3


	Constructii metalice (Elemente de fixare: capse metalice)
	t
	0,250

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,550

	
	1011306
	Ciment portland pentru constructii, marca "500"
	t
	0,045

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	1,050

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	6,750

	
	1019104
	Dibluri de distantare cu piulita
	100 buc
	0,200

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,250

	
	4080141
	Nisip natural pentru mortare de constructie
	m3
	0,037

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,435

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	3,775

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,435

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tevi si accesorii
	
	

	
	
	2.24. Materiale pentru trasarea jgheabului metalic
	
	
	

	209
	Pret de piata


	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)400
	buc
	5,000

	
	74444371
	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)400
	buc
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	210
	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m
	0,360

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,584

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	2,462

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,500

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,144

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,500

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,392

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	3,283

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,778

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,392

	
	
	Total
	
	
	

	211
	pret de piata


	Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic
	m
	36,000

	
	744443321
	Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic
	m
	36,000

	
	
	Total
	
	
	

	212
	pret de piata


	Capac jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic
	m
	36,000

	
	744443321-1
	Capac jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic
	m
	36,000

	
	
	Total
	
	
	

	213
	08-02-152-9


	Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg (Consola)
	100 buc
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,735

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,099

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,099

	
	
	Total
	
	
	

	214
	Pretul firmei


	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 мм

	buc
	20,000

	
	652138811
	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 мм
	buc
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	215
	Pretul firmei
	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=350 мм
	buc
	10,000

	
	652138812
	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=350 мм
	buc
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	216
	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m
	0,120

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,528

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,821

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,500

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,048

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,500

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,131

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	1,094

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,259

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,131

	
	
	Total
	
	
	

	217
	pret de piata


	Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic
	m
	12,000

	
	744443322
	Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic
	m
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	218
	pret de piata


	Capac jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic
	m
	12,000

	
	744443321-2
	Capac jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic
	m
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	219
	Pretul firmei


	Accesoriu de Imbinare T vertical, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	6521388551
	Accesoriu de Imbinare T vertical, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	220
	Pretul firmei


	Capac accesoriu de Imbinare T vertical, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	6521388552
	Capac accesoriu de Imbinare T vertical, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	221
	Pretul firmei


	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	6521388561
	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	222
	Pretul firmei


	Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	6521388561-1
	Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	223
	Pretul firmei


	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	6521388562
	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	224
	Pretul firmei


	Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	6521388562-1
	Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	225
	Pretul firmei


	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	6521388553
	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	226
	Pretul firmei


	Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	6521388554
	Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)400, otel zincat galvanic
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	227
	Pret de piata


	Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic
	m
	200,000

	
	88882238
	Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic
	m
	200,000

	
	
	Total
	
	
	

	228
	08-01-087-3
	Constructii metalice (Accesorii din metal)
	t
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,440

	
	1011306
	Ciment portland pentru constructii, marca "500"
	t
	0,036

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,840

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	5,400

	
	1019104
	Dibluri de distantare cu piulita
	100 buc
	0,160

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,200

	
	4080141
	Nisip natural pentru mortare de constructie
	m3
	0,030

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,348

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	3,020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,348

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Materiale pentru trasarea jgheabului metalic
	
	

	
	
	2.25. Sisteme contra loviturii directe de trasnet


	
	
	

	229
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (numai manopera)
	10 buc
	7,800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	64,662

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,016

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	6,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,092

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	19,812

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,092

	
	
	Total
	
	
	

	230
	Pret de piata


	Electrod de impamintare din otel inox d=20mm, L=1 m cu virf de penetrare, cap de batut si clema de imbinare cu platbanda cu electrod vertical
	set
	78,000

	
	888885220-1
	Electrod de impamintare din otel inox d=20mm, L=1 m cu virf de penetrare, cap de batut si clema de imbinare cu platbanda cu electrod vertical
	set
	78,000

	
	
	Total
	
	
	

	231
	Pretul firmei
	Mufa de legatura din otel inox
	buc
	52,000

	
	5521041
	Mufa de legatura din otel inox
	buc
	52,000

	
	
	Total
	
	
	

	232
	Pret de piata
	Clema de imbinare a platbandei cu platbanda
	set
	10,000

	
	888885221
	Clema de imbinare a platbandei cu platbanda
	set
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	233
	08-02-472-7


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat din otel zincat 40х4мм - numai manopera)
	100 m
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	63,900

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	3,900

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	24,600

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	24,600

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	6,900

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,500

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	40,200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,750

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	10,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,750

	
	
	Total
	
	
	

	234
	Pretul de piata
	Platbanda din otel zincat 40х4мм
	m
	300,000

	
	889373155
	Platbanda din otel zincat 40х4мм
	m
	300,000

	
	
	Total
	
	
	

	235
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (numai manopera)
	100 m
	0,800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	17,040

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,720

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,560

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,560

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,920

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,200

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	10,720

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,152

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,688

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,152

	
	
	Total
	
	
	

	236
	Pretul de piata


	Conducator rotund din  otel inox сu invelis din PVC d=16 мм
	m
	80,000

	
	8819373157
	Conducator rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm
	m
	80,000

	
	
	Total
	
	
	

	237
	08-02-472-8


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm (numai manopera)
	100 m
	0,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,050

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,450

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,100

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,750

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	6,700

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,055

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,680

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,055

	
	
	Total
	
	
	

	238
	Pretul de piata
	Conducator rotund din  otel inox d=10 мм
	m
	50,000

	
	8819373156
	Conducator rotund din otel inox d=10 mm
	m
	50,000

	
	
	Total
	
	
	

	239
	Pret de piata


	Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox d=16 mm
	buc
	2,000

	
	8855213
	Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox d=16 mm
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	240
	Pret de piata


	Clema de imbinare universala  a conductorului rotund din otel inox d=10 mm
	buc
	10,000

	
	8855214
	Clema de imbinare universala  a conductorului rotund din otel inox d=10 mm
	buc
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	241
	Pret de piata
	Suport conductor pentru acoperis de tip conic
	buc
	100,000

	
	8855215
	Suport conductor pentru acoperis tip conic
	buc
	100,000

	
	
	Total
	
	
	

	242
	Pret de piata
	Suport conductor pentru acoperis de tip plat
	buc
	30,000

	
	8855215-1
	Suport conductor pentru acoperis de tip plat
	buc
	30,000

	
	
	Total
	
	
	

	243
	Pretul firmei
	Suport conductor pentru montaj vertical pe perete
	buc
	30,000

	
	88552102
	Suport conductor pentru montaj vertical pe perete
	buc
	30,000

	
	
	Total
	
	
	

	244
	Pret de piata


	Banda de protectie impotriva coroziunii 50mm*10m
	buc
	30,000

	
	8855217
	Banda de protectie impotriva coroziunii 50mm*10m
	buc
	30,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Sisteme contra loviturii directe de trasnet
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	
	

	
	
	3. Valoare utilajului


	
	
	

	
	
	3.1. Tablou de distributie TIA1


	
	
	

	245
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 24 module
	buc
	1,000

	
	8912351-02
	Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 24 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	246
	Pret de piata
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/20A
	buc
	1,000

	
	8582211
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/20A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	247
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-4A

	buc
	8,000

	
	8415891234-1
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-4A
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TIA1
	
	

	
	
	3.2. Tablou de distributie TIA2


	
	
	

	248
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 36 module
	buc
	1,000

	
	8912351-031
	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 36 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	249
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/20A
	buc
	1,000

	
	8582211
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/20A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	250
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-4A
	buc
	18,000

	
	8415891234-1
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-4A
	buc
	18,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TIA2
	
	

	
	
	3.3. Tablou de distributie TI1


	
	
	

	251
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 36 module
	buc
	1,000

	
	8912351-04
	Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 36 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	252
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/20A
	buc
	1,000

	
	8582211
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/20A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	253
	Pret de piata
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-4A
	buc
	15,000

	
	8415891234-1
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-4A
	buc
	15,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TI1
	
	

	
	
	3.4. Tablou de distributie TI2


	
	
	

	254
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 48 module
	buc
	1,000

	
	8912351-051
	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 48 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	255
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/20A
	buc
	1,000

	
	8582211
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/20A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	256
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-4A
	buc
	26,000

	
	8415891234-1
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-4A
	buc
	26,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TI2
	
	

	
	
	3.5. Tablou de distributie TISc


	
	
	

	257
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 144 module
	buc
	1,000

	
	8912351-06
	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 144 module module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	258
	Pret de piata
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/20A
	buc
	1,000

	
	8582211
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/20A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	259
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-4A
	buc
	39,000

	
	8415891234-1
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-4A
	buc
	39,000

	
	
	Total
	
	
	

	260
	Pret de piata
	Contactor modular  In=20А - KM20
	buc
	39,000

	
	84158234-1
	Contactor modular  In=20А - KM20
	buc
	39,000

	
	
	Total
	
	
	

	261
	Pret de piata


	Buton de comanda modular ,,START-STOP'', monopolar, In=10A - КМУ-11
	buc
	39,000

	
	84158234-2
	Buton de comanda modular ,,START-STOP'', monopolar, In=10A - КМУ-11
	buc
	39,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TISc
	
	

	
	
	3.6. Tablou de distributie TD-1


	
	
	

	262
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 96 module
	buc
	1,000

	
	8912351-07
	Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 96 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	263
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	2,000

	
	8582212
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	264
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-10A
	buc
	5,000

	
	8415891234-2
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-10A
	buc
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	265
	Pret de piata


	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=30mA
	buc
	27,000

	
	58922233
	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=30mA
	buc
	27,000

	
	
	Total
	
	
	

	266
	Pret de piata


	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=10mA
	buc
	1,000

	
	58922233-1
	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=10mA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	267
	Pret de piata
	Limitator de supratensiuni, clasa (C) 4 - poli
	buc
	1,000

	
	58922235
	Limitator de supratensiuni, clasa (C) 4 - poli
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TD-1
	
	

	
	
	3.7. Tablou de distributie TD-2


	
	
	

	268
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 84 module
	buc
	1,000

	
	8912351-08
	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 84 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	269
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	8582212
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	270
	Pret de piata
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-10A
	buc
	2,000

	
	8415891234-2
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-10A
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	271
	Pret de piata
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-16A
	buc
	4,000

	
	8415891234-3
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-16A
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	272
	Pret de piata


	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=30mA
	buc
	27,000

	
	58922233
	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=30mA
	buc
	27,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TD-2
	
	

	
	
	3.8. Tablou de distributie TD-3


	
	
	

	273
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 96 module
	buc
	1,000

	
	8912351-091
	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 96 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	274
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	8582212
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	275
	Pret de piata


	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=30mA
	buc
	35,000

	
	58922233
	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=30mA
	buc
	35,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TD-3
	
	

	
	
	3.9. Tablou de distributie TD-4


	
	
	

	276
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 36 module
	buc
	1,000

	
	8912351-031
	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 36 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	277
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	8582212
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	278
	Pret de piata


	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=30mA
	buc
	7,000

	
	58922233
	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=30mA
	buc
	7,000

	
	
	Total
	
	
	

	279
	Pret de piata
	Limitator de supratensiuni, clasa (C) 4 - poli
	buc
	1,000

	
	58922235
	Limitator de supratensiuni, clasa (C) 4 - poli
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TD-4
	
	

	
	
	3.10. Tablou de distributie TDO-1


	
	
	

	280
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 48 module
	buc
	1,000

	
	8912351-051
	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 48 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	281
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	2,000

	
	8582212
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	282
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-4A
	buc
	12,000

	
	8415891234-1
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-4A
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	283
	Pret de piata


	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=30mA
	buc
	6,000

	
	58922233
	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=30mA
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	284
	Pret de piata
	Limitator de supratensiuni, clasa (C) 4 - poli
	buc
	1,000

	
	58922235
	Limitator de supratensiuni, clasa (C) 4 - poli
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TDO-1
	
	

	
	
	3.11. Tablou de distributie TDO-2
	
	
	

	285
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 48 module
	buc
	1,000

	
	8912351-051
	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 48 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	286
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	8582212
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	287
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-20A
	buc
	1,000

	
	841589126
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-20A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	288
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-16A
	buc
	6,000

	
	8415891234-3
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-16A
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	289
	Pret de piata


	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=30mA
	buc
	12,000

	
	58922233
	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica AC, In=16A, Idif=30mA
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	290
	Pret de piata
	Declansator independent modular, Un=230V - PH 47
	buc
	1,000

	
	58922236
	Declansator independent modular, Un=230V - PH 47
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TDO-2
	
	

	
	
	3.12. Tablou de distributie TDv-1


	
	
	

	291
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module
	buc
	1,000

	
	8912351-11
	Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	292
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A

	buc
	1,000

	
	8582212
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	293
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-6A
	buc
	9,000

	
	8415891234-5
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-6A
	buc
	9,000

	
	
	Total
	
	
	

	294
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-16A
	buc
	6,000

	
	8415891234-3
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-16A
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TDv-1
	
	

	
	
	3.13. Tablou de distributie TDv-2


	
	
	

	295
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 36 module
	buc
	1,000

	
	8912351-031
	Tablou de distributie, cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 36 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	296
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	8582212
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	297
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-6A
	buc
	3,000

	
	8415891234-5
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-6A
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	298
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-16A
	buc
	12,000

	
	8415891234-3
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/C-16A
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TDv-2
	
	

	
	
	3.14. Tablou de distributie TDcs


	
	
	

	299
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare  incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 24 module
	buc
	1,000

	
	8912351-12
	Tablou de distributie, cu montare  incorporata, cu carcasa si usa din metal,  IP31,  pentru 24 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	300
	Pret de piata


	Comutator transfer sarcina automat, modular, 4P, In=63А - ATS-4P STQ5-63A
	buc
	1,000

	
	858221251
	Comutator transfer sarcina automat, modular, 4P, In=63А - ATS-4P STQ5-63A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	301
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-6A
	buc
	3,000

	
	8415891234-7
	Intrerupator automat modular  monopolar, BA47-29/1P/B-6A
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	302
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/B-10A
	buc
	1,000

	
	841589127
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/B-10A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TDcs
	
	

	
	
	3.15. Tablou de distributie TPD3


	
	
	

	303
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 36 module
	buc
	1,000

	
	8912351-04
	Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  pentru 36 module
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	304
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	8582212
	Intrerupator de sarcina modular tripolar, BH 32/3P/63A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	305
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/B-10A
	buc
	1,000

	
	841589127
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/B-10A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	306
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/B-16A
	buc
	1,000

	
	841589128
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/B-16A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	307
	Pret de piata
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-20A
	buc
	2,000

	
	841589126
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-20A
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	308
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-25A
	buc
	2,000

	
	841589126-1
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-25A
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TPD3
	
	

	
	
	3.16. Tablou de distributie TPD2


	
	
	

	309
	Pret de piata


	Tablou de distributie cu montare incorporata, din metal , IP31,  800(L)x650(l)x250(g)
	buc
	1,000

	
	8912351-21
	Tablou de distributie cu montare incorporata, din metal , IP31,  800(L)x650(l)x250(g)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	310
	Pret de piata


	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250А, Un=400V - ВР32-33/3P/250A
	buc
	1,000

	
	858221241
	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250А, Un=400V - ВР32-33/3P/250A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	311
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/B-10A
	buc
	1,000

	
	841589127
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/B-10A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	312
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-25A
	buc
	2,000

	
	841589126-1
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-25A
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	313
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-32A
	buc
	1,000

	
	841589126-2
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-32A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	314
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-40A
	buc
	3,000

	
	841589126-3
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-40A
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	315
	Pret de piata


	Contactor industrial, tripolar, In=265А, Ub=230V, Un=400V - КТИ-5265
	buc
	1,000

	
	841589126-31
	Contactor industrial, tripolar, In=265А, Ub=230V, Un=400V - КТИ-5265
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	316
	Pret de piata


	Declansator independent modular, Un=230V - PH 47
	buc
	1,000

	
	58922236
	Declansator independent modular, Un=230V - PH 47
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	317
	Pret de piata


	Buton de comanda  modular ,,STOP'', monopolar, In=10A, Un=230V
	buc
	1,000

	
	84158234-22
	Buton de comanda  modular ,,STOP'', monopolar, In=10A, Un=230V
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TPD2
	
	

	
	
	3.17. Tablou de distributie TPD1


	
	
	

	318
	Pret de piata


	Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  800(L)x650(l)x250(g)
	buc
	1,000

	
	8912351-22
	Tablou de distributie, cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,  IP54,  800(L)x650(l)x250(g
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	319
	Pret de piata


	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250А, Un=400V - ВР32-33/3P/250A
	buc
	1,000

	
	858221241
	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250А, Un=400V - ВР32-33/3P/250A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	320
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/B-10A
	buc
	1,000

	
	841589127
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/B-10A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	321
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-25A
	buc
	1,000

	
	841589126-1
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-25A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	322
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-40A
	buc
	1,000

	
	841589126-3
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-40A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	323
	Pret de piata


	Contactor industrial, tripolar, In=265А, Ub=230V, Un=400V - КТИ-5265
	buc
	1,000

	
	841589126-31
	Contactor industrial, tripolar, In=265А, Ub=230V, Un=400V - КТИ-5265
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	324
	Pret de piata


	Declansator independent modular, Un=230V - PH 47
	buc
	1,000

	
	58922236
	Declansator independent modular, Un=230V - PH 47
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	325
	Pret de piata


	Buton de comanda  modular ,,STOP'', monopolar, In=10A, Un=230V
	buc
	1,000

	
	84158234-22
	Buton de comanda  modular ,,STOP'', monopolar, In=10A, Un=230V
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de distributie TPD1
	
	

	
	
	3.18. Panou de evidenta, tip AAR - PEv2


	
	
	

	326
	Pret de piata


	Panou de evidenta, tip AAR, Iad=63A, In=63A, 2 contoare 3F, 2 intrari 3F, 1 iesire 3F
	buc
	1,000

	
	8912351-25
	Panou de evidenta, tip AAR, Iad=63A, In=63A, 2 contoare 3F, 2 intrari 3F, 1 iesire 3F
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	327
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-50A
	buc
	2,000

	
	841589127-1
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-50A
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	328
	Pret de piata


	Contactor modular, tripolar, 3 contacte normal deschise  - KM63
	buc
	2,000

	
	841589126-32
	Contactor modular, tripolar, 3 contacte normal deschise  - KM63
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	329
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-40A
	buc
	1,000

	
	841589126-3
	Intrerupator automat modular tripolar, BA47-29/3P/C-40A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	330
	Pret de piata


	Contor de evidenta energiei active si reactive, 5...100A, 230/380V
	buc
	2,000

	
	84158930
	Contor de evidenta energiei active si reactive, 5...100A, 230/380V (Luna)
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de evidenta, tip AAR - PEv2
	
	

	
	
	3.19. Tablou de evidenta PEv1


	
	
	

	331
	Pret de piata


	Tablou de evidenta, Iadm=250A, In=250A, 2 contoare 3F
	buc
	1,000

	
	8912351-26
	Tablou de evidenta, Iadm=250A, In=250A, 2 contoare 3F
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	332
	Pret de piata


	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250А, Un=400V - ВР32-33/3P/250A
	buc
	2,000

	
	858221241
	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250А, Un=400V - ВР32-33/3P/250A
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	333
	Pret de piata


	Cadru siguranta fuzibila, In=160A, Un=400V - ДП-33

	buc
	6,000

	
	8582231
	Cadru siguranta fuzibila, In=160A, Un=400V - ДП-33
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	334
	Pret de piata
	Siguranta fuzibila,  In=125A, ППНИ-33
	buc
	3,000

	
	75669924k1
	Siguranta fuzibila,  In=125A, ППНИ-33
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	335
	Pret de piata
	Siguranta fuzibila,  In=63A, ППНИ-33
	buc
	3,000

	
	75669924k2
	Siguranta fuzibila,  In=63A, ППНИ-33
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	336
	Pret de piata
	Transformator de curent ТТИ-А 150/5А
	buc
	3,000

	
	7600144
	Transformator de curent ТТИ-А 150/5А
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	337
	Pret de piata


	Contor electronic de evidenta energiei active si reactive, 5A, 230/400V
	buc
	1,000

	
	84158931
	Contor electronic de evidenta energiei active si reactive, 5A, 230/400V (ZMG-405)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	338
	Pret de piata


	Contor de evidenta energiei active si reactive, 5...100A, 230/380V
	buc
	1,000

	
	84158930
	Contor de evidenta energiei active si reactive, 5...100A, 230/380V (Luna)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	339
	Pret de piata
	Limitator de supratensiuni, clasa (B) 3 - poli
	buc
	2,000

	
	58922237
	Limitator de supratensiuni, clasa (B) 3 - poli
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de evidenta PEv1
	
	

	
	
	3.20. Echipamente de iluminat


	
	
	

	340
	Pretul firmei


	Spot LED profesional pentru teatru, controlat prin DMX, IP30, IK02, modul LED 120W, unghiul fasciculului: aprox. 36°, 2800-6400K - Stairville Octagon Theater
	buc
	24,000

	
	756955441
	Spot LED profesional pentru teatru, controlat prin DMX, IP30, IK02, modul LED 120W, unghiul fasciculului: aprox. 36°, 2800-6400K - Stairville Octagon Theater
	buc
	24,000

	
	
	Total
	
	
	

	341
	Pretul firmei


	Cap mobil (moving head) de tip LED, profesional, controlat prin DMX, IP30, IK02, cu montare aparenta, modul LED 210W, unghiul fasciculului: aprox. 2°, pina 7000K - FOS Scorpio Beam
	buc
	15,000

	
	756955442
	Cap mobil (moving head) de tip LED, profesional, controlat prin DMX, IP30, IK02, cu montare aparenta, modul LED 210W, unghiul fasciculului: aprox. 2°, pina 7000K - FOS Scorpio Beam
	buc
	15,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipamente de iluminat
	
	

	
	
	3.21. Accesorii electrice


	
	
	

	342
	Pret de piata


	Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250 VA
	buc
	1,000

	
	7015u5922-4
	Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250 VA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	343
	Pret de piata
	Buton de comanda "STOP"
	buc
	2,000

	
	7015u5922-5
	Buton de comanda "STOP"
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	344
	Pret de piata


	Cutia petru instalarea butonului de comanda, pentru 1 loc
	buc
	2,000

	
	7015u5922-6
	Cutia petru instalarea butonului de comanda, pentru 1 loc
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Accesorii electrice
	
	

	
	
	3.22. Sisteme contra loviturii directe de trasnet


	
	
	

	345
	Pretul firmei


	Suport pentru captor activ (electronic) H=4m, d=32 mm, cu platforma conica pentru suport
	buc
	2,000

	
	55210218-3
	Suport pentru captor activ (electronic) H=4m, d=32 mm, cu platforma conica pentru suport
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	346
	Pret de piata


	Captor activ (electronic), raza de actiune R=63 m la inaltimea de h=4,0 m
	buc
	2,000

	
	55015u5991
	Captor activ (electronic), raza de actiune R=63 m la inaltimea de h=4,0 m
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Sisteme contra loviturii directe de trasnet
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Valoare utilajului
	
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


Verificat:

Șef al Secției construcții și transport                                                       Nicolae SÎRBU

Aprobat:

Conducătorul grupului

de lucru pentru achiziții publice                                                           Mariana DÎMCENCO

