| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 1.Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb |  | buc | 100 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 2.Priză EURO unitară exterioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb |  | buc | 50 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 3.Priză EURO interioară cu împămîntare/întrerupător unitar (dublu) intern în complet cu modul orizontal din 2 - 6 prize, priza unitară cu carcasă, posibilitate montare separat, design strict cu muchiile drepte, alb |  | buc | 350 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 4.Întrerupător unitar intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb, de același model ca prizele pentru modul rame |  | buc | 70 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 5.Întrerupător dublu intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb de același model ca prizele pentru modul rame |  | buc | 70 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 6.Priza computer+ telefon interna, alb de același model ca prizele pentru modul rame |  | buc | 30 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 7.Priză euro dublă interioară/ exterioară montare pe perete sau ca prelungitor |  | buc | 30 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 8.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA. |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 9.Cutie pentru automate internă/externă 24 automate, plastic |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 10.Fișă de curent Euro |  | buc | 50 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 11.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri |  | buc | 20 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 12.Fir electric PVS 2x0,75 |  | m.l. | 200 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 13.Fir electric PVS 3x1,5 |  | m.l. | 300 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 14.Fir electric PVS 3x2,5 |  | m.l. | 300 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 15.Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat |  | m.l. | 2000 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 16.Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat |  | m.l. | 3500 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 17.Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat |  | m.l. | 200 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 18.Fir electric H07V-U 1 * 1.5 mm² alb cupru |  | m.l. | 100 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 19.Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton. Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set |  | set | 20 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 20.Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv |  | m | 100 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 21.Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv |  | m | 50 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 22.Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W ordinară cu reflector deschis |  | buc | 22 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 23.BEC LED A60 10W E27 6500K |  | buc | 300 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 24.BEC LED A60 18W E27 6500K |  | buc | 20 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 25.TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K |  | buc | 200 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 26.TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K |  | buc | 100 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 27.Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm |  | buc | 20 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 28.Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K 220V |  | buc | 10 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 29.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil prin cutia proprie sau separată inclusă în set |  | buc | 150 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 30.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM incastrabil montare tavan suspendat |  | buc | 250 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 31.Felinar LED aplicabil lățime 70 mm, grosime 15 mm, 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă |  | buc | 60 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 32.Felinar LED aplicabil lățime 70 mm, grosime 15 mm, 18W 6400K 1900 Lm IP20, lumină omogenă |  | buc | 100 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 33.Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 34.LED DRIVER + POWER SUPLY(36-48)W; Input 175-265 V; 50-60 Hz; Output : DC 54-130 V; 300 mA |  | buc | 20 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 35.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh |  | set | 5 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 36.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh |  | set | 3 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 37.Baterie reîncărcabilă (acumulator) tip CRONA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 8,4V și capacitatea acumulatorului minim 150 mAh |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 38.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 39.Baterie alcalina, LR6 AA 1.5V |  | buc | 20 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 40.Baterii Alcaline professionale AAA 1.5V |  | buc | 30 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 41.Tablou electric din metal pentru 60 module, montaj îngropat/exterior, ușa cu lăcată fără chei, IP30, echivalent Hagger |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 42.Panou electric ЩМП-08 (650*500*220) IP 31 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 43.Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră |  | buc | 50 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 44.Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm/ scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie |  | buc | 250 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 45.Cutie de distributie 170*110*70mm (alb+galben) |  | buc | 20 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 46.Cutie de distributie 120*100*50mm ( alb+galben) |  | buc | 50 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 47.Conectiune si elemente FORBOX 2.5mm |  | buc | 300 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 48.Conectiune si elemente FORBOX 4mm |  | buc | 300 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 49.Conectiune si elemente FORBOX 6mm |  | buc | 300 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 50.Conectiune si elemente FORBOX 10mm |  | buc | 200 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 51.Conectiune si elemente FORBOX 16mm |  | buc | 50 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 52.Șină de conectare tip PIN (штырь) 1P 63A (lungimea 1 m) |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 53.Șină de conectare tip PIN (штырь) 2P 63A (lungimea 1 m) |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 54.Șină de conectare tip PIN (штырь) 3P 63A (lungimea 1 m) |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 55.Șină de distribuire izolată DIN-35 8x12-12P verde/albastră |  | buc | 10 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 56.Scoabe de metal universale zincate 20 mm |  | buc | 100 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 57.Întrerupător automat BA47-100 3P 100A 10kA |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 58.Întrerupător automat UZO 16 A (25A) 2P |  | buc | 20 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 59.Întrerupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 60.Întrerupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 61.Întrerupător automat 40 A 3P echivalent Schneider |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 62.Întrerupător automat 32 A 3P echivalent Schneider |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 63.Întrerupător automat 16 A 1P echivalent Schneider |  | buc | 50 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 64.Întrerupător automat 25 A 1P echivalent Schneider |  | buc | 50 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 65.Întrerupător automat 10 A 1P echivalent Schneider |  | buc | 25 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 66.Întrerupător de sarcină BP32И manual de 3 poli pentru două direcții cu mîner dintr-o parte 400A |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 67.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) |  | buc | 50 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 68.Platformă lipici 30-30 mm (set 100 buc) |  | set | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 69.Papuc de cablu aluminiu - cupru DTL1 95 mm - 12 |  | buc | 10 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 70.Papuc ghilza 2.5 mm² (set 100 buc) |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 71.Papuc ghilză 4 mm² (set 100 buc) |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 72.Clemă IEK СИЗ-1 4,0-11,0 mm² (set 100 buc) |  | set | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 73.Clemă IEK СИЗ-1 2,5-4,5 mm² (set 100 buc) |  | set | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 74.Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe |  | buc | 9 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 75.Pres Hidro YQK-240 16T16 -240 mm2 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 76.Siguranță HRT 16-00 50A |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 77.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viaţă (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanţa de iluminare: 20 m; Durata de funcţionare neântreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protectie: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 78.Conector RJ-45 UTP CAT5 |  | buc | 300 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 79.Cuplaj in line modular RJ45 (8/8) x 2 UTP CAT5e |  | buc | 30 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 80.Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu |  | buhtă | 3 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 81.Şurubelniţe profesionale cu izolație 1000V set 7buc |  | buc | 6 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 82.Set de clești 3 buc (de tăiat, universal, cu vîrful ascuțit) TOLSEN |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 83.Clește dezizolație HS-700B |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 84.Clește pentru papuci de cablu (ghilză) 0,08-6 mm2 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 85.Instrument de mufare pentru RJ45(With ratched) |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 86.Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 87.Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 88.Mașină de înşurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm, |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 89.Ciocan de abataj industrial de minim 1500 W, 850 rpm, 4400 bpm, 5.5J, echivalent INGCO RH150028 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 90.Ciocan rotopercutor profesional minim 790W, 2,7J, diametrul minim în beton 24 mm, echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH |  | buc | 4 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 91.Mixer electric cu caracteristicile: Diametrul maxim al duzei (mm) 140mm; Greutate maximă (kg) 5,1; Putere (W) minim 1600; Tensiune de alimentare (V) 230; Viteza in gol (rot/min) 460, 750 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 92.Masina slefuit pereti cu caracteristicile minime: Diametrul discului (mm) 225; Greutate (kg) 7; Putere (W) 1050; Tensiune de alimentare (V) 220-240; Turatia de mers in gol (rot/min) 600-2300 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 93.Dispozitiv de tras cabluri electrice D4 mm L 30 m Yato |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 94.Stîlp decorativ cu 2 felinare atașate minim 2,5 m înălțime, culoare închisă; Material: metal; Puterea: 60 W, Tensiune: 220 - 240 V; Gradul de protective: IP44; modelul concret se coordonează cu beneficiarul. |  | buc | 16 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 95.Lampă de grădină pentru montare pe stîlp 60 W 300 x 165 mm E27 220 V IP44; Culoare: întunecată; Soclu - E27; modelul conret se coordonează cu beneficiarul. |  | buc | 16 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 96.Țeavă PE de uz tehnic d25 |  | m | 400 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 97.Cot PE Uniplast dn 25 x 90° |  | buc | 35 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 98.Cablu antiincendiu/alarmă ПСВЭВнг 4 * 0.8 mm² roşu |  | m | 400 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 99.Detector automat de incendiu de fum SPD 3.10 (cablare: 4 fire) |  | buc | 10 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 100.Panou de control ARTON – 08P |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 101.Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUр.1) |  | buc | 4 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 102.ИПР-1 Buton de incendiu (cablare: 2 fire) |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |