Anexă APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 5 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Utilaj și tehnica de calcul ( redeschiderea grupelor)conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2021 Cod CPV: 42900000-5 Autoritatea Contractantă: DETS Botanica Procedura achiziţiei: LD

| CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă] |
| --- |
| Secțiunea 1. Dispoziții generale |
| Scopul procedurii de achiziție Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1.Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă; eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; transparenţa; tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidenţialitatea; asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Sursa de finanţare În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. Participanţii la licitaţie Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. Secţiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. Practicile de corupere şi alte practici interzise Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționatela punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice. |
| Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare |
| Criterii generale Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității; standarde de protecţie a mediului. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit Capacitatea economică şi financiară În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 2 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctulIPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 2 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. Standarde de asigurare a calităţii. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Standarde de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. |
| Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor |
| Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; Documentul unic de achiziții european; Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. Oferte alternative Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Garanţia pentru ofertă Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. Garanţia pentru ofertă va fi în suma specificată în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau ofertantul cîştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; să semneze contractul conform punctului IPO43. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Preţuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDApunctul 3.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDApunctul 3.9. prevede altfel. Formatul ofertei Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. |
| Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor |
| Depunerea ofertelor Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. Termenul limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit. Oferte întîrziate SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”. |
| Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor |
| Confidenţialitate SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Corectarea erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult o zi de la data expedierii acesteia. Determinarea conformităţii ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. Neconformităţi, erori şi omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. Evaluarea ofertelor Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele şi documentaţia tehnică prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Anularea procedurii Autoritatea contractantă va anula procedura de achiziție în cazul în care constată lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 33 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării. |
| Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului |
| Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înştiinţarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Garanţia de bună execuţie La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte. |
| CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |
| Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |
| Dispoziții generale Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, c.f.: 1007601010448 1.2. Obiectul achiziției: [Utilaj și tehnica de calcul ( redeschiderea grupelor)conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2021] 1.3. Numărul și tipul procedurii de achiziție: Nr.: SIA RSAP Tipul procedurii de achiziție: LD 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: [bunuri ] 1.5. Codul CPV: [42900000-5] 1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: [Buget de stat] 1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: [Primăria mun. Chișinău] 1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): [-] 1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, c.f.: 1007601010448 1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: [instituțiile de învățământ subordonate DETS Botanica ] 1.11. Limba de comunicare: [limba de stat] 1.12. Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire SIA RSAP 1.13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate [-] 1.14. Tipul contractului: [Vînzare-cumpărare] 1.15. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [nu se aplică] |
| Listă bunurilor și specificații tehnice: |
| Nr. lot d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Suma fără TVA |
|  | Lot 1 | Masina de spălat rufe automat - (echivalent ATLANT/ Ariston). |
| 1 | 42900000-5 | Masina de spălat rufe automat - (echivalent ATLANT/ Ariston). IET 17 (2) IET 104 (1) IET 103 (1) IET 40 (1) | buc | 5 | Masina de spălat rufe automat - (echivalent ATLANT/ Ariston). Capacitatea, kg 10-12. Viteza maxima de centrifuga grp-1800. Tip de incarcare frontala Dimensiuni aproximativ 85x59.5x62cm. Capacitatea de incălzire 30-90 C. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 55000 |
|  | Lot 2 | Televizor IET 103 |
| 1 | 42900000-5 | Televizor IET 103 (3) | buc | 3 | Echivalent TCL40ES560, Tehnologie display echivalent: VA Tipul rezoluției ecranului: Full HD Dimensiune ecran aproxinativ: 40 " Rezoluție ecran: 1920 x 1080 Aspect imagine: 16:9 Procesor echivalent: Quad Core Sistem de operare echivalent: Android Versiunea SO: Oreo 8.0 Interfețe și conectori Tuner TV: Analog Digital (DVB-C / DVB-T / DVB-T2 / DVB-S2) ; HDMI: 2 Conexiunie component ieșire: 1 Conexiunie component intrare: 1 S/PDIF: 1 x Toslink Wi-Fi: 802.11 b/g/n Da Multimedia Sistemul audio: Dolby Digital Plus 2 x 10 W Clasa de eficiență energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 13000 |
|  | Lot 3 | Televizor IET 165 |
| 1 | 42900000-5 | Televizor IET 165 | buc | 2 | Televizor Smart TV • Tehnologie LED Diagonala ecran aproximativ- 21.5'' • Diagonala ecran aproximativ, inch 43 • Diapazoanele ecranelor, inch 39-43 • Diagonala ecran, cm 109 • Rezolutie ecran, pixeli 3840x2160 UltraHD 4K • HDR 10 • Sistemul de operare Android • Wi-Fi ,Bluetooth ,Ethernet (LAN) • Intrare USB 2.0 Cantitatea porturi USB, unități 2 • Cantitatea întrări HDMI, unități 4 • Ieşire căşti Clasa de eficiență energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 8666 |
|  | Lot 4 |  |
| 1 | 42900000-5 | Televizor IET 168 | buc | 2 | Televizor echivalent LG 43UN74003LB, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa G Conform caracteristicii tehnice din anexă. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 8666 |
|  | Lot 5 | Dulap frigorific cu 2 uși IET 49 |
| 1 | 42900000-5 | Dulap frigorific cu 2 uși IET 49 (1) | buc | 1 | Dulap frigorific cu 2 uşi, cu ventilator. Volumul minim 12421. Temperatura mediului +12...+32C. Regimul de temperatură- 0...+6C.Număr de poliţe-8. Răcire dinamică. Agent de răcire R404a. Dezgheţare automatică.Greutatea staticş de poliţă:min 50 kg.Dimensiuni nu mai mare de 1600x710/725x 1950/1980.Putere kw/vO,48/220. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului. | 22500 |
|  | Lot 6 | Dulap frigorific cu 2 uși. IET 99 |
| 1 | 42900000-5 | Dulap frigorific cu 2 uși. IET 99 (1) IET 103 (1) | buc | 2 | Dulap frigorific din inox cu două uși, temp. +2...+8 C, capacitatea 1200 L, Dimensiuni aproximativ:1340x810x2010 mm. Carcasa exterioară și interioară din oțel inoxidabil echivalent SS201. agentul frigorific R290 dedicat lucrării în a patra clasă climatică, cu o temperatură ambiantă maximă de 300 ° C și o umiditate relativă de 55%. Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz. Consumul mediu anual de energie 1716kWh. Controler electronic cu afișaj digital de temperatură. Dispozitivul să aibă răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată. Model cu uși ce se închid automat, echipate cu un fermoar și un mâner de deschidere convenabil. Pentru fiecare ușă să există 3 rafturi acoperite cu PVC, cu o capacitate maximă de încărcare de 40 kg - cu o încărcătură uniformă. Permite depozitarea containerelor GN 2/1. Camera de răcire dotată cu iluminare. Dulapul să fie montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului. | 40500 |
|  | Lot 7 | Dulap frigorific cu 2 uși IET 182 |
| 1 | 42900000-5 | Dulap frigorific cu 2 uși. IET 182 (1) | buc | 1 | Dulap frigorific cu 2 uși. Echivalent CM114-G. Dimensiuni (cm) aproximativ :1402*750/925*2028 H. Capacitate: 1400 l-1600l Sistem frig: ventilat, termostat si termometru digital, picoarele reglabile in inaltime. Dotare: 6 gratare interioare p/u produse. Regimul de temperatură - 0 și + 8°C numărul de polițe – 4/8. Agent de răcire R134a/R134a Dezghețare automată Puterea nominală 0.55-0.75kW/220 Produs în condiții de fabrică. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 22500 |
|  | Lot 8 | Dulap frigorific cu 2 uși IET 71 |
| 1 | 42900000-5 | Dulap frigorific cu 2 uși IET 71 (1) | buc | 1 | Dulap frigorific cu 2 uși reversibile și încuietoare. Dimensiuni externe aproximativ:1340*845*2000mm, Dimensiuni interne aproximativ :1224*680*1384 mm . Realizat din inox. AISI 430,exceptie partea din spate si jos, care sint din oțel galvanizat. Capacitate utilă: 1173 l-1200l .brută 1200 -1400l. Sistem frig: ventilat, termostat si termometru digital, picoarele reglabile in inaltime. Temperatura ambientală- + 43 C. Umeditatea relativă-60%. Dotare: 6 grilaje GN2/1 și 12 ghidaje din inox. Regimul de temperatură - 0 și + 8°C Volumul minim -500 litri - 700litre Agent de răcire R134a/R134a Dezghețare automată. Tavă pentru colectarea apei condesate. Puterea -400-700 W. Alimentarea -220-230 V-1P/50Hz Clasa de eficienta energetica (A+ -A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului. | 27000 |
|  | Lot 9 | Mixer planetar/ 30 L |
| 1 | 42900000-5 | Mixer planetar/ 30 L IET 165 | buc | 1 | Mixer planetar/ 30 L Materiale fiabile și de înaltă calitate destinate contactului cu alimentele. Dispozitivul și accesoriile ușor de scos, curațat. Capacitate de reglare vitezei de rotație Putere: 1100 W Viteza de rotație: 104/187/365 rpm Număr de viteze: 3 Material: oțel inoxidabil, aluminiu Volumul bolului: 30 l Bol - detașabil Diametru interior aproximativ: 340 mm Diametru interior variabil aproximativ: 340 mm Protecție împotriva pornirii cu un cablu coborât: da Oprire automată la încercarea de a deschide capacul de protecție: da Dimensiuni aproximativ: 850x540x430 mm Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 ZILE după închierea contractului. | 32000 |
|  | Lot 10 | Cîntar electronic |
| 1 | 42900000-5 | Cîntar electronic IET 103 | buc | 1 | Cîntar electronic. Pînă la 100 kg, ecran LCD mare, vizibil atat in camere luminoase cat si in camere intunecate - aveti capacitatea de a seta luminozitatea cifrelor Greutate maxima: 100 kg Precizie: 50g Functie TARA Sursa de alimentare: 220V si acumulator (built-in, 4V / 4Ah) Dimensiuni aproximativ: 65x30x40cm Greutate aproximativ: 4,5kg Tava din otel inoxidabil. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 4000 |
| 2 | 42900000-5 | Cîntar electronic. IET 142 | buc | 1 | Cîntar electronic. Capacitatea 10-15 kg. Este din aluminiu turnat,iar parte de jos este din oțel inoxidabil. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 3000 |
|  |  |  |  |  | Total lot | 7000 |
|  | Lot 11 | Calandru-maşină de călcat semi industrială |
| 1 | 42900000-5 | Calandru-maşină de călcat semi industrială IET 96 | buc | 1 | Calandru-maşină de călcat semi industrială. Specificaţii tehnice. Tensiunea de alimentare 220V. Consum de energie 1500W. Domeniu de temperaturi 50-220grade C. Demensiunele aproximativ-1000 x 380 x960 mm. Material talpă de aluminiu. Trepte de viteze -5, lățimea role aproximativ- 830 mm. Modelul se anexează. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 20000 |
|  | Lot 12 | Plita cu 6 ochiuri cu rola IET 91 |
| 1 | 42900000-5 | Plita electrică cu 6 ochiuri cu rolă electrică si parțial coperita cu otel inoxidabil IET 91 | buc | 1 | Plita cu 6 ochiuri cu rola si parțial acoperita cu oțel inoxidabil. UTILAJ PROPUS TREBUIE SĂ AIBĂ POSIBILITATEA DE A FI MONTAT PE LOC (LA INSTITUȚIA SOLICITANT). Timpul maximal de incalzire 20/25 min,Temperatura suprafetei de lucru 400-420 C dimensiuni ale arzatorului minim 417X295 mm, Dimensiuni de gabarit aproximativ 1330*770*850mm, putere nominala 18/220-380 kw/w,cu 6 tave. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290. Mărginile de inox cu demensiuni 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40 mm. Suprafața de lucru a ochiului de plită- lung. 380-450mm. lăț.-300-350mm. Rola cu 6 tave. Dimensiunea rolei aproximativ - 535-542*530-540*280-300, 550-565*560-575*340-360mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 20834 |
|  | Lot 13 | Videoproiector+ Ecran |  |
| 1 | 42900000-5 | Videoproiector, LT Mircea cel Bătrân (8) IET nr.71(1) IET nr.77 (1) IET nr.141 (1) IET nr. 44 (1) | buc | 12 | Videoproiector (echivalent Optoma W371, Epson EB-W49) REZOLUTIE NATIVA - WXGA 1280 x 800 LUMINOZITATE - 3800 ANSI Lumens CONTRAST - 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video , 1 x Audio 3.5 mm IESIRI 1x VGA; 1 x Audio 3.5 mm, 1x USB-A 1A 1 x RS232 LAMPA Up to 15000h- Eco+ / 12000h – Dynamic / 10000h – Eco / 6000h – Bright CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE 1.55 – 1.73:1 ASPECT 16:10 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical COMPATIBILITATE VIDEO FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac CONSUM DE ENERGIE - 225W Bright mode / 187W Eco mode (< 0.5W Standby) SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries GARANTIE 24 luni la proiector, 12 luni pentru lampa. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 93500 |
| 2 | 42900000-5 | Ecran de protecție manual LT Mircea cel Bătrân (8) IET nr.77 (1) IET nr.141 (1) IET nr.71 (1) IET nr. 44 (1) | buc | 12 | Sistem de proiectie cu accesorii si instalare: Ecran de proiectie manual echivalent OPTOMA DS-1123PMG+ Diagonala - 123", Aspect 16:10 Manual Sistem de limitare a vitezei la strangerea ecranului, pentru a exclude defectarea ecranului Mecanism Self-Locking Carcasa cu sistem de prindere atat de perete cat si de tavan Suprafata de proiectie (l*h) (mm) 2656 x 1660 Diagonala suprafetei de proiectie (inch) 123 Bordura neagra lateral(mm) 50 Bordura neagra jos (mm) 40 Bordura neagra sus (mm) 300 Greutate (Kgs) ~20 kg Dimensiunile carcasei 2920 x 118 x 132 Garantie 24 luni Kit de prindere Optoma OCM818B-RU Cablu HDMI 15m, Cablu de alimentare 10 m Manopera (livrarea,instalarea si setarea sistemului de proiectie) Ecranul poate fi controlat de la distanță, doar apăsați un buton pentru a ridica / coborî ecranul. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 162000 |
|  |  |  |  |  | Total | 255500 |
|  | Lot 14 | Boxă portativă |
| 1 | 42900000-5 | Boxă portativă IET 141 | buc | 1 | Boxă portativă Bluetooth echivalent Fenda T2, Black.Sistem portabil de difuzoare Sunet bogat la nuanțe de 30 W, difuzor subwoofer de 10 inch. În set sistem de microfon făra fir . Dimensiunile compacte, roțile și un mâner retractabil facilitează transportul coloanei. Bateria litiu-ion furnizează până la 8 ore de sunet continuu. Conectați muzică de pe telefon, tabletă sau laptop prin Bluetooth și bucurați-vă de un sunet bogat. Există o intrare pentru carduri de memorie flash, cu suport pentru format WMA și MP3. Controlați muzica dintr-o aplicație mobilă proprie sau o telecomandă. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 1916 |
|  | Lot 15 | Videoproiector, LT „M. Eminescu” |  |
| 1 | 42900000-5 | Videoproiector, LT „M. Eminescu” (3) | buc | 3 | Echivalent model Epson EB-X12 (anexa) ACCESORII INCLUSE Conform caracteristicei anexate. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 7787 |
|  | Lot 16 | Sistem interactiv (tablă interactivă, videoproiector de protecție scurtă, kit de prindere pentru videoproiector de protecție scurtă, computer monobloc) |
| 1 | 42900000-5 | Sistem interactiv (tablă interactivă, videoproiector de protecție scurtă, kit de prindere pentru videoproiector de protecție scurtă, computer monobloc) LTPS „Gloria” | buc | 2 | Sistem interactiv (tablă interactivă, videoproiector de protecție scurtă, kit de prindere pentru videoproiector de protecție scurtă, computer monobloc) Tabla interactivă: Specificații: Suprafața activa 77" diagonala. Aspect 4:3. Rezoluția suprafeței active de la 4000 x 4000 până la 32767 x32767. Specificații fizice: Dimensiune 168 cm x135,6 cm x16,5 cm. Zona activă a ecranului 156,5 cmW x117,5 cm H 195,6 cm (77'') diagonală. Specificații: Permite scrierea și controlul aplicațiilor de pe tablă atât cu degetul cât și cu markerul. Conectare la computer 12Mbps/USB connection.Greutate nu mai mult de 24 kg. Accesorii: Suport instalare pe perete, cabluri. Compatibil: RoHS,WEEE,CB,CE. Videoproiector de protecție scurtă: Specificații minime solicitate: Rezoluție Nativa XGA [1024 x 768]. Luminozitate: 3700 ANSI Lumens. Contrast: 25.000:1. Întrări: 1 x HDM1 1.4a 3D support, 1x VGA (YpbPr/RGB), 1x Composite video, 1x Audio 3.5mm. Ieșiri 1 x VGA; 1x Audio 3.5mm, 1x USB-A power 1A. Audio 10W. Garanție 24 luni. Kit de prindere pentru videoproiector de protecție scurtă: Specificații minime solicitate: Suport de montare a proiectorului pe perete: compatibil cu videoproiectorul, extensibil de la 595 mm până la 1350mm, confecționat din material durabil,canal pentru cabluri,cablu HDMI 10m. Prelungitor USB 3m. Computer monobloc. Tip monobloc. toate ACCESORII INCLUSE Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 70000 |
|  | Lot 17 | Calculator All in One |  |
| 1 | 42900000-5 | Calculator All in One IET 165 (2) IET 168 (2) | buc | 4 | Calculator All in One Conform caracteristicei din anexă Cu toate accesorile necesare p/u funcționarea calculatorului Clasa de eficiență energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 36000 |
|  | Lot 18 | Cazan electric |  |
| 1 | 42900000-5 | Cazan electric pentru prepararea felului 1 si pentru fierberea apei, IET nr.106 (1) IET nr. 122 (1) IET nr. 142 (1) | buc | 3 | Cazan electric pentru prepararea felului 1 si pentru fierberea apei: Dimensiuni aproximativ : 700*800*975/980 Volumul 100 -110 L. Puterea cazanului kBt 17-18-Ten. Material-inox. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului. | 100000 |
|  | Lot 19 | Mașină de tuns iarba |  |
| 1 | 42900000-5 | Mașină de tuns iarba IET nr.168 (1) LT „V.Alecsandri” (1) | buc | 2 | Mașină de tuns iarba ecivalent STIHL RMA235 Reglarea centrală a înălțimii de tăiere, reglarea automată a vitezei de rotație, precum și cuțitele cu clapete asigură o creștere a duratei de viață a produsului. Mâner cu reglarea înălțimii la două niveluri și posibilitatea de pliere pentru a facilita transportul și depozitarea. Catcher pliant de 30 litri cu indicator de nivel de umplere. Tensiune acumulator 36 V Lățimea de tăiere 330 mm Înălțimea de tăiere 25-65 mm Tip motor electric Volumul coșului de strîngere 30 l Greutate 14.0 kg Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului. | 8166 |
|  | Lot 20 | Notebook/Laptop echivalentul -ASUS |
| 1 | 42900000-5 | Laptop IET 44 (2) IET103 (2) IET 168 (2) | buc | 6 | Notebook/Laptop echivalentul -ASUS, Culoarea:Gri sau Negru;CPU(min.):Сore i3-1005G1,2x Core,1.2GHz-3.4GHz,4Mb;RAM(min.):256GB PCIe Gen 3x2 SSD;Display:15.6''(16:9) FHD(1920x1080) Non-glare;Tip placa Video (min.):Intel UHD Graphics, HDMI;Сamera WEB (min.):VGAWebcam; Porturi (min.): 1 x COMBO audio jack 1 x Type-C USB 3.0 (USB 3.1 Gen 3.1 Gen 1) 1 x Type-A USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) 2 x USB 2.0 port(s) 1 x HDMI; Сititor de carduri: Multi-format card reader; Wireless (min.): Integrated Wi-Fi 5 (802.11 ac); Versiune Bluetooth:(min.) 4.1; Sistem de operare: Opțional.Windows 10 Pro.Bateria (min.): 2-Сell 32 Wh Battery Mouse: Сonnection Type: 2.4 Ghz wireless; Wireless range: 10m; Battery: 1 x AA; Battery life: 1 year. Propriu service centru Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani. | 45000 |
|  | Lot 21 | Laminator |
| 1 | 42900000-5 | Laminator IET 165 | buc | 1 | Format - A3 Grosimea peliculei 125 mkm Lățimea de laminare -320 mm Viteza de laminare -310 mm/ min Metoda de în călzire – 2 valuri Cu toate accesorii necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani. | 2084 |
|  | Lot 22 | Camere video de supraveghere |
| 1 | 42900000-5 | Camere video de supraveghere LT „V.Alecsandri” (2) Școala sp.nr.12 (8) | buc | 10 | Camera video HD de supraveghere Rezistentă la toate condiţiile climaterice Unghi larg de vizualizare Iluminare IR pe timp de noapte Posibilitatea de a monitoriza non stop 4 zone distincte. 3- exterioare; 5 – interioare Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 12500 |
|  | Lot 23 | Imprimanta Multifunctional (echivalent Laserjet HP M425dn MFP, A4). |
| 1 | 42900000-5 | Imprimanta Multifunctional (echivalent Laserjet HP M425dn MFP, A4). ȘC-gr 120 (4) IET nr.181 (1) IET nr.96 (1) IET nr.71 (1) LT „V.Alecsandi” (1) Școala specială nr.12 (3) | buc | 11 | Imprimanta Multifunctional (echivalent Laserjet HP M425dn MFP, A4).Capacitate hartie intrare (coli) 250, Capacitate hartie iesire (coli) 150, Greutate hartie 60 - 163 g/mp; SPECIFICATII TEHNICE Frecventa procesor nu mai puțin de 800 MHz; Capacitate memorie nu mai puțin de 256 MB; Putere consumata 600 W; Sistem de operare compatibil - Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista; Limbaj printare - PCL 6 PCL 5e PostScript 3; COPIATORViteza de copiere monocrom – nu mai puțin de 33 ipm; Rezolutie copiere (DPI) nu mai puțin de 600 x 600; Parametrii zoom 25 - 400%; IMPRIMANTA Rezolutie printare (DPI)- nu mai puțin de 1200 x 1200; SCANNER Rezolutie scanare (DPI) nu mai puțin de 1200 x 1200; Functii scanner Scanare E-mail Save-to-Network Folder; DIMENSIUNI 440mmx383mmx424mm; SPECIFICATII CONSUMABILE Consumabile compatibile echivalent Toner HP Negru nu mai puțin de 6900 pagini - CF280X, Toner HP Negru nu mai puțin de 2700 pagini - CF280A; PN consumabil ED6STBBBM; FAX Viteza transmisie fax 3 sec/pag ; CARACTERISTICI GENERALE Imprimanta multifuncțională, Tehnologie printare Laser; Mod printare – Monocrom; Utilizare home & office; Functii principale- Printare Scanare Copiere Fax; Conectivitate – USB; Format general imprimanta A4; Printare fata/verso (Duplex) – Automat; Alimentator automat de documente (ADF); Tip display – Touchscreen; Dimensiune display nu mai puțin de 3.5 inch; Volum recomandat de printare (pagini/luna) – 3000-8000. Produs în condiții de fabrică. Clasa de eficiență energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 70000 |
|  | Lot 24 | Aparat de indosariat |
| 1 | 42900000-5 | Aparat de indosariat | buc | 1 | Prindere simultan -14 coli, A 4 Legare până la 450 de foi Legarea și perforarea cu o pârghie Capacitate de legare: maximum 300 de coli Capacitate de tăiere: maximum 14 coli Lungimea de legare (mm): 297 Sistem de reglare a adâncimii de împingere : 3/4/5/6 dispozitiv de reglare a adâncimii de găurire și opritorul reglabil Sistemul de oprire laterală reglabil: + Brosurator cu inele plastic și spirale metalice Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani. | 2083 |
|  | Lot 25 | Imprimanta Multifunctional |
| 1 | 42900000-5 | Imprimanta Multifunctional IET 165 (2) IET 180 (4) | buc | 6 | Imprimantă echivalent Epson L7180. MFP (imprimantă, scaner, copiator) CARACTERISTICI FIZICE Culoare Negru Dimensiune 526 x 415 x 168 mm Greutate 10.5 kg COPIERE Copiere multipla Pana la 99 copii Functii copiator Copiere documente (hartie simpla) SCANARE Tip scanner/Tehnologie Color CIS (foto si documente) Rezolutie scanare 1200 x 2400 dpi PRINTARE Mod tiparire Color Marime minima a picaturilor 1.5 pl Numar de culori 5; Numar de cartuse 5 Viteza printare color 28 ppm Viteza printare alb_negru 28 ppm Duplex Imprimare fara margini; Imprimare pe CD/DVD Tip cartuse C13T00Q140, C13T00R140, T00R240, T00R340, T00R440 Resurse cartus Negru (8.000 pagini), Color (5.000 pagini) Rezolutie printare 5760 x 1440 dpi ALTELE Consum (W) 13 Tip display LCD 6.8 cm, Color Conectivitate USB, WiFi, RJ-45 CARACTERISTICI GENERALE Compatibilitate Windows, Mac OS, Android Functii disponibile Imprimare, Scanare, Copiere Tehnologie imprimare Inkjet (Piezo electric) Format hirtie A3 Alimentare hirtie 100 coli. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani. | 61500 |
|  | Lot 26 | Imprimanta Multifunctional color. |
| 1 | 42900000-5 | Imprimanta Multifunctional color IET 165 (1) IET 103 (2) IET 168 (2) | buc | 5 | PROCESOR 800 MHz x 2; MEMORIE 1 GB; CONECTIVITATE USB 2.0; CONSUM Stand-By: 18 W; FUNCTII Imprimanta/Copiator/Scanner/Fax CONSUMABIL CRG055 BK(2.3K), CRG055H BK (7.6K), CRG055 C/M/Y (2.1K), CRG055H C/M/Y (5.9K); MODEL echivalent MF746CX SERIE i-SENSYS TEHNOLOGIE Laserjet color; WIRELESS; ADF; ADANCIME CULOARE 24 biti; APELARE RAPIDA 281; CAPACITATE ADF ADF COPII MULTIPLE 999; DUPLEX IMPRIMARE FORMAT SUPORTAT A4 FUNCTII SCANARE Scanare catre: USB, PC, FTP,E-mail, cloud GREUTATE (KG.) 26.7 INALTIME (MM) 460 LATIME (MM) 469 LIMBAJ IMPRIMARE UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript LUNGIME (MM) 471 MANEVRARE HARTIE INTRARE 250 Coli Standard MEMORIE FAX 512 pagini NIVELE DE GRI 256 PRINTARE CD/DVD PRINTARE PRIMA PAGINA 7.7 s; RETEA REZOLUTIA DE COPIERE 600 x 600 dpi REZOLUTIA DE COPIERE ALB/NEGRU 600 x 600 dpi REZOLUTIA DE SCANARE 300 x 600 dpi REZOLUTIE FAX 400 x 400 dpi REZOLUTIE LA PRINTARE ALB/NEGRU 600 dpi REZOLUTIE LA PRINTARE COLOR 600 x 600 dpi SO MICROSOFT Microsoft TIP HARTIE A4 VITEZA DE COPIERE ALB/NEGRU 27 cpm VITEZA DE COPIERE COLOR 27 cpm VITEZA DE COPIERE PRIMA PAGINA 9.8 s VITEZA DE PRINTARE ALB/NEGRU 27 ppm VITEZA DE PRINTARE COLOR 27 ppm VITEZA DE SCANARE ALB/NEGRU 27 ipm VITEZA MODEM 33.6 kbps VOLUM DE PAGINI LUNAR (A4) 50 000 VOLUM DE PAGINI RECOMANDAT (A4) 750 - 4000 ZOOM (%) 25-400% cu incrementare 1% Wi-Fi 802.11 n; Ethernet cartuș să fie inclus în echipament. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani. | 50000 |
|  | Lot 27 | Calculator |
| 1 | 42900000-5 | Calculator IET nr.180 (4) | buc | 4 | Computer max 13L, Memorie min 8 GB,SDD min 120 GB,HDD min 500GB,softare licentiat -Windons 10,Microsoft Office 2017. Hd Graphics 510. 14 nm tray. Socket 1151 up to 130 W. 120x120x25 mm, Semi-transparent fan with Red LED, min 1600 rpm, maximum 21 dBA, 55.5 CFM, 4 pin, PWM, Hydro Bearing, 3 heatpipes direct contact. Socket 1151, Cipset B250, Dual 4xDDR4-2400, CPUIntel graphics,VGA,DVI,HDMI, 3xPCIe x16, 6xSATA3. Mainboard - 1Xm.2 slot, 1XSATA Express,ALC8927.1ch HDA, GbE LAN, USB3.1ATX. RAM- 4GB DDR4-2400MHz, 1.2 V. SSD minim 120Gb, Sequential Reads:555 MB/s, Sequential Writes:540MB/s. HDD- 500Gb, 7200rpm, 64 Mb, SATA-III. Case - ATX, Black, Card-reader, Front USB+audio. PSU - 630W,ATX 2.4, Active PFC, 120 mm fan,+ 12 V(52A), 20+4 Pin, 6xSATA, PCI-E 6+2pin, 4x Peripheral. Monitor - 21.5" IPS, FullHD, max 5 ms, 250cd, LED 10M:1, HDMI, D-Sub, Speakers. Keyboard - Black, USB, Literele Rus să fie de altă culoare decît cele En, cu fir. Mouse - Black, USB, cu fir, acelaşi producător ca şi tastiera. DVDDVD- RW. Accesorii - surge,Protector 5 outlets 5 m. inclusive acesorile necesare (tastătura, maus, monitor etc.) Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani. | 40000 |
|  | Lot 28 | Calculator |
| 1 | 42900000-5 | Calculator LT B P Hașdeu (1) IET nr.181(1) | buc | 2 | Computer. Carcasa mATX Front 1xUSB3.0, 1xUSB2.0 /Audio, Black/ PSU minim 480w, 120mm PWM ventilator, Protectie UVP, SCP, OPP, OVP, Hold Up Time >16ms/ CPU minim 2x Cores, 4x Thread, Base freq. 3,9Ghz, 3Mb Cache, 14nm, / Cooler minim 2200rpm. maxim 24,7dBA, 25,1CFM/ RAM minim 8Gb DDR4/Placa de baza minim 2xDDR4, HDMI, Audio, Gigabit Lan, minim 4xUSB3.0, 1xPCIe X16, 2xPCIe X1/ HDD minim 1.0Tb, 7200rpm, 32Mb/SSD min. 64GB Aluminium case, Reads min. 450 MB/s, Writes 80 min. MB/s, Read 40,000 / Write 25,000 IOPS, 7mm, / Video Card min 1GB DDR3 64bit 667/1250Mhz DVI, HDMI/ Dispozitiv de citire scriere CD-DVD/ Tastatura cu fir USB, Mouse optical USB black acelasi brand cu tastatura/ Monitor minim 23", 250cd, 4ms, 1920x1080 Full HD, LED, DVI, HDMI, Speakears, Vesa mount/ Prelungitor cu 6 iesiri, 1,8m, Negru/ Speakers min.2.0 / 2x2W, USB power supply, headphonejack, microphone input, 2.2.inclusive accesorile necesare (tastătura, maus, monitor etc.) clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani. | 20500 |
|  | Lot 29 | Uscător de mâini |
| 1 | 42900000-5 | Uscător de mâini IET 168 | buc | 6 | Uscator electric pentru maini. Caracteristici Material: oțel noxidabil Culoare: mat Tipul de instalare: montat pe perete (suspendat) Putere: 2500 W Dimensiuni aproximativ (ÎxLxA): 267x203x241 mm Greutate: 5.6 kg Nivel de zgomot: 60 dB Timp de uscare: 30 sec Viteza fluxului de aer: 30 m/s Tipul de control: atingere Duze rotative: da Design anti-vandal: da Protecție la supraîncălzire: da Alimentare: 220 V. Metoda de pornire: automat Metoda de oprire: automat. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani. | 12500 |
|  | Lot 30 | Aspirator |
| 1 | 42900000-5 | Aspirator IET 168 | buc | 4 | Consumul de energie: 1600 W Nivelul de zgomot: 80 dB Perii: Duza dual mode covor/suprafete dure Putere de aspirare: 350 W Rază de lucru: 9.2 m Tip:Cu container Tip curățare: Uscată Lungime cablu: 6 m Greutate:4.2 kg Tub: Telescopice, metalice Parametrii filtrelor Filtru ieșire: Microfilter Funcționalitate suplimentară Bobinare cablu: Da Baterie Sursa de alimentare: Rețea Carcasă Dimensiuni aproximativ: 280 x 238 x 395 mm Număr de roți: 2 Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani. | 4000 |
|  | Lot 31 | Boiler 50 L |
|  | 42900000-5 | Boiler 50 L IET 103 | Buc | 8 | Cuva Capacitate, 50 l Material cuva oțel Acoperire internă a rezervorului inox Putere de încălzire, W 1500 Număr elemente de incalzire 1 Temperatura maximă, ˚С 75 Tip control mecanic Regulator de temperatură da Indicaţie Indicator de funcţionare da Indicator temperatura apa da Siguranţa Anod de magneziu da Clapetă de siguranţă da Clasa de protecţie IPX4 Instalare: Orientare vertical Presiunea maximă de lucru, bar 6 Dimensiuni și greutate aproximativ: Înălţime, mm 527 Adâncime, mm 459 Lăţime, mm 445 Informaţii generale Greutate, kg 13.4 Altele Капиллярный термостат,Удобный механический регулятор. Garanţie pe componente electrice, luni 24 Garanţie pe rezervor, luni 84 Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | 18000 |

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | [nu vor fi acceptate] |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției a/b/] Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1007601010448 Contul de decontare: 226614 Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD87TRPCDV518410A00780AA Trezoreria teritorială: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la COP nr. ____ din ______” |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | _____1___% din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | Incoterms 2013 DDP- Franco destinatie vamuit [ediția aplicabilă] |
| 3.5. | Termenul de livraree: | 20 zile după închierea contractului |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | [instituțiile de învățământ subordonate DETS Botanica] |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. [100% după livrarea bunurilor și verificării acestora corespunderii calității, după recepționarea documentelor de însoțire – transfer bancar în limita alocării surselor bugetare] |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | [ _60_zile] |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | [nu se acceptă] |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: |  |  |
|  |  | [SIA RSAP] |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Data, Ora SIA RSAP |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţiacazuluicîndofertele au fostdepuseprin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | [lei MD] |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | [BNM] |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | [data petrecerii concursului] |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: loturi |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | [-] |
| Adjudecarea contractului |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: [prețul cel mai scăzut] |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | _5__% |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/] Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1007601010448 Contul de decontare: 226614 Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD87TRPCDV518410A00780AA Trezoreria teritorială: cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la licitaţia publică nr. ______ din _________” |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | [indicaţi una din formele de mai jos] _____________ Societate pe acţiuni Societate cu răspundere limitată Altele _________ |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | [_2_ zile] |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________,prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj și tehnica de calcul conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2020 |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri Lotul 1 |  |
| 1 | Masina de spălat rufe automat - (echivalent ATLANT/ Ariston). IET 17 (2) IET 104 (1) IET 103 (1) IET 40 (1) |  |  |  | Masina de spălat rufe automat - (echivalent ATLANT/ Ariston). Capacitatea, kg 10-12. Viteza maxima de centrifuga grp-1800. Tip de incarcare frontala Dimensiuni aproximativ 85x59.5x62cm. Capacitatea de incălzire 30-90 C. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. |  |  |
|  | Bunuri Lotul 2 |  |
|  | Televizor IET 103 (3) |  |  |  | Echivalent TCL40ES560, Tehnologie display echivalent: VA Tipul rezoluției ecranului: Full HD Dimensiune ecran aproxinativ: 40 " Rezoluție ecran: 1920 x 1080 Aspect imagine: 16:9 Procesor echivalent: Quad Core Sistem de operare echivalent: Android Versiunea SO: Oreo 8.0 Interfețe și conectori Tuner TV: Analog Digital (DVB-C / DVB-T / DVB-T2 / DVB-S2) ; HDMI: 2 Conexiunie component ieșire: 1 Conexiunie component intrare: 1 S/PDIF: 1 x Toslink Wi-Fi: 802.11 b/g/n Da Multimedia Sistemul audio: Dolby Digital Plus 2 x 10 W Clasa de eficiență energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. |  |  |
|  | Bunuri Lotul 3 |  |
|  | Televizor IET 165 |  |  |  | Televizor Smart TV • Tehnologie LED Diagonala ecran aproximativ- 21.5'' • Diagonala ecran aproximativ, inch 43 • Diapazoanele ecranelor, inch 39-43 • Diagonala ecran, cm 109 • Rezolutie ecran, pixeli 3840x2160 UltraHD 4K • HDR 10 • Sistemul de operare Android • Wi-Fi ,Bluetooth ,Ethernet (LAN) • Intrare USB 2.0 Cantitatea porturi USB, unități 2 • Cantitatea întrări HDMI, unități 4 • Ieşire căşti Clasa de eficiență energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. |  |  |
|  | Bunuri Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Televizor IET 168 |  |  |  | Televizor echivalent LG 43UN74003LB, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa G Conform caracteristicii tehnice din anexă. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. |  |  |
|  | Bunuri Lotul 5 |  |
|  | Dulap frigorific cu 2 uși IET 49 (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj și tehnica de calcul conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2020 Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri Lotul 1 Masina de spălat rufe automat - (echivalent ATLANT/ Ariston). IET 17 (2) IET 104 (1) IET 103 (1) IET 40 (1) buc 5 20 zile Bunuri Lotul 2 Televizor IET 103 (3) buc 3 20 zile Bunuri Lotul 3 Televizor IET 165 buc 2 20 zile Bunuri Lotul 4 Televizor IET 168 buc 2 20 zile Bunuri Lotul 5 Dulap frigorific cu 2 uși IET 49 (1) buc 1 20 zile TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |

| Contract-model (F5.1) |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. _________ de achiziţionare _____________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cod CPV: _____________________ “___”_________20__ __________________________ (localitataea) |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea _______________________________________________________________, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică; Specificația de preț; [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. |
| Termeni şi condiţii de livrare |
| Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: [Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: [Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de predare-primire |
| Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde |
| Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |
| Forţa majoră |
| Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |
| Rezilierea |
| Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |
| Reclamaţii |
| Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de ___ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. Sancţiuni Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește ________ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale |
| Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoarela data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 20__. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cont de decontare: | Cont de decontare: |
| Banca: | Banca: |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |
| Cod: | Cod: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Semnăturile părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
| L.Ș. | L.Ș. |
|  | Contabil: |
|  | Înregistrat Nr.: |
|  | Trezoreria: |
|  | Data: |