ANEXA nr.4

la caietul de sarcini privind Instruirea și atestarea angajaților SA “Termoelectrica” în anul 2022

cu privire la cerințele minime de cunoștințe necesare de însușit la cursurile de instruire

Lotul nr.4

- Personal tehnic-ingineresc: ,, Măsurările presiunii. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a presiunii,,

- Legea Metrologiei nr. 19 din 04.03.2016;

- Sistemul Național de Metrologie (SNM);

- Controlul metrologic legal;

- Baza Națională de Etaloane (BNE) a SNM – garantul asigurării uniformității și exactității măsurilor;

- Documentele normative în domeniul metrologiei;

- Desemnarea în cadrul SNM-RGML 01:2012. Acordarea avizului tehnic de înregistrare – RGML 02:2012;

- Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare – RGML 16:2013. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare;

- Unitățile de măsură legale;

- Mijloacele de măsurare.

- Clasificarea și caracteristicile de bază a mijloacelor de măsurare a presiunii și depresiunii (vacuumului). Unități de măsurare a presiunii. Definiții.

- Erorile măsurărilor și mijloacelor de măsurare a presiunii. Erori sistematice și aleatorii; Trasabilitatea și incertitudinea de măsurare. Definiții.

- Asigurarea metrologică a măsurărilor de presiune. Sistemul de etaloane și mijloace de măsurare model. Schema de verificare pentru mijloacele de măsurare a presiunii.

- Personal tehnic-ingineresc și muncitori: ,, Măsurările termice. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a termice,,

- Legea Metrologiei nr. 19 din 04.03.2016;

- Sistemul Național de Metrologie (SNM);

- Controlul metrologic legal;

- Baza Națională de Etaloane (BNE) a SNM – garantul asigurării uniformității și exactității măsurilor;

- Documentele normative în domeniul metrologiei;

- Condiții pentru înregistrarea persoanelor fizice și juridice care activează în domeniul metrologiei legale RGML 02:2018;

- Unitățile de măsură legale;

8. Mijloacele de măsurare;

9.  Bazele fizice ale măsurării temperaturii. Metodele de măsurare a temperaturii. Echilibrul termic. Noțiuni generale.

- Clasificarea și caracteristicile de bază a mijloacelor de măsurare a temperaturii. Scări de temperatură. Unități de măsură a temperaturii. Definiții.

- Erorile măsurărilor și mijloacelor de măsurare a temperaturii. Erori sistematice și aleatorii; Trasabilitatea și incertitudinea de măsurare. Definiții.

- Asigurarea metrologică a măsurărilor temperaturii. Sistemul de etaloane și mijloace de măsurare model. Schema de verificare pentru mijloacele de măsurare a temperaturii.

- Muncitori: ,, Măsurările electrice. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a echipamentelor electrice,,

- Supravegherea perioadei de verificare a mijloacelor de măsurare utilizate în procesul de activitate cu termen de valabilitate expirat;

- Studierea structurii sistemelor de măsurare;

- Utilizarea tehnicii de măsurare pentru determinarea/monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor tehnologice;

- Procesele de măsurare în domeniul încercărilor instalațiilor;

- Studierea construcției și principiului de funcționare a mijloacelor de măsurare;

- Studierea metodelor de măsurare;

- Studierea caracteristicilor metrologice ale mijloacelor de măsurare;

- Studierea mijloacelor de măsurare etalon;

- Efectuarea lucrărilor practice și de laborator privind măsurările;

- Indicatorii metrologici ai mijloacelor de măsurare;

- Cerințele față de mijloacele de măsurare;

- Erorile de măsurare;

- Compararea rezultatelor obţinute cu normele metrologice corespunzătoare tipului de

aparat şi clasei de precizie a acestuia.

- Citirea si interpretarea schemelor tehnice.