Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1674827805582 din 27.01.2023 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament medical pentru persoane invalide cu deficiente locomotorii |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Scaun Rulant |  |  |  |  |  |  |
|  | Lățime șezut: 50±2 cm |  |  | Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din otel; Suport pentru picioare reglabil din otel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diamentrul 60-61 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din otel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; Echipat cu frînă manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm Lățimea totală a scaunului: 65-80 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 120-150 kg. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
|  | Lățime șezut: 55±2 cm – 16buc. 60±2 cm – 5buc. |  |  | Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din otel; Suport pentru picioare reglabil din otel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diamentrul 60-61 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din otel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; Echipat cu frînă manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm Lățimea totală a scaunului: 75-85 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200kg. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
|  | Lățime șezut: 33±2 cm |  |  | Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru copii). Cadru rezistent din otel; Suport din otel pentru picioare reglabil, 35-45cm. Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 14-15 cm; Roti posterioare rezistente diamentrul 55-60 cm; Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din otel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; Echipat cu frînă manuala; Dotat cu talpi din plastic pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie - Nylon captusit rezistent si usor de curatat. Scaunul cu rotile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Dimensiunele in mod pliabil 30-35 cm. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului. Înălțimea totală a scaunului rulant: 85-99 cm. Înălțimea spatelui scaunului rulant: 45-50 cm, dotat cu tetiera, pentru sprijinirea capului. Lățimea totală a scaunului: 55-60 cm Lățimea sezutului scaunului: 30-35 cm Scaunul rulant trebuie sa fie dotat cu sistem de fixare a corpului, fixare cu centuri de siguranta in 4-5 puncte. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 100 kg. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii de pret

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 11, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziți ocds-b3wdp1-MD-1674827805582 din 27.01.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament medical pentru persoane invalide cu deficiente locomotorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33193000-0 | Lot 1 Scaun rulant |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate integral într-un singur lot, conform contractului, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la data înregistrării contractului adjudecat de către IP CREPOR. Bunurile vor fi livrate la depozitul Beneficiarului, mun. Chisinau, str. Romana, 1. La livrare, Bunurile vor fi însoțite, de copia certificatului ce confirmă provenienţa. | Bugetul de Stat 2023 MD44TRPCCC518430A01034AA |  |
|  | Lățime șezut: 33±2 cm | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lățime șezut: 50±2 cm | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lățime șezut: 55±2 cm | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lățime șezut: 60±2 cm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________