Renovarea blocului alimentar al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat оn mun.Chisinau, sector Centru,	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Capitolul 2. Lucrari de montare
			
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, dedemarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze(Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6)
	buc	1,000	
 2	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control(Резервный источник питания 12 V.7А/ч. РИП )
	buc	1,000	
 3	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1. (Аккумулятор12В.7А/ч)
	buc	2,000	
 4	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau decoridor. (Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дб, Cehia. SA-107)
	buc	1,000	
 5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop,de lumina in executare normala (Датчик дымовой (+10%)ИП212/141M)
	buc	38,000	
 6	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contactmagnetic in executare normala (Датчик тепловой (+10%) ИП103-4/1)
	buc	4,000	
 7	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop,de lumina in executare normala (Извещатели пожарный ручнойИПР-513-10)
	buc	2,000	
 8	10-02-030-02
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete
	buc	1,000	
 9	08-02-406-1
	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П".
	t	0,005	
 10	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc demontare. (Реле РПУ-2)
	buc	1,000	
 11	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop,de lumina in executare normala (Оповещатель свето-звуковойуличиный HC-103)
	buc	1,000	
 12	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pinala: 1.
	1 km	0,360	
 13	Pretul furnizorului
	Кабель емкостью 2х0,5 LK-FLEX-053/CU2x0.5
	m	300,000	
 14	Pretul furnizorului
	Провод сеч. 3х1,0 ВВГнг FRLS 3x1,0
	m	60,000	
 15	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton
	m	350,000	
 16	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane,fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.
	100 m	0,500	
 17	Pretul furnizorului
	Труба гофрированная Д 16мм с зондом
	m	50,000	
 		Capitolul 2. Capitolul 3. Utilaj
			
18	Pretul furnizorului
	Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6
	buc	1,000	
 19	Pretul furnizorului
	Огнетушители углекислотный
	buc	2,000	
 20	Pretul furnizorului
	Резервный источник питания 12 V.7А/ч. РИП
	buc	1,000	
 21	Pretul furnizorului
	Аккумулятор 12В.7А/ч
	buc	2,000	
 22	Pretul furnizorului
	Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дб, Cehia. SA-107
	buc	1,000	
 23	Pretul furnizorului
	Датчик дымовой (+10%) ИП212/141M
	buc	42,000	
 24	Pretul furnizorului
	Датчик тепловой (+10%) ИП 103-4/1
	buc	4,000	
 25	Pretul furnizorului
	Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10
	buc	2,000	
 26	Pretul furnizorului
	Передатчик 1-канальный ATS-100
	buc	1,000	
 27	Pretul furnizorului
	Реле РПУ-2
	buc	1,000	
 28	Pretul furnizorului
	Оповещатель свето-звуковой уличиный HC-103
	buc	1,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.