| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire a sistemelor de răcire de precizie înaltă (repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot 1. Servicii de deservire a sistemelor de răcire precizie înaltă Stulz CRS251AS – 1 set. Stulz CCD181A – 1 set. |  |  |  | Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru; Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale; Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru a climatizatorului; Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă; Curățarea filtrelor; Schimbul filtrelor (la necesitate); Curățarea elicei ventilatorului; Curățarea grilelor, evaporatorului; Verificarea stării plastinelor radiatorului și îndreptarea lor;verificarea scurgerii de condensat de pe radiator; Verificarea stării conductelor; Verificarea rezervorului dacă nu sunt depuneri de calcar; Curățarea rezervorului; Verificarea conductelor de aburi; Testarea umidificatorului în lucru; |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |