CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia retelelor interioare de incalzire in incinta Spitalului Nr.4, din str. Columna 150, mun. Chisinau. (Bloc V12)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie-montare |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IC35B |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | m |  | 50,00 |
| 2 |  | IC35C |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | m |  | 48,00 |
| 3 |  | IC35D |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | m |  | 50,00 |
| 4 |  | IC36D |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in conducte de distributie la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. |  |  | m |  | 62,00 |
| 5 |  | IC36E |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in conducte de distributie la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | m |  | 50,00 |
| 6 |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=20x5 mm |  |  | m |  | 50,00 |
| 7 |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=25x5 mm |  |  | m |  | 48,00 |
| 8 |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32x5 mm |  |  | m |  | 50,00 |
| 9 |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=40x9 mm |  |  | m |  | 62,00 |
| 10 |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=50x9 mm |  |  | m |  | 50,00 |
| 11 |  | IC12A |  | Teava din otel sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 40x3.5 mm |  |  | m |  | 63,00 |
| 12 |  | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 8,18 |
| 13 |  | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea intr-un strat |  |  | m2 |  | 8,18 |
| 14 |  | RpIF09B1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal, avind diametrul si grosimea de D=40x50 mm |  |  | m |  | 63,00 |
| 15 |  | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Clipse pt. tevi de PPR d=20 mm |  |  | buc |  | 25,00 |
| 16 |  | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Clipse pt. tevi de PPR d=25 mm |  |  | buc |  | 24,00 |
| 17 |  | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Clipse pt. tevi de PPR d=32 mm |  |  | buc |  | 25,00 |
| 18 |  | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Clipse pt. tevi de PPR d=40 mm |  |  | buc |  | 31,00 |
| 19 |  | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Clipse pt. tevi de PPR d=50 mm |  |  | buc |  | 25,00 |
| 20 |  | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) pt. tevi otel d=40 mm |  |  | buc |  | 32,00 |
| 21 |  | TfA02A1 |  | Cot de otel gata confectionat montat pe conducta, la 90* cu DN40 |  |  | buc |  | 10,00 |
| 22 |  | RpIC35A |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel cu DN40 |  |  | buc |  | 2,00 |
| 23 |  | RpIC31B |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii: Sudarea filetului din otel DN40 |  |  | buc |  | 2,00 |
| 24 |  | IC30E |  | Fitinguri montate prin insurubare cu teava de otel: Racord olandez DN40 |  |  | buc |  | 2,00 |
| 25 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Mufa PPR - Dn20 |  |  | buc |  | 16,00 |
| 26 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Mufa PPR - Dn25 |  |  | buc |  | 16,00 |
| 27 |  | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Mufa PPR - Dn32 |  |  | buc |  | 16,00 |
| 28 |  | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Mufa PPR - Dn40 |  |  | buc |  | 20,00 |
| 29 |  | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Mufa PPR - Dn50 |  |  | buc |  | 16,00 |
| 30 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Cot la 90* PPR - Dn20 |  |  | buc |  | 62,00 |
| 31 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Cot la 90* PPR - Dn25 |  |  | buc |  | 4,00 |
| 32 |  | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Cot la 90* PPR - Dn32 |  |  | buc |  | 4,00 |
| 33 |  | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Cot la 90* PPR - Dn40 |  |  | buc |  | 12,00 |
| 34 |  | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Cot la 90* PPR - Dn50 |  |  | buc |  | 8,00 |
| 35 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Curba scurta ocolire PPR - Dn20 |  |  | buc |  | 22,00 |
| 36 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Reductie PPR - Dn25x20 |  |  | buc |  | 6,00 |
| 37 |  | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Reductie PPR - Dn32x25 |  |  | buc |  | 6,00 |
| 38 |  | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Reductie PPR - Dn40x32 |  |  | buc |  | 6,00 |
| 39 |  | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Reductie PPR - Dn50x40 |  |  | buc |  | 2,00 |
| 40 |  | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Teu redus PPR - Dn25x20 |  |  | buc |  | 6,00 |
| 41 |  | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Teu redus PPR - Dn32x20 |  |  | buc |  | 12,00 |
| 42 |  | IC38J |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Teu redus PPR - Dn40x20 |  |  | buc |  | 18,00 |
| 43 |  | IC38K |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Teu redus PPR - Dn50x20 |  |  | buc |  | 4,00 |
| 44 |  | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Racord - olandez PPR - Dn50 x 1" |  |  | buc |  | 2,00 |
| 45 |  | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Racord - olandez PPR - Dn40 x 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |
| 46 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Racord PPR FI - Dn20 x 1/2" |  |  | buc |  | 48,00 |
| 47 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv: 22К 500x800 |  |  | buc |  | 4,00 |
| 48 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm: 22К 500x1100 |  |  | buc |  | 1,00 |
| 49 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm: 22К 500x1200 |  |  | buc |  | 5,00 |
| 50 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm: 22К 500x1300 |  |  | buc |  | 1,00 |
| 51 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm: 22К 500x1500 |  |  | buc |  | 4,00 |
| 52 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm: 22К 500x1700 |  |  | buc |  | 2,00 |
| 53 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm: 22К 500x1900 |  |  | buc |  | 7,00 |
| 54 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala: Воздухоотводчик ручной для радиаторов 1/2" |  |  | buc |  | 24,00 |
| 55 |  | ID07A |  | Cap termostatic de racordat, cu mufe: Термостатическая головка RA2991 |  |  | buc |  | 19,00 |
| 56 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire: Клапан с предварительной настройкой RA-N Dn15 |  |  | buc |  | 24,00 |
| 57 |  | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare: Запорный клапан угловой (с дренажным краном) RLV-S Dn15 |  |  | buc |  | 24,00 |
| 58 |  | IC39D |  | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete: Распределительный коллектор N2 на 3 контура |  |  | buc |  | 1,00 |
| 59 |  | IA52A |  | Cutie metalica de distributie: Шкаф коллекторный 600x450x110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |
| 60 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central: Кран шаровый муфтовый Dn15 |  |  | buc |  | 2,00 |
| 61 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central: Кран шаровый муфтовый Dn25 |  |  | buc |  | 4,00 |
| 62 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central: Кран шаровый муфтовый Dn32 |  |  | buc |  | 2,00 |
| 63 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central: Кран шаровый муфтовый Dn40 |  |  | buc |  | 2,00 |
| 64 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala: Автоматический воздухоотводчик 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |
| 65 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire: Регулятор перепада давлений ASV-PV Dn20 |  |  | buc |  | 2,00 |
| 66 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire: Регулятор перепада давлений ASV-PV Dn25 |  |  | buc |  | 1,00 |
| 67 |  | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare: Запорно-измерительный клапан ASV-M Dn20 |  |  | buc |  | 2,00 |
| 68 |  | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare: Запорно-измерительный клапан ASV-M Dn15 |  |  | buc |  | 1,00 |
| 69 |  | RCsU06B |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 160,00 |
| 70 |  | RCsU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 160,00 |
| 71 |  | RCsU05H |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 38,00 |
| 72 |  | RCsU07C |  | Matarea golurilor in plansee si pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 38,00 |
| 73 |  | IE08A |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  | m2 |  | 17,15 |
| 74 |  | IE01A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel si polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  | m2 |  | 17,15 |
| 75 |  | IE02A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel si polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  | m2 |  | 17,15 |