APROBATĂ

prin Ordinul

nr.69 din 07 mai 2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Obiectul achiziției:  Lucrări de instalare, conectare la tensiune și admiterea în exploatare a sursei alternative curent electric (generator 160 kW), inclusiv construirea liniei electrice 0,4 kV pentru conectarea lui, ce va alimenta cu energie electrică construcția cu nr. cadastral 0100216.257 situată în mun. Chișinău, şos. Hâncești nr. 64 – repetat

Cod CPV: 45310000-3

Autoritatea Contractantă: IP Compania „Teleradio-Moldova”

Procedura achiziției:           Cererea ofertelor de Prețuri

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către______________________________________________________________________                                                  (denumirea autorității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către______________________________________________________________________

(denumirea autorității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea_______________________ ___________________________________________________________________________
                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție___________________________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ____________________________________zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de șantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_____________________________________________

2. Numărul și data contractului__________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului______________________________________________

4. Adresa beneficiarului________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_____________________________

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	    __________________

b) finală (la data  finalizării contractului)    _________________	    __________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_____________________________________________________________

- efectiv realizată_________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție____________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcția în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginți de șantier |  |  |  |  |
|  | Maiștri |  |  |  |  |
|  | Specialiști …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încălcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## privind

Obiectul: Lucrări de instalare, conectare la tensiune și admiterea în exploatare a sursei alternative curent electric (generator 160 kW), inclusiv construirea liniei electrice 0,4 kV pentru conectarea lui, ce va alimenta cu energie electrică construcția cu nr. cadastral 0100216.257 situată în mun. Chișinău, şos. Hâncești nr. 64 – repetat

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio-Moldova”

1. Descriere generală: în scopul identificării unor operatori economici care ar efectua lucrările de instalare, conectare la tensiune și admiterea în exploatare a sursei alternative curent electric (generator 160 kW), inclusiv construirea liniei electrice 0,4 kV pentru conectarea lui, ce va alimenta cu energie electrică construcția cu nr. cadastral 0100216.257 situată în mun. Chișinău, şos. Hâncești nr. 64

2. Informații și proiectare: nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”

4. Mostre: vor fi prezentate drept mostre fișele tehnice ale instalațiilor propuse acte justificative în termen de 3 zile la solicitarea autorității contractante  .

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: nu se aplică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: la  momentul semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse și a defectelor, se va solicita remedierea în termeni utili.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform normelor  și cerințelor tehnologice.

8.  Cerințe privind calculul costului: prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative

9.  Documente obligatorii la depunerea ofertei: conform pct. 16 din Anunțul de participare.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform pct. 16 din Anunțul de participare.

11. Livrarea și documente însoțitoare

Lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente:

 Factura fiscală electronică;

- Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor

- Documentele privind darea în exploatare a generatorului conform hotărârii ANRE nr. 475 din 29.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice

12. Termen de executare a lucrărilor: lucrările vor fi executate în termen de 45 zile, după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare. Antreprenorul v-a elabora și coordona documentele necesare pentru admiterea generatorului (conform hotărârii ANRE nr. 475 din 29.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice)

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de instalare, conectare la tensiune și admiterea în exploatarea a sursei alternative curent electric (generator 160 kW), inclusiv construirea liniei electrice 0,4 kV pentru conectarea lui, ce va alimenta cu energie electrică construcția cu nr. cadastral 0100216.257 situată în mun. Chișinău, şos. Hâncești nr. 64 – repetat

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio-Moldova”

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Soluții constructive

Întocmit în prețuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanisme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de măsura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fundație Fm-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA02B |  | Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv, adâncime < 0,75 m, teren mijlociu |  | m3 |  |  |  | 8,00 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,19 |  | 9,52 |
| 2 |  | TsD01B |  | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,31 |  | 0,62 |
| 3 |  | TRI1AA05F1 |  | Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare, în bulgări, prin transport până la 10 m – de pe rampa sau teren, în auto, categoria 1 |  | t |  |  |  | 8,40 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,70 |  | 5,88 |
| 4 |  | TsI50B10 |  | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 20 km |  | t |  |  |  | 8,40 |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,318 |  | 2,67 |
| 5 |  | TsC54B |  | Strat de fundație din piatră spartă |  | m3 |  |  |  | 0,82 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,99 |  | 0,81 |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatră spartă |  | m3 |  | 1,15 |  | 0,94 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apă |  | m3 |  | 0,10 |  | 0,08 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,21 |  | 0,17 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,42 |  | 0,34 |
| 6 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane, conform art. CA01 sau beton marfă, turnare cu mijloace clasice (beton C8/10) |  | m3 |  |  |  | 0,64 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 3,85 |  | 2,46 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,65 |  | 0,42 |
|  |  | 2663102100000-1 |  | Beton C8/10 |  | m3 |  | 1,025 |  | 0,66 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apă pentru mortare și betoane |  | m3 |  | 0,10 |  | 0,06 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,25 |  | 0,16 |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafață |  | h-ut |  | 0,40 |  | 0,26 |
| 7 |  | CC01E |  | Armaturi din oțel beton OB37, fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm, inclusiv în fundații continue și radiere |  | kg |  |  |  | 26,40 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,064 |  | 1,69 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,003 |  | 0,08 |
|  |  | 2710602100000 |  | Oțel beton OB37 cu diametru mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 1,025 |  | 27,06 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distanțier |  | buc |  | 0,15 |  | 3,96 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,01 |  | 0,26 |
| 8 |  | CC01E1 |  | Armaturi din oțel beton PC52, fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue si radiere |  | kg |  |  |  | 235,16 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,068 |  | 15,99 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,003 |  | 0,71 |
|  |  | 2710602400000 |  | Otel beton PC52 cu diametru mai mic sau egal cu 8 mm |  | kg |  | 1,025 |  | 241,04 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distanțier |  | buc |  | 0,15 |  | 35,27 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sârmă din oțel moale, neagră, D=1 mm |  | kg |  | 0,01 |  | 2,35 |
| 9 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 |  |  |  | 17,40 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,10 |  | 1,74 |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,95 |  | 16,53 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sârmă neagră moale d=2,5 mm |  | kg |  | 0,05 |  | 0,87 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții |  | kg |  | 0,08 |  | 1,39 |
|  |  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 0,09 |  | 1,57 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scânduri de rășinoase |  | m3 |  | 0,0035 |  | 0,06 |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rășinoase |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,01 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg |  | 0,12 |  | 2,09 |
| 10 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă, conform. art. CA01, beton C16/20 |  | m3 |  |  |  | 3,70 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 4,00 |  | 14,80 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,40 |  | 1,48 |
|  |  | 2663102100000-3 |  | Beton C16/20 |  | m3 |  | 1,025 |  | 3,83 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,10 |  | 0,37 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adâncime |  | h-ut |  | 0,60 |  | 2,22 |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,25 |  | 0,92 |
| 11 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat în egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfă, turnare cu mijloace clasice (beton C16/20) |  | m3 |  |  |  | 1,20 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 3,85 |  | 4,62 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,65 |  | 0,78 |
|  |  | 2663102100000-3 |  | Beton C16/20 |  | m3 |  | 1,025 |  | 1,24 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apă pentru mortare și betoane |  | m3 |  | 0,10 |  | 0,12 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,25 |  | 0,30 |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafață |  | h-ut |  | 0,40 |  | 0,48 |
| 12 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg |  |  |  | 17,88 |
|  |  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om |  | 0,21 |  | 3,75 |
|  |  | 2811236309900 |  | Confecții metalice |  | kg |  | 1,04 |  | 18,78 |
|  |  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg |  | 0,02 |  | 0,36 |
|  |  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg |  | 0,01 |  | 0,18 |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,08 |  | 1,43 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastră |  | h-ut |  | 0,01 |  | 0,18 |
| 13 |  | CO06B3 |  | Împrejmuiri din plasă de sârma, cu panouri de gard din ramă de oțel rotund, fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat, montați la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coamă de 1,65 m, pentru utilizarea de stâlpi metalici fixați în beton turnat pe șantier (panou din plasă euro gard 2500/2000/3,8mm coeficient K=2 m2; stâlp din oțel zincat 60x40x1.2mm, 2.6h – 9buc; elemente de fixare zincate – 27 buc; capace pentru stâlpi – 9 buc; se exclude: pietriș ciuruit spălat de râu 7-30 mm; nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667; ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; centrală de beton) |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,25 |  | 5,00 |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om |  | 0,92 |  | 18,40 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,18 |  | 3,60 |
|  |  | 2732103646250-1 |  | Panou din plasa Euro Gard 2500/2000/3.8mm |  | m2 |  | 2,00 |  | 40,00 |
|  |  | 354345345 |  | Capace pentru stâlpi |  | buc |  | 0,45 |  | 9,00 |
|  |  | 2710703700340 |  | Bandă de oțel laminat la cald de 25x3 mm |  | kg |  | 0,48 |  | 9,60 |
|  |  | 2811106302005 |  | Stâlp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.1h |  | buc |  | 0,45 |  | 9,00 |
|  |  | 3543544354 |  | Elemente de fixare zincate |  | buc |  | 1,35 |  | 27,00 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1

Rețele electrice externe

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanisme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de măsura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrări de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrări de terasament pentru împământare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA02B |  | Săpătură manuala de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv, adâncime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,19 |  | 17,85 |
| 2 |  | TsD01B |  | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,31 |  | 4,65 |
| 1.2. Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CL18A |  | Confecții metalice diverse din profil laminat, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (structură metalică din țeavă D108 mm - 24m) |  | kg |  |  |  | 186,44 |
|  |  | 7214240021810 |  | Lăcătuș CM |  | h-om |  | 0,19 |  | 35,42 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,01 |  | 1,86 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,01 |  | 1,86 |
|  |  | 2734113803207 |  | Sârmă neagră moale d=2 mm |  | kg |  | 0,01 |  | 1,86 |
|  |  | 2775276309886 |  | Confecții metalice înglobate în beton |  | kg |  | 1,00 |  | 186,44 |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudură |  | kg |  | 0,005 |  | 0,93 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrică |  | kw |  | 0,008 |  | 1,49 |
|  |  | 1010126200341 |  | Cărbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,015 |  | 2,80 |
| 4 |  | IzD04A |  | Vopsirea confecțiilor şi construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |  |  | 0,19 |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,82 |  | 0,73 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,20 |  | 0,99 |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 0,36 |  | 0,07 |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. ARR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime și adâncime: până la 550*320*120 mm (BZUM DDE-3) |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  | 1011977 |  | Șuruburi cu piuliței și șaibe |  | kg |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 040502 |  | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  | 100602 |  | Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare |  | h-ut. |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 6 |  | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: bloc de comandă AAR, cu capacitate de 400A |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 24,00 |  | 24,00 |
|  |  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0056 |  | 0,01 |
|  |  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, șuruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,40 |  | 0,40 |
|  |  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,056 |  | 0,06 |
|  |  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,16 |  | 0,16 |
| 7 |  | 08-03-526-4 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent până la 400 |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,61 |  | 14,44 |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |  | 0,28 |
|  |  | 1011964 |  | Sfoară (șpagat) de hârtie |  | kg |  | 0,007 |  | 0,03 |
|  |  | 1011977 |  | Șuruburi cu piulițe și șaibe |  | kg |  | 0,576 |  | 2,30 |
|  |  | 1019100 |  | Cartuș pentru împușcat |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 4,88 |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distanțare |  | 100 buc |  | 0,014 |  | 0,06 |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 4,88 |
|  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolații „318” |  | kg |  | 0,026 |  | 0,10 |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,066 |  | 0,26 |
|  |  | 2019408 |  | Construcții din oțel individ., grilaje sudate, masa până la 0,1 t |  | t |  | 0,003 |  | 0,01 |
|  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,10 |  | 24,40 |
|  |  | 5009081 |  | Punți de conexiune flexibile, tip „ПГС-50” |  | buc |  | 1,00 |  | 4,00 |
|  |  | 5009500 |  | Fișe de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,08 |
|  |  | 5009619 |  | Ațe de cusut |  | kg |  | 0,004 |  | 0,02 |
|  |  | 5429033 |  | Vaselină tehnică |  | kg |  | 0,018 |  | 0,07 |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca „ЛСЭПЛ”, lăț. 20-30 mm, gros. de la 0,14 până la 0,19 mm |  | kg |  | 0,066 |  | 0,26 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,006 |  | 0,02 |
|  |  | 040502 |  | Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,13 |  | 0,52 |
|  |  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,16 |
|  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrică |  | h-ut |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t |  | h-ut |  | 0,006 |  | 0,02 |
| 8 |  | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Servomotor (ЭП-37) |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 11,00 |  | 44,00 |
|  |  | 1010219 |  | Liant de ipsos „Г-3” |  | t |  | 0,00002 |  | 0,00 |
|  |  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,003 |  | 0,01 |
|  |  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, șuruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,30 |  | 1,20 |
|  |  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca „ПОС40” |  | kg |  | 0,03 |  | 0,12 |
|  |  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,29 |  | 1,16 |
| 9 |  | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 250 |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,76 |  | 5,52 |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |  | 0,14 |
|  |  | 1011964 |  | Sfoară (șpagat) de hârtie |  | kg |  | 0,004 |  | 0,01 |
|  |  | 1011977 |  | Șuruburi cu piulițe şi șaibe |  | kg |  | 0,431 |  | 0,86 |
|  |  | 1019100 |  | Cartuș pentru împușcat |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 2,44 |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distanțare |  | 100 buc |  | 0,014 |  | 0,03 |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 2,44 |
|  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolații „318” |  | kg |  | 0,016 |  | 0,03 |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,047 |  | 0,09 |
|  |  | 2019408 |  | Construcții din oțel individ., grilaje sudate, masa până la 0,1t |  | t |  | 0,003 |  | 0,01 |
|  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,10 |  | 12,20 |
|  |  | 5009081 |  | Punți de conexiune flexibile, tip „ПГС-50” |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
|  |  | 5009500 |  | Fișe de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,04 |
|  |  | 5009619 |  | Ațe de cusut |  | kg |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,009 |  | 0,02 |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca „ЛСЭПЛ”, lăț. 20-30 mm, gros. de la 0,14 până la 0,19 mm |  | kg |  | 0,042 |  | 0,08 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  | 040502 |  | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,13 |  | 0,26 |
|  |  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,08 |
|  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrica |  | h-ut |  | 0,23 |  | 0,46 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t |  | h-ut |  | 0,006 |  | 0,01 |
| 10 |  | 08-02-148-5 |  | Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 9 kg |  | 100 m |  |  |  | 0,11 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 36,80 |  | 4,05 |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00004 |  | 0,00 |
|  |  | 1010865 |  | Role de plumb, marca „С1”, grosime 1,0 mm |  | t |  | 0,0008 |  | 0,00 |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum „БТ-123” |  | t |  | 0,00006 |  | 0,00 |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00832 |  | 0,00 |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0041 |  | 0,00 |
|  |  | 5009623 |  | Banda „К226” |  | 100 m |  | 0,0096 |  | 0,00 |
|  |  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca „ПОС30” |  | kg |  | 0,50 |  | 0,06 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 3,02 |  | 0,33 |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut |  | 8,27 |  | 0,91 |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 8,27 |  | 0,91 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t |  | h-ut |  | 3,02 |  | 0,33 |
| 11 |  |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu si izolație din PVC, secțiunea 4x240mm2 AVVG |  | m |  |  |  | 11,00 |
|  |  | 354545 |  | Cablu cu conductoare din aluminiu si izolație din PVC, secțiunea 4x240mm2, AVVG |  | m |  | 1,00 |  | 11,00 |
| 12 |  | 08-02-164-4 |  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune până la 1 kV, secțiunea unui conductor, până la: 185 mm2 |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 10,10 |  | 40,40 |
|  |  | 1010069 |  | Benzina de aviație „Б-70” |  | t |  | 0,0002 |  | 0,00 |
|  |  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida „П-3” |  | t |  | 0,00001 |  | 0,00 |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00204 |  | 0,01 |
|  |  | 5009500 |  | Fișe de marcare |  | 100 buc |  | 0,01 |  | 0,04 |
|  |  | 5009623 |  | Bandă „К226” |  | 100 m |  | 0,0024 |  | 0,01 |
|  |  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg |  | 3,00 |  | 12,00 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,06 |  | 0,24 |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut |  | 4,28 |  | 17,12 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t |  | h-ut |  | 0,06 |  | 0,24 |
| 13 |  | 08-02-411-3 |  | Furtun metalic, diametrul exterior până la 100 mm |  | 100 m |  |  |  | 0,11 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 35,80 |  | 3,94 |
|  |  | 1010115 |  | Șuruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00218 |  | 0,00 |
|  |  | 1010813 |  | Sârmă din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  | 1011755 |  | Otel fâșie calmat, marca „Ст3сп”, lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  | 0,0515 |  | 0,01 |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 1,05 |  | 0,12 |
|  |  | 1019100 |  | Cartuș pentru împușcat |  | 10 buc |  | 21,80 |  | 2,40 |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 21,80 |  | 2,40 |
|  |  | 1039160 |  | Manșoane de cuplare |  | buc |  | 10,00 |  | 1,10 |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 20,00 |  | 2,20 |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolație |  | buc |  | 10,00 |  | 1,10 |
|  |  | 5009070 |  | Racordări |  | 10 buc |  | 1,00 |  | 0,11 |
|  |  | 5009081 |  | Punți de conexiune flexibile, tip „ПГС-50” |  | buc |  | 5,00 |  | 0,55 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,36 |  | 0,04 |
|  |  | 040502 |  | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 17,90 |  | 1,97 |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 5,02 |  | 0,55 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t |  | h-ut |  | 0,36 |  | 0,04 |
| 14 |  |  |  | Tub gofrat, metalic, izolat D 100 mm |  | m |  |  |  | 11,00 |
|  |  | 354354 |  | Tub gofrat, metalic, izolat D 100 mm |  | m |  | 1,00 |  | 11,00 |
| 2.2. Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 08-03-526-4 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent până la 400 |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,61 |  | 3,61 |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  | 1011964 |  | Sfoară (șpagat) de hârtie |  | kg |  | 0,007 |  | 0,01 |
|  |  | 1011977 |  | Șuruburi cu piulițe şi șaibe |  | kg |  | 0,576 |  | 0,58 |
|  |  | 1019100 |  | Cartuș pentru împușcat |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distanțare |  | 100 buc |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolații „318” |  | kg |  | 0,026 |  | 0,03 |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,066 |  | 0,07 |
|  |  | 2019408 |  | Construcții din oțel individ., grilaje sudate, masa până la 0,1t |  | t |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,10 |  | 6,10 |
|  |  | 5009081 |  | Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,018 |  | 0,02 |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca „ЛСЭПЛ”, lăț. 20-30 mm, gros. de la 0,14 până la 0,19 mm |  | kg |  | 0,066 |  | 0,07 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  | 040502 |  | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrică |  | h-ut |  | 0,32 |  | 0,32 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t |  | h-ut |  | 0,006 |  | 0,01 |
| 16 |  | 08-02-147-5 |  | Cablu până la 35 kV pe construcții si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfârșitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 9 kg |  | 100 m |  |  |  | 0,39 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 31,00 |  | 12,09 |
|  |  | 1010813 |  | Sârmă din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0001 |  | 0,00 |
|  |  | 1010865 |  | Role de plumb, marca „С1”, grosime 1,0 mm |  | t |  | 0,0008 |  | 0,00 |
|  |  | 1011481 |  | Șuruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  | 0,00011 |  | 0,00 |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum „БТ-123” |  | t |  | 0,00072 |  | 0,00 |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 0,70 |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0208 |  | 0,01 |
|  |  | 5009500 |  | Fișe de marcare |  | 100 buc |  | 0,10 |  | 0,04 |
|  |  | 5009623 |  | Bandă „К226” |  | 100 m |  | 0,0245 |  | 0,01 |
|  |  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca „ПОС30” |  | kg |  | 0,25 |  | 0,10 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,69 |  | 0,66 |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut |  | 7,11 |  | 2,77 |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 7,11 |  | 2,77 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t |  | h-ut |  | 1,69 |  | 0,66 |
| 17 |  |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu și izolație din PVC, secțiunea 4x240mm2 AVVG |  | m |  |  |  | 39,00 |
|  |  | 354545 |  | Cablu cu conductoare din aluminiu si izolație din PVC, secțiunea 4x240mm2, AVVG |  | m |  | 1,00 |  | 39,00 |
| 18 |  | 08-02-164-4 |  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune până la 1 kV, secțiunea unui conductor, până la: 185 mm2 |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 10,10 |  | 20,20 |
|  |  | 1010069 |  | Benzina de aviație „Б-70” |  | t |  | 0,0002 |  | 0,00 |
|  |  | 1010633 |  | Parafină petrolieră solidă „П-3” |  | t |  | 0,00001 |  | 0,00 |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00204 |  | 0,00 |
|  |  | 5009500 |  | Fişe de marcare |  | 100 buc |  | 0,01 |  | 0,02 |
|  |  | 5009623 |  | Banda „К226” |  | 100 m |  | 0,0024 |  | 0,00 |
|  |  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg |  | 3,00 |  | 6,00 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,06 |  | 0,12 |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut |  | 4,28 |  | 8,56 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t |  | h-ut |  | 0,06 |  | 0,12 |
| 19 |  | 08-02-147-1 |  | Cablu până la 35 kV pe construcții si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfârșitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 1 kg |  | 100 m |  |  |  | 0,39 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 11,60 |  | 4,52 |
|  |  | 1010813 |  | Sârmă din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0001 |  | 0,00 |
|  |  | 1010865 |  | Role de plumb, marca „С1”, grosime 1,0 mm |  | t |  | 0,00062 |  | 0,00 |
|  |  | 1011481 |  | Șuruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  | 0,00011 |  | 0,00 |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum „БТ-123” |  | t |  | 0,00072 |  | 0,00 |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 1,80 |  | 0,70 |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0208 |  | 0,01 |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,10 |  | 0,04 |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0245 |  | 0,01 |
|  |  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca „ПОС30” |  | kg |  | 0,26 |  | 0,10 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,21 |  | 0,08 |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut |  | 2,75 |  | 1,07 |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 2,75 |  | 1,07 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t |  | h-ut |  | 0,21 |  | 0,08 |
| 20 |  |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu si izolație din PVC, secțiunea 7x2,5mm2, KVVGng |  | m |  |  |  | 39,00 |
|  |  | 65354545 |  | Cablu cu conductoare din aluminiu si izolație din PVC, secțiunea 7x2,5mm2, KVVGng |  | m |  | 1,00 |  | 39,00 |
| 21 |  | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereți si tavane, lungime 3 m |  | 100 m |  |  |  | 0,39 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 29,40 |  | 11,47 |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 6,84 |  | 2,67 |
|  |  | 1019100 |  | Cartuș pentru împușcat |  | 10 buc |  | 12,50 |  | 4,88 |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distanțare |  | 100 buc |  | 0,40 |  | 0,16 |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 12,50 |  | 4,88 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,09 |  | 0,43 |
|  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 9,12 |  | 3,56 |
|  |  | 040502 |  | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,16 |  | 0,84 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t |  | h-ut |  | 1,09 |  | 0,43 |
| 22 |  | preț furnizor |  | Jgheab metalic zincat, perforat, dim. 100x100 mm |  | m.l. |  |  |  | 39,00 |
|  |  | 650220654 |  | Jgheab metalic zincat, perforat dim 100x100 mm |  | m |  | 1,025 |  | 39,97 |
| 23 |  | preț furnizor |  | Capac pentru jgheab metalic, dim. 13x100x3000mm |  | m.l. |  |  |  | 39,00 |
|  |  | 650220263 |  | Capac pentru jgheab metalic 13x100x3000mm |  | m |  | 1,025 |  | 39,97 |
| 24 |  |  |  | Cot orizontal 90 grade jgheab metalic, dim. 100x100 |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 35151 |  | Cot orizontal 90 grade jgheab metalic 100x100 |  | buc |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 25 |  |  |  | Cot vertical 90 grade jgheab metalic, dim. 100x100 |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 6535151 |  | Cot vertical 90 grade jgheab metalic 100x100 |  | buc |  | 1,00 |  | 3,00 |
| 26 |  |  |  | Placă de conectare jgheab metalic |  | buc |  |  |  | 32,00 |
|  |  | 5466111 |  | Placa de conectare jgheab metalic |  | buc |  | 1,00 |  | 32,00 |
| 27 |  |  |  | Profil de suport jgheab metalic 240mm |  | buc |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 64465 |  | Profil de suport jgheab metalic 240mm |  | buc |  | 1,00 |  | 15,00 |
| 28 |  |  |  | Consolă pentru jgheab metalic |  | buc |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 62264465 |  | Consolă pentru jgheab metalic |  | buc |  | 1,00 |  | 10,00 |
| 2.3. Priza de pământ la generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pământ: priză de pământ, orizontală, din oțel rotund, diametru 20 mm |  | 100 m |  |  |  | 0,60 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 19,00 |  | 11,40 |
|  |  | 1011613-1 |  | Otel-carbon calitate normala, marca „ВСт3пс5-1”, rotund, diametru 20 mm |  | t |  | 0,092 |  | 0,06 |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum „БТ-123” |  | t |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,60 |  | 0,36 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,14 |  | 0,08 |
|  |  | 040502 |  | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 3,13 |  | 1,88 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t |  | h-ut |  | 0,14 |  | 0,08 |
| 30 |  | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pământ: priză de pământ, orizontala, din otel fâșie, secțiune 160 mm2 |  | 100 m |  |  |  | 0,84 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 16,60 |  | 13,94 |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,0037 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,90 |  | 0,76 |
|  |  | 1019373 |  | Otel fâșie necalmat 40х4 mm |  | t |  | 0,13 |  | 0,11 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,22 |  | 0,18 |
|  |  | 040502 |  | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 3,13 |  | 2,63 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,22 |  | 0,18 |
| 31 |  | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pământ: priză de pământ, orizontală, din oțel rotund, diametru 12 mm |  | 100 m |  |  |  | 0,13 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 19,00 |  | 2,47 |
|  |  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normală, marca „ВСт3пс5-1”, rotund, diametru 12 mm |  | t |  | 0,092 |  | 0,01 |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum „БТ-123” |  | t |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,60 |  | 0,08 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,14 |  | 0,02 |
|  |  | 040502 |  | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 3,13 |  | 0,41 |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t |  | h-ut |  | 0,14 |  | 0,02 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. ARR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Bzum DDE-3 |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 3543351 |  | Bzum DDE-3 |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 33 |  |  |  | Bloc de comanda AAR, cu capacitate de 400A |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 653543351 |  | Bloc de comanda AAR, cu capacitate de 400A |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 34 |  |  |  | Întreruptor automat cu declanșator electronic (MP-211) Inom - 400A, 3P, BA 88-37 |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 3543535 |  | Întreruptor automat cu declanșator electronic (MP-211) Inom - 400A, 3P, BA 88-37 |  | buc |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 35 |  |  |  | Servomotor (ЭП-37) |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 653543535 |  | Servomotor (ЭП-37) |  | buc |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 36 |  |  |  | Întreruptor automat cu declanșator electronic (MP-211) Inom - 125A, 3P (BA 88-35) |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 45653543535 |  | Întreruptor automat cu declanșator electronic (MP-211) Inom - 125A, 3P (BA 88-35) |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 37 |  |  |  | Sina PEN |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 354455 |  | Sina PEN |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 38 |  |  |  | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de până la 1kV, montare exterioara. ГОСТ 13781.0-86, 4ПКТ-1- 150 / 240 |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 3543553 |  | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de până la 1kV, montare exterioara. ГОСТ 13781.0-86, 4ПКТ-1- 150 / 240 |  | buc |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 3.2. Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Întreruptor automat cu declanșator electronic (M6E-400H) Inom - 400A, 3P, BA 88-37 |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 763543535 |  | Întreruptor automat cu declanșator electronic (M6E-400H) Inom - 400A, 3P, BA 88-37 |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 40 |  |  |  | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de până la 1kV, montare exterioara. ГОСТ 13781.0-86, 4ПКТ-1- 150 / 240 |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 3543553 |  | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de până la 1kV, montare exterioara. ГОСТ 13781.0-86, 4ПКТ-1- 150 / 240 |  | buc |  | 1,00 |  | 2,00 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-2

Generator electric

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanisme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de măsura | Pe volumul total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Montare utilaj |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-487-1 | Montarea generator, putere 160 kW (inclusiv programarea, demararea şi reglarea, doar manopera si utilajul) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 252,00 | 252,00 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,39 | 0,39 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 9,28 | 9,28 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut | 0,39 | 0,39 |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Generator în complet, Pn-160kW, 6M16G220/5, motorină, puterea min. kWm/CV – 187/250 | set |  | 1,00 |
|  | 45535 | Generator în complet, Pn-160kW, 6M16G220/5, motorină, puterea min. kWm/CV – 187/250 | set | 1,00 | 1,00 |

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia lucrărilor prin procedura de achiziții publice de tip cererea ofertelor de prețuri Obiectul achiziției: Lucrări de instalare, conectare la tensiune și admiterea în exploatare a sursei alternative curent electric (generator 160 kW), inclusiv construirea liniei electrice 0,4 kV pentru conectarea lui, ce va alimenta cu energie electrică construcția cu nr. cadastral 0100216.257 situată în mun. Chișinău, şos. Hâncești nr. 64 Cod CPV: 45310000-3 „___”_________20__ mun. Chișinău - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de tip – Cererea ofertelor de prețuri nr. ________________ din data___________________, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului nr. _________ din _________________, între: IP Compania „Teleradio-Moldova”, cu sediul în mun. Chișinău str. Miorița nr.1, telefon:022721047, fax: 022723352, IDNO 1004600050558 reprezentată prin Vladimir Țurcanu, director general, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi ______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrările de instalare, conectare la tensiune și admiterea în exploatare a sursei alternative curent electric (generator 160 kW), inclusiv construirea liniei electrice 0,4 kV pentru conectarea lui, ce va alimenta cu energie electrică construcția cu nr. cadastral 0100216.257 situată în mun. Chișinău, şos. Hâncești nr. 64 (în continuare - ,,Lucrări”), în conformitate cu normativele, standardele, prescripţiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract. 1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include: a. Proces-verbal de recepție al Lucrărilor (actul de predare-primire al Lucrărilor) b. Factura fiscală electronică. c. Documentele privind darea în explotare a generatorului 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 de zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare. 2.2. Graficul de execuție a Lucrărilor este parte integrantă a prezentului Contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: - a. generate de Beneficiar; - b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; - c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității Lucrărilor; - d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția Lucrărilor sau a unor pârți ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva Lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea Lucrărilor cu bună diligență. 2.5. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea Lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuție își a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută şi pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional. - 2.7. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă: a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2 al prezentului Contract; - b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea Lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract, constituie suma de inclusiv ________________________________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscal electronice și a Proceselor–verbale de recepție a Lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar fără obiecții. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului. 3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea Lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în Contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea Lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - a. un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar b. altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a Lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea Lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea Lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate Lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea Lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12. Antreprenorul trebuie să prezinte garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în Contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în Contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate Lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite în Contract (inclusiv Anexele la acesta) şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare, prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor de specialitate. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 6.5. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevet, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Lucrările achiziționate; b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare și prezentul Contract, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea Lucrărilor. 8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările vor începe după semnarea Contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani. 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei finale a Lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Antreprenorul răspunde pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. - 10.10. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalitatea de întârziere calculată va fi reținută (dedusă) de la Antreprenor, prin compensare, din contul plăților contractuale datorate de beneficiar pentru lucrările executate. - 10.11. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul va achita o penalitate în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neachitate, dar nu mai mult de 5% din suma neachitată. - 10.12. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora. - 10.13. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.5. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2025. Obligațiile Antreprenorului privind garanția aferentă Lucrărilor executate, rămân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; IP Compania „Teleradio-Moldova”. Telefon:; Adresa poştală: str. Miorița 1, mun. Chișinău MD-2028. Cod fiscal:; Telefon: 022721047, 022723352. Banca:; IBAN: MD54TRPCCC518430A00044AA. Cod:; Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat. IBAN; Cod: TREZMD2X. Cod fiscal: 1004600050558. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. Anexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR.