|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de izolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| LOTUL 1 Achiziționarea materialelor de izolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44111520-2 | 1.1. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 32 | m.l | 7 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate conform necesităților reale, în decurs de 30 zile din data semnării contractului, la adresa – str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, DDP, INCOTERMS 2020. | De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 40 | m.l | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 50 | m.l | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 70 | m.l | 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 80 | m.l | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 100 | m.l | 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 125 | m.l | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 150 | m.l | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 200 | m.l | 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 250 | m.l | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 300 | m.l | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12. Cochilii din vata minerala bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 400 | m.l | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.13. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 600 | m.l | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.14. Tablă zincată gr. 0,5mm | kg | 2612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.15. Tablă de aluminiu gr. 0,4mm | kg | 1892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.16. Pânză ,,Armofol, | m² | 1272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.17. Bandă adezivă metalizată | m.l | 5460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.18. Șurub autoforant din oțel zincat cu cap plat și șaibă D-4,2x16 | buc | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.19. Sirmă zincată moale D-1,25 mm | kg | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.20. Sirmă zincată moale D-2 mm | kg | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.21. Nituri aluminiu 4x16 mm | buc | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.22. Plasă ,,Rabița,, 50*50*1,8 mm | m² | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.23. Tub flexibil, gofrat din aluminiu D-250*1000 mm ( L 1-3 m ) | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.24. Grund ГФ-021 | kg | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |