| Reparatia capitala a Unitatii de Garda, a Inspectoratului de politie Soroca, or. Soroca str. Ion Creanga 18 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de Reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Unitatea de Garda |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,0000 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc | m2 | 21,8400 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 21,8400 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 20,0400 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 63,7200 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,9300 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.1.2. Buiandrugi |  |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 63x5mm 2bucX1,5m sudate intre ele cu fisie 60x5mm) | kg | 16,3100 |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,8400 |
| 10 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 21,8400 |
| 11 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 17,2000 |
|  |  | 1.1.4. Tavane |  |  |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 21,8400 |
|  |  | 1.1.5. Pereti |  |  |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 63,7200 |
| 14 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 63,7200 |
| 15 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 63,7200 |
| 16 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 63,7200 |
| 17 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -63,7200 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63,7200 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 63,7200 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,7200 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,7200 |
|  |  | 1.1.6. Timplarii |  |  |
| 22 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 4,8000 |
| 23 | CK12A | Usa cu constructie consolidata, metalica tabla gr=3mm, cu geam de sticla laminat rezistent la spargere 800x600mm; clasa de rezistenta la spargere III; 900x2100 - 1 buc; | m2 | 1,9100 |
|  |  | 1.2. Depozit Armament |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 24 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,0000 |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 19,2400 |
| 26 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 19,2400 |
| 27 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 19,2300 |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 61,2400 |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 30 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,1500 |
|  |  | 1.2.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 63x5mm 4bucX1,5m sudate intre ele cu fisie 60x5mm) | kg | 32,6200 |
| 32 | CD55B | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,9000 |
|  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,8400 |
| 34 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 21,8400 |
| 35 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 17,3000 |
|  |  | 1.2.4. Tavane |  |  |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 19,2400 |
| 37 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 19,2400 |
| 38 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 19,2400 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,2400 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,2400 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,2400 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,2400 |
|  |  | 1.2.5. Pereti |  |  |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 61,2400 |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 61,2400 |
| 45 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 61,2400 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 61,2400 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61,2400 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,2400 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 61,2400 |
|  |  | 1.2.6. Timplarii |  |  |
| 50 | CK12A | Usa cu constructie consolidata, metalica tabla gr=3mm, oarba, cu lacat de tip yalle si zavor; clasa de rezistenta la spargere III; 900x2100 - 1 buc; | m2 | 1,8900 |
| 51 | CK12A | Fereastra cu constructie consolidata, metalica tabla gr=3mm, oarba, cu lacat de tip yalle si zavor; clasa de rezistenta la spargere III; 1000x1000mm - 1 buc; | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.2.7. Grilaje metalice |  |  |
| 52 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate cu ochiul 150x150mm: din otel profilat (Teava patrata 40x40x2mm=20m.l., fisie 40x4mm=23m.l., armatura AI(cerc) 12mm=25m.l.) | kg | 91,7500 |
| 53 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,0917 |
| 54 | CK33C | Lacat de tip Yale pentru grilaj | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Spatiu Primire-Predare Armament |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 55 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,0000 |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 11,1800 |
| 57 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 11,1800 |
| 58 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 14,0800 |
| 59 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 61,2400 |
| 60 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 61 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,5000 |
|  |  | 1.3.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 62 | CD55B | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,0500 |
|  |  | 1.3.3. Tavane |  |  |
| 63 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 11,1800 |
| 64 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 11,1800 |
| 65 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 11,1800 |
| 66 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,1800 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,1800 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,1800 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,1800 |
|  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,1800 |
| 71 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 11,1800 |
| 72 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 12,9000 |
|  |  | 1.3.5. Pereti |  |  |
| 73 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 41,2500 |
| 74 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 41,2500 |
| 75 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 41,2500 |
| 76 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 41,2500 |
| 77 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -41,2500 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,2500 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 41,2500 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,2500 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,2500 |
|  |  | 1.3.6. Timplarii |  |  |
| 82 | CK12A | Usa cu constructie consolidata, metalica tabla gr=3mm, oarba, cu lacat de tip yalle si zavor; clasa de rezistenta la spargere III; 900x2100 - 1 buc; | m2 | 1,8900 |
| 83 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,8750 |
|  |  | 1.4. Coridor |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 84 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,0000 |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 6,3200 |
| 86 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 6,3200 |
| 87 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 10,4000 |
| 88 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 35,6300 |
| 89 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,1900 |
|  |  | 1.4.2. Tavane |  |  |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 6,3200 |
| 91 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 6,3200 |
| 92 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 6,3200 |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,3200 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,3200 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,3200 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,3200 |
|  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 97 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,3200 |
| 98 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,3200 |
| 99 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 8,6100 |
|  |  | 1.4.4. Pereti |  |  |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 41,2500 |
| 101 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 41,2500 |
| 102 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 41,2500 |
| 103 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 41,2500 |
| 104 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -41,2500 |
| 105 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,2500 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 41,2500 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,2500 |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,2500 |
|  |  | 1.4.5. Timplarii |  |  |
| 109 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat (U 2,10x1,45-1buc) | m2 | 3,1900 |
|  |  | 1.5. Evacuare Gunoi |  |  |
| 110 | TsH92A | Incarcarea in auto deseuri | t | 19,0800 |
| 111 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 19,0800 |
|  |  | 2. Electricitate |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |
| 112 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), Panou 6 module | buc | 1,0000 |
| 113 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/3P/C32 | buc | 1,0000 |
| 114 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/1P/B10 | buc | 2,0000 |
| 115 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/1P/С16 | buc | 2,0000 |
| 116 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,2000 |
| 117 |  | Кабель ВВГнг-LS-0.66 3*2.5 | m | 100,0000 |
| 118 |  | Кабель ВВГнг-LS-0.66 3*1.5 | m | 120,0000 |
| 119 |  | Кабель ВВГнг-LS-0.66 3*4 | m | 5,0000 |
| 120 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Teava gofro ПВХ diametru interior 14.5mm | 100 m | 2,2000 |
| 121 |  | Коробка для ус-ки выключателей и розеток У-196 УХЛ4 | buc | 17,0000 |
| 122 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Светильник OPL/S ECO LED 595 35Вт 4000K IP20 Световые Технологии Panou Led incastrabil | 100 buc | 0,0600 |
| 123 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente Светильник НБУ 12-75-601 Владасвет | 100 buc | 0,0600 |
| 124 | 08-03-591-3 | Intreruptor Выключатель одноклавишный для скрыт.проводки 10А ,220в | 100 buc | 0,0400 |
| 125 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная для скр. установки с заземл. контактом IP-20 10A РС10-3-РБ | 100 buc | 0,1300 |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |
| 126 |  | Щит 6 мод | buc | 1,0000 |
| 127 |  | Выкл. автом. IC60N/3P/C32 | buc | 1,0000 |
| 128 |  | Выкл. автом. IC60N/1P/B10 | buc | 2,0000 |
| 129 |  | Выкл. автом. IC60N/1P/С16 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Retea de curent slab - retea internet |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de montare |  |  |
| 130 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 0,6000 |
| 131 |  | cablu UTPO cat5e inclusiv accesoriile | m | 60,0000 |
| 132 |  | cutie de montaj | buc | 3,0000 |
| 133 | 10-04-066-07 | Priza calculator cat 5e | buc | 3,0000 |
| 134 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 1,0000 |
| 135 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 0,6000 |
| 136 |  | tub gofrat din PVC d20 | m | 60,0000 |
| 137 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canale: in conducta prin canal eliberat | 100 m | 0,3000 |