	Confectionarea si montarea gheretei p-u paza pe teritoriul Aeroportului International Chisinau
	Formular Nr.1 desfășurat
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 26-26
Ghereta p-u paza

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	

	
	
	
	
	Volum 

	
	
	
	
	Consum de resurse pe unitate de măsură



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie
	
	

	1
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate (carcasa gheretei din teava 80x80x5mm)

	kg 
	
500,00


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	1,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0050

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200

	2
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2 
	
13,41


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1100

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0500

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000

	3
	CD73B

	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse intre riglelor. 50mm
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300

	m2 
	
9,80


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0600

	
	2811236304950
	Panouri  "Sandwich" gr.50mm
	m2
	1,0200

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	3,2000

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	3,0000

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1750

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000

	4
	CE44A

	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. 60mm
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200

	m2 
	
4,40


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2811236304960
	Panouri  "Sandwich" de acoperis 60mm
	m2
	1,0200

	
	2523156720006
	Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama) 
	kg
	2,5800

	
	2874115836897
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235
	buc
	3,0000

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1810

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500

	5
	CD73B

	Podele din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse intre riglelor. 40mm
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300

	m2 
	
3,60


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0600

	
	2811236304940
	Panouri  "Sandwich" gr.40mm
	m2
	1,0200

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	3,2000

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	3,0000

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1750

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000

	6
	CE30C

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 18 mm grosime

	m2 
	
3,60


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1000

	
	20201329205
	Placi OSB de 18 mm
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	7
	CK58A

	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 Profile PVC Kommerling 70 mm. culoarea alb/alb.

	m2 
	
1,60


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6029

	
	2030112931109
	Usi Profile PVC Kommerling 70 mm. culoarea alb/alb. 
	m2
	1,0000

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,1560

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	3,4700

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,0700

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,4500

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	5,0430

	
	2874115833880
	Suruburi cu cap inecat
	kg
	0,0110

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1413

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,0988

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0320

	8
	CK57D

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat Profile PVC Kommerling 70 mm. culoarea alb/alb. Geam termopan 40 mm (triplu): 4S + 4 + 4 Low-E, cu distantier cald.

	m2 
	
6,10


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,1090

	
	2030112931108
	Ferestre PVC Geam termopan 40 mm (triplu): 4S + 4 + 4 Low-E, cu distantier cald.
	m2
	1,0000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,5000

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	1,5900

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	1,6300

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,5100

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,1230

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1600

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1039

	9
	CE20A apl

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excludere Cot de jgheab Piesa de racordare jgheab -burlan 1 buc Element de inchidere  2buc
Material marunt=1,0300

	m 
	
2,00


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3000

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	1,0500

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,4000

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,1000

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	10
	CE22A buc

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 2 buc Cot de capat 1buc Cleme 2 buc Pilnii de curatire 1buc
Material marunt=1,0200

	m 
	
2,30


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	1,0500

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	2. Lucrari de montare
	
	

	11
	RpEC01A

	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru 3x1,5mm2 introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit

	buc 
	
1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,1200

	
	2523156704099
	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm
	m
	6,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	1,1000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	1,1000

	
	2722103107315
	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1,5mm2
	m
	12,0000

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,1100

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0070

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0020

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,0000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0150

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,1600

	12
	RpEC07A

	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru 3x2,5mm2 in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit

	buc 
	
1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,1800

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	6,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	1,0000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0200

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0020

	
	2722103107325
	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5mm2
	m
	12,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,5000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,1500

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,1000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	0,2500

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0006

	13
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc 
	
2,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	14
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc 
	
10,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	1,0200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	15
	RpEF13A

	Montarea corpurilor de iluminat LED de 10 W

	buc 
	
1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,9400

	
	287527440052
	Corp de iluminat LED 10W
	buc
	1,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000

	16
	RpEF13E

	Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu un suport si un fasung Projector LED 20W

	buc 
	
2,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,4000

	
	28752744005
	Projector LED 20W
	buc
	1,0000

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	1,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000

	17
	RpEG03A

	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, Tablou electric 12 module aparent (excludere tablou)
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100

	buc 
	
1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0000

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0000

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300

	18
	RpEG12B

	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui automat diferential 16 A 1P + N (excludere intreupator)
Materiale marunte (ipsos, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100

	buc 
	
6,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2800

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	1,5000

	19
	RpEG12B

	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui separator de sarcina VN-32 1P 25 A 400 V (excludere intreupator)
Materiale marunte (ipsos, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100

	buc 
	
1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2800

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	1,5000

	20
	VC37A

	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (excludere blocuri)
Materiale marunte=1,0500

	buc 
	
1,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,5000

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	5,0000

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,5000

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,0000

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	10,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,0000

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	5,0000

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	5,0000

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,1760

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,9000

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,3500

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0800

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	0,1400

	
	
	3. Utilaj
	
	

	21
	Material

	Tablou electric 18 module, montaj aparent

	buc 
	
1,00


	
	9876655001
	Tablou electric 18 module, montaj aparent
	buc
	1,0000

	22
	Material

	Intrerupator automat diferential 2P 16A 10mA (sau analog)

	buc 
	
6,00


	
	9876655002
	Intrerupator automat diferential 2P 16A 10mA 
	buc
	1,0000

	23
	Material

	Separator de sarcina VN-32 1P 25 A 400 V (sau analog)

	buc 
	
1,00


	
	9876655005
	Separator de sarcina VN-32 1P 25 A 400 V
	buc
	1,0000

	24
	Material

	Conditioner Inverter MSZ-DW25VF/ MUZ-DW25VF (sau analog) 2,5 kW (kW), (9000 BTU), A++

	buc 
	
1,00


	
	9876655003
	Conditioner Inverter 2,5 kW (kW), (9000 BTU), A++
	buc
	1,0000




	

	Întocmit    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 
