## Licitatia 1
Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul: Materiale și instrumentar stomatologic
Autoritatea contractantă: ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău, mun. Chișinău, bd. C. Negruzzi 3/2
1. Descriere generală. Informaţii
N/o | Denumirea bunurilor | Unitatea de masura | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Cantitatea | Valoarea estimată, fără TVA
1 | Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală | cutie | Compozit nanoumplut cu sistemă cross linked bonding, pentru o rezistență mai înaltă la uzură si grad sporit de adeziune, efect de camelion și posibiltatea de a lucra in straturi(opac si culoare de bază). Prezentare set: 6 seringi x 4.5 gr, Prime&Bond® NT 4.5 мл, 50 aplicatoare, 3 ml seringa gel gravant | 100 | 230000
2 | Material devitalizant cu paraformaldegehidă fără arsenicum | cutie | Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă). Compozitia: Paraformaldehidă - antiseptic, albumin care are acţiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină - anestezic local; excipienţi de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringa) - 3gr | 80 | 4400
3 | Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol | flacon | Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanatoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare | 100 | 3200
4 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner. | seringă | Rășină compozită cu material de umplutură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3 | 50 | 22500
5 | Material compozit fotopolimerizabil pentru restaurări anterioare si posterioare pentru clasa I-V | cutie | Rășină compozită cu material de umplutură sferic submicronic (dimensiunea medie a particulelor: 200 nm), fotopolimerizabilă, radioopacă, conține 82% în greutate material de umplutură din siliciu – zirconiu și din compozit. Matricea monomerului conține Bis-GMA și trietilen – glicol – dimetacrilat. Coeficientul de contracție la polimerizare 1,3%. Prezentarea:Set: A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2 – seringi de 3,8 g (2ml). | 90 | 211500
6 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare | flacon | Solutie hipoclorit de sodiu nu mai putin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică şi dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă | 200 | 22000
7 | Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturaţie de bază şi coafaj pulpar direct | seringi | Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil , rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml | 50 | 10650
8 | Compozit fotopolimerizabil universal pe bază de „Microsticlă” radioopac | cutie | Compozit hibrid nanoumplut,radio-opac (Microglass), matrice BIS-GMA. Ambalaj: 8 seringi x 4 gr+ 4ml adeziv+gel gravaj + accesorii. Compoziţia: sticlă bariu-alumin-flourizată | 80 | 156000
9 | Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul cananlelor radiculare | seringi | Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml | 50 | 6850
10 | Compozit de creștere de Bonturi pînă la 9mm, duritate347 mPa. | seringi | Seringă 4,4gr.Poate fi utilizat ca obturație fluidă în cavități molare. Culoare universală. | 50 | 30500
11 | Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi si fixarea pivoților pe canal. | seringi | Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adînci și subțiri | 80 | 40000
12 | MATERIAL DE RECONSTRUCȚIE CORONO-RADICULARE | seringă | BUILD-IT REFILL CARTUS 25ML A2, PENTRON - reșină fără BISGMA cu adaptare rapidă la dinte și pivot | 50 | 67500
13 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner. | seringă | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata,umplutura HDR prepolimerizata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticla de fluoro-alumino-silicat, contractie la priza foarte mică, Prezentare seringa 1.3 g / 0.8 ml | 80 | 30400
14 | Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări dentare estetice clasa I-V | buc | Seringă 2,7gr., pentru restaurări frontale estetice; Culori-A1,A2,A3, 3,5,A4 KA6,B1,B2,XW,A2D,A3D,W. Componență: conținut de micriumplutură de ceramică plastică 76%, umplutură de submicroni, rezistență la compresiune 373 Mpa , radioopacitate 140% AL | 100 | 75000
15 | Largal - lubrifiant pentru permiabilizarea canalelor radiculare | buc | Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curațarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml | 300 | 12600
16 | Soluție antiseptică pentru prelucrarea canalelor radiculare | flacon | Soluție pentru prelucrarea canalelor radiculare infectate.Compoziție: Hlorfinol, camforă, dexametasone (0.1%) Flacon 5 ml | 20 | 1000
17 | Liner fotopolimerizabil pentru obturații de bază | buc | Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală pentru obturaţii bază, Seringă 2,0 gr | 50 | 6100
18 | Soluţie hemostatică cu componenţa: clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. | flacon | Soluţie hemostatică cu componenţa:clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. Prezentare: flacon de 10 ml | 30 | 3600
19 | Material pe bază de reșină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare | seringă | Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr. | 100 | 60000
20 | Digă lichidă | seringă | Seringă 1.2 ml | 100 | 16500
21 | Pastile antiseptice pt clătirea cavității bucale | flacon | Pastile efervescente arome și nuanțe diverse(mentă portocală vanilie lamie) Componența: Natriu benzoat, mentol, timol coloranți si aromatizatori Prezentare 1000 comprimate în flacon | 30 | 6900
22 | Aplicatoare | cutii | Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2 | 150 | 6750
23 | Matrici transparente | cutii | pentru reconstrucții frontale (25 buc/cut) | 100 | 5000
24 | Matrici metalice | buc | pentru reconstrucția punctului de contact premolari și molari | 1000 | 11000
25 | Clește pentru prins cleme digă | buc | Clește tip White din oțel inoxidabil | 50 | 9000
26 | Pensule pentru modelarea compozitului | buc | Nr.3, 4,5,6 Miner plastic/cauciuc | 15 | 1251
27 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02 | cut | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100% | 200 | 10000
28 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04 | cut | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100% | 400 | 20000
29 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06 | cut | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100% | 200 | 10000
30 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02 | cut | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO | 200 | 13000
31 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04 | cut | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO | 400 | 26000
32 | Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06 | cut | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO | 200 | 13000
33 | Conuri guttapercă | buc | Mărimi de la 45-100 | 3600 | 1800
34 | Cleme digă fără aripioare | buc | Metal inoxidabil , tip clemă W8, A26, B4, tip clemă nr 25,24,26 | 250 | 50000
35 | Clește perforator diga | buc | Cleste din inox, indicat pentru a perfora folia de diga, 6 orificii | 30 | 12000
36 | Ramă pentru diga | buc | 110 x110 mm metalică | 50 | 4100
37 | Ramă pentru diga | buc | Ramă din plastic /Nygard - OSTBY/, radiotransparentă, de forma ovală cu o față concavă și una convexa | 50 | 8000
38 | Ștripse abrazive | buc | din poliester flexibile, acoperite cu particole de aluminiu oxid, 3 marimi | 500 | 4000
39 | Cofferdam ,digă de cauciuc pentru izolarea dintelui din cavitate bucală | cut | 152 X 152 nr36 thin; medium, culoare verde sau albastru deschis | 100 | 12000
40 | Instrument rotativ NiTi | cutii | Endofailuri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Prezentare 6 buc /cutie asortate ( mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 06/25; 04/35) | 1200 | 58800
41 | Instrument rotativ NiTi | buc | Sistem rotativ Ni Ti Plex-V, failuri cu memorie controlată , pre-curbate rezistență crescută la fortele de flexiune și torsiune. Lungime 21 mm; 25 mm; 31 mm, diverse marimi la solicitare | 800 | 52000
42 | Instrument rotativ NiTi | buc | Sistem rotativ Ni Ti AF CL, failuri cu memorie controlată, sistem failuri pentru abordarea pragurilor și căilor false din canalul radicular. Lungimea 25 mm cu virf deja precurbat, secțiune transversală cu profil triunghiular | 900 | 44100
43 | Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW | buc | Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica fina, contine particule sferice pe baza de calciu | 50 | 15750
44 | Sprei lubrifiant | buc | Ulei lubrefiere piese turbine și de mina | 25 | 3500
45 | Dezinfectant pentru curatirea și lubrefierea pieselor | buc | Bactericid, virucid, lubrefiant piese turbine si de mina | 25 | 5375
46 | Instrument endodontic Kfail | buc | Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, vîrf activ set 6 buc (analogic Macces) | 2400 | 24000
47 | Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6 | cutii | U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate | 30 | 1800
48 | Tirnerv- instrument endodontic(pulpoextractor) | buc | P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare | 3000 | 4650
49 | Oglindă stomatologică | buc | concavă, diametrul min 23 max 25 | 200 | 3400
50 | Oglinzi rhodium | buc | Diametru 23-25 mm | 20 | 500
51 | Tipse pentru scaler ultrasunet | buc | Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3 | 100 | 12000
52 | Set tipse ultrasonice pentru inlăturarea failurilor fracturate din canalul radicular | set | Adaptabile la piesa Woodpaker | 2 | 6300
53 | Endochak | buc | Cu diferit unghi de pozitionare a partii active, >45 grade, >90 grade, >130 grade | 30 | 4500
54 | Ață pentru diga cofferdam | buc | Prezentare: bobina 50 m | 20 | 1360
55 | Șnur stabilizare diga | buc | Fine, prezentare dispenser 1,2 m | 30 | 4800
56 | Ață dentară igienică | buc | Prezentare: dispenser 50 m | 50 | 1400
57 | Soluţie anestetică injectabilă -1/100 000, 1,7ml – 1 carpulă | cut | Conţine Substanța activă Articaină, vasoconstrictor 1,7ml* 1 carpulă cutia 50 carpule | 400 | 114000
58 | Soluţie anestetică injectabilă -1/200 000, 1,7ml – 1 carpulă | cut | Conţine Substanța activă Articaină, vasoconstrictor 1,7ml* 1 carpulă cutia 50 carpule | 100 | 28500
59 | Soluţie anestetică injectabilă fără vasoconstrictor 1,7ml - 1 carpulă | cut | Concentraţia substanţei active 3%, Mepivacain Nr. 50 | 50 | 14250
60 | Freza dentara CONICA (Luminare) | buc | cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm | 100 | 3300
61 | Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă ) | buc | cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm | 100 | 3300
62 | Freza dentara SFERICĂ (Rotundă) | buc | Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm | 300 | 9900
63 | Freza dentara FLACĂRĂ | buc | Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm | 200 | 6600
64 | Freza dentara formă specială | buc | EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm | 100 | 3300
65 | Freza dentara preparare inlay | buc | Freză diamantate G850 ; | 50 | 1650
66 | Freze diamante pentru prepararea bontului protetic | buc | Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21 | 500 | 20000
67 | Discuri finisare | set | SUPER SNAP SET - discuri finisare+ benzi de lustruire Prezentare 180 discuri +40 benzi finisare 4 mandrene metalice, 2 pietre finisare si 1 buc gumă finisare | 10 | 9000
68 | SET DISCURI FINISARE | set | Mod prezentare - set discuri 4 granulații*10, mandrenă - 80 buc set | 30 | 4500
69 | Baie Ultrasonică | buc | Aparat curatat instrumentar cu ultrasunete ajuta la pregatirea instrumentarului pentru sterilizare, cuva inox capacitate min 2,5 l Date tehnice: • Voltaj : 220-240 • Putere: 170 – 180 W • Incalzire cuva inox pana la 65 ℃ | 10 | 15000
70 | Piesa p/u fiziodispenser | buc. | Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil | 1 | 6000
71 | Pansament alveolar univrsal hemostatic | flacon | Compoziție: Penghawar djambi, eugenol, laurilsulfat de sodiu, carbonat de calciu, aroma de mentă. Proprietăți : pastă pentru pansament alveolar în caz de alveolite uscate sau după extracții dentare dificile/traumatice. | 50 | 28500
72 | Pansament alveolar pastă | buc | hemostatic, antiinflamator | 50 | 2250
73 | Gel pentru coagulare momentană | buc |  | 50 | 10000
74 | Material de sutură plagi polipropilenă 4.0 cu ac traumatic 1/2 | buc | Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm | 325 | 1950
75 | Material de sutură plagi polipropilenă 5.0 cu ac traumatic 1/2 | buc | Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm | 325 | 1950
76 | Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 3/8 | buc | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular | 300 | 3150
77 | Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2 | buc | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular | 300 | 3150
78 | Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2 | buc | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular | 300 | 3150
79 | Portace | buc | Aliaj dur, inox medical. Dimensiuni12 cm, 15cm | 20 | 2100
80 | Foarfece chirurgical stomatologic | buc | Aliaj dur, inox. Nr.12 cm, 14cm, mici incovoiate | 20 | 2000
81 | Miner pentru bisturiu | buc |  | 20 | 700
82 | Lame pentru bisturiu nr. 10; 12; 15; 15C | buc |  | 3500 | 12250
83 | Burete hemostatic | buc | Bureți hemostatici sterli din colagen total rezorbabil, un burete (14mm x 7mm x 7mm) de culoare brună conține Gelatină întarită -9,5mg și Coloid de Argint (Colargol)-0,5mg. Cutia conține N50 de bureți. | 200 | 3500
84 | Burete hemostatic | buc | Hemospongie din colagen/fibrină cu proprietati osteoconductive și osteoinductive cu hidroxiapatită/tricalciu fosfat un burete (1x1x1cm) , fiecare burete sigilat și ambalat separat steril | 350 | 26250
85 | Cleşte de extracţie în asortiment | buc | Inox medical, aliaj dur | 100 | 18000
86 | Elevator pentru extracții cu virf drept nr.3,4,5 | buc | Inox medical, aliaj dur | 50 | 6250
87 | Aspiratoare de salivă chirurgical | buc | Aspiratoare chirurgicale autoclavabile cu virf de 3mm-5mm metalice, inox | 2 | 140
88 | Aspiratoare de salivă chirurgical flexibil | buc | Diametrul vârfului: 2.5mm și 3.0mm. | 100 | 2250
89 | Pensete atraumatice anatomice paradontale | buc | 12-16 cm | 10 | 350
90 | Decolatoare mucogingivale/periostale | buc | Titan, inox medical | 5 | 355
91 | Eprubete pentru centrifuga PRF/I-PRF | buc | Cu activator și fără în proportie 70% : 30 %, I-PRF fără clot activator | 200 | 3000
92 | Freze pentru osteotomii | buc | Extradure si diamantate, sferice cu diametrul 2mm, 3mm | 20 | 7000
93 | Set implanto-protetic Nr.1 | buc. | Setul conține: Implant dentar - 130 buc; bonturi protetice drepte și angulate - 130 buc; formatoare de gingie - 40 buc; transferuri pentru linguri închise - 7 și deschise-7; Trusă chirurgicală inclusă Caracteristici componente set: Implant dentar - cu inserție conică sau cilindrică, material confectionare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru înserare imediată și încărcare imediată, prezența guler lustruit/polisat anionizat - nu mai mult de 5% din suprafața totală a implantului, filetul implantului fără presiune asupra osului și a corticalei (filet dublu sau unic(patentat)) dublu ambalat, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade, sudare la rece și hex sau square la nivelul implant-bont protetic dimensiuni de la 7 mm la 18 mm lungime și diametru min 4,0 max 6,0 mm. Suprafața implantului tratată Bont protetic - material confectionare titan grad IV, cu sau fara hex sau sguare, compatibil cu seturi de implanti conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înaltimea gingivală de protectie de la 1,5-5 mm. Implant dentar - înregistrat la AMDM , certificat ISO 9001 Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm Transferuri pentru linguri înschise si deschise - Mărimi S-M diamentrul 4,5 mm | 3 | 542447.22
94 | Os sintetic de substituție | cm3 | Material de aditie osoasă steril - sintetic tricalciufosfat/biovitroceramică, granulat dimensiunile granulelor maxim 1 mm, premixat cu substanțe ce conferă osului caracter de bloc osos gelatinos, materialul de aditie osoasă rezorbabil timp de 6-18 luni, stabil tridimensional. Prezentare flacon sau seringă min 1 cm3 max 5 cm3 | 20 | 25000
95 | Set implanto-protetic Nr.2 | buc. | Setul conține: Implant dentar - 100 buc; Bonturi protetice drepte și angulate - 100 buc; formatoare de gingie - 20 buc; transferuri pentru linguri închise - 10 și deschise-10; Trusă chirurgicală inclusă Trusă protetică inclusă Caracteristici componente set: Implant dentar - cu inserție conică sau cilindrică, material confectionare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru înserare imediată și încărcare imediată, muchia de tăiere a implantului heli, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade cu contact dublu, . Bont protetic - material confectionare titan grad V, cu sau fara hex sau sguare, compatibil cu seturi de implanti conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înaltimea gingivală de protectie de la 1,5-5 mm Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm titan grad IV-V Transferuri pentru linguri înschise si deschise - Mărimi S-M diamentrul 4,5 mm titan grad IV-V | 1 | 169750
96 | Membrană colagenică cu strat pentru osteogeneză ghidată | buc | Membrană cologenică dublu strat rezistent la tractiune 5cm x 5 cm | 20 | 12400
97 | Membrană colagenică cu strat pentru osteogeneză ghidată | buc | Membrană cologenică dublu strat rezistent la tractiune 2 cm x 2cm | 30 | 15900
Valoarea totală estimată |  |  |  |  | 2621378.22
2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor Termenii și condițiile de livrare solicitați: maxim 20 zile lucrătoare conform scrisorii de solicitare , la sediul ÎM CSMChisinau, bd. Negruzzi 3/2 . 3. Mostre Operatorul economic prezintă Declarația privind prezentarea la solicitare a mostrelor sau Instrucțiunilor/Cataloagelor de la producător în termen de 3 zile lucrătoare 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare. 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare. Autoritatea contractantă: ÎM CSM Chisinau Data „28” februarie 2023