| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Anticorpi conjugați cu flourocromi CD31 |  |  |  | Anticorpi conjugați cu flourocromi (în dependent de studiu), flacon 10 ml |  |  |
| 2. Anticorpi conjugați cu flourocromi CD34 |  |  |  | Anticorpi conjugați cu flourocromi (în dependent de studiu), flacon 10 ml |  |  |
| 3. Anticorpi conjugați cu flourocromi |  |  |  | Anticorpi conjugați cu flourocromi (în dependent de studiu): DAPI, flacon 10 ml |  |  |
| 4. Pulbere mediu de cultură DMEM |  |  |  | Utilizare: Pregătirea hidrogelurilor din colagen, pentru cultura celulelor de mamifere Caracteristici: Pulbere pentru 10 Litri soluție DMEM, cu 1000 mg/Lde glucoză, cu L-glutamină, sodiu piruvat și fenol roșu, dar fără de bicarbonat și HEPES Împachetare: flacon sau pachet cu pulbere Livrare: conform recomandărilor producatorului Păstrare: la 4-8°C |  |  |
| 5. Soluție Heparină |  |  |  | Utilizare: Pentru prevenirea coagulării măduvei osoase colectate Caracteristici: Soluție Heparină cu o concentrație de 5000 U/ml Păstrare: 2-8°C. Împachetare: Flacon cu 5 ml reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului. |  |  |
| 6. Extracția de AND și purificare |  |  |  | Utilizarea pentru materialul biologic de diferita origine, metoda de extractie manuala, Aplicatie: PCR, Cloning, Quantitative PCR în timp real (qPCR), Sequencing Gene Nippon Genetics Cod:FG-70250, FastGene Blood & Tissue gDNA Extraction KitKitul de extracție a gDNA pentru sânge și țesut FastGene purifică ADN-ul genomic din sângele mamiferelor, țesut și celule cultivate folosind un protocol de extracție simplu. ADN-ul izolat poate fi utilizat direct pentru o varietate de aplicații în aval, cum ar fi PCR, qPCR, Southern blot, reacții enzimatice si multe altele. Setul conține tampon de liză a sângelui și țesuturilor, tampon de spălare și eluție, Proteinase K, coloane de legare ADN FastGene și tuburi de colectare Set conține cel putin 250 de extractii |  |  |
| 7. Beta – caroten |  |  |  | Destinație: substanță de referință pentru analiza cromatografică Puritatea: ≥98.0% Denumirea chimică: β-Caroten Formulă chimică: C40H56 Împachetarea: 1 ambalaj - 50 mg (pentru identificarea și dozarea compușilor chimici în speciile Galium verum și G. aparine) |  |  |
| 8. Set perii de curățare a veselei de laborator |  |  |  | Set perii de curățare a veselei de laborator: Perii de spalat eprubete: 18-20 mm - 8-10 cm; Perii de spalat basele de laborator 25-30 mm -6-12 cm lunjumea |  |  |
| 9. Filament PLA culoare albă |  |  |  | Utilizare: Imprimare 3D cu PLA Caracteristici: diametru filament 2,85 mm cu o toleranță de ± 0,03mm bobină de 1 Kg, culoarea natural Împachetare: individual Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului |  |  |
| 10. Recoltarea materialului biologic: tuburi de recoltare in vid |  |  |  | Utilizarea: pentru recoltarea sîngelui venos intergal destinat investigării molecular- genetice Caracteristici: eprubete vidate pentru recoltare sange, sterile din plastic care nu interactioneaza cu lichidele biologice, cu dop rosu cu clot activator (silica), volum 8.5 ml Material: PET (polietilentereftalat) Împachetare: set 100 bucăți |  |  |
| 11. Recoltarea materialului biologic: tuburi de recoltare in vid |  |  |  | Utilizarea: pentru recoltarea sîngelui venos intergal destinat investigării molecular- genetice Caracteristici: eprubete vidate pentru recoltare sange, sterile din plastic care nu interactioneaza cu lichidele biologice, cu dop verde cu EDTA, volum 8.5 ml Material: PET (polietilentereftalat) Împachetare: set 100 bucăți |  |  |
| 12. Fosfat de sodiu dibazic (Na2HPO4) |  |  |  | Utilizare: mineralizarea colagenului. Caracteristici: sub formă de praf Împachetare: 1 flacon de 1 kg Păstrare: temperatura camerei |  |  |
| 13. Pipete serologice 5 ml |  |  |  | Utilizare: lucru cu culturile celulare. Caracteristici: confectionat din plastic, cu barieră. Sterile apirogene, volum 5 ml. Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului. |  |  |
| 14. Pipete serologice 10 ml |  |  |  | Utilizare: lucru cu culturile celulare. Caracteristici: confectionat din plastic, cu barieră. Sterile apirogene, volum 10 ml. Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului |  |  |
| 15. Pahare de laborator de 4000 ml |  |  |  | Utilizare: lucrul cu un volum mare de lichide în timpul procesării probelor. Caracteristici: confectionat din sticlă rezistetă la temparaturi înalte sau borosilicat 3.3 cu volumul de 4000 ml. Împachetare: individual. Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului. |  |  |
| 16. Spirtieră din inox 100 ml |  |  |  | Utilizare: sterilizarea prin flambare a materialelor necesare penru culturi celulare. Caracteristici: confectionat din inox cu volumul de 100 ml. Împachetare: individual. Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului |  |  |
| 17. Nanoparticule de ZnO (zinc oxid) 5 gr. |  |  |  | Utilizare: pentru impregnarea biomaterialului Caracteristici: nanopulbere, dimensiunea particulei <50 nm (BET), cu o concentrație a acestora >97%. Masa moleculară = 81,39 g/mol, Împachetare: flacon a câte 5 grame. Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului |  |  |
| 18. Vancomicină 1000 mg |  |  |  | Utilizare: pentru impregnarea biomaterialului Caracteristici: antibiotic sub formă de pulbere, cu concentrația de 1000 mg per flacon. Împachetare: flacon cu 1000 mg pulbere. Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului |  |  |
| 19. 2-Metoxietanol 1 Litru |  |  |  | Utilizare: degradarea enzimatică a materialului biologic obținut Caracteristici: Lichid cu puritate ≥99.0%, conține 50 ppm BHT ca stabilizator. Formula: CH3OCH2CH2OH. Masa molară 76.09 g/mol. pH 5.0-7.0 la 25°C. Punctul de fierbere - 124-125°C. Punctul de topire −85°C. Împachetare: flacon cu 1 Litru soluție Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului |  |  |
| 20. Soluție de Hoechst 33258 |  |  |  | Utilizare: identificarea pupulării materialelor biologice cu celule prin microscopie fluorescent Caracteristici: Puritatea ≥98.0% (HPLC). Forma lichidă, solubl în dimetilformamidă (DMF) și H2O. Lungimea de undă pentru excitare - 355 nm și cea de emisie 465 nm. Împachetare: flacon cu soluție apoasă de 1 mg/ml. Păstrare: în frigider la 2-8°C; Livrare: conform recomndarilor producătorului |  |  |
| 21. Mediu de cultură celulară DMEM/F12 Ham |  |  |  | Utilizare: culturi celulare. Pastrare la 2-8C. Caracteristici: Cu L-glutamina, nivel crescut de glucoză, sodium piruvat si bicarbonat de sodiu, fara HEPES, lichid, filtrat steril, potrivit pentru cultura celulara de mamifere. Indicator de pH - fenol red. Împachetare: flacon cu 500 ml mediu Păstrare: în frigider la 2-8°C; Livrare: la temperatura camerei |  |  |
| 22. PBS cu Calciu și Magneziu 1 Litru |  |  |  | Utilizare: pregătirea probelor celularizate pentru microscopie fluorescentă sau SEM Caracteristici: Soluție de bufer fosfat salin cu conținut de MgCl2 și CaCl2, fără fenol roșu. sterilizat prin filtrare. Împachetare: flacon cu 1000 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei |  |  |
| 23. HBSS fără calciu, fără magneziu, cu fenol roșu |  |  |  | Utilizare: pregătirea soluțiilor enzimatice cu indicator de pH. Caracteristici: Soluție balansată fără calciu, fără magneziu, dar cu fenol roșu. pH de 7.2-7.6, sterilizat prin filtrare. Împachetare: flacon cu 500 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei |  |  |
| 24. PBS fără Calciu și Magneziu 500 ml |  |  |  | Utilizare: spălarea probelor și celulelor de soluțiile de lucru și normalizarea pH-lui. Caracteristici: Soluție de bufer fosfat salin, fără fenol roșu, fără calciu și fără magneziu. sterilizat prin filtrare. Împachetare: flacon cu 500 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei |  |  |
| 25. Acetonă 1 Litru |  |  |  | Utilizare: pregătirea probelor celularizate pentru SEM. Caracteristici: Soluție cu puritatea de ≥ 99% Împachetare: flacon cu 1000 ml soluție Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului |  |  |
| 26. Set de purificare a ADN-ului din țesut congelat, set pentru cel puţin 250 teste |  |  |  | Utilizare: pentru extracția ADN-ului Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, MLPA; Caracteristici: Setul destinat pentru izolarea ADN-ului din material biologic de diferită origine, inclusiv țesut congelat prin metoda de extracție manuală, bazată pe tehnologia de ”silica membrana”. Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9. Condiții de păstrare: temperatura camerei. ISO 9001/14001 Ambalaj: Set include reagenți pentru cel puțin 250 teste |  |  |
| 27. Mănuși din nitril, nesterile, N100, mănuși fără pudra, calitatea superioara (marimea M) |  |  |  | Utilizare: protecția în timpul procedurelor invazive și prelucrarea materalului biologic. Caracteristici: mănuși din nitril, nesterile, mănuși fără pudra, calitatea superioara, mărimea M Ambalaj: cutie cu marca CE, set conține cel puțin 100 bucăți, (cantitatea - cutie) Livrare: conform recomandării producatorului |  |  |
| 28. Cutii/casete de depozitare a criotuburilor de 2 ml |  |  |  | Utilizare: pentru pastrarea probelor biologice. Caracteristici: rezistente la atmosfera vaporilor de azot, compatibile cu criotuburi de 1,8-2 ml. Material: Policarbonat, rezistent, concepute p/u a fi utilizate la temperaturi cuprinse între –190 ºC și 121 ºC, autoclavabile. Pot fi scufundate în azot lichid Formă: Pătrat Tip: Cutie criogena Tube Array: 10 x 10 Dimensiuni (L x l x H) 5,25 x 5,25 x 2,13 inchi (132 x 132 x 52 mm) Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |
| 29. Cutie de depozitare pentru tuburi PCR de 0,2 ml |  |  |  | Utilizare: pentru pastrarea probelor biologice. Caracteristici: rezistente la temperaturi scăzute, compatibile cu tuburile PCR de 0,2 ml. Material: fabricat din polipropilenă, rezistent, concepute p/u a fi utilizate la temperaturi cuprinse între –190 ºC și 121 ºC, autoclavabile. Pot fi scufundate în azot lichid. Formă: Pătrat Tip: Cutie criogena Tube Array: 12 x 12 Dimensiuni exterioare: 130 x 130 mm pătrat, înălțime fixă: 40 mm Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |
| 30. Micropipetă manuală cu un singur canal, volum reglabil 0,1 - 10 µl |  |  |  | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: volumul 0,1 - 10 µl, autoclavabile Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |
| 31. Micropipetă manuală cu un singur canal, volum reglabil, 20 până la 200 µl |  |  |  | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: volumul 20 - 200 µl, autoclavabile Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |
| 32. Micropipetă manuală cu un singur canal, volum reglabil, 100-1000 µl |  |  |  | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: volumul 10-1000 µl,autoclavabile Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |
| 33. Vîrfuri sterile cu filtru pentru pipete dozatoare, volum 0,1-10 µl |  |  |  | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: Vîrfuri sterile cu filtru din propilenă de înaltă calitate, non-pyrogenic, not-extended, cu o potrivire universală, compatibile cu o gamă largă de pipete dozatoare. Volum de 0,1-10 µl, marca CE, libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării Ambalaj: set include cel puţin 10 cutii sterile de 96 buc (96 pcs./Rack) |  |  |
| 34. Vîrfuri sterile cu filtru pentru pipete dozatoare, volum 20 µl |  |  |  | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: Vîrfuri sterile cu filtru din propilenă de înaltă calitate, non-pyrogenic, cu o potrivire universală, compatibile cu o gamă largă de pipete dozatoare. Volum de 20 µl, marca CE, libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării Ambalaj: 1 cutie sterilă de 96 buc (96 pcs./Rack) |  |  |
| 35. Vîrfuri sterile cu filtru pentru pipete dozatoare, volum 1-200 µl |  |  |  | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: Vîrfuri sterile cu filtru din propilenă de înaltă calitate, non-pyrogenic, cu o potrivire universală, compatibile cu o gamă largă de pipete dozatoare. Volum 1-200 µl, marca CE, libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării Ambalaj: set include cel puţin 10 cutii sterile de 96 buc (96 pcs./Rack) |  |  |
| 36. Vîrfuri sterile cu filtru pentru pipete dozatoare, volum 100-1000 µl |  |  |  | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: Set de vîrfuri sterile cu filtru pentru pipete dozatoare (compatibile cu setul de pipete dozatoare cu suport) volum sau 100-1000 µl, marca CE, libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării Ambalaj: set include cel puţin 10 cutii de 96 buc (96 pcs./Rack) |  |  |
| 37. Soluție de alcool etilic (96-100%) |  |  |  | Utilizare: pentru biologie moleculară, Caracteristici: Soluție de alcool etilic (96-100%) de calitate înaltă, nu conține resturi de metanol, marca CE, (cantitatea, litri) |  |  |
| 38. Apă oxigenată de 10%, |  |  |  | de calitate înaltă, certificat CE, (cantitatea, litri)Utilizare: dezinfectarea suprafetelor de lucru Caracteristici: Concetratia procentuală de 10%, formula moleculara H2O2, masa moleculara 34,0147 g/mol |  |  |
| 39. Apă distilată ultrapură fără DNază/RNază |  |  |  | Utilizare: pentru biologie moleculara.pH: 6 la 8 Depozitare recomandată: Poate fi păstrat la temperatura camerei. Caracteristici: Filtrată cu membrană de 0,1 μm și testată pentru activitatea DNază și RNază. Ambalare: Sticla Tratament (e): Nu este tratat cu DEPC Cantitate: 500 ml Metoda de purificare: Filtrată cu membrane Condiție de livrare: Temperatura camerei |  |  |
| 40. Agent de curăţare pe bază de D-limonenă >98,5% |  |  |  | Utilizare: pentru deparafinizarea țesuturilor Caracteristici: Nivelul de concentrare >98,5% Tip: Pe bază de D-Limonen Formă: Lichid Ambalare: Sticlă Cantitate: 500 ml |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |