Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector :

seringi  200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). Seringi  200 ml/100 ml, în ambalaj  dublu - 1+ 1bu   - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc;  - perforator (pompă) pentru umplerea seringilor cu soluţii din flacoane- 2 buc.  - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m.

Cantitate: 1000 bucăți   Livrarea: într-un termen cît mai restrîns.

La solicitare se vor prezenta mostre.