[image: image1.jpg]''''

AT cEN oo
b5 S,«ﬁ‘."".?f‘.".,s._oc,' s
d.b. ®s

(2305
B!

2%









WinСмета2000     

	Lucrari de reparatie in incinta Liceului Teoretic" N. Donici"  din s. Dubasarii Vechi.  Sala festiva.
	Formular Nr.7

	(denumirea obiectivului)
	


DEVIZ  LOCAL № 
	Valoarea de deviz  403 733,67 lei


Intocmit in preţuri  curente

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Lucrări şi cheltuieli      
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————

incl. salariu


	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie
	
	
	
	

	
	
	1.1. Capitolul 1.1 Tavan
	
	
	
	

	1
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	156,920
	244,90

—————

99,00


	38 429,71

—————

15 535,08



	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.1 Tavan
	            
	
	
	38 429,71

	 
	
	1.2. Capitolul 1.2  Pereti
	
	
	
	

	2
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	7,100
	72,21

—————

72,00


	512,69

—————

511,20



	3
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	16,300
	42,30

—————

42,30


	689,49

—————

689,49



	4
	RpCG29D1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice 
	m3
	0,370
	112,37

—————

96,30


	41,58

—————

35,63



	5
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara
	m3
	1,370
	1 034,19

—————

167,40


	1 416,84

—————

229,34



	6
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti  ( fara ternoizolant)
	m2
	194,600
	190,61

—————

80,42


	37 093,55

—————

15 648,76



	7
	CK18C


	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	118,040
	77,65

—————

11,70


	9 165,65

—————

1 381,07



	8
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2
	12,080
	82,35

—————

44,60


	994,80

—————

538,71



	9
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	194,600
	70,21

—————

54,90


	13 662,87

—————

10 683,54



	10
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  k=2
	m2
	-194,600
	27,74

—————

21,60


	-5 398,20

—————

-4 203,36



	11
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	206,680
	3,22

—————

1,35


	665,51

—————

279,02



	12
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	12,080
	45,65

—————

24,75


	551,43

—————

298,98



	13
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2
	194,600
	149,55

—————

54,90


	29 103,21

—————

10 683,54



	14
	CK18B


	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice
	m
	52,150
	31,14

—————

23,40


	1 624,11

—————

1 220,31



	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.2  Pereti
	            
	
	
	90 123,45

	 
	
	1.3. Capitolul1.3  Pardosele
	
	
	
	

	15
	RpCL22A


	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase
	m
	2,000
	50,51

—————

50,40


	101,02

—————

100,80



	16
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	5,000
	163,62

—————

76,50


	818,10

—————

382,50



	17
	CA09A1


	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier
	m3
	4,000
	978,10

—————

166,50


	3 912,40

—————

666,00



	18
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	20,000
	17,09

—————

1,35


	341,90

—————

27,00



	19
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	8,000
	61,45

—————

31,50


	491,60

—————

252,00



	20
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	8,000
	17,59

—————

6,30


	140,71

—————

50,40



	21
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv
	m2
	8,000
	410,50

—————

112,50


	3 283,96

—————

900,00



	22
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2
	120,400
	10,83

—————

9,90


	1 303,53

—————

1 191,96



	23
	CA02A


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton cu polistiren
	m3
	21,670
	969,55

—————

207,00


	21 010,23

—————

4 485,69



	24
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	240,800
	17,09

—————

1,35


	4 116,48

—————

325,08



	25
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2
	120,400
	109,91

—————

40,50


	13 233,16

—————

4 876,20



	26
	CG22A4


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade  k=5
	m2
	-120,400
	55,70

—————

22,50


	-6 706,88

—————

-2 709,00



	27
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500x500  inclusiv stratul suport din mortar adeziv
	m2
	120,400
	410,50

—————

112,50


	49 423,60

—————

13 545,00



	28
	RpCK28C


	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din PVC
	m
	45,200
	37,81

—————

17,55


	1 708,98

—————

793,26



	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul1.3  Pardosele
	            
	
	
	93 178,78

	 
	
	1.4. Capitolul 1.4  Timplarie
	
	
	
	

	29
	RpCO56A


	Demontari: timplarie  (usi, ferestre)
	m2
	11,420
	18,90

—————

18,90


	215,84

—————

215,84



	30
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	5,040
	1 522,35

—————

36,45


	7 672,64

—————

183,71



	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.4  Timplarie
	            
	
	
	7 888,48

	 
	
	1.5. Capitolul 1.5  Retele  ingineresti
	
	
	
	

	31
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2
	5,000
	7,20

—————

7,20


	36,00

—————

36,00



	32
	RpIC18A


	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m
	58,000
	25,46

—————

16,20


	1 476,74

—————

939,60



	33
	RpSB03A


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm
	m
	4,000
	2,70

—————

2,70


	10,80

—————

10,80



	34
	RpIA48A


	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l
	buc
	1,000
	300,83

—————

264,60


	300,83

—————

264,60



	35
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	3,000
	42,75

—————

42,75


	128,25

—————

128,25



	36
	RpSD01A


	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"
	buc
	3,000
	6,75

—————

6,75


	20,25

—————

20,25



	37
	IC35B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m
	58,000
	38,41

—————

15,75


	2 227,78

—————

913,50



	38
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc
	30,000
	32,23

—————

6,75


	966,75

—————

202,50



	39
	RpIB01A


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda ( fara pret)
	m2
	5,000
	46,68

—————

42,30


	233,40

—————

211,50



	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.5  Retele  ingineresti
	            
	
	
	5 400,80

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie
	            
	
	
	235 021,22

	 
	
	2. Capitolul 2. Electricitate
	
	
	
	

	40
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	13,000
	9,90

—————

9,90


	128,70

—————

128,70



	41
	RpEF24A


	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente
	buc
	13,000
	2,25

—————

2,25


	29,25

—————

29,25



	42
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	7,000
	2,70

—————

2,70


	18,90

—————

18,90



	43
	RpED09A


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp
	m
	85,000
	47,42

—————

15,30


	4 031,10

—————

1 300,50



	44
	RpEF01A


	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
	buc
	19,000
	230,85

—————

10,35


	4 386,15

—————

196,65



	45
	RpEF12B


	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc
	76,000
	59,25

—————

6,75


	4 503,00

—————

513,00



	46
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	4,000
	57,66

—————

12,15


	230,66

—————

48,60



	47
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	4,000
	57,68

—————

13,95


	230,74

—————

55,80



	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 2. Electricitate
	            
	
	
	13 558,50


	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	248 579,79

	
	Asigurarea sociala si medicala
	27,50 %
	
	
	23 054,94

	
	Cheltuieli de transport
	9,00 %
	
	
	14 457,72

	
	Cheltuieli de regie
	12,00 %
	
	
	34 331,09

	
	Beneficiu de deviz
	5,00 %
	
	
	16 021,18

	
	Total
	100,00 +
	
	
	336 444,72

	
	TVA
	20,00 %
	
	
	67 288,95

	
	Total incl. TVA
	 lei
	
	
	403 733,67

	
	Total deviz:
	
	
	
	403 733,67


	Intocmit 
	(SRL "Constructiv Grup")

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	()

	                                      (funcţia, semnătura)



