Anexa nr. 2

la Documentația standard, Ordinul MF nr. 115

din “15” septembrie 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2023

prin procedura de achiziție:  Licitație  deschisă

* Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:  https://drive.google.com/file/d/1urR41URDY1tO1Kn-COIVrs_08bsLhIn9/view

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii

- IDNO: 1003600153049

- Adresa: mun.Chişinău, bd.Constantin Negruzzi 3;

- Numărul de telefon/fax: 0 (22)-54-43-10;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: csmc@ms.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CVP | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se indică pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumabile medicale |
| 1 | 33141000-0 | Conuri de hârtie (absorbante) | cut | 134 | Conuri de hârtie destinate pentru uscarea canalelor radiculare; asortate - nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40; cutie 200 bucăți; conicitatea 02 | 6300 |
| 2 | 33141000-0 | Ac Miller, N 100 | cut | 600 | Ace Miller - realizarea meșelor de vată pentru prelucrarea medicamentoasă/ uscarea canalelor radiculare | 944 |
| 3 | 33141000-0 | Ace chirurgicale | buc | 50 | Ace chirurgicale 1,0 x 30 mm | 430 |
| 4 | 33141000-0 | Ace chirurgicale | buc | 50 | Ace chirurgicale 1,0 x 35 mm | 430 |
| 5 | 33141000-0 | Ace H file N 6 | cut | 100 | Ace endodontice manuale H file din oțel inoxidabil cu mâner; conform standartelor ISO; asortate-nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40; cutie 6 bucăți | 3815 |
| 6 | 33141000-0 | Ace K file N 6 | cut | 75 | Ace endodontice manuale K file din oțel inoxidabil cu mâner; conform standartelor ISO; asortate-nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40; cutie 6 bucăți | 2632 |
| 7 | 33141000-0 | Aplicatoare, fine | cut | 50 | Microaplcatoare pentru aplicarea pastelor, gelurilor și lichidelor; vârf cu puf și se îndoaie; mărimea fină; cutie 100 buc | 2315 |
| 8 | 33141000-0 | Aplicatoare, extra fine | cut | 200 | Microaplcatoare pentru aplicarea pastelor, gelurilor și lichidelor; vârf cu puf și se îndoaie; mărimea extrafină; cutie 100 buc | 9260 |
| 9 | 33141000-0 | Ață retracție nr.00 | cut | 21 | Ață de retracție gingivală impregnată cu hemostatic; mărimea 00; lungimea 274 cm | 2730 |
| 10 | 33141000-0 | Ață retracție nr.02 | cut | 16 | Ață de retracție gingivală impregnată cu hemostatic; mărimea 02; lungimea 274 cm | 2080 |
| 11 | 33141000-0 | Catgut cromat (ață chirurgicală cu ac) | buc | 120 | Catgut cromat pentru suturi chirurgicale absorbante cu ac; USP 3/0; Lungime min 150 cm | 1667 |
| 12 | 33141000-0 | Conuri Gutta Percha, asortate | cut | 50 | Conuri de gutapercă destinate pentru obturarea canalelor radiculare; standart ISO; asortate-nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40; cutie 120 bucăți; conicitatea 02 | 2685 |
| 13 | 33141000-0 | Conuri Gutta Percha, nr. 25 | cut | 50 | Conuri de gutapercă destinate pentru obturarea canalelor radiculare; standart ISO; nr. 25; cutie 120 bucăți; conicitatea 02 | 2685 |
| 14 | 33141000-0 | Discuri pentru finisare, nr.80 | cut | 25 | Set discuri abrasive pentru finisarea și lustruirea obturațiilor 4granulații x10discuri,mandrină,diameru 14mm | 5550 |
| 15 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, roșie | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,2 (012) Granulația – roșie, fină, 53-63μ lungimea – 19 mm | 1111 |
| 16 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, roșie, lungă | buc | `100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,2 (012) Granulația – roșie, fină, 53-63μ Picior – lung | 1111 |
| 17 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, albastră | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,2 (012) Granulația – albastră, medie, 106-125μ lungimea – 19 mm | 1111 |
| 18 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, albastră, lungă | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,2 (012) Granulația – albastră, medie, 106-125μ Picior – lung | 1111 |
| 19 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, verde | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,2 (012) Granulația – verde, grosieră, 125-150μ lungimea – 19 mm | 1111 |
| 20 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, verde, lungi | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,2 (012) Granulația – verde, grosieră, 125-150μ Picior - lung | 1111 |
| 21 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, roșie | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,4 (014) Granulația – roșu, fină, 53-63μ lungimea – 19 mm | 1111 |
| 22 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, roșie, lung | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,4 (014) Granulația – roșu, fină, 53-63μ Picior - lung | 1111 |
| 23 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină sferică, 014, albastră | buc | 100 | Freză dentară diamantate pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică (BR); Ø – 1,4 (014) Granulația – albastră, medie, 106-125μ lungimea – 19 mm | 1111 |
| 24 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină sferică, 014, albastră, lungă | buc | 100 | Freză dentară diamantate pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,4 (014) Granulația – albastră, medie, 106-125μ Picior - lung | 1111 |
| 25 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, verde | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,4 (014) Granulația – verde, grosieră, 125-150μ lungimea – 19 mm | 1111 |
| 26 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, verde, lungă | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,4 (014) Granulația – verde, grosieră, 125-150μ Picior - lung | 1111 |
| 27 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, roșie | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,6 (016) Granulația – roșu, fină, 53-63μ lungimea – 19 mm | 1111 |
| 28 | 33141000-0 | Freze diamantate pentru turbină, sferică, 016, roșie, lungă | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,6 (016) Granulația – roșu, fină, 53-63μ Picior - lung | 1111 |
| 29 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, albastră | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,6 (016) Granulația – albastră, medie, 106-125μ lungimea – 19 mm | 1111 |
| 30 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, albastră, lungă | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,6 (016) Granulația – albastră, medie, 106-125μ Picior - lung | 1111 |
| 31 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, verde | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,6 (016) Granulația – verde, grosieră, 125-150μ lungimea – 19 mm | 1111 |
| 32 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, verde, lungă | buc | 50 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,6 (016) Granulația – verde, grosieră, 125-150μ Picior - lung | 555 |
| 33 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, lumânare-cap conic, 012(6,0), galbenă | buc | 50 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – lumânare, cap conic(TC); Ø – 1,2(012) Lungimea capului – 6,0 Granulația – galbenă, extrafină, 20-30μ lungimea – 21 mm | 555 |
| 34 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, lumânare-cap conic, 012(10,0), galbenă | buc | 50 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – lumânare, cap conic(TC); Ø – 1,2(012) Lungimea capului – 10,0 Granulația – galbenă, extrafină, 20-30μ lungimea – 23 mm | 555 |
| 35 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, lumânare-cap drept, 010(3,5), roșie | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – lumânare, cap drept(TF); Ø – 1,0(010) Lungimea capului – 3,5 Granulația – roșu, fină, 53-63μ lungimea – 19 mm | 1111 |
| 36 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, lumânare-cap drept, 012(4,0), roșie | buc | 40 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – lumânare, cap drept(TF); Ø – 1,2(012) Lungimea capului – 4,0 Granulația – roșu, fină, 53-63μ lungimea – 19 mm | 444 |
| 37 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, flacără cap ogival, 018(3,6), roșie | buc | 40 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – flacără cap ogival(FO); Ø – 1,8(018) Lungimea capului – 3,6 Granulația – roșu, fină, 53-63μ lungimea – 19 mm | 444 |
| 38 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, flacără cap ogival, 018(3,6), albastră | buc | 50 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – flacără cap ogival(FO); Ø – 1,8(018) Lungimea capului – 3,6 Granulația – albastră, medie, 106-125μ lungimea – 19 mm | 555 |
| 39 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru turbină, flacără cap ogival, 023(3,6), roșie | buc | 100 | Freză dentară diamantată pentru turbină, rezistente la utilizarea de lungă durată, de calitate superioara din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – flacără cap ogival(FO); Ø – 2,3(023) Lungimea capului – 3,6 Granulația – roșu, fină, 53-63μ lungimea – 19 mm | 1111 |
| 40 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru piesa contraunghi, sferică, 012 | buc | 50 | Freză dentară diamantată pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,2(012) lungimea – 22 mm | 1620 |
| 41 | 33141000-0 | Freză diamantată pentru piesa contraunghi, sferică, 014 | buc | 50 | Freză dentară diamantată pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică(BR); Ø – 1,4(014) lungimea – 22 mm | 1620 |
| 42 | 33141000-0 | Freză extradură pentru turbină, sferică, 1,0 | buc | 50 | Freză dentară extradură pentru turbină, realizată dintr-o bucată; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică Ø – 1,0lungimea – 19 mm | 926 |
| 43 | 33141000-0 | Freză extradură pentru turbină, sferică, 1,2 | buc | 50 | Freză dentară extradură pentru turbină, realizată dintr-o bucată; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică Ø – 1,2 lungimea –19 mm | 926 |
| 44 | 33141000-0 | Freză extradură pentru turbină, sferică, 1,4 | buc | 50 | Freză dentară extradură pentru turbină, realizată dintr-o bucată; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică Ø – 1,4 lungimea – 19 mm | 926 |
| 45 | 33141000-0 | Freză extradură pentru turbină, sferică, 1,4, lungă | buc | 50 | Freză dentară extradură pentru turbină, realizată dintr-o bucată; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică Ø – 1,4 Picior - lung | 926 |
| 46 | 33141000-0 | Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică, 1,2 | buc | 300 | Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică Ø – 1,2 | 4443 |
| 47 | 33141000-0 | Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică, 1,4 | buc | 300 | Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică Ø – 1,4 | 4443 |
| 48 | 33141000-0 | Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică, 1,6 | buc | 350 | Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică Ø – 1,6 | 5183 |
| 49 | 33141000-0 | Freză extradură pentru piesa contraunghi, con inversă, 1,2 | buc | 100 | Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – con inversă Ø – 1,2 | 1481 |
| 50 | 33141000-0 | Freză extradură pentru piesa contraunghi, con inversă, 1,4 | buc | 100 | Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – con inversă Ø – 1,4 | 1481 |
| 51 | 33141000-0 | Freză extradură pentru piesa contraunghi, con inversă, 1,6 | buc | 100 | Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – con inversă Ø – 1,6 | 1481 |
| 52 | 33141000-0 | Lame p/bisturiu sterile N100 | buc | 10 | Forma dreaptă, standard ISO, mărimea nr. 15, min N100 | 630 |
| 53 | 33141000-0 | Matrice Inox | cut | 250 | Figurate, mici pentru separare, metalice –Inox; Plic – 12 bucăți | 6042 |
| 54 | 33141000-0 | Obturatoare de canal | Cut | 30 | Ac Lentullo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare; Ambalaj: 10 x 5 buc – cutie 50 bucăți Lungimea 25 mm | 6945 |
| 55 | 33141000-0 | Pene de lemn interdentare | cut | 20 | Pene interdentare din lemn de unică folosință. Asortate, 200 buc. | 1110 |
| 56 | 33141000-0 | Perii pentru lustruire | buc | 104 | Perie pentru poleirea plăcilor ortodontice; culoare albă; 3,4 rânduri | 5778 |
| 57 | 33141000-0 | Periuță p/periaj dentar professional N100 | buc | 40 | Periuțe pentru periaj dentar professional, diferite mărimi, diferite culori, pentru piesa contraunghi | 20000 |
| 58 | 33141000-0 | Polipante, cupă, roze | buc | 100 | Polipante din cauciuc flexibil pentru piesă contraunghi; pentru poleirea obturatiilor; forma – cupă; culoarea – roză. | 1389 |
| 59 | 33141000-0 | Polipante, cupă, albastre | buc | 50 | Polipante din cauciuc flexibil pentru piesă contraunghi; pentru poleirea obturatiilor; forma – cupă; culoarea – albastră. | 694,5 |
| 60 | 33141000-0 | Polipante, cupă, verzi | buc | 50 | Polipante din cauciuc flexibil pentru piesă contraunghi; pentru poleirea obturatiilor; forma – cupă; culoarea – verde. | 694,5 |
| 61 | 33141000-0 | Polipante, flăcără, roze | buc | 100 | Polipante din cauciuc flexibil pentru piesă contraunghi; pentru poleirea obturatiilor; forma – flacără; culoarea – roză. | 1389 |
| 62 | 33141000-0 | Polipante, flăcără, albastre | buc | 50 | Polipante din cauciuc flexibil pentru piesă contraunghi; pentru poleirea obturatiilor; forma – flacără; culoarea – albastră. | 694,5 |
| 63 | 33141000-0 | Polipante, flăcără, verzi | buc | 50 | Polipante din cauciuc flexibil pentru piesă contraunghi; pentru poleirea obturatiilor; forma – flacără; culoarea – verde. | 694,5 |
| 64 | 33141000-0 | Polipante, disc, roze | buc | 50 | Polipante din cauciuc flexibil pentru piesă contraunghi; pentru poleirea obturatiilor; forma – disc; culoarea – roză. | 694,5 |
| 65 | 33141000-0 | Polipante, disc, albastre | buc | 50 | Polipante din cauciuc flexibil pentru piesă contraunghi; pentru poleirea obturatiilor; forma – disc; culoarea – albastră. | 694,5 |
| 66 | 33141000-0 | Polipante, disc, verzi | buc | 50 | Polipante din cauciuc flexibil pentru piesă contraunghi; pentru poleirea obturatiilor; forma – disc; culoarea – verde. | 694,5 |
| 67 | 33141000-0 | Compozit autopilimerizabil | cut | 15 | Compozit autoplolimerizabil, microhibrid, macro-umplutură; Pastă bază – 15 gr Pasta catalizator – 15 gr Lichid bază – 3 ml Lichid catalizator – 3 ml Gel pentru gravaj 37% Spatule Notelion de malaxare | 6084 |
| 68 | 33141000-0 | Pulpextractoare N100 | cut | 70 | Ace endodontice manuale pentru extiparea pulpei dentare din aliaj dur, flexibil. 100 buc/ cutie | 12963 |
| 69 | 33141000-0 | Rulou din hîrtie/polipropilen 100x200 | buc | 1 | Rolă pungi pentru sterilizare, confecționate din hârtie medical, 60g/m2 și un strat de polyester/propilen Rulou Dimensiuni 100mm x 200 m | 542 |
| 70 | 33141000-0 | Rulou din hîrtie/polipropilen 150x200 | buc | 10 | Rolă pungi pentru sterilizare, confecționate din hârtie medical, 60g/m2 și un strat de polyester/propilen Rulou Dimensiuni 150mm x 200 m | 7945 |
| 71 | 33141000-0 | Rulou din hîrtie/polipropilen 250x200 | buc | 9 | Rolă pungi pentru sterilizare, confecționate din hârtie medical, 60g/m2 și un strat de polyester/propilen Rulou Dimensiuni 250mm x 200 m | 8250 |
| 72 | 33141000-0 | Șervețele absorbante 50x40 N10 | buc | 84 | Șervețele nesterile, 50cmx40cm densitatea 50/60 g/m.p. în ambalaj nesteril. Din material nețesut dublu absorbant. | 2006 |
| 73 | 33141000-0 | Sticluțe stomatologice | buc | 100 | Plăcuță din sticlă pentru malaxarea materialelor de obturație; o parte netedă și o parte mată Sticlă dimensiuni min 90x70 mm Grosimea – min 4 mm | 1389 |
| 74 | 33141000-0 | Benzi abrasive N75 | cut | 30 | Benzi abrazive din celuloid pentru finisarea şi lustruirea suprafeţelor proximale; 4 mm; asortate; Setul contine: 25 benzi verde/albastru 25 benzi verde/galben 25 benzi galben/alb | 4000 |
| 75 | 33141000-0 | Ștripse metalice 12 buc | cut | 20 | Benzi abrasive pe support metalic 4 mm, pe o parte, medii. Ambalaj: plic ce conține minim 12 bucăți | 2675 |
| 76 | 33141000-0 | Emplastru rulon | buc | 100 | Emplastru rulon 5 cm x5 m, materie, alb. Ambalaj hîrtie N1 | 4100 |
|  | Materiale stomatologice |
| 77 | 33141800-8 | Material pentru obturarea canalelor radiculare (pastă) | unit | 10 | Pasta cu dexametazon pentru obturarea provizorie si permanentă a canalelor infecate; Radiopacă. Pastă max. 12 gr. | 5 833 |
| 78 | 33141800-8 | Material pentru obturarea canalelor radiculare (praf+lichid) | cut | 15 | Pe bază de dexametazon pentru obturația temporară sau permanentă a canalelor radiculare infectate; Radiopac. Praf max. 15 gr, lichid max.15 ml. | 8 750 |
| 79 | 33141800-8 | Pastă hemostatică | buc | 18 | Pastă hemostatica; rezorbabilă; indicată în hemoragii gingivale; Pastă - min 20 gr | 108 |
| 80 | 33141800-8 | Praf hemostatic | buc | 16 | Praf hemostatic indicat în hemoragii gingivale. Praf – min 7 gr | 630 |
| 81 | 33141800-8 | Material pentru obturarea canalelor radiculare | cut | 28 | Material pentru obturarea canalelor radiculare pe bază de hidroxid de calciu și iodoform. Indicat în procedeele endodontice de apexifiere, tratamentul endodonțic în caz de traumă dentară, tratamentul canalelor infectate, ca obturație permanenta. Tratamentul canalelor dinților temporari, în tratamentul pulpitelor prin pulpotomii. Prezentare: seringă mn 2,2 gr, aplicatoare vârfuri pentru seringă | 2 593 |
| 82 | 33141800-8 | Material pentru obturarea canalelor radiculare | cut | 19 | Material pentru obturarea canalelor pe bază de hidroxid de calciu fără conținut de iodoform. Seringă pastă max 2 gr. | 1 759 |
| 83 | 33141800-8 | Pastă pentru obturare canalelor 6 gr | cut | 16 | Pastă pentru obturarea canalelor radiculare. Conține hidroxid de Ca, oxid Ca, fosfat Ca, oxid și carbonat de bismut, oxid de Si, compuși ai acidului fosforic, Seringă divizată cu 2 rezervoare cu malaxor, cu conținut bază și activator. Ambalaj: seringă max. 6 gr | 9 877 |
| 84 | 33141800-8 | Soluție | cut | 24 | Soluție pentru tratarea cariilor superficiale la dinții temporari, monocomponentă cu conținut de fluorură de diamină de argint. Flacon – max. 5 ml | 3 200 |
| 85 | 33141800-8 | Soluție hipoclorid de Na 3% | fl | 6 | Soluție antiseptică care dizolvă substanțele organice necrotizate, detritusul din canalele radiculare | 111 |
| 86 | 33141800-8 | Material fotopolimerizabil pentru izolarea dentară | cut | 17 | Diga lichidă, fotopolimerizabil pentru protecția gingivală în timpul tratamentului dentar. Seringă min. 1,2 ml | 7 556 |
| 87 | 33141800-8 | Folii de protecție | buc | 1000 | Folii de unică folosință pentru protecția suportului de mușcătură compatibil cu echipamentele de radiologie. | 5 648 |
| 88 | 33141800-8 | Compozit autopolimerizabil | cut | 6 | Compozit autopolimerizabil, microhibrid, macro umplut. Pastă bază - max15 gr; Pastă catalizator - max.15 gr.; Lichid bază –max. 3 ml; Lichid catalizator-max 3 ml. Două tuburi x 2,8 g gel pentru gravaj 37%, 3 canule, spatule, notelion pentru malaxare. | 2 722 |
| 89 | 33141800-8 | Pastă pe bază de hidroxid de calciu | cut | 21 | Pastă pe bază de hidroxid de calciu cu pH ridicat, efect bactericid îndelungat, regenerare pulpară, formare de dentină secundară, capacitate de penetrare și sigilare a canaliculelor dentinare. Radioopac. Indicat în coafajele pulpare. | 840 |
| 90 | 33141800-8 | Sistem adeziv | cut | 20 | Sistem adeziv fotopolimerizabil, universal, vâscozitate redusă. Flacon - min. 5 ml | 8 333 |
| 91 | 33141800-8 | Ceară stomatologică | buc | 4 | De bază , max. 500 gr. | 556 |
| 92 | 33141800-8 | Pastă pentru obturarea canalelor | cut | 20 | Pastă pe bază de paraclorfenol, cu efect bactericid și bacteriostatic, pentru obturarea canalelor radiculare infectate sau greu accesibile. Recipient max.25 gr. | 1 759 |
| 93 | 33141800-8 | Material pentru obturație provizorie | cut | 71 | Material pentru obturație provizorie a cavităților carioase. Pastă max.50 gr. | 2 301 |
| 94 | 33141800-8 | Pastă devitalizatoare | cut | 68 | Material devitalizant cu paraformaldehidă, antiseptic, anestezic. Pastă, Seringă min.3 gr. | 3 778 |
| 95 | 33141800-8 | Gel fluorat | cutii | 65 | Gel cu conținut de Flour, în Seringă max 1,2 gr. cu miros de căpșune, să adere tenace la țesutul dentar și să-l penetreze (F) ușor, cu textură fină pentru că dinții să rămîne netezi, fără coloranți și gluten, rezultat estetic înalt, microaplicatoare. | 4 815 |
| 96 | 33141800-8 | Soluție | cut | 10 | Soluție pentru degrasarea și uscarea canalelor radiculare. Prezentare: flacon min 15 ml | 463 |
| 97 | 33141800-8 | Soluție | cut | 5 | Soluție pentru detectarea și lărgirea orificiilor canalelor radiculare. Prezentare: flacon min 15 ml | 231,5 |
| 98 | 33141800-8 | Soluție antiseptică | cut | 25 | Soluție pentru prelucrarea antiseptică a canalelor radiculare. Prezentare: flacon min 15 ml | 1157,5 |
| 99 | 33141800-8 | Soluție hemostatică | cut | 10 | Soluție hemostatică utilizată în canalele radiculare. Prezentare: flacon min 15 ml | 463 |
| 100 | 33141800-8 | Material pentru obturarea canalelor radiculare | cut | 29 | Material pentru obturarea definitivă canalelor radiculare. Pe bază de antiseptici, dexametazon pentru obturația canalelor; Praf max15 gr. Lichid max. 15 ml | 16 111 |
| 101 | 33141800-8 | Material petru sigilarea fisurilor | cut | 35 | Material de culoare albă fotopolimerizabil pentru sigilare cu conținut de fluor și matrice de umplere cu concentrație mare (>50 %). Seringă max 2,5 g x2 | 25 602 |
| 102 | 33141800-8 | Soluție | cut | 5 | Soluție pentru prevenirea, tratarea cariei incipiente și stoparea progresării cariei; conține Nitrat de Argint și Fluorura de Sodiu. Prezentare: Flacon - min. 5 ml | 5 093 |
| 103 | 33141800-8 | Ciment ionomer de sticlă | cut | 20 | Ciment ionomer de sticlă, condensabil, pentru restaurări definitive. Indicat în restaurare coronară a cavităților de clasa I, II și V; obturație de bază; reconstruirea bonturilor. Adeziune intrisecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radioopac, priză bună în mediul umed. Consistență ridicată, nelipicioasă, condensabilă, rezistență ridicată la abraziune. Prezentare: Set: praf – min 15 gr lichid – max 8 g(6,4 ml) linguriță dozatoare pad de mixare | 31 481 |
| 104 | 33141800-8 | Ciment ionomer de sticlă | buc | 22 | Ciment ionomer de sticlă, condensabil, pentru restaurări definitive. Indicat în restaurare dinților posteriori. Adeziune intrisecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Conține Stronțiu. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radioopac, priză bună în mediul umed. Consistență ridicată, nelipicioasă, condensabilă, rezistență ridicată la abraziune. Prezentare: Set: praf – min 15 gr lichid – max 8 g(6,4 ml) linguriță dozatoare pad de mixare | 29 313 |
| 105 | 33141800-8 | Compozit fotopolimerizbil hibrid | cut | 15 | Compozit fotopolimerizbil hibrid cu microumplutură, utilizat pentru orice tip de restaurare. Rezistență în timp. Estetică excelentă și adaptarea perfectă a nuanței la structurile dentare adiacente. Timp de lucru extins dătorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Prezentare: set: 7 seringi x de min 2,7 ml/ 4,0g (A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3); adeziv max. 5 ml; aplicatoare; godeuri. | 74 444 |
| 106 | 33141800-8 | Ciment ionomer de sticlă | cut | 55 | Ciment ionomer de sticlă cu amestecare manuală, cu eliberare activă de fluor, adeziune chimică la smalț și dentină, radioopac. Indicat în obturația dinților temporari, obturații miniinvazive, obturații definitive pe suprafețele dentare situate în afara zonelor ocluzale,obturații provizorii, obturații de bază; reconstruirea bonturilor, sigilarea fisurilor. Timp de lucru aproximativ 3 minute. Culoarea A2. Prezentare: Set: praf – min 12,5 gr lichid – max 8,5 ml linguriță dozatoare pad de mixare | 43 287 |
| 107 | 33141800-8 | Ciment ionomer de sticlă, capsule | cut | 20 | Ciment ionomer de sticlă pentru restaurări, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurărilor de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refacerea bonturilor, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrisecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacacitate bună. Rezistență ridicatăa adeziunii pentru o sigilare mai bună și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare de fluor pentru extraprotecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelarea ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienți care prezintă sensibilitate la monomeri rășinici . Culoarea A2 Prezentare: Set: max 50 capsule(praf – 0,40 g și lichid 0,11 g) | 32 593 |
| 108 | 33141800-8 | Pastă hemostatică cu iodoform | cut | 7 | Pastă fibroasă hemostatică cu iodoform folosită în tratamentul antiseptic al alveolitelor postextracționale. Prezentare: cutie, max 25 gr | 945 |
| 109 | 33141800-8 | Pastă abrazivă | cut | 20 | Pastă abrazivă pentru definitivarea detartrajului, șlefuirea fină a obturațiilor, eliminarea coloranților; Pastă min 45gr. Pe bază de zirconiu | 981 |
| 110 | 33141800-8 | Compozit foropolimerizabil | cut | 50 | Foto-polimerizabil flow, mocrohibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200 % poli-umplutori minim 63 % din volum, utilizabil în clasele III-V și sigilare de fisuri, coeficientul de contractare maxim 3,6 %, seringă maxim 1,5 gr. | 11 574 |
| 111 | 33141800-8 | Gel pentru gravaj | ser. | 18 | Gel acid fosforic 37 % pentru gravajul acid al smalțului. Seringă min 8 gr. | 2 000 |
| 112 | 33141800-8 | Spray lubrifiant | cut | 31 | Ulei-spray lubrifiant a pieselor stomatologice Flacon max 500 ml | 6 602 |
| 113 | 33141800-8 | Liner fotopolimerizabil | cut | 117 | Liner fotopolimerizabil(compomer) pentru obturații de bază. Inserat direct din seringa. Expansiune 1-2 %. Grosimea stratului 1 mm. Rezistență la întindere 34 MPa, Modul elastic 6500 MPa Prezentare: Seringă min 1,5 gr. | 5 417 |
| 114 | 33141800-8 | Răsină acrilică | cut | 60 | Autopolimerizabilă pentru repararea protezelor. Lichid min.150 ml, | 8 333 |
| 115 | 33141800-8 | Răsină acrilică | cut | 40 | Răsină acrilică de polimerizare activă fără cadmium, pe bază de metacrilat de metil. Utilizată în repararea protezelor; Autopolimerizabilă. Praf max.300 gr | 15 185 |
| 116 | 33141800-8 | Răsină acrilică | cut | 100 | Autopolimerizabilă pentru confecționarea aparatelor ortodontie. Lichid min.150 ml, | 11 426 |
| 117 | 33141800-8 | Răsină acrilică | cut | 40 | Răsină acrilică de polimerizare activă fără cadmium, pe bază de metacrilat de metil. Utilizată pentru confecționare aparatelor ortodontice; Autopolimerizabilă. Praf max.300 gr | 13 704 |
| 118 | 33141800-8 | Material pentru amprentare | cut | 30 | Cromatic, alginat ortodontic; cutie max 453 gr | 2 500 |
| 119 | 33141800-8 | Lac pentru izolarea protezelor | cut | 40 | Lac pentru izolarea protezelor mobilizabile de modelele de gips. Ușor la utilizare și aplicare, nu modifică suprafața modelelor. Prezentare: flaconn min 100gr | 1 111 |
| 120 | 33141800-8 | Cremă topică | cut | 10 | Pastă pentru remineralizare pe bază de apă, fără zahăr, conține Ca++, fosfați, fluorură de Na 0,20 %. Pastă max. 40 gr. Minim 10 tuburi. | 3 316 |
| 121 | 33141800-8 | Pastă abrazivă | cut | 22 | Pastă abrazivă pentru înlăturarea depunerilor dentare pe bază de zinc, cu adaos antiseptice, fluor și calciu. Set 3 cutii a cîte min 30 gr | 18 450 |
| 122 | 33141800-8 | Material pentru tratarea pulpitelor | cut | 40 | Material pentru tratarea pulpitelor dinților temporari și permanenți prin metoda amputării vitale(pulpotomie). Conține iodoform, dexametazon acetat, fenol, formaldehidă, guaiacol și excipienți. Prezentare: Set: praf – max. 15 gr Lichid – min. 15 ml | 37 037 |
| 123 | 33141800-8 | Compozit micro-hibrid | cut | 14 | Compozit micro-hibrid ranforsat cu nano-filer. Conținut umplutură (80%) este încorporat într-o matrice de rășini(20%). Indicat pentru restaurarea dinților posteriori și anteriori necesitând un nivel mai ridicat de estetică (umplerea cavităţilor de la clasa I la V, repararea dinţilor, fracturi, corectarea formei și a culorii dinţilor primari). Prezentare: Set: 7 seringi x de min 4 gr A1, A2, A3, A2O, A3O, E, I,; adeziv max. 5 ml; gel pentru gravaj; vîrfuri de rezervă | 34 514 |
| 124 | 33141800-8 | Material pentru obturarea canalelor radiculare | cut | 29 | Material pentru obturarea canalelor radiculare indicat în prelucrarea antiseptică și obturarea canalelor cu pulpă incomplet extirpată sau greu acesibile. Pasta se obține în urma amestecării prafului ce conține formaldehidă, și a lichidelor ce conțin rezorcină și catalizator. Radioopac. Prezentare: Set: praf – min. 40 g Lichid – max. 25 ml Catalizator – max. 25 ml | 4 216 |
| 125 | 33141800-8 | Sistem adeziv | cut | 5 | Agent de lipire monocomponentă pentru smalț și dentină în condițiile utilizării tehnicii de decapare totale. Constă din HEMA, di- și monometacrilați, fileri anorganici, inițiatori și stabiizatori într-o soluție alcoolică. Prezentare: flacon – min 5 g | 7 639 |
| 126 | 33141800-8 | Compozit fotopolimerizabil | cut | 26 | Compozit radio-opac, fotopolimerizabil, destinat pentru tratamentul de restaurare. Consta din dimetacrilat și TEGDMA(22%wt). Filerii includ sticlă de bariu, trifluorură de ytterbiu, dioxid de siliciu și amestec oxidic(76%wt sau 60%vol). Pentru fillerii anorganici dimensiunea particulelor între0,004 și 7μm. Dimensiunea medie a particulelor de 850nm. Prezentare: Set: 8 seringi x de min 4 gr A1, A2, A2, A22, A3, A3, A3,5, B2; adeziv max. 5 ml; gel pentru gravaj max 2 g; vîrfuri de rezervă, miniaplicatoare, maner pentru aplicatoare. | 38 037 |
| 127 | 33141800-8 | Compozit fotopolimerizabil nano-hibrid, fluid | cut | 7 | Compozit fotopolimerizabil nano-hibrid, fluid, radioopac, indicat în restaurările mici, ca primul strat în restaurările dentare, în sigilarea invazivă, șinarea dinților mobili. Prezentare: seringa min 2 g, vârfuri. | 1 530 |
| 128 | 33141800-8 | Gel anestetic topic | buc | 30 | Gel anestetic topic pentru anestezierea locală a mucoasei cavității orale. Anestezic local. Conține benzocaină maxim 20%, aromatizator alimentar. Prezentare: Cutie – max. 30ml | 6 944 |
| 129 | 33141800-8 | Cremă topică | cut | 8 | Topică remineralizantă, fără zahăr ce reduce hiperestezia dentară, indicată copiilor în profilaxia cariei, cutie minim10 tuburi, minim 35 g (30 ml), cu conținut fosfopeptidă caseinică,fosfat amorf de calciu, asortate. | 2 208 |
| 130 | 33141800-8 | Material pentru amprentare | cut | 40 | Alginat cromatic în 3 faze, cu priză rapidă, tixotropic. Pungă min. 453 g. | 5556 |
| 131 | 33141800-8 | Pastă pe bază de hidroxid de calciu, fotopolimerizabilă | ser | 47 | Pastă pe bază de hidroxid de calciu, fotopolimerizabilă, radioopac. Conține hidroxid de calciu în bază de UDMA. Nu se dizolvă în timp, cu contracție minimală. Aderență – 3-5 Mpa la dentina uscată. Indicat pentru coafajul pulpar. Prezentare: 2 seringi x max. 1,2 ml | 10 444 |
| 132 | 33141800-8 | Pastă pe bază de hidroxid de calciu | ser | 44 | Pastă pe bază de hidroxid de calciu, radioopacă, cu pH ridicat (pH 12,5) Se poate aplica direct din seringă dătorită consistenței apoase. Indicat în coafajele pulpare, pansamente provizorii în procedurile de apexificare. Prezentare: seringă - max. 1,2 ml | 6 111 |
| 133 | 33141800-8 | Gel anestetic topic | cut | 15 | Gel anestetic topic pentru anestezierea locală a mucoasei cavității orale. Instalarea anesteziei locale rapid, gust plăcut de fructe. Conține benzocaină maxim 20%. Prezentare: Sticluță de masă plastică max. 30 g | 3 542 |
|  | Articole parafarmaceutice |
| 134 | 33141000-0 | Indicator ster. Extern 132/20 N1000 | set | 6 | Indicator ster. Extern 132/20 N1000 | 1278 |
| 135 | 33141000-0 | Indicator ster. Extern 180/60 N1000 | set | 45 | Indicator ster. Extern 180/60 N1000 | 9584 |
| 136 | 33141000-0 | Indicator ster. Intern 132/20 N1000 | set | 10 | Indicator ster. Intern 132/20 N1000 | 2963 |
| 137 | 33141000-0 | Măști de examinare | buc | 12360 | 1. Material propilenă-nețesut, 3 straturi, 3 pliuri. 2. Fixare: cu elastic. 3. Culoare: alb, albastru, verde. 4. Fixator pentru nas. | 2289 |
|  | Total valoarea estimativă fără TVA | 798 138,5 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă

- este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La necesitate pe parcursul anului 2023, în decurs de 10 zile calendaristice de la solicitare, Incoterms DDP.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 3 | Specificaţii tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 4 | Specificaţii de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 5 | DUAE | Confirmat cu semnătura electronică a participantului | Da |
| 6 | Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la contul autorităţii contractante | Conform Anexei nr. 9 din Documentaţia standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP CSMC cu nota “Garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie nr. din ”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP CSMC (b) datele bancare Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat codul fiscal 1003600153049 (d) contul de decontare MD91ML000000000225120170 contul bancar MOLDMD2X301; BC Moldindconbank SA sucursala Negruzzi | Da |
| 7 | Garanţia de bună execuţie | Conform Anexei nr. 10 din Documentaţia standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătura electronică a participantului, Garanţia de bună execuţie va fi prezentată la semnarea contractului |  |
| 8 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 9 | Declaratie prin care se garantează termenul de valabilitate a bunurilor | -minim 12 luni din data livrării | Da |
| 10 | Extras din Registru de Stat | - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 11 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public | original, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 12 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |
| 13 | Certificat care atestă conformitatea produselor, identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante. | Confirmat cu semnătura electronică a participantului | Da |
| 14 | NOTĂ: | Autoritatea contractantă la necesitate va solicita mostra bunului ofertat de la operatorii economici participanți | DA |

- Garanția pentru ofertă, după caz  Da , cuantumul 1 % din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz Da, cuantumul 5 % din valoarea contractului de achizitie, cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu

- Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor pe  lot, cel mai mic preț oferit.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.04.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante:

- Metoda și condițiile de plată: prin transfer în decurs de 30 zile după livrarea bunurilor.

Conducătorul grupului de lucru ______________________M. Domenco