## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților Suplimentari conform necesităților instituțiilor medico-saniatre publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Acetone standard solution | Acetone standard solution | 6: 10000 µg/ml, (echivalent CL40.0163, Chem-Lab, Belgium) – 1 flacon -1ml
33100000-1 | 2 | Acid fuzidic 10mcg | Acid fuzidic 10mcg | 6: Acid fuzidic 10 mcg /disc livrare pentru mediul Mueller- Hinton
33100000-1 | 3 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic | 6: Acid sulfosalicilic C7H6O6S, ambalat a cite 1 kg
33100000-1 | 4 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic | 6: 1. Substanță solidă, 2. Ambalat max 0,1kg, 3. Puritate analitică
33100000-1 | 5 | Agar cromogen p/u detectarea Acinetabacter spp multidrog-rezistent - MDR, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv MDR) | Agar cromogen p/u detectarea Acinetabacter spp multidrog-rezistent - MDR, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv MDR) | 6: Agar cromogen p/u detectarea Acinetabacter spp multidrog-rezistent - MDR, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv MDR) Marcaj CE.Agar cromogen p/u detectarea Acinetabacter spp multidrog-rezistent - MDR, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mixselectiv MDR)
33100000-1 | 6 | Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor Gram-negative producatoare de BLSE,impreuna cu supliment selectiv | Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor Gram-negative producatoare de BLSE,impreuna cu supliment selectiv | 6: Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor Gram-negative producatoare de BLSE,impreuna cu supliment selectiv Marcaj CE Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor gram-negative producatoare de BLSE, impreuna cu supliment selectiv
33100000-1 | 7 | Agar cromogen p/u detectarea Enterobacteriaceae carbapenem-rezistente CRE, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv ) | Agar cromogen p/u detectarea Enterobacteriaceae carbapenem-rezistente CRE, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv ) | 6: Agar cromogen p/u detectarea Enterobacteriaceae carbapenem-rezistente CRE, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv ).Marcaj CE.Agar cromogen p/u detectarea Enterobacteriaceae carbapenem-rezistente CRE, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mixselectiv )
33100000-1 | 8 | Agar cromogen p/u detectarea Enterococcus faecalis si Enterococcus faecium vancomicin-rezistenti - VRE,impeuna cu supliment selectiv | Agar cromogen p/u detectarea Enterococcus faecalis si Enterococcus faecium vancomicin-rezistenti - VRE,impeuna cu supliment selectiv | 6: Agar cromogen p/u detectarea Enterococcus faecalis si Enterococcus faecium vancomicin-rezistenti - VRE,impeuna cu supliment selectiv. Marcaj CE.Agar cromogen p/u detectarea Enterococcus faecalis si Enterococcus faecium vancomicin-rezistenti - VRE, impreuna cu supliment selectiv
33100000-1 | 9 | Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA,impreuna cu supliment | Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA,impreuna cu supliment | 6: Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA,impreuna cu supliment.MarcajCE.Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA, impreuna cu supliment
33100000-1 | 10 | Albastru de metilen, 1% | Albastru de metilen, 1% | 6: Albastru de metilen, 1%, Coloratia frotiurilor ginecologice
33100000-1 | 11 | Alcool etilic pur | Alcool etilic pur | 6: Histanol 100 , puritatea 100% Ambalaj 1000 ml
33100000-1 | 12 | Ammonia standard solution | Ammonia standard solution | 6: 1000 µg/ml, (echivalent cu CL01.0111, Chem-Lab, Belgium) – 1 flacon -100ml
33100000-1 | 13 | Anti LC1 (citosol hepatic) | Anti LC1 (citosol hepatic) | 6: Anti LC1 (citosol hepatic). Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 14 | Anti MCV | Anti MCV | 6: Anti MCV Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 15 | Anti SLA | Anti SLA | 6: Anti SLA. Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 16 | Anti SM | Anti SM | 6: Anti SM. Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 17 | Anti-Salmonella OMB | Anti-Salmonella OMB | 6: Anti-Salmonella OMB Pentru identificarea Salmonelelor (flacon 3 ml)
33100000-1 | 18 | Apă peptonată alcalină pentru îmbogățirea Vibrio spp.kg | Apă peptonată alcalină pentru îmbogățirea Vibrio spp.kg | 6: Apă peptonată alcalină pentru îmbogățirea Vibrio spp.kg Tip reagenți-dehidratat, ambalaj-0.5kg,marcaj CE.
33100000-1 | 19 | Arginine Decarboxylase Broth | Arginine Decarboxylase Broth | 6: Arginin L ( cda ) - Arginine Decarboxylase Broth, Tipul reagenților- dehidratat; amb.-100g
33100000-1 | 20 | Arsen standard solution | Arsen standard solution | 6: Arsen standard solution 1000 µg/ml, (echivalent cu produsul de la Chem-Lab, Belgium )– 1 flacon -100 ml
33100000-1 | 21 | ASLO | ASLO | 6: ASLO Flacon până la 5 ml, 100 teste
33100000-1 | 22 | ASLO - LATEX | ASLO - LATEX | 6: Cerințe generale* + Nota** Metoda de determinare LATEX-TEST. Setul să conțină toate componentele pentru testare: ASLO LATEX reagent + Control pozitiv și negativ, planșete și baghete
33100000-1 | 23 | Azopiram | Azopiram | 6: Azopiram, controlul calitatii prelucrarii instrumentariului medical la singe ocult
33100000-1 | 24 | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale | 6: Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale Setul include: Amidopirină și Clorhidrat de anilină necesar pentru 50 ml de azopiram.
33100000-1 | 25 | Bacitracină, 10 UI | Bacitracină, 10 UI | 6: Discuri cu bacitracină, 10 UI. Utilizate pentru identificarea Haemophilus spp
33100000-1 | 26 | Bile Aesculine Agar | Bile Aesculine Agar | 6: Bile Aesculine Agar Pentru identificarea cromogena a enterococilor
33100000-1 | 27 | Brilliance candida agar base | Brilliance candida agar base | 6: Brilliance candida agar base, Pentru identificarea cromogena a candidelor
33100000-1 | 28 | Bromtimol albastru apos C27H31Br2HO5S | Bromtimol albastru apos C27H31Br2HO5S | 6: Bromtimol albastru apos C27H31Br2HO5S
33100000-1 | 29 | Bulion MacConkey | Bulion MacConkey | 6: Bulion MacConkey, Tip reagenți-dehidratat, ambalaj-0.5kg,marcaj CE.
33100000-1 | 30 | Cadmium acetate dihydrate | Cadmium acetate dihydrate | 6: AnalarR NORMAPUR analytical reagent, ( echivalent 22189.294 )-1kg
33100000-1 | 31 | Candida albicans | Candida albicans | 6: Candida albicans ATCC 10231, Tulpini liofilizat, set până la 10 discuri
33100000-1 | 32 | Candida Krusei ATCC 6258 | Candida Krusei ATCC 6258 | 6: Marcaj CE. Candida krusei ATCC 6258 Substanta liofilizata impregnata pe rondele
33100000-1 | 33 | Caspofungin | Caspofungin | 6: Caspofungin, Disc îmbibat cu antibiotic
33100000-1 | 34 | Cefalexin 30 mcg | Cefalexin 30 mcg | 6: Discuri cu Cefalexin 30 mcg . Ambalaj de până la N100 Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
33100000-1 | 35 | Cefepim/Acid clavulanic | Cefepim/Acid clavulanic | 6: Cefepim/Acid clavulanic /disc cu antibiotice p/u efectuarea antibioticogramei 30/10. Ambalaj până la 50 discuri
33100000-1 | 36 | Cefotaxim/Acid clavulanic | Cefotaxim/Acid clavulanic | 6: Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefotaxime(30mg)+ clavulanic acid30-10mg. Cefotaxim/Acid clavulanic /disc cu antibiotice p/u efectuarea antibioticogramei. Ambalaj până la 50 discuri
33100000-1 | 37 | Cefotaxime(30mg) | Cefotaxime(30mg) | 6: Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefotaxime(30mg) Marcaj CE Ambalaj solicitat: cartușe a 50 de rondele.
33100000-1 | 38 | Ceftazidim /Acid clavulanic | Ceftazidim /Acid clavulanic | 6: Rondele cu antibiotice in cartuse - Ceftazidime(30mg)+ clavulanic acid 30-10mg. Ceftazidim /Acid clavulanic /disc cu antibiotice p/u efectuarea antibioticogramei. Ambalaj până la 50 discuri
33100000-1 | 39 | Ceftazidime(30mg) | Ceftazidime(30mg) | 6: Rondele cu antibiotice in cartuse - Ceftazidime(30mg). Marcaj CE Ambalaj solicitat: cartușe a 50 de rondele.
33100000-1 | 40 | Ceftriaxonum/Sulbactam | Ceftriaxonum/Sulbactam | 6: Ceftriaxonum/Sulbactam, disc cu antibiotice p/u efectuarea antibioticogramei 30/15. Ambalaj până la 50 discuri
33100000-1 | 41 | Chloride (Cl) 5x100ml | Chloride (Cl) 5x100ml | 6: Tip de reagent lichid stabil gata pentru folosire termen de valabilitate nu mai puțin de 1an.
33100000-1 | 42 | CIC-complexe imunocirculare | CIC-complexe imunocirculare | 6: Metoda de determinare: Fotometrică , cu precipitarea Ig agregate si diverse complexe imune CIC. Tipul reagenţilor: Solizi, necesita pregatire . Material pentru investigatii: Ser, LCR. Set contine 50 doze.
33100000-1 | 43 | Citrat de natriu | Citrat de natriu | 6: Citrat de natriu
33100000-1 | 44 | Clorură de fier (III) (FeCl3+6H2O) | Clorură de fier (III) (FeCl3+6H2O) | 6: Clorura de fier FeCl3*6H2O, pur
33100000-1 | 45 | Clorura de lizin ( L ) | Clorura de lizin ( L ) | 6: Clorura de lizin ( L )
33100000-1 | 46 | Colistin 10 mcg/disc | Colistin 10 mcg/disc | 6: Colistin 10 mcg/disc, Disc îmbibat cu antibiotic
33100000-1 | 47 | Colistina(50mg) | Colistina(50mg) | 6: Rondele cu antibiotice in cartuse - Colistina(50mg). Marcaj CE Ambalaj solicitat: cartușe a 50 de rondele.
33100000-1 | 48 | Colloidal iron kit | Colloidal iron kit | 6: Colloidal iron kit
33100000-1 | 49 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) | 6: Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml)
33100000-1 | 50 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Galben(30ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Galben(30ml) | 6: Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Galben(30ml)
33100000-1 | 51 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) | 6: Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml)
33100000-1 | 52 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) | 6: Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml)
33100000-1 | 53 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) | 6: Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml)
33100000-1 | 54 | Coloratia frotiurilor de singe | Coloratia frotiurilor de singe | 6: Coloratia frotiurilor de singe (echivalent cu Leucodif 200)
33100000-1 | 55 | Coloratie Masson trichrome | Coloratie Masson trichrome | 6: Coloratia histochimica utilizata pe sectiunele pe din blocuri de parafina (RTU gata de utilizare);IVD ISO-CE 1 kit pentru 100 teste
33100000-1 | 56 | Coloratie May Grunwald Giemsa | Coloratie May Grunwald Giemsa | 6: Coloratia histochimica utilizata pe sectiunele pe din blocuri de parafina (RTU gata de utilizare);IVD ISO-CE 1 kit pentru 100 teste
33100000-1 | 57 | Coloratie Ziehl-Neelsen for mycobacteria | Coloratie Ziehl-Neelsen for mycobacteria | 6: Coloratia histochimica utilizata pe sectiunele pe din blocuri de parafina (RTU gata de utilizare);IVD ISO-CE 1 kit pentru 100 teste
33100000-1 | 58 | Columbia Agar +5% SHEEP BLOOD | Columbia Agar +5% SHEEP BLOOD | 6: Mediu nutritiv,steril, turnat în plăci Petri diametru 90mm, ambalate în cutii a câte 20 sau 100.
33100000-1 | 59 | Complexe imune circulante | Complexe imune circulante | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 60 | Component OST (150ml) | Component OST (150ml) | 6: un mediu pentru imbibare criogenica si taiere probelor de tesut pe criosatat la temperatura -20°C and -30°C
33100000-1 | 61 | CRP - LATEX | CRP - LATEX | 6: Cerințe generale* + Nota** Metoda de determinare LATEX-TEST. Setul să conțină toate componentele pentru testare: CRP LATEX reagent + Control pozitiv și negativ, planșete și baghete
33100000-1 | 62 | Cupru standard solution | Cupru standard solution | 6: 1000 µg/ml, CL01.1132, Chem-Lab, Belgium – 1 flacon -100ml
33100000-1 | 63 | Dibutilftalat | Dibutilftalat | 6: Dibutilftalat Aspect: lichid uleios incolor până la slab galben; Miros: aromat; Densitatea: +/- 1,05 g/cm3 la 20C; Domeniu de aplicare: în procesul de confecționarea probelor biologice în laborator de histopatologie
33100000-1 | 64 | Doripinem 10mcg/disc | Doripinem 10mcg/disc | 6: Doripinem 10mcg/disc Disc îmbibat cu antibiotic
33100000-1 | 65 | EE Mossel bulion | EE Mossel bulion | 6: EE Mossel bulion Mediul de nutritiv. Dehidratat. Flacoane a căte 0,5kg
33100000-1 | 66 | Entero Pluri-Test | Entero Pluri-Test | 6: test pentru indentificarea enterobacteriilor,sistem complect de indentificare biochimic,autonom.Ambalaj de 25-50 de teste biochimice diferite pentru a produce reactii de culoare distincte,usor de citit,in general după incubarea peste 18-24 ore
33100000-1 | 67 | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | 6: Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 68 | Eozin K | Eozin K | 6: Eozin K, Praf, vopsea pentru colorarea preparatelor citologice. Formula chimica - C20H6Br4K2O5nH2O
33100000-1 | 69 | Ertapenem(10mg) | Ertapenem(10mg) | 6: Rondele cu antibiotice in cartuse - Ertapenem(10mg). Marcaj CE Ambalaj solicitat: cartușe a 50 de rondele.
33100000-1 | 70 | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,2g/l) | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,2g/l) | 6: Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,2g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 71 | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,3g/l) | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,3g/l) | 6: Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,3g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 72 | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,5g/l) | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,5g/l) | 6: Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,5g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 73 | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,8g/l) | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,8g/l) | 6: Flacoane cu volum 1,5 ml. Sînge cu concentratie de ethanol 0,8g/l.In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 74 | Expres test p/u determinarea CK-MB | Expres test p/u determinarea CK-MB | 6: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete
33100000-1 | 75 | Expres test p/u determinarea D-dimeri | Expres test p/u determinarea D-dimeri | 6: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete
33100000-1 | 76 | Expres test p/u determinarea Troponinelor | Expres test p/u determinarea Troponinelor | 6: Expres test p/u determinarea Troponinelor I. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete
33100000-1 | 77 | Factor reumatoid | Factor reumatoid | 6: Factor reumatoid. Flacon de până la 5 ml
33100000-1 | 78 | FeCl3 | FeCl3 | 6: FeCl3. Pulbere, ambalata a cate 100g
33100000-1 | 79 | Fibrinogen fl.-3ml Coagulometru Helena C-2 | Fibrinogen fl.-3ml Coagulometru Helena C-2 | 6: Fibrinogen fl.-3ml Coagulometru Helena C-2 Termenul de lucru din momentu deschiderei nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete
33100000-1 | 80 | Genbox anaerob (set 10 plicuri) | Genbox anaerob (set 10 plicuri) | 6: Genbox anaerob (set 10 plicuri). Pentru formarea anaerobiozei
33100000-1 | 81 | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe | 6: Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe Marcaj CE generatoare de atmosfera fara adaugare de apa sau de catalizator, pentru recipient de 2,5L
33100000-1 | 82 | Gentamicin 30 mcg/disc | Gentamicin 30 mcg/disc | 6: Gentamicin 30 mcg/disc. Disc îmbibat cu antibiotic
33100000-1 | 83 | Glucoza anhidra | Glucoza anhidra | 6: Glucoza anhidra, ambalata cite 75 mg, pentru efectuarea testului de toleranta la Glucoza
33100000-1 | 84 | Gram Color KIT 4x250 ML | Gram Color KIT 4x250 ML | 6: Coloratia dupa Gram
33100000-1 | 85 | Hemoglobină cu calibrator Hb 120g/L (600teste) | Hemoglobină cu calibrator Hb 120g/L (600teste) | 6: Hemoglobină cu calibrator Hb 120g/L (600teste)
33100000-1 | 86 | Hemoglobină cu cianidă | Hemoglobină cu cianidă | 6: Hemoglobină cu cianidă (sub.solidă ) +calibrator
33100000-1 | 87 | Hidroxid de sodiu sol. 0,1 mol/L, soluție volumetrică | Hidroxid de sodiu sol. 0,1 mol/L, soluție volumetrică | 6: TITREX, Titrofix, (echivalent cu CL05.1411.1000, Chem-Lab)
33100000-1 | 88 | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc | 6: Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc. Disc îmbibat cu antibiotic
33100000-1 | 89 | Indicator anaerobic | Indicator anaerobic | 6: Indicator anaerobic . Marcaj CE teste ce confirma mediul anaerob creat in jar.
33100000-1 | 90 | Izopropanol | Izopropanol | 6: Propanol-2 (Iso-propanol) Volum 1000ml 99,8% C3H8O
33100000-1 | 91 | MacConkey bulion | MacConkey bulion | 6: MacConkey bulion. Mediul de nutritiv. Dehidratat. Flacoane a căte 0,5kg
33100000-1 | 92 | Manganese standard solution | Manganese standard solution | 6: Manganese standard solution , 1000 µg/ml, Belgium – 1 flacon - 100 ml
33100000-1 | 93 | Mediu de montare echivalent cu DPX (SEA-1300-00A) | Mediu de montare echivalent cu DPX (SEA-1300-00A) | 6: Mediu de montare echivalent cu DPX (SEA-1300-00A). Fara miros toxic, ambalaj 1 l ,cu uscare rapida, preparatele dupa acorerire sa ramina transparente.Vopseaua si balzamul sa fie compatibil conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS MsiPS ,2020.
33100000-1 | 94 | Mediu Hiu Leifsena | Mediu Hiu Leifsena | 6: Mediu Hiu Leifsena
33100000-1 | 95 | Mediu TCBS kg | Mediu TCBS kg | 6: Mediu TCBS kg, Tip reagenți-dehidratat, ambalaj-0.5kg,marcaj CE.
33100000-1 | 96 | Medium Slanetz Bartley | Medium Slanetz Bartley | 6: Medium Slanetz Bartley, tipul reagenților-dehidratat
33100000-1 | 97 | Mercaptoethanol | Mercaptoethanol | 6: Mercaptoethanol, Volum: 50 mL
33100000-1 | 98 | Metanol | Metanol | 6: Metanol (alcool metilic) 1. Substanță lichidă, 2. Ambalat max 1,0 L, 3. Puritate analitică, puritate 99,9%
33100000-1 | 99 | Mossel Bulion | Mossel Bulion | 6: Mossel Bulion. Mediu nutritiv. Dehidratat. Flacoane a câte 0,5 kg.
33100000-1 | 100 | MRS agar (de man, Rogosa, Sharpe) | MRS agar (de man, Rogosa, Sharpe) | 6: MRS agar (de man, Rogosa, Sharpe) Mediu pentru cultivarea lactobacteriilor
33100000-1 | 101 | Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman | Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman | 6: Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman. Flacon 0 - 5 mL. Compatibil cu analizatoarele biochimice Selectra Pro XL și Stat Fax 3300
33100000-1 | 102 | Mycoplasma hominis, metoda imunofluorescentă directă | Mycoplasma hominis, metoda imunofluorescentă directă | 6: Mycoplasma hominis, metoda imunofluorescentă directă, excluderea testelor rapide
33100000-1 | 103 | Nitrat de sodiu (Na NO3) (silitra) | Nitrat de sodiu (Na NO3) (silitra) | 6: Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) 1. Substanță 2. Puritate analitică și chimică 3. Amb max. 1 kg
33100000-1 | 104 | Nitrit standard solution | Nitrit standard solution | 6: Nitrit standard solution 1000 µg/ml, (echivalent cu CL01.1456, Chem-Lab, Belgium) – 1 flacon -100 ml
33100000-1 | 105 | Nutrient agar | Nutrient agar | 6: Mediu de bază pentru toate biosubstratele
33100000-1 | 106 | Nutrient Broth | Nutrient Broth | 6: Mediu de înbogățire
33100000-1 | 107 | Ornitin Decarboxylase Broth | Ornitin Decarboxylase Broth | 6: Ornitin Decarboxylase Broth , Tipul reagenților - dehidratat; amb.-100g
33100000-1 | 108 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae +m/o Nefermantative N60 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae +m/o Nefermantative N60 | 6: Conținutul panelului-Gelatin,Malonat,Inositol,Sorbitol,Ramosă,Sucrosă,Lactosă,Arabinosă,Adonitol,Rafinosă,Salicin,Arginin.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
33100000-1 | 109 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae N60 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae N60 | 6: Conținutul panelului-Lisin,Ornitin,H2S,Glucosă,Manitol,Xylosă,ONPG,Indol,Ureasă,VP,Citrat,TDA.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
33100000-1 | 110 | Pefloxacin 5 mcg/disc | Pefloxacin 5 mcg/disc | 6: Pefloxacin 5 mcg/disc. Disc îmbibat cu antibiotic
33100000-1 | 111 | Plasma de control L1 normală pentru coagulare | Plasma de control L1 normală pentru coagulare | 6: Plasma de control L1 normală pentru coagulare. Termenul de lucru din momentu deschiderei nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete
33100000-1 | 112 | Plasma de control L2 patologică pentru coagulare | Plasma de control L2 patologică pentru coagulare | 6: Plasma de control L2 patologică pentru coagulare. Termenul de lucru din momentu deschiderei nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete
33100000-1 | 113 | Plasmă Standard pentru determinarea protrombiei si fibrinogenului (1flx1ml) | Plasmă Standard pentru determinarea protrombiei si fibrinogenului (1flx1ml) | 6: Plasmă Standard pentru determinarea protrombiei si fibrinogenului (1flx1ml) Termenul de lucru din momentu deschiderei nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete
33100000-1 | 114 | Polisterol | Polisterol | 6: Polisterol Aspect: dur, transparent; Termen de valabilitate indicat pe ambalaj nu mai mic de 12 luni; Domeniu de aplicare: în procesul de confecționarea probelor biologice în laborator de histopatologie
33100000-1 | 115 | Potassium (K)1x100ml | Potassium (K)1x100ml | 6: Potassium (K)1x100ml. Tip de reagent lichid stabil gata pentru folosire termen de valabilitate nu mai puțin de 1an.
33100000-1 | 116 | Reagent monoclonal anti-Aslab | Reagent monoclonal anti-Aslab | 6: Reagent monoclonal anti-Aslab pentru determinarea antigenelor eritrocitare
33100000-1 | 117 | Rezorcina 99 % ( p.a ) C6H6O2 | Rezorcina 99 % ( p.a ) C6H6O2 | 6: Rezorcina 99 % ( p.a ) C6H6O2
33100000-1 | 118 | RF - LATEX | RF - LATEX | 6: Cerințe generale* + Nota** Metoda de determinare LATEX-TEST. Setul să conțină toate componentele pentru testare: RF LATEX reagent + Control pozitiv și negativ, planșete și baghete
33100000-1 | 119 | Rondele cu antibiotice Acid Pipemidic | Rondele cu antibiotice Acid Pipemidic | 6: Rondele cu antibiotice Acid Pipemidic 30 mg
33100000-1 | 120 | Salmonella enteritidis ATCC 13076 | Salmonella enteritidis ATCC 13076 | 6: Salmonella enteritidis ATCC 13076 Cultură de referință
33100000-1 | 121 | Ser antiglobulinic monospecific | Ser antiglobulinic monospecific | 6: Ser antiglobulinic monospecific. pentru proba directa COOMBS la noi-nascuti
33100000-1 | 122 | Set pentru determinarea proteinii în urină | Set pentru determinarea proteinii în urină | 6: Set pentru determinarea proteinii în urină echivalent cu Set "Sulfo". Pentru determinarea calitativ si cantitativ
33100000-1 | 123 | Set colorant pentru coprologie | Set colorant pentru coprologie | 6: Set colorant pentru coprologie pentru analiza maselor fecale. Set pentru 200 teste. Prezentarea mostrelor
33100000-1 | 124 | Set de colorare histologică tip Van Gieson–Weigert | Set de colorare histologică tip Van Gieson–Weigert | 6: Coloratia histochimica utilizata pe sectiunele pe din blocuri de parafina (RTU gata de utilizare);IVD ISO-CE 1 kit pentru 100 teste
33100000-1 | 125 | Set de control hematologic 3 nivele | Set de control hematologic 3 nivele | 6: Set de control hematologic 3 nivele Low , Normal, High (3fl x minim 2,5 ml)
33100000-1 | 126 | Set de Reagenți pentru LCR. (Lot deschis pentru Oferte alternative) | Set de Reagenți pentru LCR. (Lot deschis pentru Oferte alternative) | 6: Set de reagenți pentru examenul biochimic al Lichidului Cefalo-rahidian. IVD. Certificat de conformitate de la producător.
33100000-1 | 127 | Set pentru cercetarea lichidului cefalorahidian | Set pentru cercetarea lichidului cefalorahidian | 6: Set reagenți pentru cercetarea lichidului cefalorahidian. Set pentru 200 teste. Prezentarea mostrelor
33100000-1 | 128 | Set pentru lichid cefalo-arachidian (LCR) | Set pentru lichid cefalo-arachidian (LCR) | 6: Set include: 1) Reactiv Samsoni; 2) Fenol; 3) Amoniu de sulfat; 4) Suplimentara: Set de reactivi pentru proteina totală.
33100000-1 | 129 | Set reagenți suplimentari | Set reagenți suplimentari | 6: 6 flacoane X 10 ml.Conținutul setului-Nitrat A,Nitrat B,VP 1,VP2,Indol,TDA.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
33100000-1 | 130 | Shigella sonnei ATCC 25931 | Shigella sonnei ATCC 25931 | 6: Shigella sonnei ATCC 25931. Cultură de referință
33100000-1 | 131 | Sistem integral pentru levuri (candida) | Sistem integral pentru levuri (candida) | 6: Sistem integral pentru levuri (candida). Marcaj CE Teste p/u identificarea levurilor si test de determinare a sensibikitatii antifungice Ambalaj a cite 20teste
33100000-1 | 132 | Sodium (Na)1x60ml | Sodium (Na)1x60ml | 6: Sodium (Na)1x60ml. Tip de reagent lichid stabil gata pentru folosire termen de valabilitate nu mai puțin de 1an.
33100000-1 | 133 | Sol.Jelatin 10% | Sol.Jelatin 10% | 6: Sol.Jelatin 10% pentru determinarea anticorpilor
33100000-1 | 134 | Soluție de colorate echivalent cu Ortho Harris haematoxilina (RBA-4213-OOA). | Soluție de colorate echivalent cu Ortho Harris haematoxilina (RBA-4213-OOA). | 6: Soluție de colorate echivalent cu Ortho Harris haematoxilina (RBA-4213-OOA). Vopseaua sa fie conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS, 2020.
33100000-1 | 135 | Soluție de colorate echivalent Ortho EA 50 (RBA-4212-OOA). | Soluție de colorate echivalent Ortho EA 50 (RBA-4212-OOA). | 6: Soluție de colorate echivalent Ortho EA 50 (RBA-4212-OOA). Vopseaua sa fie conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS, 2020.
33100000-1 | 136 | Soluție de colorate echivalent OrthoOG 6 (RBA-4211-OOA) | Soluție de colorate echivalent OrthoOG 6 (RBA-4211-OOA) | 6: Soluție de colorate echivalent OrthoOG 6 (RBA-4211-OOA). Vopseaua sa fie conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS, 2020.
33100000-1 | 137 | Latex test aglutinare p/u stafilococi. | Latex test aglutinare p/u stafilococi. | 6: Latex test aglutinare p/u stafilococi echivalent cu Staphytect plus 10 . Marcaj CE. Ambalaj solicitat până la 100teste/ambalaj
33100000-1 | 138 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 6: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Cultură de referință
33100000-1 | 139 | Streptococcus pneumonie | Streptococcus pneumonie | 6: Streptococcus pneumonie NCTC 12977/ ATCC 49619, Tulpini liofilizat, set până la 10 discuri
33100000-1 | 140 | Streptomicin 300mg | Streptomicin 300mg | 6: Streptomicin Flacoane de până la 100 discuri cu 300 mcg de antibiotic
33100000-1 | 141 | Substanță etalon 4,4 – ДДТ | Substanță etalon 4,4 – ДДТ | 6: DRE-C12082000 -4,4'-DDT - 100 mg
33100000-1 | 142 | Substanță etalon γ – ГХЦГ | Substanță etalon γ – ГХЦГ | 6: gamma-HCH, DRE-C14073000, cas: 58-89-9 - amb. 250 mg
33100000-1 | 143 | Sulfat de argint | Sulfat de argint | 6: Sulfat de argint. p.a., 99,9%, ambalaj 1kg, (echivalent Stanchem)
33100000-1 | 144 | Tartrat de potasiu și sodiu | Tartrat de potasiu și sodiu | 6: Tartrat de potasiu și sodiu p.a., 99,0%, ambalaj 1kg, (echivalent Stanchem)
33100000-1 | 145 | TCS Shigella sonnei ATCC 29930 ( fl.10 discuri) | TCS Shigella sonnei ATCC 29930 ( fl.10 discuri) | 6: TCS Shigella sonnei ATCC 29930 ( fl.10 discuri) 382200000
33100000-1 | 146 | Teicoplanin(30mg) | Teicoplanin(30mg) | 6: Rondele cu antibiotice in cartse cu Teicoplanin(30mg). Marcaj CE Ambalaj solicitat: cartușe a 50 de rondele.
33100000-1 | 147 | Test Combi Carba Plus pentru detectarea si confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enrerobacteriales, MβL,KPCsi OXA-48 | Test Combi Carba Plus pentru detectarea si confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enrerobacteriales, MβL,KPCsi OXA-48 | 6: Marcaj CE. Test Combi Carba Plus pentru detectarea si confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enrerobacteriales, MβL,KPCsi OXA-48
33100000-1 | 148 | Test expres pentru determinarea calitativă a AntiHBcor sumar în ser plasmă și sânge integral | Test expres pentru determinarea calitativă a AntiHBcor sumar în ser plasmă și sânge integral | 6: Metodă imunocromatografică. Teste pentru determinarea antiHBcor sumar în ser plasmă și sânge integral cu sensbilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat.
33100000-1 | 149 | Test expres pentru determinarea calitativă a AntiHelicobacter Pylori în ser plasmă și sânge integral | Test expres pentru determinarea calitativă a AntiHelicobacter Pylori în ser plasmă și sânge integral | 6: Metodă imunocromatografică. Teste pentru determinarea antihelicobacter pylori în ser plasmă și sânge integral cu sensbilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat.
33100000-1 | 150 | Test express la droguri în sînge | Test express la droguri în sînge | 6: Test express la droguri în sînge 16 parametri. Specificarea cerințelor pentru structura unui set diagnostic: Unu set = un pacient. Variante posibile de împachetare acceptate pentru ofertare: (a) Unu set = una/două casete cu 16 stripuri-parametri de droguri (specifice propriu-zise sau generale către grupele chimice generale) pentru testare simultană; sau (b) Unu set = 16 casete sau stripuri separate pentru 16 tipuri de substanțe active specifice sau grupe generale de substanțe cerute (conform listei) cu investigarea step-by-step. Grupe generale de substanțe psihotrope: Amfetamine, Metamfetamine, Benzodiazepine (să posede reacții generale inclusiv la Diazepam, Clonazepam, Alprazolam, Lorazepam), Cocaina, Canabinoizi, Metadon, Morfine, Opioide (preferabil ca reacția calitativă generală să posede afinitate către către grup general de droguri opioide de heroină, morphină, methadona, codeina, etc.), Heroina (opțional) sau metaboliții heroinei, Acid lisergic dietilamid (LSD), Barbiturice (grup general), Antidepresante triciclice (grup general), MDMA, alfa-PVP, MDPV, Mefedrina sau metaboliții ei (opțional, dar binevenit). Insertul kiturilor suplimentar să conțină următoare informație de la producător: (1) Descrierea a principiilor reacțiilor chimice în baza căror are loc determinarea drogurilor; (2) Lista medicamentelor (sau a altor substanțe) grupele funcținale chimice cărora interferează metoda de determinare a drogurilor sau metaboliților celor 16 parametri specificați (sau grupe generale de substanțe), cu cazuri posibile de ”cross-reacții FALS pozitive”. IVD. CE. Certificate de conformitate și calitate de la producător.
33100000-1 | 151 | Test express la droguri în urină | Test express la droguri în urină | 6: Test express la droguri în urină 16 parametri. Specificarea cerințelor pentru structura unui set diagnostic: Unu set = un pacient. Variante posibile de împachetare acceptate pentru ofertare: (a) Unu set = una/două casete cu 16 stripuri-parametri de droguri (specifice propriu-zise sau reacții generale către grupele chimice generale) pentru testare simultană; sau (b) Unu set = 16 casete sau stripuri separate pentru 16 tipuri de substanțe sau grupe generale de substanțe cerute (conform listei) cu investigarea step-by-step. Grupe generale de substanțe psihotrope: Amfetamine, Metamfetamine, Benzodiazepine (preferabil reacție calitativă către grup general și anume Diazepam, Clonazepam, Alprazolam, Lorazepam), Cocaina, Canabinoizi, Metadon, Morfine, Opioide (preferabil ca reacția calitativă generală să posede afinitate către metaboliții în urină a drogurilor opioide de heroina, morphina, methadona, codeina, etc. sau către substanțele enumerate în forma lor nemodificată metabolic), Heroina (opțional) sau metaboliții heroinei, Acid lisergic dietilamid (LSD), Barbiturice (preferabil reacție calitativă către grup general de substanțe), Antidepresante triciclice (preferabil reacție calitativă către grup general de substanțe), MDMA, alfa-PVP, MDPV, Mefedrona sau metaboliții ei (opțional, dar binevenit). Insertul kiturilor suplimentar să conțină următoare informație de la producător: (1) Descrierea a principiilor reacțiilor chimice în baza căror are loc determinarea drogurilor; (2) Lista medicamentelor (sau a altor substanțe) grupele funcținale chimice cărora interferează metoda de determinare a drogurilor sau metaboliților celor 16 parametri specificați (sau grupe generale de substanțe), cu cazuri posibile de ”cross-reacții FALS pozitive”. IVD. CE. Certificate de conformitate și calitate de la producător.
33100000-1 | 152 | Test rapid ureazic pentru determinarea Helicobacter pylori în bioptatul gastric | Test rapid ureazic pentru determinarea Helicobacter pylori în bioptatul gastric | 6: Pentru determinarea Helicobacter pylori în bioptatul gastric, test care poate detecta ulcerul duodenal.
33100000-1 | 153 | Teste p/u urina | Teste p/u urina | 6: 5 parametre(pH, protein, glucoza, cetone, blood) Ambalare până la 100 bucati
33100000-1 | 154 | Teste pentru determinarea a 2 parametri de urină | Teste pentru determinarea a 2 parametri de urină | 6: Teste pentru determinare a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici)
33100000-1 | 155 | Teste pentru determinarea singelui ocult in masele fecale. | Teste pentru determinarea singelui ocult in masele fecale. | 6: Teste rapide pentru determinarea singelui ocult din materiile fecale. Sensibilitatea testului 50 ng/ml si mai mult sau 6,0 mkg/g de fecale.
33100000-1 | 156 | Tigeciclin 15mcg/disc | Tigeciclin 15mcg/disc | 6: Disc îmbibat cu antibiotic Tigecyclin 15 mcg/disc livrarea în cartușe
33100000-1 | 157 | Triplu test rapid calitativ pentru Markeri Cardiaci | Triplu test rapid calitativ pentru Markeri Cardiaci | 6: Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Caseta (1 buc) Triplu-test pentru determinarea ”one step” [ Troponina (I sau T) + CK-MB + Myoglobina ] prin metoda imunocromatografică laterală calitativă. Cerințe generale: Certificat de garanție, Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.
33100000-1 | 158 | Troponină Elisa | Troponină Elisa | 6: Reactive pentru Troponină Elisa. Set pentru 90-100 teste. Prezentarea mostrelor.
33100000-1 | 159 | TSA | TSA | 6: Mediu de nutritiv.Agar peptonat cu soia și cazeină. Dehidratat. Flacoane a căte 0,5 kg.
33100000-1 | 160 | Tulpini de referinta E. coli NCTC 13846 | Tulpini de referinta E. coli NCTC 13846 | 6: Tulpini de referinta E. coli NCTC 13846 Marcaj CE. E.coli NCTC 13846. Substanta liofilizata impregnata pe rondele
33100000-1 | 161 | Turbidity standard solution | Turbidity standard solution | 6: Turbidity standard solution ( echivalent cu 4000 NTU (Formazin), VWR, Belgium)– 1 flacon - 500 ml
33100000-1 | 162 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | 6: Ulei de imersie Pentru microscopie (flacon 100 ml)
33100000-1 | 163 | Ulei mineral | Ulei mineral | 6: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
33100000-1 | 164 | Ureaplasma urealyticum, metoda imunofluorescentă directă | Ureaplasma urealyticum, metoda imunofluorescentă directă | 6: Ureaplasma urealyticum, metoda imunofluorescentă directă, excluderea testelor rapide
33100000-1 | 165 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | 6: Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă după punct final. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Trireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 166 | Vaselin - ulei lichid | Vaselin - ulei lichid | 6: Vaselin - ulei lichid Pentru termometre
33100000-1 | 167 | Zinc standard solution | Zinc standard solution | 6: Zinc standard solution, 1000 µg/ml, (echivalent cu Chem-Lab, Belgium) – 1 flacon -100 ml
33100000-1 | 168 | Zinc acetate.2aq | Zinc acetate.2aq | 6: Zinc acetate.2aq, A.R., 99,5+%, for lab. use, ( echivalent cu CL00.2618.1000)

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților Suplimentari conform necesităților instituțiilor medico-saniatre publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acetone standard solution | Acetone standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 2 | Acid fuzidic 10mcg | Acid fuzidic 10mcg | disc | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 187.5
33100000-1 | 3 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic | kg | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1633.33
33100000-1 | 4 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic | grame | 5300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1700.42
33100000-1 | 5 | Agar cromogen p/u detectarea Acinetabacter spp multidrog-rezistent - MDR, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv MDR) | Agar cromogen p/u detectarea Acinetabacter spp multidrog-rezistent - MDR, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv MDR) | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8775
33100000-1 | 6 | Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor Gram-negative producatoare de BLSE,impreuna cu supliment selectiv | Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor Gram-negative producatoare de BLSE,impreuna cu supliment selectiv | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3847.5
33100000-1 | 7 | Agar cromogen p/u detectarea Enterobacteriaceae carbapenem-rezistente CRE, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv ) | Agar cromogen p/u detectarea Enterobacteriaceae carbapenem-rezistente CRE, impreuna cu doua tipuri de suplimente(factor de cresteresi mix selectiv ) | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2700
33100000-1 | 8 | Agar cromogen p/u detectarea Enterococcus faecalis si Enterococcus faecium vancomicin-rezistenti - VRE,impeuna cu supliment selectiv | Agar cromogen p/u detectarea Enterococcus faecalis si Enterococcus faecium vancomicin-rezistenti - VRE,impeuna cu supliment selectiv | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3037.5
33100000-1 | 9 | Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA,impreuna cu supliment | Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA,impreuna cu supliment | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2295
33100000-1 | 10 | Albastru de metilen, 1% | Albastru de metilen, 1% | Litru | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 333.33
33100000-1 | 11 | Alcool etilic pur | Alcool etilic pur | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 154.17
33100000-1 | 12 | Ammonia standard solution | Ammonia standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 13 | Anti LC1 (citosol hepatic) | Anti LC1 (citosol hepatic) | teste | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13920
33100000-1 | 14 | Anti MCV | Anti MCV | teste | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19200
33100000-1 | 15 | Anti SLA | Anti SLA | teste | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13200
33100000-1 | 16 | Anti SM | Anti SM | teste | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12800
33100000-1 | 17 | Anti-Salmonella OMB | Anti-Salmonella OMB | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1930
33100000-1 | 18 | Apă peptonată alcalină pentru îmbogățirea Vibrio spp.kg | Apă peptonată alcalină pentru îmbogățirea Vibrio spp.kg | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1467
33100000-1 | 19 | Arginine Decarboxylase Broth | Arginine Decarboxylase Broth | grame | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 185
33100000-1 | 20 | Arsen standard solution | Arsen standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300
33100000-1 | 21 | ASLO | ASLO | teste | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 387.5
33100000-1 | 22 | ASLO - LATEX | ASLO - LATEX | ml | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12091.67
33100000-1 | 23 | Azopiram | Azopiram | set | 54 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6281.55
33100000-1 | 24 | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale | set | 31 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1291.67
33100000-1 | 25 | Bacitracină, 10 UI | Bacitracină, 10 UI | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.67
33100000-1 | 26 | Bile Aesculine Agar | Bile Aesculine Agar | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6191.67
33100000-1 | 27 | Brilliance candida agar base | Brilliance candida agar base | kg | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30333.33
33100000-1 | 28 | Bromtimol albastru apos C27H31Br2HO5S | Bromtimol albastru apos C27H31Br2HO5S | kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 195
33100000-1 | 29 | Bulion MacConkey | Bulion MacConkey | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 625
33100000-1 | 30 | Cadmium acetate dihydrate | Cadmium acetate dihydrate | kg | 0.05 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 162.5
33100000-1 | 31 | Candida albicans | Candida albicans | disc | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25300
33100000-1 | 32 | Candida Krusei ATCC 6258 | Candida Krusei ATCC 6258 | disc | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4400
33100000-1 | 33 | Caspofungin | Caspofungin | disc | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3125
33100000-1 | 34 | Cefalexin 30 mcg | Cefalexin 30 mcg | disc | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 193.33
33100000-1 | 35 | Cefepim/Acid clavulanic | Cefepim/Acid clavulanic | disc | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 116.67
33100000-1 | 36 | Cefotaxim/Acid clavulanic | Cefotaxim/Acid clavulanic | disc | 700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 408.33
33100000-1 | 37 | Cefotaxime(30mg) | Cefotaxime(30mg) | disc | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 291.67
33100000-1 | 38 | Ceftazidim /Acid clavulanic | Ceftazidim /Acid clavulanic | disc | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 466.67
33100000-1 | 39 | Ceftazidime(30mg) | Ceftazidime(30mg) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 301.5
33100000-1 | 40 | Ceftriaxonum/Sulbactam | Ceftriaxonum/Sulbactam | disc | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 116.67
33100000-1 | 41 | Chloride (Cl) 5x100ml | Chloride (Cl) 5x100ml | ml | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 42 | CIC-complexe imunocirculare | CIC-complexe imunocirculare | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1067.5
33100000-1 | 43 | Citrat de natriu | Citrat de natriu | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266.67
33100000-1 | 44 | Clorură de fier (III) (FeCl3+6H2O) | Clorură de fier (III) (FeCl3+6H2O) | kg | 0.55 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 550
33100000-1 | 45 | Clorura de lizin ( L ) | Clorura de lizin ( L ) | kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 815
33100000-1 | 46 | Colistin 10 mcg/disc | Colistin 10 mcg/disc | disc | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 47 | Colistina(50mg) | Colistina(50mg) | disc | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 312.5
33100000-1 | 48 | Colloidal iron kit | Colloidal iron kit | teste | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 49 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) | Bucată | 420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
33100000-1 | 50 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Galben(30ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Galben(30ml) | Bucată | 420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
33100000-1 | 51 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) | Bucată | 420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
33100000-1 | 52 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) | Bucată | 420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
33100000-1 | 53 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) | Bucată | 420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
33100000-1 | 54 | Coloratia frotiurilor de singe | Coloratia frotiurilor de singe | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.33
33100000-1 | 55 | Coloratie Masson trichrome | Coloratie Masson trichrome | kit | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 56 | Coloratie May Grunwald Giemsa | Coloratie May Grunwald Giemsa | kit | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 57 | Coloratie Ziehl-Neelsen for mycobacteria | Coloratie Ziehl-Neelsen for mycobacteria | kit | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 58 | Columbia Agar +5% SHEEP BLOOD | Columbia Agar +5% SHEEP BLOOD | Bucată | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4666.67
33100000-1 | 59 | Complexe imune circulante | Complexe imune circulante | teste | 576 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24000
33100000-1 | 60 | Component OST (150ml) | Component OST (150ml) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1166.67
33100000-1 | 61 | CRP - LATEX | CRP - LATEX | ml | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13325
33100000-1 | 62 | Cupru standard solution | Cupru standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300
33100000-1 | 63 | Dibutilftalat | Dibutilftalat | Litru | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 225
33100000-1 | 64 | Doripinem 10mcg/disc | Doripinem 10mcg/disc | disc | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62.5
33100000-1 | 65 | EE Mossel bulion | EE Mossel bulion | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 729.17
33100000-1 | 66 | Entero Pluri-Test | Entero Pluri-Test | teste | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416666.67
33100000-1 | 67 | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 927.5
33100000-1 | 68 | Eozin K | Eozin K | grame | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 875
33100000-1 | 69 | Ertapenem(10mg) | Ertapenem(10mg) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 301.5
33100000-1 | 70 | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,2g/l) | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,2g/l) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5666.67
33100000-1 | 71 | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,3g/l) | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,3g/l) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10833.33
33100000-1 | 72 | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,5g/l) | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,5g/l) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3780
33100000-1 | 73 | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,8g/l) | Ethanol in whole blood control EtOHWH(0,8g/l) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 74 | Expres test p/u determinarea CK-MB | Expres test p/u determinarea CK-MB | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2362.5
33100000-1 | 75 | Expres test p/u determinarea D-dimeri | Expres test p/u determinarea D-dimeri | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12825
33100000-1 | 76 | Expres test p/u determinarea Troponinelor | Expres test p/u determinarea Troponinelor | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 859.5
33100000-1 | 77 | Factor reumatoid | Factor reumatoid | Teste | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 562.5
33100000-1 | 78 | FeCl3 | FeCl3 | kg | 0.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40
33100000-1 | 79 | Fibrinogen fl.-3ml Coagulometru Helena C-2 | Fibrinogen fl.-3ml Coagulometru Helena C-2 | Flacon | 28 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2520
33100000-1 | 80 | Genbox anaerob (set 10 plicuri) | Genbox anaerob (set 10 plicuri) | set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2791.67
33100000-1 | 81 | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13000
33100000-1 | 82 | Gentamicin 30 mcg/disc | Gentamicin 30 mcg/disc | disc | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62.5
33100000-1 | 83 | Glucoza anhidra | Glucoza anhidra | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4583.33
33100000-1 | 84 | Gram Color KIT 4x250 ML | Gram Color KIT 4x250 ML | set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1333.33
33100000-1 | 85 | Hemoglobină cu calibrator Hb 120g/L (600teste) | Hemoglobină cu calibrator Hb 120g/L (600teste) | set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 640
33100000-1 | 86 | Hemoglobină cu cianidă | Hemoglobină cu cianidă | Flacon | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4666.65
33100000-1 | 87 | Hidroxid de sodiu sol. 0,1 mol/L, soluție volumetrică | Hidroxid de sodiu sol. 0,1 mol/L, soluție volumetrică | Litru | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300
33100000-1 | 88 | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc | disc | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 625
33100000-1 | 89 | Indicator anaerobic | Indicator anaerobic | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3500
33100000-1 | 90 | Izopropanol | Izopropanol | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 258.33
33100000-1 | 91 | MacConkey bulion | MacConkey bulion | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1166.67
33100000-1 | 92 | Manganese standard solution | Manganese standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300
33100000-1 | 93 | Mediu de montare echivalent cu DPX (SEA-1300-00A) | Mediu de montare echivalent cu DPX (SEA-1300-00A) | Litru | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7240
33100000-1 | 94 | Mediu Hiu Leifsena | Mediu Hiu Leifsena | kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 133
33100000-1 | 95 | Mediu TCBS kg | Mediu TCBS kg | kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3520.8
33100000-1 | 96 | Medium Slanetz Bartley | Medium Slanetz Bartley | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 520.83
33100000-1 | 97 | Mercaptoethanol | Mercaptoethanol | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1490
33100000-1 | 98 | Metanol | Metanol | Litru | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 747.5
33100000-1 | 99 | Mossel Bulion | Mossel Bulion | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 541.67
33100000-1 | 100 | MRS agar (de man, Rogosa, Sharpe) | MRS agar (de man, Rogosa, Sharpe) | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2400
33100000-1 | 101 | Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman | Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman | mL | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27900
33100000-1 | 102 | Mycoplasma hominis, metoda imunofluorescentă directă | Mycoplasma hominis, metoda imunofluorescentă directă | teste | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4833.33
33100000-1 | 103 | Nitrat de sodiu (Na NO3) (silitra) | Nitrat de sodiu (Na NO3) (silitra) | kg | 220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10287.2
33100000-1 | 104 | Nitrit standard solution | Nitrit standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 925
33100000-1 | 105 | Nutrient agar | Nutrient agar | kg | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6766.67
33100000-1 | 106 | Nutrient Broth | Nutrient Broth | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 703.33
33100000-1 | 107 | Ornitin Decarboxylase Broth | Ornitin Decarboxylase Broth | grame | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92.5
33100000-1 | 108 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae +m/o Nefermantative N60 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae +m/o Nefermantative N60 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4243.5
33100000-1 | 109 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae N60 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae N60 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3690
33100000-1 | 110 | Pefloxacin 5 mcg/disc | Pefloxacin 5 mcg/disc | disc | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31.25
33100000-1 | 111 | Plasma de control L1 normală pentru coagulare | Plasma de control L1 normală pentru coagulare | Flacon | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 331.2
33100000-1 | 112 | Plasma de control L2 patologică pentru coagulare | Plasma de control L2 patologică pentru coagulare | Flacon | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 331.2
33100000-1 | 113 | Plasmă Standard pentru determinarea protrombiei si fibrinogenului (1flx1ml) | Plasmă Standard pentru determinarea protrombiei si fibrinogenului (1flx1ml) | Flacon | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1260
33100000-1 | 114 | Polisterol | Polisterol | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60
33100000-1 | 115 | Potassium (K)1x100ml | Potassium (K)1x100ml | ml | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 116 | Reagent monoclonal anti-Aslab | Reagent monoclonal anti-Aslab | Flacon | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 583.33
33100000-1 | 117 | Rezorcina 99 % ( p.a ) C6H6O2 | Rezorcina 99 % ( p.a ) C6H6O2 | kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 105
33100000-1 | 118 | RF - LATEX | RF - LATEX | ml | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12091.67
33100000-1 | 119 | Rondele cu antibiotice Acid Pipemidic | Rondele cu antibiotice Acid Pipemidic | disc | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 292.5
33100000-1 | 120 | Salmonella enteritidis ATCC 13076 | Salmonella enteritidis ATCC 13076 | disc | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25300
33100000-1 | 121 | Ser antiglobulinic monospecific | Ser antiglobulinic monospecific | Flacon | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 325
33100000-1 | 122 | Set pentru determinarea proteinii în urină | Set pentru determinarea proteinii în urină | set | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1220.4
33100000-1 | 123 | Set colorant pentru coprologie | Set colorant pentru coprologie | set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2833.33
33100000-1 | 124 | Set de colorare histologică tip Van Gieson–Weigert | Set de colorare histologică tip Van Gieson–Weigert | kit | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33100000-1 | 125 | Set de control hematologic 3 nivele | Set de control hematologic 3 nivele | set | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22500
33100000-1 | 126 | Set de Reagenți pentru LCR. (Lot deschis pentru Oferte alternative) | Set de Reagenți pentru LCR. (Lot deschis pentru Oferte alternative) | Set | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2400
33100000-1 | 127 | Set pentru cercetarea lichidului cefalorahidian | Set pentru cercetarea lichidului cefalorahidian | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1583.33
33100000-1 | 128 | Set pentru lichid cefalo-arachidian (LCR) | Set pentru lichid cefalo-arachidian (LCR) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 360
33100000-1 | 129 | Set reagenți suplimentari | Set reagenți suplimentari | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2300
33100000-1 | 130 | Shigella sonnei ATCC 25931 | Shigella sonnei ATCC 25931 | disc | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2300
33100000-1 | 131 | Sistem integral pentru levuri (candida) | Sistem integral pentru levuri (candida) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31500
33100000-1 | 132 | Sodium (Na)1x60ml | Sodium (Na)1x60ml | ml | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7000
33100000-1 | 133 | Sol.Jelatin 10% | Sol.Jelatin 10% | Litru | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33.33
33100000-1 | 134 | Soluție de colorate echivalent cu Ortho Harris haematoxilina (RBA-4213-OOA). | Soluție de colorate echivalent cu Ortho Harris haematoxilina (RBA-4213-OOA). | Litru | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4590
33100000-1 | 135 | Soluție de colorate echivalent Ortho EA 50 (RBA-4212-OOA). | Soluție de colorate echivalent Ortho EA 50 (RBA-4212-OOA). | Litru | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4590
33100000-1 | 136 | Soluție de colorate echivalent OrthoOG 6 (RBA-4211-OOA) | Soluție de colorate echivalent OrthoOG 6 (RBA-4211-OOA) | Litru | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4590
33100000-1 | 137 | Latex test aglutinare p/u stafilococi. | Latex test aglutinare p/u stafilococi. | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4000
33100000-1 | 138 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | disc | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2300
33100000-1 | 139 | Streptococcus pneumonie | Streptococcus pneumonie | disc | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1770
33100000-1 | 140 | Streptomicin 300mg | Streptomicin 300mg | disc | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.17
33100000-1 | 141 | Substanță etalon 4,4 – ДДТ | Substanță etalon 4,4 – ДДТ | fiolă | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2775
33100000-1 | 142 | Substanță etalon γ – ГХЦГ | Substanță etalon γ – ГХЦГ | fiolă | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2250
33100000-1 | 143 | Sulfat de argint | Sulfat de argint | kg | 0.02 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 800
33100000-1 | 144 | Tartrat de potasiu și sodiu | Tartrat de potasiu și sodiu | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150
33100000-1 | 145 | TCS Shigella sonnei ATCC 29930 ( fl.10 discuri) | TCS Shigella sonnei ATCC 29930 ( fl.10 discuri) | disc | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12900
33100000-1 | 146 | Teicoplanin(30mg) | Teicoplanin(30mg) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 301.5
33100000-1 | 147 | Test Combi Carba Plus pentru detectarea si confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enrerobacteriales, MβL,KPCsi OXA-48 | Test Combi Carba Plus pentru detectarea si confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enrerobacteriales, MβL,KPCsi OXA-48 | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10416.67
33100000-1 | 148 | Test expres pentru determinarea calitativă a AntiHBcor sumar în ser plasmă și sânge integral | Test expres pentru determinarea calitativă a AntiHBcor sumar în ser plasmă și sânge integral | teste | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2395
33100000-1 | 149 | Test expres pentru determinarea calitativă a AntiHelicobacter Pylori în ser plasmă și sânge integral | Test expres pentru determinarea calitativă a AntiHelicobacter Pylori în ser plasmă și sânge integral | teste | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 99000
33100000-1 | 150 | Test express la droguri în sînge | Test express la droguri în sînge | Set | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41666.67
33100000-1 | 151 | Test express la droguri în urină | Test express la droguri în urină | Set | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41666.67
33100000-1 | 152 | Test rapid ureazic pentru determinarea Helicobacter pylori în bioptatul gastric | Test rapid ureazic pentru determinarea Helicobacter pylori în bioptatul gastric | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62500
33100000-1 | 153 | Teste p/u urina | Teste p/u urina | Test | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1094.8
33100000-1 | 154 | Teste pentru determinarea a 2 parametri de urină | Teste pentru determinarea a 2 parametri de urină | cutie | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80
33100000-1 | 155 | Teste pentru determinarea singelui ocult in masele fecale. | Teste pentru determinarea singelui ocult in masele fecale. | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8460
33100000-1 | 156 | Tigeciclin 15mcg/disc | Tigeciclin 15mcg/disc | disc | 1800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1125
33100000-1 | 157 | Triplu test rapid calitativ pentru Markeri Cardiaci | Triplu test rapid calitativ pentru Markeri Cardiaci | teste | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
33100000-1 | 158 | Troponină Elisa | Troponină Elisa | set | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26666.67
33100000-1 | 159 | TSA | TSA | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1166.67
33100000-1 | 160 | Tulpini de referinta E. coli NCTC 13846 | Tulpini de referinta E. coli NCTC 13846 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2200
33100000-1 | 161 | Turbidity standard solution | Turbidity standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 162 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | Flacon | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 116.67
33100000-1 | 163 | Ulei mineral | Ulei mineral | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 690
33100000-1 | 164 | Ureaplasma urealyticum, metoda imunofluorescentă directă | Ureaplasma urealyticum, metoda imunofluorescentă directă | teste | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4833.33
33100000-1 | 165 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 7000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4270
33100000-1 | 166 | Vaselin - ulei lichid | Vaselin - ulei lichid | Litru | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 233.33
33100000-1 | 167 | Zinc standard solution | Zinc standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300
33100000-1 | 168 | Zinc acetate.2aq | Zinc acetate.2aq | kg | 0.05 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________