CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil mun. Chișinău

- Organizatorul procedurii de achiziție: Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil mun. Chișinău

- Obiectul achizițiilor: Achiziționarea generatorului de curent electric

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39700000-9 | Generator de curent electric | Fabricat în Uniunea Europeană; Combustibil: Diesel; Puterea–20 kVA/25 kVA; Frecvența - 50 Hz; Locul de amplasare – exterior; Pornire/oprire și transfer sarcină automată în caz de cădere sau revenire a rețelei electrice de bază; Sistem de stabilizare a tensiunii; Capacitatea rezervor – minim 80 l; Termen de garanție – minim 5 ani; Suport de deservire tehnică – minim 24 luni | Buc. | 1 | 142 700,00 |
|  | 51500000-7 | Servicii: | Transportarea la locul instalării; Construcția platformei acoperite de beton; Montarea generatorului cu materiale de calitate europeană; Montarea prizei de pământ a generatorului, trasarea și conectarea cablurilor electrice la panoul de distribuției, etc; Servicii de instalare și programare a generatorului; Darea în exploatare cu garanția materialilor utilizate, serviciile tehnice, demersuri și obținerea tuturor actelor permisive de la furnizorul de bază ,, Premier Energy” . |  |  | 45 700,00 |
| Valoarea estimativă totală | 188 400,00 lei fără TVA |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de Stat

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 10 de zile

- Preţul se indică în lei MD cu şi fără TVA

- Oferta se prezintă cu semnătura electronică.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 10 de zile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați Livrarea, montarea, reglarea și darea în exploatare până la încheierea anului bugetar 20.12.2022, în caz contrar procedura de achiziție este anulată și rezilierea contractlui.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preț mic.

Documente obligatorii solicitate din partea ofertanţilor:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice, conform anexei nr.22 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț, conform anexei nr.23 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Dovada înregistrării persoane juridice, în conformitate prevederile legale din âara în care ofertantu este stabilit | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Autorizația de funcționare | Semnat electronic | Obligatoriu |

Persoană de contact: 067144145

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Veaceslav Macovei - președinte al grupului, directorul _____________________

Irina Podgurscaia- secretară, contabil șef _____________________

Membri:

Ana Procopciuc –asistent social _____________________

Mariana Ciobanu-psiholog      _____________________

Ghenadie Gaureac- administrator_____________________