| N/o | Livrarea | Materiale de construcție | Unitatea de masută | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BP Anenii Noi | # Placa OSB-3 ECO 2500x1250x6mm | buc | 24 |
|  |  | - Surub autofiletant pentru gips-lemn 3.5x55mm | buc | 800 |
|  |  | - Cablu electric VVG ng 3x3.5mm2 - (3 fire) | m | 10 |
|  |  | - Cablu electric VVG ng 3x2.5mm2 - (3 fire) | m | 80 |
|  |  | - Cablu electric VVG ng 2x1.5mm2 - (3 fire) | m | 60 |
|  |  | Cutie de distribuție metalică pentru 24 automate | buc | 1 |
|  |  | Intrerupător automat 16A | buc | 6 |
|  |  | Intrerupător automat 25A | buc | 6 |
|  |  | Intrerupător automat УЗО 40A | buc | 1 |
|  |  | Intrerupător exterior cu două clape | buc | 2 |
|  |  | Intrerupător exterior cu 1 clapă | buc | 5 |
|  |  | Priză dublă de exterior cu împămîntare | buc | 20 |
|  |  | Cutie de distribuție de exterior 150x150x70 | buc | 14 |
|  |  | Canal cablu plastic alb 40x25mm lungimea 2m | buc | 15 |
|  |  | Canal cablu plastic alb 20x10mm lungimea 2m | buc | 50 |
|  |  | - Diblu cu guler cu surub 6x40 | buc | 400 |
|  |  | Grund 13,5 kg | buc | 2 |
|  |  | Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi 14kg | buc | 3 |