SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Cod CPV: 38420000-5

| Contor de apă rece, cu cadran umed/semiuscat, rotile protejate, protecție antimagnetică, cu set de montare și garnituri în complet |
| --- |
| Nr. ord. | Denumire | Diametrul (mm) | Tip contor | Q3, m3/h | Clasa R | Lungime, mm | Cantitate (buc) |
| 1 | Contor de apă rece | 15 | mecanic | 2,5 | ≥160 | 110 | Total -1800 (În tranșe cîte 300/lunar.) |
| Cerințe tehnice |
| a) Tip racord: cu filet |
| b) Clasa de temperatură: contor de apa rece T30, T50; |
| c) Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0 - D0; |
| d) Clasa de pierdere de presiune: ΔP 63; |
| e) Asigurarea cu protecție împotriva falsificării indicațiilor contorului sub acțiunea magneților permanenți din exterior. |
| f) Contor de apă rece, cu cadran umed/semiuscat, rotile protejate, protecție antimagnetică, cu set de montare și garnituri în complet |
| Standard de referinţă: SM EN ISO 4064-1-5: 2015, S SR EN14154-1-5:2010 |
| CERINȚE SUPLIMENTARE |
| Furnizorul va livra marfa în 5 (cinci) zile lucrătoare, la adresa: MD-3100 Republica Moldova, м.Bălţi, str. Carupin, 1. |
| Produs în 2023. Bunul trebuie sa detină buletin de verificare metrologic sau marcajul CE |
| Vânzătorul va transmite Cumpărătorului şi documentele de însoțire a acestora: Factura fiscala ; Certificat de calitate, certificat de conformitate, fișa/pașaport tehnic, certificat de garanție cu indicarea data fabricării, bunul trebuie sa detină buletin de verificare metrologic sau marcajul CE |
| Marfa să fie ambalată în ambalaj de fabrică cu inscripţie corespunzătoare |
| Termenul de garanție: 24 luni de la data procurării; Furnizorul își asumă obligațiunile să înlăture, din cont propriu, toate defectele apărute din cauza sa și/sau în cazul utilizării materialelor necalitative, depistate pe parcursul termenului de garanție; Furnizorul va asigura, gratuit, în perioada de garanție, remedierea defecțiunilor și a pieselor de schimb în maxim 48 ore de la sesizare. |
| Vacanţa de plată până la 30-60 zile. |