WinСмета2000

| Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Deviz-oferta № 2-1-5

Conditionarea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrarii tehnico sanitare. |  |  |  |  |  |
| 1 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (teava PVH d20 mm) |  | m | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,600 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena PVH d20 |  | m | 16,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarii tehnico sanitare. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarii de montare. |  |  |  |  |  |
| 2 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Conditioner de perete DAIKIN,( ATENTIE: exclusiv resursele materiale) |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 49,000 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 4,900 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,120 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  | h-ut | 1,960 |  |  |
| 3 | VC35A |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 57x3 mm - 70x3 mm (Sfifon de drenaj HL138 Hutterer Lechner, ATENTIE: exclusiv resursile materiale) |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 72,240 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli regie |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarii de montare. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pretul furnizorului |  | Conditioner de perete Daikin FTXC20B/RXC20B (Consum max. L=648 m3/ora, puterea max. de racire Q=3000 vt. puterea max. de incalzire Q=4000 vt. Consum e/e N=1,35 kvt, in complect cu pult, magistrala 5m, conditionerul si toate accesoriile.) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 37 |  | Conditioner Daikin FTXC20B/RXC20B |  | buc | 8,000 |  |  |
| 5 | Pretul furnizorului |  | Conditioner de perete Daikin FTXC25B/RXC25B (Consum max. L=648 m3/ora, puterea max. de racire Q=3000 vt. puterea max. de incalzire Q=4000 vt. Consum e/e N=1,35 kvt, in complect cu pult, magistrala 5m, conditionerul si toate accesoriile.) |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 38 |  | Conditioner Daikin FTXC25B/RXC25B |  | buc | 6,000 |  |  |
| 6 | Pretul furnizorului |  | Sifon de drenaj HL138 Hutterer Lechner (in complect cu toate accesoriile) |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 39 |  | Sifon de drenaj HL138 Huttere Lechner |  | buc | 14,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj. |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Ghetivu Gh.) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

(IMSP Spitalul raional Cahul)