- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a încăperilor de serviciu din incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal, prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

- IDNO: 1006601000185

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație a încăperilor de serviciu | lot | 1 | Conform informației expuse în Anexa (Caiet de sarcini) | 964.128,43 MDL |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru unul sau mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de executare solicitați: pînă la 10 decembrie 2024.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Documentația de deviz (formularele 3,5 și 7) | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Informaţie cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului | Obligatoriu |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul: Serviciul Vamal al Republicii Moldova Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA Cod fiscal: 1006601000185 | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 145/2020 | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 9 | Grafic de executare a lucrărilor | Conform Anexei nr.10 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Anexei nr.14 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 11 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (obligatoriu prezentarea diriginților de șantier pentru domeniile de calificare: construcții civile, electricitate, ventilare și climatizare, telecomunicații) | Conform Anexei nr.15 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 12 | Criterii obligatorii de calificare | - Minim 5 ani de experiență în domeniu; - Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 1,9 mln. MDL; - Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate (construcții civile, electricitate, ventilare și climatizare, telecomunicații) - Executarea în ultimii 5 ani a cel puţin unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie; - Coeficientul de lichiditate generală minim 150%; - Prezentarea de dovezi privind asigurarea cu resurse financiare necesare implementării lucrărilor ce reprezintă obiectul achiziției (declarație bancară privind mijloace creditare disponibile sau mijloace financiare în cont în sumă de minim 0,7 mln. MDL) | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.

- Termenul de garanţie a lucrărilor: 5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Viorel DOAGĂ   _______________

Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a încăperilor de serviciu din incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal.

Autoritatea contractantă: Serviciul Vamal al RM, mun. Chișinau str. N.Starostenco, 30.

1. Descriere generală

Obiectul achiziției reprezintă un complex de lucrări de reparație a tavanelor, pardoselei, pereților, montarea sistemului de ventilare și condiționare, trasarea rețelei electrice interioare și a celei de curenți slabi.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele folosite la lucrările de reparație, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova și preventiv de a fi utilizate la executarea lucrărilor trebuie să fie coordonate cu Beneficiarul. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate.

3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 5 ani din momentul semănării procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul termenului de garanţie vor fi remediate din contul antreprenorului.

4. Valoarea lucrărilor estimate conform proiectului constituie:

964.128,43 lei, fără TVA.

1.156.954,12 lei, inclusiv TVA.

5. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: 10 decembrie 2024.

6.  În cazul apariției necesității de a face cunoștință cu încăperile ce urmează a fi reparate sau cu proiectul-schiță de design interior, operatorii economici vor apela la nr. (373) 69129482 Leonid Cernev.

Lista cu cantitaţile de lucrări. Formularul nr. 1

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag inclusiv plintele | m2 | 85,000 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,300 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan Armstrong inclusiv carcasa | m2 | 65,700 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan PGC inclusiv carcasa | m2 | 19,300 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 85,000 |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Pereti PGC inclusiv carcasa | m2 | 106,900 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,520 |
| 8 | RpCI42A | Demontarea pervazurilor | m | 9,900 |
| 9 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 6,410 |
| 10 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 6,410 |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 6,410 |
|  |  | Capitolul 2. Micsorare gol usa |  |  |
| 12 | CD72C | Pereti despartitori plane din PGC gr.12.5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 0,924 |
| 13 |  | Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa | m | 2,100 |
|  |  | Capitolul 3. Pardosea |  |  |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,300 |
| 15 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 85,000 |
| 16 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Pardosea SPC cu HD Mineral Core pentru incaperi cu intensitate mare a traficului (EN 685/EN ISO 10874 clasa 42) grosime 5.0 mm, strat de protectie 0.55 mm, ignifug (EN 13501 Bfl-s1), rezistenta la uzura EN ISO 660-2 clasa T, puterea de blocare 5.2 kN/m de tip Arbiton Amaron 187 Stejar Dearwood 5mm sau analog pe substrat din XPS/PET Modificat pentru incaperi cu intensitate mare a traficului grosime 1.0 mm tip Arbiton Secura Click Smart Easy N sau analog / Plinta din duropolimer H50mm, gr.8 mm de tip Noel Marquet FL10 sau analog consum 0.46 ml/m2 / Materialul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 85,000 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti |  |  |
| 17 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie / cu executarea niselor conform proiectului | m2 | 106,900 |
| 18 |  | Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa | m | 18,000 |
| 19 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Intarire cu Placaj 15 mm laminat | m2 | 3,000 |
| 20 | CK30A | Instalarea elementului de suport televizor pentru pereti de gipsocarton | buc | 3,000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 88,350 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 88,350 |
| 23 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 88,350 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund WeissGrund sau analog | m2 | 88,350 |
| 25 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea lavabila tip Caparol Amphibolin Basis 1 sau analog culoare Lago 85 (hex #aabdcc) | m2 | 88,350 |
| 26 | CI25A | Executarea decorurilor din panouri MDF incleiate la pereti cu dimensiunile: placa 2800(h)x121 gr.18 mm / Panou decorativ riflat MDF 18x121x2100 LB-3771/1 Oak-375 Matt Arizona sau analog / Materialul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 15,900 |
|  |  | Capitolul 5. Glafuri |  |  |
| 27 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 13,600 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,600 |
| 29 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,600 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund WeissGrund sau analog | m2 | 13,600 |
| 31 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea lavabila tip Caparol Amphibolin Basis 1 sau analog culoare Lago 85 (hex #aabdcc) | m2 | 13,600 |
|  |  | Capitolul 6. Tavan tip 1 |  |  |
| 32 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 12,600 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 35 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund WeissGrund sau analog | m2 | 12,600 |
| 37 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea lavabila tip Caparol Amphibolin Basis 1 sau analog culoare Lago 85 (hex #aabdcc) | m2 | 12,600 |
|  |  | Capitolul 7. Tavan tip 2 |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31,720 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31,720 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund WeissGrund sau analog | m2 | 31,720 |
| 41 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea lavabila tip Caparol Amphibolin Basis 3 sau analog culoare Granit 15 (RAL 7024) | m2 | 31,720 |
| 42 | CK52A | Tavane lamelare liniare din profil aluminiu 35/95 RAL 7024 pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 31,720 |
|  |  | Capitolul 8. Tavan tip 3 si grinzi |  |  |
| 43 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / cu executarea niselor pentru led si draperii | m2 | 50,960 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,170 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,170 |
| 46 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,170 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund WeissGrund sau analog | m2 | 54,170 |
| 48 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru interior pe baza de rasina siliconica lavabila adinc mata tip Caparol Capamix CapaSilan Basis sau analog | m2 | 47,370 |
| 49 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea lavabila tip Caparol Amphibolin Basis 3 sau analog culoare Granit 15 (RAL 7024) | m2 | 6,800 |
|  |  | Capitolul 9. Tavan tip 4 |  |  |
| 50 | СF59D | Placarea suprafetelor cu Placi MDF cu textura din lemn cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / Se exclude Banda Dihtungsband, Serpeanca, chit, grund / inclusiv executarea niselor | m2 | 11,480 |
|  |  | Capitolul 10. Usi |  |  |
| 51 | CK42B | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, neizolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata / Instalare usa de tip Filomuro, cu captuseala din MDF de 10mm si umplutura din vata minerala, toc din aluminiu negru, cant din aluminiu negru, balamale ascunse AGB negru (2 buc), lacat magnetic AGB negru si maner ILAVIO 2081 BST negru sau analog, 800x2000h | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 11. Ferestre |  |  |
| 52 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=350 mm | m | 5,640 |
| 53 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=450 mm | m | 4,260 |
| 54 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, din lemn de tei, 5 cm lameaua, culoare antracit, inclusiv accesoriile | m2 | 18,300 |
| 55 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie din PVC cu email pentru PVC tip Caparol Capacryl PU-Satin in 2 straturi inclusiv grundul pentru PVC tip Caparol Capacryl Haftprimer sau analog / Culoare antracit | m2 | 5,860 |
|  |  | Capitolul 12. Tambur |  |  |
| 56 | RpCE22A | Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu vata minerala si chit "Romalchid" | m | 18,000 |
| 57 | RpCG30A | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare si asezarea unei garnituri elastice: de pe scari / Adeziv bicomponent Adeziv Hydroflex 21 (consum 1.0 kg/m) sau analog, Banda HYDROFLEX 200/1 sau analog / se exclude Lichid hidrofob | m | 6,000 |
| 58 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara | m | 6,000 |
| 59 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal gr. 0.5mm | m2 | 3,000 |
| 60 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase | m | 6,000 |
| 61 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan PGC inclusiv carcasa | m2 | 5,800 |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare ingrijita a stratului de finisare | m2 | 19,800 |
| 63 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 0,100 |
| 64 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,100 |
| 65 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10km | t | 0,100 |
| 66 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 5,800 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,600 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 la materiale si utilaj pt 2 mm | m2 | 25,600 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,600 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,600 |

Incalzire, Ventilare, Conditionare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardosea de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 40,800 |
| 2 | RpCU07E | Matarea santurilor in pardosea de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 40,800 |
| 3 | VB15D | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare din aluminiu RAL 7024 1200x150 | buc | 4,000 |
| 4 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare din aluminiu RAL 7024 450x150 | buc | 10,000 |
| 5 | RpIB12A | Demontari radiatoarelor din otel | buc | 7,000 |
| 6 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 81,600 |
| 7 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PE-Xa cu bariera oxigen PN 10 BAR, D 20x2,8 mm | m | 84,400 |
| 8 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teu egal Pex d.20 | buc | 14,000 |
| 9 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Cot egal Pex d.20 | buc | 30,000 |
| 10 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Adaptor Pex d.20x1/2" | buc | 14,000 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel tip Terma NEMO 530x915 sau analog | buc | 7,000 |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur d.15 pentru radiator Terma NEMO | buc | 7,000 |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur d.15 pentru radiator Terma NEMO | buc | 7,000 |
| 14 |  | Cap termostatic | buc | 7,000 |
| 15 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 0,233 |
| 16 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,233 |
| 17 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10km | t | 0,233 |
| 18 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 3,400 |
| 19 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 3,400 |
| 20 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 84,400 |
| 21 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 84,400 |
| 22 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 3,400 |
| 23 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная решетка не регултруемая 700x300 | buc | 1,000 |
| 24 | VB34D | Сompensatoare axiale de dilatatie, , avind perimetrul sectiunii de 1601-2500 mm / Гибкая вставка на воздуховодах 700х300 | buc | 2,000 |
| 25 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Жалюзийная решетка регулируемая в два раправления SHVN 500x200 | buc | 6,000 |
| 26 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Жалюзийная решетка регулируемая в одно раправление рециркуляционная SHN 600x600 | buc | 1,000 |
| 27 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 22,000 |
| 28 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 6,600 |
| 29 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Izolatie termica K-flex cu folie sau analog gr. 13mm | m2 | 10,000 |
| 30 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Izolatie termica K-flex cu folie sau analog gr. 6mm | m2 | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 31 | RpVC42A | Demontarea separatorului-ciclon pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / aplicativ, demontare bloc interior/exterior de conditionare | buc | 2,000 |
| 32 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,000 |
| 33 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Panou de comanda | buc | 1,000 |
| 34 | VB03B2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc | 1,000 |
| 35 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 1,000 |
| 36 | RpVC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, la instalatiile de ventilatie avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 37 |  | Modul de conditionare a aerului montat pe canal tip suspendat cu bloc exterior si interior de tip PEAD-M140JA(L) / PUHZ-ZRP140YKA sau analog | buc | 1,000 |
| 38 |  | Panou de comanda a conditionerului de tip PAR-40MAA sau analog | buc | 1,000 |
| 39 |  | Clapeta de aer compacta de tip SRK 700x300 cu posibilitatea de conexiune a mecanizmului de actionare electrica LF-230 sau analog | buc | 1,000 |
| 40 |  | Baterie electrica de incalzire a aerului 400x200 N=4.5 kW | buc | 1,000 |

Retele electrice interioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 35,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 35,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 6,000 |
| 4 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc | 1,000 |
| 5 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : dector de fum, cu recuperarea detectoarelor | buc | 6,000 |
| 6 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / ЩРв | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А / Intrerupator ВН-32 | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29 | buc | 6,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential | buc | 4,000 |
| 11 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,250 |
| 12 |  | Cablu din cupru VVGng-HF-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 225,000 |
| 13 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 4,000 |
| 14 |  | Cablu din cupru VVGng-HF-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 325,000 |
| 15 |  | Cablu din cupru VVGng-HF-0,66 sec.3x4,0 mm2 | m | 75,000 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,600 |
| 17 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC neagra, 750N, d=20 mm | m.l. | 460,000 |
| 18 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii | 100 buc | 0,330 |
| 19 |  | Corp de iluminat LED, 4000K, 20W, IP19, l=600mm de tip PL-3570 L600 sau analog | buc | 33,000 |
| 20 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,020 |
| 21 | pret furnizor | Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog | buc | 2,000 |
| 22 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 23 |  | Intrerupator cu 2 clape, 250V, 10А pentru montare ascunsa, IP22, culoare grafit | buc | 3,000 |
| 24 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,220 |
| 25 |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V, culoare grafit | buc | 22,000 |
| 26 |  | Rama pentru prize cu 2 pozitii, culoare grafit | buc | 2,000 |
| 27 |  | Rama pentru prize cu 3 pozitii, culoare grafit | buc | 1,000 |
| 28 |  | Rama pentru prize cu 4 pozitii, culoare grafit | buc | 2,000 |
| 29 |  | Rama pentru prize cu 5 pozitii, culoare grafit | buc | 1,000 |
| 30 | 10-08-019-01 | Utilaj divers: Cutie de ramificare pe perete | buc | 6,000 |
| 31 |  | Cutie de distributie cu capac У-197 УХЛ4 | buc | 6,000 |
| 32 |  | Doza pentru prize si intrerupatoare У-196 | buc | 27,000 |
| 33 | 08-02-390-1 | Canale din aluminiu: Profil din aluminiu cu dispersor Elmos HL-BAPL007 2000x18.4x18.4 mm sau analog | 100 m | 0,200 |
| 34 | 08-02-390-1 | Canale din aluminiu: Profil din aluminiu cu dispersor Elmos HL-BAPL009 2000x19x8 mm sau analog | 100 m | 0,080 |
| 35 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 36 |  | Banda LED cu puterea 1m 15W | m | 30,000 |
| 37 | 08-01-053-1 | Transformator de curent | buc | 4,000 |
| 38 |  | Bloc de alimentare 220/24V, 150W | buc | 4,000 |
| 39 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza, demontate anterior | buc | 6,000 |
| 40 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 41 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-24з-0-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,000 |
| 42 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A sau analog | buc | 1,000 |
| 43 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/1P/C16A sau analog | buc | 2,000 |
| 44 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A sau analog | buc | 4,000 |
| 45 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA sau analog | buc | 4,000 |

Retele de curenti slabi

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulap pe perete 9U | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-030-01 | Patch-panel modular Cat5e FTP, complet echipata cu module 24xRJ45, 19", 1U | buc | 1,000 |
| 3 | 10-03-013-05 aplicat | Comutator de acces | buc | 1,000 |
| 4 | 10-04-101-07 | Utilaj: Internet router | buc | 1,000 |
| 5 | 10-04-101-07 aplicat | Acces point Wi-Fi | buc | 1,000 |
| 6 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 4,000 |
| 7 | pret furnizor | Priza pentru 1 modul RJ45 - rama cutie si support, instalarea pe perete | buc | 4,000 |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,800 |
| 9 | pret furnizor | Teava ondulata din PE d=16 mm | m.l. | 180,000 |
| 10 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,500 |
| 11 | pret furnizor | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2x0,5, ecranat, 24 AWG, solid, HF | m.l. | 250,000 |
| 12 | 10-02-051-03 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu | 100 buc | 0,030 |
| 13 | pret furnizor | Cablu HDMI 15m | set | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 14 | pret furnizor | Dulap pe perete 9U,19" gri, dezasamblat, usa din sticla, laterale sunt detasabile cu lacata, cu fixare pe perete, cu elementele de fixare incluse оn set. | buc | 1,000 |
| 15 |  | Patch-panel modular Cat5e FTP, complet echipata cu module 24xRJ45, 19", 1U | buc | 1,000 |
| 16 | pret furnizor | Comutator de masa Long Distance PoE+ | buc | 1,000 |
| 17 | pret furnizor | Internet router | buc | 1,000 |
| 18 | pret furnizor | Punct acces WiFi | buc | 1,000 |