3

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

| Obiect : Restabilirea si modernizareasistemului de iluminat stradal de la PT-339, in s.Sipoteni r.Hincesti |  |
| --- | --- |

1. Denumerea beneficiarului de stat :  Primaria sat. Şipoteni, r-nul  Hînceşti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria sat.Şipoteni ,r-nul Hînceşti

3. Obiectul achiziţiilor:  Satul Şipoteni,r-nul Hînceşti  PT-339

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente cu lampa Eco-Street 30W IP65 /3000K/3000Lm/Metal/120grade | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,290 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,010 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,110 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | 33-04-017-1 | Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km | 1000 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,240 |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,000 |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,000 |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,000 |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,000 |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,000 |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,000 |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,000 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,820 |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,760 |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,950 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,410 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,430 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,970 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,430 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0.4kv | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,810 |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,190 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,610 |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut | 0,610 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,280 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,840 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C15 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV105-5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,800 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,100 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,020 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,100 |
|  | 446-2011222 | Sustineri pentru stilpi SV105-5 | buc | 1,000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,780 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,190 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,440 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,240 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,240 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,250 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,140 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,140 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | Pret de piata | Cablu СИП5 2*35 mm2 | m |  |
|  | 1-1 | Cablu СИП5 2*35 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: ВВГ-3x1.5mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,610 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 |  | Conductor izolat ВВГ-3x1.5mm2 | m |  |
|  | 1-2 | Conductor izolat ВВГ-3x1.5mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 |  | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007 | m |  |
|  | 1-3 | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 |  | Screpa A200 | buc |  |
|  | 1-4 | Screpa A200 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 |  | Clema de ancorare PA25x100 | buc |  |
|  | 1-5 | Clema de ancorare PA25x100 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc |  |
|  | 1-6 | Consola de ancorare CA1500 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 |  | Set pentru suspensie intermediara ES-1500 | buc |  |
|  | 1-7 | Set pentru suspensie intermediara ES-1500 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 |  | Clema pentru ramificarea conductorilor cu sectiunea 1.5-10mm2 EP95-13 | buc |  |
|  | 1-8 | Clema pentru ramificarea conductorilor cu sectiunea 1.5-10mm2 EP95-13 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,630 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,990 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,990 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,400 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,390 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,200 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,080 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,400 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1-31 | Teava din v/p D32mm | m | 100,000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,400 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,960 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 |  | Cablu АВВГ 2x25mm2 | m |  |
|  | 1-9 | Cablu АВВГ 2x25mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | Pret de piata | Cablu ВВГнг 3х1,5mm | m |  |
|  | 5-2 | Cablu ВВГнг 3х1,5mm | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 |  | Furtun metalic d15 | m |  |
|  | 7-2 | Furtun metalic d15 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 |  | Furtun metalic d25 | m |  |
|  | 7-1 | Furtun metalic d25 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,510 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 К1П-1-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,410 |
|  | 1-10 | Consola К1П-1-1 | buc | 1,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,330 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm /РЗ ЦП 32/ | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,700 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,050 |
|  | 1-11 | Furtun metalic d32mm | m | 100,000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,800 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,220 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,900 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,440 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,220 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-03-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,290 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,290 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЩМП-1-074У2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 39 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME172D In=0.25-5(85)A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,340 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 | 08-01-081-1 | Regulatorului electronic TE-15 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,130 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, fotorele ФР-602 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/10B, In=10A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/32B, In=32A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH-32/2P, In=40A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH-32/1P, In=63A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 46 | 08-01-066-1 | Descarcator ОПС1-С/1 | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 47 | 08-03-530-4 | Montarea contactorului КМИ-34012, In=40A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,170 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,080 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,373 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,039 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,031 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,100 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 48 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2, 4КВТп-1 (25-50) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,050 |
|  | 1-12 | Manson terminal 4КВТп-1 (25-50) | buc | 1,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,003 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 3,710 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 49 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, 50x50mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,400 |
|  | 1-14 | Teava metalica 50x50mm | m | 100,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,050 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,820 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,680 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,650 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,910 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 30,800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,420 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,910 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 50 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,000 |
|  | 1011614-1 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,092 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,130 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 51 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,092 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,130 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 52 |  | Corp de iluminatt Eco-Street 30W IP65 /3000K/3000Lm/Metal/120grade | buc |  |
|  | 4.1 | Corp de iluminatt Eco-Street 30W IP65 /3000K/3000Lm/Metal/120grade | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 53 |  | Dulap BZUM-TF-03-1 | buc |  |
|  | 3-2 | Dulap BZUM-TF-03-1 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 54 |  | Dulap IP54 ЩМП-1-074У2 | buc |  |
|  | 3-3 | Dulap IP54 ЩМП-1-074У2 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 55 |  | Contor electronic ME172D In=0.25-5(85)A | buc |  |
|  | 3-4 | Contor electronic ME172D In=0.25-5(85)A | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 56 |  | Regulatorului electronic TE-15 | buc |  |
|  | 3-5 | Regulatorului electronic TE-15 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 57 |  | Fotorele ФР-602 | buc |  |
|  | 3-6 | Fotorele ФР-602 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 58 |  | Automat BA47-29/1/10B, In=10A | buc |  |
|  | 3-9 | Automat BA47-29/1/10B, In=10A | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 59 |  | Automat BA47-29/1/32B, In=32A | buc |  |
|  | 3-101 | Automat BA47-29/1/32B, In=32A | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 60 |  | Separator de sarcina BH-32/2P, In=40A | buc |  |
|  | 3-11 | Separator de sarcina BH-32/2P, In=40A | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 61 |  | Separator de sarcina BH-32/1P, In=63A | buc |  |
|  | 3-12 | Separator de sarcina BH-32/1P, In=63A | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 62 |  | Descarcator ОПС1-С/1 | buc |  |
|  | 3-14 | Descarcator ОПС1-С/1 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 63 |  | Contactor КМИ-34012, In=40A | buc |  |
|  | 3-15 | Contactor КМИ-34012, In=40A | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 64 |  | Siguranta fuzibila (in corp de iluminat) In=2A | buc |  |
|  | 3-21 | Siguranta fuzibila (in corp de iluminat) In=2A | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.