- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul : Materiale electrotehnice

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă                 Universitatea de Stat din Moldova (USM)

(denumirea, adresa)

- Descriere generală. Informaţii

În scopul identificării unui operator economic care ar  furniza  materiale  electrotehnice în scopul  efectuării reparației curente cu forțe proprii ale  Universității de Stat din Moldova.

Produsele, specificațiile tehnice și cantitățile necesare ale produselor care fac obiectul contractului  sunt prezentate mai jos.

| Nr. d/o | Denumirea materialelor | Caracteristici tehnice | Un de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot unic |  |  |  |  |
| 1 | Tub LED , | 0.6m, 6400K, 11 W, G13, A+,180-260V, T>25000h | buc | 1000 |
| 2 | Tub LED , | 1,2m, 6400K, 22 W, G13,A+, 180 -260 V, T>25000h | buc | 900 |
| 3 | Bec LED , | E27, 12W 6400K, 180-260V,A+,D<45mm, L<115mm, T>30000h | buc | 200 |
| 4 | Bec LED , | E27, A60, 15W, 6400K, 180-260V, A+, T>30000h | buc | 150 |
| 5 | Bec LED, | E27, A60, 15W, 4000K, A+,180-260V, T>30000h | buc | 100 |
| 6 | Bec LED | E27 9W 6400K, A+, 180-260V, D<45mm, L<115mm, T>30000h | buc | 300 |
| 7 | Bec LED, | E27, 5W, 6400K, A+, 180-260V,T>30000h | buc | 100 |
| 8 | Banda izolantă PVC | 16mm,20m (albă-20 buc, neagră-30 buc) | buc | 50 |
| 9 | Banda izolantă HB | 16mm 20m | buc | 20 |
| 10 | Fir electric | АПУНП 3*2,5 | m | 200 |
| 11 | Fir electric | ШВВП 2*0,5 | m | 200 |
| 12 | Fir electric | ШВВП 2*0,75 | m | 300 |
| 13 | Fir electric | ШВВП (ПУГНП)3*0,75 | m | 200 |
| 14 | Fir electric | ШВВП (ПУГНП)3*1,0 | m | 200 |
| 15 | Fir electric | ШВВП (ПУГНП)3*1,5 | m | 300 |
| 16 | Fir electric | ШВВП (ПУГНП)3*2,5 | m | 200 |
| 17 | Cablu ПВС | 3*0,75 | m | 300 |
| 18 | Cablu ПВС | 3*1,5 | m | 150 |
| 19 | Cablu ПВС | 4*1,5 | m | 150 |
| 20 | Cablu ПВС | 4*2,5 | m | 100 |
| 21 | Cablu ПВС | 4*4,0 | m | 100 |
| 22 | Cutie sub priză | d-65mm cu îmbinare | buc | 150 |
| 23 | Cutie sub priză | d-70mm cu îmbinare | buc | 100 |
| 24 | Cutie de distribuție | 100*100*40mm aparentă | buc | 50 |
| 25 | Cutie de distribuție | 70*70*40mm aparentă | buc | 80 |
| 26 | Cutie de distribuție | d 60 mm | buc | 100 |
| 27 | Cutie de distribuție | d 97 mm | buc | 50 |
| 28 | Boxă pentru 4 automate | aparentă | buc | 10 |
| 29 | Boxă pentru 4 automate | incorporabilă | buc | 20 |
| 30 | Boxă pentru 6 automate | aparentă | buc | 10 |
| 31 | Boxă pentru 6 automate | incorporabilă | buc | 20 |
| 32 | Boxă pentru 12 automate | aparentă | buc | 10 |
| 33 | Boxă pentru 12 automate | incorporabilă | buc | 15 |
| 34 | Bloc-priză triplă | aparentă | buc | 10 |
| 35 | Fișă electrică | bipolară simplă | buc | 30 |
| 36 | Fișă electrică | bipolară euro unghiulară | buc | 50 |
| 37 | Corp de iluminat LED | 2*1,2m cu dispersor-grilă | buc | 100 |
| 38 | Corp de iluminat LED | 1*1,2m cu dispersor-grilă | buc | 50 |
| 39 | Corp de iluminat LED | 2*0,6m cu dispersor-grilă | buc | 80 |
| 40 | Corp de iluminat LED | 1*0,6m cu dispersor-grilă | buc | 50 |
| 41 | Corp de iluminat LED | 0,6m*0,6m , 6400K, incorporabil | buc | 80 |
| 42 | Corp de iluminat | de perete(tavan) 2*E27 | buc | 50 |
| 43 | Corp de iluminat LED | (projector) 50W | buc | 20 |
| 44 | Corp de iluminat LED | projector) 100W | buc | 10 |
| 45 | Întrerupător automat | АП50-3р-16А | buc | 5 |
| 46 | Întrerupător automat | АП50-3р-25А | buc | 5 |
| 47 | Întrerupător automat | ВА47-29-3р-C10А | buc | 30 |
| 48 | Întrerupător automat | ВА47-29-3р-C16А | buc | 30 |
| 49 | Întrerupător automat | ВА47-29-3р-C25А | buc | 20 |
| 50 | Întrerupător automat | ВА47-29-1р-C4А | buc | 40 |
| 51 | Întrerupător automat | ВА47-29-1р-C6А | buc | 40 |
| 52 | Întrerupător automat | ВА47-29-1р-C10А | buc | 30 |
| 53 | Întrerupător automat | ВА47-29-3р-C16А | buc | 30 |
| 54 | Întrerupător automat | ВА47-29-3р-C25А | buc | 20 |
| 55 | Dulie electrică | E27, carbolit, suspendată | buc | 20 |
| 56 | Dulie electrică | E27, ceramică , suspendată | buc | 30 |
| 57 | Conector G13 | variantele (A,B,C) | buc | 300 |
| 58 | Întrerupător de sarcină | BH-32 32A 3p | buc | 10 |
| 59 | Întrerupător automat diferențial | АВДТ63-С16А | buc | 20 |
| 60 | Întrerupător automat diferențial | АВДТ63-С25А | buc | 20 |
| 61 | Canal-cablu plastic | 15*10*2000mm | m | 100 |
| 62 | Canal-cablu plastic | 25*16*2000mm | m | 50 |
| 63 | Conexiune forbox | 2,5mm.p. | buc | 40 |
| 64 | Conexiune forbox | 4,0mm.p. | buc | 60 |
| 65 | Conexiune forbox | 6,0mm.p. | buc | 50 |
| 66 | Conexiune forbox | 10mm.p. | buc | 40 |
| 67 | Conexiune forbox | 16mm.p. | buc | 30 |
| 68 | Conexiune forbox. | 25mm.p | buc | 20 |
| 69 | Regletă de conexiuni | 12.cont. 2,5mm.p | buc | 50 |
| 70 | Regletă de conexiuni | 12 cont. 4,0mm.p. | buc | 60 |
| 71 | Regletă de conexiuni | 12 cont. 6,0mm.p. | buc | 50 |
| 72 | Regletă de conexiuni | 12 cont. 10mm.p. | buc | 40 |
| 73 | Regletă de conexiuni | 12 cont. 16mm.p. | buc | 30 |
| 74 | Regletă de conexiuni | 12 cont. 25mm.p. | buc | 20 |
| 75 | Tub gofrat | alb d16mm | buc | 100 |
| 76 | Întrerupător aparent | alb | buc | 90 |
| 77 | Întrerupător aparent | alb dublu | buc | 60 |
| 78 | Întrerupător incorporabil | alb | buc | 120 |
| 79 | Întrerupător incorporabil | alb dublu | buc | 90 |
| 80 | Priză aparentă | albă euro | buc | 90 |
| 81 | Priză aparentă | albă dublă euro | buc | 120 |
| 82 | Priză incorporabilă | albă euro | buc | 150 |
| 83 | Priză incorporabilă | albă dublă euro | buc | 100 |
| 84 | Releu cu sensor pentru iluminat | 220-240v, 1200w,L^ 12m, 1800 T=5s- 7 min, l.C. -10- 2000lux | buc | 20 |
| 85 | Corp de iluminat LED | pentru fațade 100*100mm, 10W, 4000K | buc | 20 |
| 86 | Ventilator pentru baie | d.100mm, 15 W, 138*138mm, echivalent EOL 100B | buc | 30 |
| 87 | Ventilator pentru baie , | d.120mm, 15W axial , 120m.c./h | buc | 20 |

- Prețul  ofertei

Prețul ofertei  va cuprinde prețul produselor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la depozitul USM, în lei, fără TVA. Se va preciza prețul unitar și prețul total pe lot, în lei, fara TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

- Criterii de atribuire

Va fi selectată oferta şi atribuirea contractului se va face ofertantului care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezentul caiet de sarcini şi care are cel mai mic preț fără TVA pe LOT în parte.

- Livrarea produselor și documente însoțitoare

Produsele livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

 Factura fiscală electronică;

 Certificat / Declarație de conformitate;

 Alte documente, după caz, aferente produselor livrate.

Termen de livrare a produselor la destinația finală: maxim  45 zile de la semnarea contractului.

- Ambalare, marcare și transport

Produsele se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către achizitor. Până la predarea produselor către achizitor, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului. Acolo unde este cazul, produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, actul tehnic normativ al produsului, etc

- Recepția produselor

Recepția cantitativă, calitativă a bunurilor va avea loc la depozitul USM cu sediul în mun. Chișinău, str. A. Mateevici 60, în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnica a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în legătură cu depistarea neconformității sau neajunsurilor.

.