| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-18 Aparate si mijloace de automatizare AIT (tronson.str.Bucuresti)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc |  | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430289 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |
| 2 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t,ECL Comfort 310 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 |  |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut. | 0,4900 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4700 |  |
| 3 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6, ESMT | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0800 |  |
| 4 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 ESM 10 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0800 |  |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ESMU-100 | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, Базовая часть EQ-310 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |
| 7 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, ESMU 100 | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
| 8 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( гильза) | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430289 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |
| 9 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda , TГП-100 Эк | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430289 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |
| 10 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control, МП4-У,ДМ-2010Сг | buc |  | 39,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2430289 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |
| 11 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6(ПКЕ212-1) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 12 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (ЩМП-18,6,4-074У2 IP 54) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |  |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |  |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,0000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,2300 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 0,5300 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0300 |  |
| 13 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(Intrerupator automat ,Bec de semnalizare, Releu) | buc |  | 32,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |
| 14 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6(buton KE-011) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de telefon | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 |  |
| 16 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2, | 100 m |  | 1,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,1000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,9000 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 3,2500 |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,31 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |
| 18 |  | КВВГнг LS 4х1,5 | m |  | 55,00 |
|  | 19-25 | КВВГнг LS 4х1,5 | m | 1,0000 |  |
| 19 |  | КВВГнг LS4х1,0 | m |  | 65,00 |
|  | 3-22211 | КВВГнгLS-4х1,0 | m | 1,0000 |  |
| 20 |  | КВВГнг LS7х1,5 | m |  | 15,00 |
|  | 20-1 | КВВГнг LS7х1,5 | m | 1,0000 |  |
| 21 |  | КВВГнг LS10х1,5 | m |  | 6,00 |
|  | 2025-1 | КВВГнг LS10х1,5 | m | 1,0000 |  |
| 22 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( отборное устройство ) | buc |  | 39,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |  |
|  | 2568 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |  |
|  | 272212568 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 |  |
|  | 2430289 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |
| 23 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,16 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2200 |  |
| 24 |  | Furtun metalic d15mm | m |  | 10,00 |
|  | 274 | Furtun metalic d15mm | m | 1,0000 |  |
| 25 |  | Furtun metalic d32mm | m |  | 6,00 |
|  | 22574 | Furtun metalic d32mm | m | 1,0000 |  |
| 26 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel, Teava din otel Д14х2 | 100 m |  | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 63,9000 |  |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00089 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 8,1200 |  |
|  | 050101 | Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min | h-ut. | 0,0800 |  |
| 27 |  | Teava din otel Д14х2 | m |  | 15,00 |
|  | 14572 | Teava din otel Д14х2 | m | 1,0000 |  |
| 28 |  | Cutie КС-10 | buc |  | 4,00 |
|  | 2258 | Cutie КС-10 | buc | 1,0000 |  |
| 29 |  | Rama pentru ДМ2010сг РПП-1 | buc |  | 2,00 |
|  | 25256 | Rama pentru ДМ2010сг РПП-1 | buc | 1,0000 |  |
| 30 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm, 14М1 | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |  |
|  | 28752725 | Robinet cu cep 14М1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2568 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |  |
| 31 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m |  | 0,16 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,4700 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,2800 |  |
| 32 |  | Canal metalic 100мм L=2m | buc |  | 8,00 |
|  | 32 | Canal metalic 100мм L=2m | buc | 1,0000 |  |
| 33 |  | Polita p/n cablu | buc |  | 8,00 |
|  | 33 | Polita p/n cablu | buc | 1,0000 |  |
| 34 |  | suport p/n cablu | buc |  | 8,00 |
|  | 34 | suport p/n cablu | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Utilaje |  |  |  |
| 35 | Preturile firmei | Щит автоматики ЩМП-18.6.4-074У2 IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 67-8 | Щит автоматики ЩМП-18.6.4-074У2 IP54 1800*600*400mm | buc | 1,0000 |  |
| 36 |  | Переключатель универсальный УП-5313-С333 | buc |  | 4,00 |
|  | 68 | Переключатель универсальный УП-5313-С333 | buc | 1,0000 |  |
| 37 |  | Переключатель универсальный УП-5311-С225 | buc |  | 2,00 |
|  | 69 | Переключатель универсальный УП-5311-С225 | buc | 1,0000 |  |
| 38 | preturile firmei | Арматура сигнальная красная АС-12011 | buc |  | 6,00 |
|  | 25589 | Арматура сигнальная красная АС-12011 | buc | 1,0000 |  |
| 39 | preturile firmei | Арматура сигнальная зеленая АС-12013 | buc |  | 4,00 |
|  | 7145 | Арматура сигнальная зеленая АС-12013 | buc | 1,0000 |  |
| 40 | Preturile firmei | Реле РП21-004 | buc |  | 11,00 |
|  | 325471u2 | Реле РП21-004 | buc | 1,0000 |  |
| 41 | Preturile firmei | Реле РКВ11-43-111 | buc |  | 2,00 |
|  | 73 | Реле РКВ11-43-111 | buc | 1,0000 |  |
| 42 |  | Кнопка черная КЕ-011 | buc |  | 2,00 |
|  | 74 | Кнопка черная КЕ-011 | buc | 1,0000 |  |
| 43 |  | Розетка телефонная | buc |  | 1,00 |
|  | 75 | Розетка телефонная | buc | 1,0000 |  |
| 44 | Preturile firmei | Termometru П6-1-240-103 c оправой | buc |  | 9,00 |
|  | 76 | Termometru П6-1-240-103 c оправой | buc | 1,0000 |  |
| 45 | Preturile firmei | Termometru П6-1-240-103 без оправы | buc |  | 1,00 |
|  | 21-326 | Termometru П6-1-240-103 без оправы | buc | 1,0000 |  |
| 46 | Preturile firmei | Termometru П4-1-240-103 с оправой | buc |  | 2,00 |
|  | 1-26925 | Termometru П4-1-240-103 с оправой | buc | 1,0000 |  |
| 47 | Preturile firmei | Termometru П4-1-240-103 без оправы | buc |  | 1,00 |
|  | 1-5284 | Termometru П4-1-240-103 без оправы | buc | 1,0000 |  |
| 48 | Pretul firmei | Regulator ECL Comfort 310 | buc |  | 1,00 |
|  | 704-1904 | Regulator ECL Comfort 310 | buc | 1,0000 |  |
| 49 | Pretul firmei | Avertizor ESMТ | buc |  | 1,00 |
|  | 704-1905 | Avertizor ESMТ | buc | 1,0000 |  |
| 50 | Pretul firmei | Avertizor ESM-10 | buc |  | 1,00 |
|  | 704-122 | Avertizor ESM-10 | buc | 1,0000 |  |
| 51 | Pretul firmei | Avertizor ESMU-100 | buc |  | 3,00 |
|  | 704-1912 | Avertizor ESMU-100 | buc | 1,0000 |  |
| 52 |  | Базовая часть ECL-310 | buc |  | 1,00 |
|  | 84 | Базовая часть ECL-310 | buc | 1,0000 |  |
| 53 | Preturile firmei | Гильза для ЕSMU 100 | buc |  | 3,00 |
|  | 9915 | Гильза для ЕSMU 100 | buc | 1,0000 |  |
| 54 |  | Карта А266,1 вариант А | buc |  | 1,00 |
|  | 86 | Карта А266,1 вариант А | buc | 1,0000 |  |
| 55 | Preturile firmei | Termometru ТГП-100Эк | buc |  | 1,00 |
|  | 87 | Termometru ТГП-100Эк | buc | 1,0000 |  |
| 56 | Preturile firmei | Manometru МП-4У | buc |  | 35,00 |
|  | 1-4 | Manometru МП-4У | buc | 1,0000 |  |
| 57 | Pretul firmei | Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2 | buc |  | 4,00 |
|  | 704-1004 | Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2 | buc | 1,0000 |  |
| 58 |  | Buton de comanda ПКЕ 212-1 | buc |  | 2,00 |
|  | 90 | Buton de comanda ПКЕ 212-1 | buc | 1,0000 |  |
| 59 |  | Отборное устроиство | buc |  | 39,00 |
|  | 54 | Отборное устроиство | buc | 1,0000 |  |