
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-18 Aparate si mijloace de automatizare AIT (tronson.str.Bucuresti)
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de montare
	
	
	

	1
	IA18A

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda
 
	buc
	
	11,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1400
	

	
	2430289
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120
	

	 2
	11-04-004-01

	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t,ECL Comfort 310
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,1000
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0267
	

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,4070
	

	
	5220075
	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"
	kg
	0,0050
	

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut.
	0,4900
	

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut.
	0,4700
	

	 3
	08-01-080-2

	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6, ESMT
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0800
	

	 4
	08-01-080-2

	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 ESM 10
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0800
	

	 5
	11-02-001-01

	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ESMU-100
 
	buc
	
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	

	 6
	11-03-001-01

	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, Базовая часть EQ-310
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	

	 7
	11-02-001-01

	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, ESMU 100
 
	buc
	
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	

	 8
	IA18A

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( гильза)
 
	buc
	
	3,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1400
	

	
	2430289
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120
	

	 9
	IA18A

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda , TГП-100 Эк
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1400
	

	
	2430289
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120
	

	 10
	IA18B

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control, МП4-У,ДМ-2010Сг
 
	buc
	
	39,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	

	
	2430289
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120
	

	 11
	08-01-081-2

	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6(ПКЕ212-1)
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	

	 12
	11-06-001-01

	Panou, masa, kg, pina la: 50 (ЩМП-18,6,4-074У2 IP 54)
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,1500
	

	
	1011513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,00012
	

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,2378
	

	
	1110120
	Rama pentru inscriptii, 55х15 mm
	buc
	10,0000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,2300
	

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut.
	0,5300
	

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut.
	0,0300
	

	 13
	11-03-001-01

	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(Intrerupator automat ,Bec de semnalizare, Releu)
 
	buc
	
	32,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	

	 14
	08-01-081-2

	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6(buton KE-011)
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	

	 15
	10-04-066-07

	Aparataj de perete: Priza de telefon
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0120
	

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0020
	

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0010
	

	 16
	08-02-402-2

	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2,
 
	100 m
	
	1,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,1000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,9000
	

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,1600
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	2,7000
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	3,2500
	

	 17
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
 
	100 m
	
	0,31

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	3,0000
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	3,0000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,3900
	

	 18
	

	КВВГнг LS 4х1,5
 
	m
	
	55,00

	
	19-25
	КВВГнг LS 4х1,5
	m
	1,0000
	

	 19
	

	КВВГнг LS4х1,0
 
	m
	
	65,00

	
	3-22211
	КВВГнгLS-4х1,0
	m
	1,0000
	

	 20
	

	КВВГнг LS7х1,5
 
	m
	
	15,00

	
	20-1
	КВВГнг LS7х1,5
	m
	1,0000
	

	 21
	

	КВВГнг LS10х1,5
 
	m
	
	6,00

	
	2025-1
	КВВГнг LS10х1,5
	m
	1,0000
	

	 22
	IA18J

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( отборное устройство )
 
	buc
	
	39,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5500
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0450
	

	
	2568
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0260
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0130
	

	
	272212568
	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"
	m
	0,3000
	

	
	2430289
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120
	

	 23
	08-02-411-1

	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
 
	100 m
	
	0,16

	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,7000
	

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00218
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0030
	

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0515
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,0500
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,8000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,8000
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,0000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,0000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	17,9000
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	4,4400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,2200
	

	 24
	

	Furtun metalic d15mm
 
	m
	
	10,00

	
	274
	Furtun metalic d15mm
	m
	1,0000
	

	 25
	

	Furtun metalic d32mm
 
	m
	
	6,00

	
	22574
	Furtun metalic d32mm
	m
	1,0000
	

	 26
	11-06-002-04

	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel, Teava din otel  Д14х2
 
	100 m
	
	0,15

	
	1
	Muncitor
	h-om
	63,9000
	

	
	1011513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,00089
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	8,1200
	

	
	050101
	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min
	h-ut.
	0,0800
	

	 27
	

	Teava din otel  Д14х2
 
	m
	
	15,00

	
	14572
	Teava din otel  Д14х2 
	m
	1,0000
	

	 28
	

	Cutie КС-10
 
	buc
	
	4,00

	
	2258
	Cutie КС-10
	buc
	1,0000
	

	 29
	

	Rama pentru ДМ2010сг  РПП-1
 
	buc
	
	2,00

	
	25256
	Rama pentru ДМ2010сг  РПП-1
	buc
	1,0000
	

	 30
	ID03A

	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm, 14М1
 
	buc
	
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2500
	

	
	28752725
	Robinet cu cep  14М1
	buc
	1,0000
	

	
	2874115801071
	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm
	buc
	12,0000
	

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	12,0000
	

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	12,0000
	

	
	2568
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0540
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1350
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0300
	

	 31
	08-02-396-5

	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m
 
	100 m
	
	0,16

	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,6000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,8400
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,5000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,5000
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	11,5000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	2,4700
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,2800
	

	 32
	

	Canal metalic 100мм L=2m
 
	buc
	
	8,00

	
	32
	Canal metalic 100мм L=2m
	buc
	1,0000
	

	 33
	

	Polita p/n cablu
 
	buc
	
	8,00

	
	33
	Polita p/n cablu 
	buc
	1,0000
	

	 34
	

	suport  p/n cablu
 
	buc
	
	8,00

	
	34
	suport  p/n cablu
	buc
	1,0000
	

	 
	
	2. Utilaje
	
	
	

	35
	Preturile firmei

	Щит автоматики ЩМП-18.6.4-074У2 IP54
 
	buc
	
	1,00

	
	67-8
	Щит автоматики ЩМП-18.6.4-074У2 IP54 1800*600*400mm
	buc
	1,0000
	

	 36
	

	Переключатель универсальный УП-5313-С333
 
	buc
	
	4,00

	
	68
	Переключатель универсальный УП-5313-С333
	buc
	1,0000
	

	 37
	

	Переключатель универсальный УП-5311-С225
 
	buc
	
	2,00

	
	69
	Переключатель универсальный УП-5311-С225
	buc
	1,0000
	

	 38
	preturile firmei

	Арматура сигнальная  красная АС-12011
 
	buc
	
	6,00

	
	25589
	Арматура сигнальная  красная АС-12011 
	buc
	1,0000
	

	 39
	preturile firmei

	Арматура сигнальная  зеленая  АС-12013
 
	buc
	
	4,00

	
	7145
	Арматура сигнальная  зеленая  АС-12013
	buc
	1,0000
	

	 40
	Preturile firmei

	Реле  РП21-004
 
	buc
	
	11,00

	
	325471u2
	Реле  РП21-004
	buc
	1,0000
	

	 41
	Preturile firmei

	Реле  РКВ11-43-111
 
	buc
	
	2,00

	
	73
	Реле  РКВ11-43-111
	buc
	1,0000
	

	 42
	

	Кнопка черная КЕ-011
 
	buc
	
	2,00

	
	74
	Кнопка черная КЕ-011
	buc
	1,0000
	

	 43
	

	Розетка телефонная
 
	buc
	
	1,00

	
	75
	Розетка телефонная 
	buc
	1,0000
	

	 44
	Preturile firmei

	Termometru П6-1-240-103 c оправой
 
	buc
	
	9,00

	
	76
	Termometru П6-1-240-103 c оправой
	buc
	1,0000
	

	 45
	Preturile firmei

	Termometru П6-1-240-103 без оправы
 
	buc
	
	1,00

	
	21-326
	Termometru П6-1-240-103 без оправы
	buc
	1,0000
	

	 46
	Preturile firmei

	Termometru П4-1-240-103 с оправой
 
	buc
	
	2,00

	
	1-26925
	Termometru П4-1-240-103 с оправой
	buc
	1,0000
	

	 47
	Preturile firmei

	Termometru П4-1-240-103 без оправы
 
	buc
	
	1,00

	
	1-5284
	Termometru П4-1-240-103 без оправы
	buc
	1,0000
	

	 48
	Pretul firmei

	Regulator ECL Comfort 310
 
	buc
	
	1,00

	
	704-1904
	Regulator ECL Comfort 310
	buc
	1,0000
	

	 49
	Pretul firmei

	Avertizor ESMТ
 
	buc
	
	1,00

	
	704-1905
	Avertizor ESMТ
	buc
	1,0000
	

	 50
	Pretul firmei

	Avertizor ESM-10
 
	buc
	
	1,00

	
	704-122
	Avertizor ESM-10
	buc
	1,0000
	

	 51
	Pretul firmei

	Avertizor ESMU-100
 
	buc
	
	3,00

	
	704-1912
	Avertizor ESMU-100
	buc
	1,0000
	

	 52
	

	Базовая часть ECL-310
 
	buc
	
	1,00

	
	84
	Базовая часть ECL-310
	buc
	1,0000
	

	 53
	Preturile firmei

	Гильза для ЕSMU 100
 
	buc
	
	3,00

	
	9915
	Гильза для ЕSMU 100
	buc
	1,0000
	

	 54
	

	Карта А266,1 вариант А
 
	buc
	
	1,00

	
	86
	Карта А266,1 вариант А
	buc
	1,0000
	

	 55
	Preturile firmei

	Termometru ТГП-100Эк
 
	buc
	
	1,00

	
	87
	Termometru ТГП-100Эк
	buc
	1,0000
	

	 56
	Preturile firmei

	Manometru МП-4У
 
	buc
	
	35,00

	
	1-4
	Manometru МП-4У
	buc
	1,0000
	

	 57
	Pretul firmei

	Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2
 
	buc
	
	4,00

	
	704-1004
	Manometru ДМ2010СГ  0-4,0kgf/cm2
	buc
	1,0000
	

	 58
	

	Buton de comanda ПКЕ 212-1
 
	buc
	
	2,00

	
	90
	Buton de comanda ПКЕ 212-1
	buc
	1,0000
	

	 59
	

	Отборное устроиство
 
	buc
	
	39,00

	
	54
	Отборное устроиство
	buc
	1,0000
	


 



